Bydgoszcz, dn. 2018-11-07	Nr sprawy:  30/2018/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1

Pakiet 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 32

Czy Zamawiający wymaga strzykawek do żywienia dojelitowego ze złączem ENfit?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki do żywienia dojelitowego ze złączem ENfit.

Pytanie 3

Dot. Pakiet nr 13 poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o średnicy 5 mm lub 6 mm jako równoważnych do wymaganych w SIWZ 5,6 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakiet nr 13 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o średnicy 7 mm jako równoważnych do wymaganych w SIWZ  8,0 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

W związku z tym, że dreny medyczne posiadają różnego typu łączniki, odpowiednio do ich przeznaczenia, w tym m.in. z końcówkami obustronnie żeńskimi lub z jednej strony z końcówką żeńską a z drugiej strony z końcówką męską (do połączenia z cewnikiem) bardzo prosimy o wyjaśnienie, jakiego łącznika na drenie Zamawiający faktycznie oczekuje.

Ponadto, jeśli dotyczy to drenów z łącznikiem do cewnika, to  w związku z tym, że występują one w dwóch wersjach - standardowej, oraz w wersji, w której standardowe łączniki do cewników są uzupełnione o trwale zawieszone kapturki nakrywające, służące do zabezpieczenia zainfekowanych końcówek po każdorazowym usunięciu cewnika, bardzo prosimy o sprecyzowanie, jakiego typu rozwiązania Zamawiający oczekuje.

Informacje te są niezbędne dla poprawnego sporządzenia oferty, gdyż każdy typ drenu posiada swój indywidualny numer katalogowy a właściwy, identyfikujący konkretny wyrób, należy wskazać w formularzu ofertowym.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje:

- Dren z końcówką obustronnie żeńską

- Dren z łącznikiem w wersji standardowej.

Pytanie 6

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści w Pozycji 1 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA złożenie oferty na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny zestaw pakowany podwójnie (Dualpack) – dwie strzykawki 200 ml ładowane od przodu, z drenem o długości 150 cm, z trójnikiem Y, z podwójnym zaworem zwrotnym, dwa złącza szybkiego napełniania typu „J”, jedno ostrze typu spike, 350 PSI, model strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE TM DH?

UZASADNIENIE:

Wstrzykiwacz kontrastu OptiVantage DH, do którego nabywane są artykuły opisane w Pozycji 1 Pakietu 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, wytwarza podczas iniekcji ciśnienie maksymalne wynoszące 325 PSI. Po przekroczeniu wartości 325 PSI następuje automatyczne, samoczynne rozbrojenie aparatu, poprzez wyłączenie lub zawieszenie procedury podawania kontrastu, a więc wspominana w Pytaniu 1 wytrzymałość ciśnieniowa sprzętu na poziomie 350 PSI, w zupełności zapewnia pełne bezpieczeństwo prowadzonych badań diagnostycznych.

Zestawy, o których mowa w Pytaniu 1, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 800 kompletów są przedmiotem obecnie realizowanej umowy nr 29/2018, zawartej w dniu 27.12.2017 roku i aktualnej do 31.12.2018 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania zestawów, o których mowa w Pytaniu 1, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy OptiVantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Ich jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowanie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników, do których grona należą m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Centrum Onkologii Instytut w Krakowie, Centrum Onkologii Instytut w Gliwicach, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści w Pozycji 2 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA złożenie oferty na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny dren Y, 350 PSI, z pojedynczym zaworem zwrotnym, odgałęzienia ramion trójnika Y 10 i 25 cm?

UZASADNIENIE:

Dreny Y, o których mowa w Pytaniu 2, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 100 sztuk są przedmiotem obecnie realizowanej umowy nr 29/2018, zawartej w dniu 27.12.2017 roku i aktualnej do 31.12.2018 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania drenów, o których mowa w Pytaniu 2, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu dreny dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy OptiVantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści w Pozycji 3 Pakietu nr 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA złożenie oferty na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny pojedynczy dren zwinięty 150 cm, 350 PSI?

UZASADNIENIE:

Dreny, o których mowa w Pytaniu 3, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w ilości 50 sztuk są przedmiotem obecnie realizowanej umowy nr 29/2018, zawartej w dniu 27.12.2017 roku i aktualnej do 31.12.2018 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania drenów, o których mowa w Pytaniu 3, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu dreny dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy OptiVantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści w Pozycji 1 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY złożenie oferty na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny zestaw pakowany pojedynczo – dwie strzykawki 60 ml MR, z drenem o długości 250 cm, z trójnikiem Y, z jednym zaworem zwrotnym, dwa ostrza typu spike, 350 PSI, model strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE?

UZASADNIENIE:

Zestawy, o których mowa w Pytaniu 4, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 300 kompletów są przedmiotem obecnie realizowanej umowy nr 29/2018, zawartej w dniu 27.12.2017 roku i aktualnej do 31.12.2018 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania zestawów, o których mowa w Pytaniu 4, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy Optistar Elite na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Ich jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowanie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników, do których grona należą m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, Szpital Specjalistyczny w Tarnowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści w Pozycji 2 Pakietu nr 31 REZONANS MAGNETYCZNY złożenie oferty na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny dren Y do strzykawki automatycznej Optistar MR, długość 250 cm, 350 PSI?

UZASADNIENIE:

Dreny, o których mowa w Pytaniu 5, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej  ilości 100 sztuk są przedmiotem obecnie realizowanej umowy nr 29/2018, zawartej w dniu 27.12.2017 roku i aktualnej do 31.12.2018 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania drenów, o których mowa w Pytaniu 5, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu dreny dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy Optistar Elite na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 15 poz. 1  Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny dwuświatłowy o rozmiarze 5 FR (16G) i długości 8 lub 12 cm. Kanał 2x20G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 2 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 15 poz. 2Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny dwuświatłowy o rozmiarze 4 FR (18G) i długości 12 cm lub 15cm. Kanał 1x20G, 1x23G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 2 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 15 poz. 3 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny dwuświatłowy o rozmiarze 4 FR (18G) i długości 12 cm. Kanał 1x20G, 1x23G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 2 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 15 poz. 4 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny trójświatłowy o rozmiarze 5 FR (16G) i długości 8cm,12cm,15cm. Kanał 1x18G, 2x23G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 19G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 3 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 1 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny jednoświatłowy o rozmiarze 5 FR (16G) i długości 15 cm. Kanał 1x16G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 18G/ 70mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 16

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 2 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny jednoświatłowy o rozmiarze 4 FR (18G) i długości 12 cm. Kanał 1x18G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 20G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 17

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 3  Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny jednoświatłowy o rozmiarze 4 FR (18G) i długości 12 cm. Kanał 1x18G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 20G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 4 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny jednoświatłowy o rozmiarze 3 FR (20G) i długości 8cm. Kanał 1x20G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, , czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 5 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny dwuświatłowy o rozmiarze 4 FR (18G) i długości 8cm lub 12 cm. Kanał 1x20G, 1x23G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 2 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 6 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny dwuświatłowy o rozmiarze 5 FR (16G) i długości 12 lub 15 cm. Kanał 2x20G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 2 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 7 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny trójświatłowy o rozmiarze 7 FR (13G) i długości 15cm, 20cm lub 25 cm. Kanał 1x16G, 2x18G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 18G, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 3 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 22

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów w części 16 poz. 8 Zestawu wkłucia centralnego do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie: Centralny cewnik żylny dwuświatłowy o rozmiarze 5 FR (16G) i długości 12 lub 15 cm. Kanał 2x20G. Wykonany z poliuretanu, zakończony atraumatycznym końcem. Igła do nakłucia 21G/ 40mm, prowadnik typu J – wykonany z teflonu, dylatator, strzykawka 6 ml, 2 bezigłowe nasadki iniekcyjne MicroClave, czerwony pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 8 masek krtaniowych sterylnych,  w rozmiarach przez państwa wymaganych tj 1; 1,5;  2;  2,5; 3, 4, 5,  z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki drenem, wykonanej z PCV , posiadającej mankiet oraz balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej  jakości produktów Zamawiający w Pakiecie nr 4 w poz. nr 15  wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

Dotyczy części nr 28

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści rozwidlacz zakończony przezroczystymi systemami bezigłowymi z drenami o długości 10 cm, z różnokolorowymi zaciskami na każdym ze złączy? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści system bezigłowy o lepszych parametrach niż wymagane w SIWZ: przepływ 350 ml/min, objętość wypełnienia (minimalna dawka wstępna) 0,05 ml? Oferowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie przez 7 dni lub 400 aktywacji oraz charakteryzuje się jednym z najniższych refluksów co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy części nr 30

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści dreny do aparatu HOTLINE o objętości wypełnienia 17,5ml? Pozostałe     parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu 22 pozycja nr 7

Zwracamy się z prośba o możliwość złożenia oferty wysokiej jakości osłony na mikroskop Zeiss. Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa. Do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma lub trzema okularami. Rozmiar osłony 137cm x 267cm. Trzy pasy ściągające. Soczewka wypukła o średnicy 65mm o idealnych właściwościach optycznych i wysokiej odporności na zarysowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. I, II

Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej , spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. II

Czy Zamawiający dopuści filtr do układu oddechowego o skuteczności nawilżania 33mg/l H2O przy Vt 500 ml dla dorosłych oraz 32 mg/l H2O przy Vt 250 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. II

Czy Zamawiający dopuści filtr z higroskopijną membraną piankową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie pojemności oddechowej od 25 ml??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowej 75-1200 ml?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35

Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia ilości w formularzu cenowym.

.

Pytanie 36

Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z końcówka cewnikową, schodkową, ściętą pod kątem 45 stopni. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jak na rys. poniżej:

Końcówka schodkowa, ścięta pod kątem 45 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę w rozmiarze 0,3 x12.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 3 poz.13

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę w rozmiarze 0,7 x40.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39

Pakiet 3 poz. 16-20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 3 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,5 x 88.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Pakiet 3 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7 x 88.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 3 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7 x 40

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 3 poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9 x 88.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Pakiet 3 poz. 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9 x 75

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 3 poz. 16-20

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na igły do punkcji lędźwiowej od innego producenta niż igły iniekcyjne i igły iniekcyjne bezpieczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet 3 igły

Proszę o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu pojedynczej igły znajdował się kod kolorów, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia. Każda igła pakowana jest w opakowanie folia-papier, przez cz. foliową doskonale widać kolor nasadki (która oznaczona jest zgodnie z kodem kolorystycznym). Proszę o dopuszczenie igieł, których opakowanie a 100 sztuk i nasadka są kodowane kolorystycznie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet 4, poz. 1, poz.2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej, obwodowej, wykonanej z FEP w rozmiarach :

| 26 G | 0,6 x 19 | 13 |
| --- | --- | --- |
| 24 G | 0,7 x 19 | 13 |

PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie.  PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym.  Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą.   Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet 4, poz. 3-7

Proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z biokompatyblinego poliuretanu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ w rozmiarach:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 200 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 100 105 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 38 |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50

Pakiet 4, poz. 3-7

Proszę o dopuszczenie kaniul z koreczkiem standardowym, nie zatrzaskującym się samoistnie, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed samootwarciem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51

Pakiet 4, poz. 7

Czy kaniula w poz. 7 to kaniula dożylna zwykła czy bezpieczna (bo opis pod tabelą wskazuje że ma być bezpieczna?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie nastąpiła omyłka pisarska, poz. 7 to kaniula dożylna zwykła

Pytanie 52

Pakiet 4, poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w plastikowej osłonce bez systemu kapilarnego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 4, poz. 8-10

Proszę o dopuszczenie kaniul z filtrem hydrofobowym, pełniącym te samą funkcję co zastawka. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet 4, poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach karnika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, bez wyczuwalnego. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet 4, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do venflonów z trzpieniem poniżej krawędzi, co gwarantuje Państwu aseptykę pracy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 56

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplową wolną od PVC, wykonaną z PP o długości 62 mm, z igłą biorczą dwukanałową, standardowo – stożkowo ściętą, wykonaną z ABS bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie .Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem z komora kroplową wolną od PVC, wykonaną z PP o długości 62 mm, z igłą biorczą dwukanałową, standardowo – stożkowo ściętą, wykonaną z ABS bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą  producenta na przyrządzie .Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza worek w rozmiarze 21 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

Pakiet 6 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuszcza także przyrządy z komorą wykonaną z medycznego PVC. Przyrządy w całości wolne od ftalanów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, który jest pakowany osobno, dołączony do przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza: Aparat do przetoczeń z precyzyjną regulacją prędkości. Komora kroplowa z kroplomierzem 20 kropli/ mililitr. Odpowietrznik z filtrem aerozolowym. Regulator umiejscowiony na drenie. Regulator w kształcie beczułki tj. cylindra z podwójną skalą regulacji. Regulacja dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h 10 %, 2 zakres 5-200 ml/h 40%. Zakończenie drenu końcówką Luer Lock z zatyczką. Dodatkowo na drenie zacisk. Aparat bez zawartości ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63

Pakiet 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z komora kroplową wolną od PVC, z PP o długości min. 90 mm, z igłą biorczą dwukanałową, stożkowo ściętą, wykonaną z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Pakiet 39, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje igły o szlifie ołówkowym z otworem bocznym, czy może Zamawiający oczekuje igły tępej ściętej pod kątem 45 stopni, z otworem na szczycie igły?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65

Pakiet 1, poz. 6-9

Prosimy o wydzielenie poz. 6-9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 66

Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml - skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 67

Pakiet 1, poz. 6-9

Czy zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową, czytelną i w kontrastowym kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68

Pakiet 4, poz.13-14

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69

Pakiet 4, poz.13-14

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji nr 13-14 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 4A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70

Pakiet 6, poz. 1-2,4

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2,4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm,rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72

Pakiet 6, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów  i IS bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73

Pakiet 6, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i IS bursztynowy bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Pakiet 6, poz. 1,2,4

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS i TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75

Pakiet 6, poz 4

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76

Pakiet 6, poz . 1,2,4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów i TS  z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77

Pakiet 6, poz . 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78

Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów i bez worka w zestawie, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm,rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Pakiet 12, poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80

Pakiet 11 pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości w postaci pełnego pierścienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie..

Pytanie 81

Pakiet 11 pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej silikonowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rurki intubacyjne.

Pytanie 82

Pakiet 11 pozycja 3.

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej z prowadnicą umieszczoną fabrycznie w kanale rurki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rurki intubacyjne.

Pytanie 83

Pakiet 11 pozycja 3.

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej silikonowanej, wyprofilowanej w kształt łuku, zapakowanej w opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki (zgrzewy punktowe).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84

Pakiet 13 pozycja 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści dren 25CH (8,3x6,2mm)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85

Pakiet 13 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w dren.

Pytanie 86

Pakiet 13 pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści dren 5x11 lub 9x12mm, w zwoju 50m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87

Pakiet 3, poz. 1-20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88

Pakiet 3, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści igły trzypłaszczyznowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89

Pakiet 3, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7 x 40?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90

Pakiet 3, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9 x 0,50?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kolorowe, nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki posiadające kolorowe, nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika.

Pytanie 92

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w cewniki.

Pytanie 93

Pakiet 5, poz. 12-22

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie, wew. folia, zew. papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94

Pakiet 5,poz. 23-29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewniki Nelaton posiadały powierzchnię zmatowioną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95

Pakiet 6, poz. 6

Czy Zamawiający wydzieli w/w do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96

Pakiet 8, poz.1-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przewód łączący balonik kontrolny wtopiony był w korpus rurki i dopuści wtopiony w mankiet rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 97

Pakiet 8, poz.1-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 98

Pakiet 10, poz.1-8

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurki ustno – gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce

Pytanie 99

Pakiet 11, pozycja III

Czy Zamawiający dopuści  podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch kresek w miejsce pierścienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 100

Pakiet 12, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuszcza aby ostrza wykonane były ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101

Pakiet 12, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuszcza ostrza z wygrawerowanym na ostrzu numerem, a nazwą producenta na opakowaniu zewnętrznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 102

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dreny 8x5,6x2100 mm z łącznikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny 8x5,6x2100 mm z łącznikiem.

Pytanie 103

Pakiet nr 31 – Tomografia komputerowa – poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 (tomografia komputerowa)  w pozycji 1 zestaw w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną OPTIVENTAGE - TM DH o następującym składzie:

- 2 strzykawki o pojemności 200 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” i jednym zaworkiem antyzwrotnym o długości 150 cm,

- 2 ostrza typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki)

Zestawy:

Sterylne,

Wolne od toksycznych ftalanów

Wytrzymałość ciśnieniowe: do 375PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 104

Pakiet nr 31 – Tomografia komputerowa – poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 31 (tomografia komputerowa) w pozycji 2 dren w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną OPTIVENTAGE - TM DH o długości 150 cm z trójnikiem „Y” i zaworkami antyzwrotnymi o wytrzymałości do 375PSI o różnej długości ramion?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 105

Pakiet nr 31 – Rezonans Magnetyczny – poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji. zestaw w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną OPTISTAR ELITE o następującym składzie:

- 2 strzykawki o pojemności 60 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o długości 250 cm,

- 2 ostrzy typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki)

Zestawy:

Sterylne,

Wolne od toksycznych ftalanów

Wytrzymałość ciśnieniowe: do 375PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 106

Pakiet nr 31 – Rezonans Magnetyczny – poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji. dren w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną OPTISTAR ELITE o długości 250cm z trójnikiem „Y” i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości ciśnieniowej do 375PSI z różnymi długościami ramion trójnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 107

Pakiet nr 8, pozycja 1-7

Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania badań klinicznych do mankietu potwierdzających obniżoną przenikalność dla podtlenku azotu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 108

Pakiet nr 8, pozycja 1-7

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopiony w mankiet? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 109

Pakiet nr 11, IV Prowadnice do intubacji – sterylne, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji nr 2,3-3,5?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 110

Pakiet nr 11, V Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku - sterylne , pozycja 1

Czy zamawiający dopuści prowadnicę dla niemowląt nr 2dł 535mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 111

Pakiet nr 11, V Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku - sterylne , pozycja 2

Czy zamawiający dopuści prowadnicę nr 3,3 dł 700mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112

Pakiet nr 11, IV Prowadnice do trudnych intubacji jednorazowego użytku - sterylne , pozycja 3

Czy zamawiający dopuści prowadnicę nr 5,0 dł 700mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 113

Pakiet 11, V Prowadnice do trudnych , pozycja 1-3

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 114

Pakiet nr 1:

Poz.1:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o tuberkuliny 1ml z igłą pakowanych w opakowania po 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki o tuberkuliny 1ml z igłą pakowanych w opakowaniach po 120szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

.

2. Prosimy o dopuszczenie podania ceny za 1szt w/w strzykawki w formularzu cenowym wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za 1szt w/w strzykawki w formularzu cenowym wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym..

Pytanie 115

Pakiet nr 1, Poz.2-5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia), co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku.  Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment .

Pytanie 116

Pakiet nr 1, Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym .

Pytanie 117

Pakiet nr 2, Poz.II Poz.1-3:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na poszerzenie kręgu wykonawców mogących złożyć ważną i konkurencyjną cenową ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 118

Pakiet nr 2, Poz.I Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek w opakowaniach handlowych po 125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek w opakowaniach handlowych po 125szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Pytanie 119

Pakiet nr 3, Poz.17:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 23G lub 25G x 90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 120

Dotyczy wymogów w zakresie pakietu nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania:

- w poz. 3-7 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 3-6) kaniul dożylnych  wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz.8, 9, 10 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 7,8,9) kaniul dożylnych bezpiecznych, spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz.11 (zamiast pierwotnie opisanych w poz.10) kraników trójdrożnych spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz. 12 (zamiast pierwotnie opisanych w poz.11) kraników z przedłużaczem 10cm spełniających pozostałe wymogi swiz

- w poz. 13 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 12) koreczków do venflonu, spełniających pozostałe wymogi siwz

- w poz. 14 (zamiast pierwotnie opisanych w poz. 13) przyrządów do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Tak , nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z powyższym opisem.

Pytanie 121

Pakiet nr 5, Poz.1-7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania z dróg oddechowych posiadających nieprzeźroczyste konektory, spełniających pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż półprzeźroczyste konektory nie mają znaczenia klinicznego, gdyż cewniki są podłączane do drenów łączących do ssaka, które posiadają nieprzeźroczyste łączniki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w cewniki do odsysania z dróg oddechowych posiadających nieprzeźroczyste konektory, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Pytanie 122

Pakiet nr 5, Poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania Ch 4 dł. 33.

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 123

Poz.11, 1.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co ułatwia obserwację barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: Tak cewniki cewniki mają być w pełni przeźroczyste.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w cewniki.

Pytanie 124

Pakiet 8, Poz. 1-7:
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm, maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg),  na opakowaniu instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w maski.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA), cechy potwierdzone na oryginalnym opakowaniu producenta?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu ułatwionej identyfikacji rozmiaru maski ma być on kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu maksymalnego zabezpieczenia przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i przechowywania produkt ma być pakowany w opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu?

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 125

Pakiet nr 9, Poz. I /1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dzieci o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci , medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 22 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 126

Poz.  I /2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego HEPA dla dorosłych, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 %, p/wirusowej: >99,9999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeni martwej 54 ml, oporach przepływu: 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 200-1200 ml, waga 27 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 127

Pakiet nr 9, Poz. II /1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego dla dzieci o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku MycobacteriumTuberculosis, Staphylococcusaureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe,  waga 26 g, filtr  ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 128

Pakiet nr 9, Poz. II /2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku MycobacteriumTuberculosis, Staphylococcusaureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0 g H2O przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach przepływu 2,0 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe,  waga 47 g, filtr  ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z korkiem luer-lock na uwięzi, z możliwością stosowania do 48 godzin, z wyraźnym zaznaczeniem na obudowie filtra strony pacjenta, opakowanie typu blister pack.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 129

Pakiet nr 9, Poz. III
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń  martwa 16 ml, opór przepływu  0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130

Pakiet nr 19, Poz. 1 i 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu łatwej identyfikacji Zamawiający wymaga aby na etykiecie opakowania jednostkowego znajdował się piktogram wskazujący elementy danego układu rur?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 131

Pakiet nr 12

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga również ostrzy o nr 11 w wersji 11P?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 132

Pakiet nr 28, Poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion z potrójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu nie wystającą poza obudowę zastawki , przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku, posiadającym połączenia luer lock i luer slip bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 133

Pakiet nr 28, Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion z podwójnym przedłużeniem o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu nie wystającą poza obudowę zastawki , przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku, posiadającym połączenia luer lock i luer slip bez zawartości lateksu, DEHP i PCV, na końcu drenu zamontowany łącznik luer lock zapewniający bezpieczne i wygodne połączenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 134

Pakiet nr 28, Poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania sterylnego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego firmy Carefusion pojedynczego o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przeźroczystą obudową umożliwiającą kontrolę wzrokową, z jednorodną membraną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, przystosowanego do pracy z końcówkami luer lock, z możliwością pracy z końcówkami luer slip, współpracującego z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, pozbawionego elementów metalowych i lateksu, z możliwością stosowania u pacjenta do 200 użyć, pakowanego pojedynczo, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135

Pakiet nr 36, Poz.2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatrzaskiem typu Flow Switch z systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi  podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do prowadzenia linii?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 136

Pakiet nr 39, Poz.2:

Prosimy o wyjaśnienie czy nasadka w igłach tępych z filtrem ma mieć kolor fioletowy (purpurowy) w celu łatwej ich identyfikacji i odróżnienia od zwykłych igieł iniekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 137

Pakiet nr 8

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej, w której przewód łączący balonik kontrolny połączony jest z rurką na krótkim odcinku, pozostałe  parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w maski.

Pytanie 138

Pakiet nr 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy maska krtaniowa ma być wykonana z PCV wolnego od wszystkich ftalanów, które zwiększają ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź: Maska krtaniowa ma być wykonana z PCV wolnego od wszystkich ftalanów

Pytanie 139

Pakiet nr 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy maska krtaniowa ma nie zawierać elementów metalowych, co umożliwia bezwarunkowe stosowanie jej w MRI?

Odpowiedź: Maska nie ma zawierać elementów metalowych.

Pytanie 140

Pakiet nr 38

Prosimy o wyjaśnienie, czy resuscytator jedn. użytku ma być wykonana z materiałów wolnych od wszystkich ftalanów, które zwiększają ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź: Tak resuscytator jedn. użytku ma być wykonany z materiałów wolnych od wszystkich ftalanów

Pytanie 141

Pakiet nr 38

Prosimy o wyjaśnienie, czy resuscytatory pediatryczny i dla dorosłych mają być wyposażone w zintegrowany w workiem uchwyt na dłoń, co zabezpiecza przed wyślizgiwaniem się aparatu z dłoni i wyrwnuje objętość podawanych oddechów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w/w rozwiązania.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY I SIWZ

Pytanie 1

XI pkt 1 i 2 SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, gdyż występuje rozbieżność w zapisach: punkt 1:

„1. W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają określonym wymaganiom, do oferty należy dołączyć:……”, natomiast pod punktem 2 (druk wytłuszczony) jest zapis, iż „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,….”. Dlatego też prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów.

Odpowiedź: Dokumenty dostarcza na wezwanie tylko wykonawca,  którego oferta została najwyżej oceniona.

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają określonym wymaganiom, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia: dokumentów wymienionych w SIWZ pkt. XI

Pytanie 2

Formularza Ofertowego i cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z FO oraz FC pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

§ 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z terminu “CITO“ z 24 godz. na 48 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to: odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np.: gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np.: jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

§ 6 ust.2 i 3 wzoru umowy

W §6 ust.2 i 3 wzoru umowy jest zapis:

„2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

§ 8 ust.1 pkt. b i c wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz., z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 3§ 3 o treści (cyt.):

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz.od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

i nada mu proponowany zapis:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz.w dni roboczeod momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

UZASADNIENIE:

Bez doprecyzowania, że chodzi tu o dni robocze, spełnienie obowiązku dostawy towaru w ciągu 3 dni lub/i, incydentalnie w trybie pilnym, w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest fizycznie niemożliwe (np. w sytuacji gdyby przedmiotowe zamówienie miało wpłynąć do wykonawcy w piątek lub inny dzień poprzedzający święto ustawowe).

Magazyn Zamawiającego czynny jest w dni robocze, w godzinach od 700 do 1400 i jest to jedyne wskazane przez Zamawiającego w treści projektu umowy miejsce dostaw i wyładunku zamawianego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości, dotyczącej terminu przydatności do użycia oferowanego asortymentu:

- czy Zamawiający wymaga okresu ważności nie krótszego niż 12 miesięcy od daty dostawy, jak zapisane jest w SIWZ, część VII, punkt 5?

- czy też Zamawiający wymaga okresu ważności nie krótszego niż 6 miesięcy od daty dostawy, jak zapisane jest w projekcie umowy § 4, ust. 2?

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga okresu ważności nie krótszego niż 12 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odpowiedź: Wykonawca składa w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie 9

Załącznik nr 4 – projekt umowy dostawy

Dot. § 3 Realizacja dostaw ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„1. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał asortyment, o którym mowa w §1 sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień- składanych przez Zamawiającego w częstotliwości zależnej od zapotrzebowania na określony rodzaj asortymentu (średnio 3  2 razy w miesiącu).”

Uzasadnienie: Prosimy o zmianę częstotliwości składania zamówień przez Zamawiającego dla Pakietu nr 31 z 3 razy w miesiącu na 2 razy w miesiącu, co zmniejszy koszty związane z logistyką zamówienia a Zamawiającemu pozwoli optymalnie zaplanować niezbędny zapas asortymentu w zależności od zaplanowanych badań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Załącznik nr 4 – projekt umowy dostawy

Dot. § 5 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności ust. 4 - Prosimy o modyfikację tego ust.                                            w następujący sposób:

„4. Na każdej fakturze VAT lub na załączniku do faktury będą widniały informacje o nr zamówienia, umowy, asortymencie -  ilości i cenachpowinna być zamieszczona data ważności i  nr serii asortymentu, będącego przedmiotem sprzedaży.”

Z uwagi na ograniczenia systemowe prosimy o odstąpienie od warunku umieszczania nr serii oraz daty ważności na fakturze VAT i załącznikach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Na pytania otrzymane po terminie odpowiedzi nie będą udzielane.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski