Bydgoszcz 10.12.2018r.

Nr sprawy 36/2018/PN

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),

- Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przez Wykonawcę tlenku azotu w azocie 450ppm w butlach o pojemności 11 l napełnionej do 200 barów (zawartość gazu 2,1 m3) ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez Wykonawcę tlenku azotu w azocie 450ppm w butlach o pojemności 11 l napełnionej do 200 barów (zawartość gazu 2,1 m3) .

Zamawiający wymaga gęstość tlenku azotu  800 PPM w butlach 10 l.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 7

Prosimy o dokładne sprecyzowanie czystości argonu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga argon techniczny N 5.0, Ar≥99,999%.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski