Załącznik nr 2a

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi serwisowej urządzeń będących na wyposażeniu Sekcji technicznej i działu  centralnej sterylizacji ,polegającą na dokonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów.

2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń dotyczących zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, konserwacji aparatury oraz wymiany części zamiennych oraz stwierdzanie gotowości urządzenia do naprawy.

Zadanie nr 1- Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń medycznych

|  |  | Wykaz urządzeń medycznych objęte usługą serwisową pogwarancyjną |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Producent |  |  | Nazwa aparatu | Ilość szt. | Numer seryjny |  |
| 1. | Belimed |  |  | Sterylizator MST V 666 VS2 | 1 | 22152 |  |
| 2. | Belimed |  |  | Sterylizator MST V 666 VS2 | 1 | 22153 |  |
| 3. | Belimed |  |  | Sterylizator MST V 666 VS2 | 1 | 22135 |  |
| 4. | Belimed |  |  | Myjnia narzędziowa WD 250 | 1 | 99070.1132032 |  |
| 5. | Belimed |  |  | Myjnia narzędziowa WD 250 | 1 | 99070.1132033 |  |
| 6. | Belimed |  |  | Myjnia narzędziowa WD 250 | 1 | 99070.1132031 |  |
| 7. | Belimed |  |  | Myjnia narzędziowa WD 250 | 1 | 99831.1029021 |  |
| 8. | Bandelin |  |  | Myjnia SONOREX ZE 1058 | 1 | 3213.00079808.010 304105.000798807.010 304105.000798807.010 309803.00080256.010 |  |
| 9. | BANDELIN |  |  | Myjnia SONOREX DT 106 | 1 | 3270.00079585.005 |  |
| 10. | HAWO |  |  | Zgrzewarka HM 850 DC | 1 | 470104 |  |
| 11. | W&H |  |  | Przyrząd do kątnic Assistina 301 PLUS – przyrząd do kątnic | 1 | 100128 |  |
| 12. | HAWO |  |  | Zgrzewarka HM 850 DC | 1 | 470105 |  |
| 13. | Cleaningcompany |  |  | Urządzenie pianowe EVO BLU | 1 | ……………… |  |
| 14. | HAWO |  |  | Zgrzewarka HM 850 DC | 1 | 470106 |  |
| 15. | HAWO |  |  | Zgrzewarka HM 660 AS-V | 1 | 469675 |  |
| 16. | RENOSEM |  |  | Sterylizator plazmowy S130D | 1 | S130D130908 |  |
| 17. | MESA |  |  | Inkubator Smart Well | 1 | SW06121568 |  |
| 18. | ENTRHAL |  |  | Urządzenie do czyszczenia parą ENTRHAL MAXISTEAM | 1 | 43.212138534 |  |
| 19. | VIGI TECHNICS |  |  | DekontaminatorTwinCruiser | 1 | VIG15B247015F |  |
| 20. | WorldChem |  |  | WorldChem | 1 | ……………………. |  |
| 21. | BELIMED |  |  | Myjnia – dezynfektor łóżek CS 750 | 1 | 17076 |  |
| 22. | BELIMED |  |  | Komora do dezynfekcji DDA7 | 1 | 750490 |  |
| 23. | EPURO |  |  | Stacja Uzdatniania Wody | 1 | 3255.001 15576.005 |  |
|  |  | Opis czynności dotyczącej aparatury podlegającej okresowym przeglądom technicznym |  |  |  |  |  |
| l.p. |  |  | Parametr |  |  |  | Wymóg |
| 1. |  |  | # Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi. Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń. |  |  |  | Tak |
| 2. |  |  | # W ramach przeglądów technicznych używanie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie. |  |  |  | Tak |
| 3. |  |  | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). |  |  |  | Tak |
| 4. |  |  | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  |  | Tak |
| 5. |  |  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. |  |  |  | Tak |
| 6. |  |  | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne urządzeń dotyczących wykonanych czynności. |  |  |  | Tak |
| 7. |  |  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  |  | Tak |
| 8. |  |  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń. |  |  |  | Tak |