Bydgoszcz, dn. 2019-03-20

Nr sprawy:  13/2019/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy osobistych pomp insulinowych dla dzieci.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dotyczy Załącznika nr 2 (Parametry techniczne i pozostałe wymagania), Zadania nr 2, punkt III.1: „Pilot – glukometr do zdalnego bezprzewodowego sterowania pompą – 7 szt. do zamówienia”

Prosimy o informację czy nie zaszła pomyłka. Czy Zamawiający wymaga tylko 7 pilotów - glukometrów czy pilota - glukometru do każdej pompy czyli 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje sprostowania błędnego zapisu w zadaniu nr 2, punkt III.1: „Pilot – glukometr do zdalnego bezprzewodowego sterowania pompą – 20 szt. do zamówienia”

Zadanie nr 2 - pompy insulinowe dla dzieci – 20 szt.

PARAMETRY WYMAGANE

| - Dodatkowe wyposażenie pomp |  |
| --- | --- |
| 1. | Pilot – glukometr do zdalnego bezprzewodowego sterowania pompą – 20 szt. do zamówienia |

W załączeniu aktualny, poprawiony zał. nr 2 Formularz „Parametry techniczne i pozostałe wymagania”

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski