Zał. nr.5

Wykaz  preparatów dezynfekcyjnych niezbędnych do przeprowadzenia

prawidłowych procesów dekontaminacji powierzchni sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta.

| Nazwa | Opis | Ilość/rok |
| --- | --- | --- |
| IncidesN – opak.po 90 szt (tuby), roz.chust.13cmx24cm | - aparatura pomiarowo-badawcza, - mikroskopy - analizatory - neuronawigacja - laparoskopia - wiertarki - CUSA | 288 op. |
| Sani Cloth Activ – opak. po 225 szt. (wiaderka) roz. chust. 24cmx30cm | - respiratory (obudowa) - aparaty do znieczulenia - ambu - nebulizatory (sprężarka inhalatora pneumatycznego), - inhalatory ultradźwiękowe (obudowa) - kamizelki do oklepywania - maty pomiarowe Seca210 - aparat do EKG+elektrody - zabawki - stetoskopy (membrana i oliwki) - termometry - reduktory tlenowe - dozownik tlenu Korgiel - pulsoksymetr CX100 - pompy infuzyjne Agilia VP MC (oddział PPiA) - aparat EKG BTL 08 MT - materac stanowiska do pielęgnacji niemowląt wraz z wanienką - głowice ultrasonograficzne, - drobny sprzęt mający kontakt z pacjentem np. do ćwiczeń (piłki, podpórki itp) i inne | 1200 op. |
| Meliseptol Foam – opak. po 0,750 l ze spryskiwaczem | - pompy infuzyjne (Braun) - podgrzewacze krwi, płynów infuzyjnych i płynów nawadniających - monitor płodu Avalon | 40 op. |
| Schulke Wipes – opak. po 100 sztuk, Roz.30 cm x 30 cm Dozowniki (wiaderka) do w/w chusteczek | - komora do środków cytotoksycznych | 52 rolki 52 szt. |
| Mikrozid AF Liquid opak. kanistry 10 litrowe | - komora do środków cytotoksycznych | 7 szt. |
| Incidin Liquid Spray o pojemności 1 l. ze spryskiwaczem | - mankiety aparatów do RR i wyłącznie MAŁE, trudnodostępne powierzchnie (szybka, bieżąca dezynfekcja) | 207 l. |
| Incidin Foam-pianka 0,75 l. ze spryskiwaczem | - podnośnik pacjenta Viking -stanowisko do pielęgnacji niemowląt wraz z czujnikiem temp. i wanienką, - wagi niemowlęce - wagi krzesełkowe - materac łóżka szpitalnego - materac łóżka Hill-Rom - fotele obrotowe (taboret lekarski), - fotele pacjenta - wózek inwalidzki - pompy infuzyjne (oprócz Braun) - stoliki zabiegowe nie zabrudzone krwią, wydzieliną pacjenta, - kozetka - materac rehabilitacyjny - materac wózka transportowego - wózki kąpielowo- transportowe (materac) - koszyczki do leków - fotel ginekologiczno – urologiczny FEMI 1 - system ogrzewający pacjenta: Kanmed Operatherm OP3, Istanbul Medikal | 1 090 l. |
| Incidin Activ wiaderka po 1,5 kg | - przepływowe lampy bakteriobójcze | 49 op. |
| Terralin Protect koncentrat 5 l. | -unit laryngologiczny (Servant S61)- obudowa - hydroterm plus (moduł) - ENT Camera -światłowodowe lampy nagłowowe - monitor zapalenia dróg oddechowych NIOXVERO -urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego u noworodka | 430 l. |
| Sekumatic FKS kanister 5 l | Baseny, nocniki, miski nerkowate, miska do mycia pacjenta- dezynfekcja maszynowa w myjni-dezynfektorze w izolatce | 370 l. |
| Multi Purpose Foam Cleaner- pianka ze spryskiwaczem 0,75 l | Środek usuwający ładunki elektryczne z ekranów monitorów komputerowych, ekranów sprzętu RTV | 90 l. |