## Pakiet 1
Formularz Cenowy | [7 empty] | 17 / 2019 / PN |  | zał. Nr 2
Pakiet nr 1 - Dren irygacyjny i ostrza shavera
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Dren irygacyjny, sterylny, jednorazowy do używania z wiertarką i shaverem laryngologicznym typu Osseoduo. Długość min. 3m. Dren o dwóch poziomach przepływu: 50% i 100%, oznaczone różnymi kolorami. |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3mm, zagięte 40°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 40°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 40°, okienko na zewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 3mm, zagięte 60°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 60°, okienko od wewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Ostrze shaverowe jednorazowe, podwójnie ząbkowane, śr. 4mm, zagięte 60°, okienko na zewnątrz, dł. 11 cm (w 1opak. 5szt.) |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące do DCR ze stali nierdzewnej, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 11cm (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące do DCR diamentowe, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 11cm (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące cylindryczne proste, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 12c (w 1opak. 3szt.) |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Ostrze shaverowe jednorazowe wiercące cylindryczne, zagięte 60°, końcówka wiercąca typu „różyczka”, śr. 3mm, śr. płaszcza 3,5mm, zagięte 15°, dł. 12cm |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Uszczelka dedykowana do kątnicy laryngologicznej do wiertarki BienAir posiadanej w jednostce zamawiającej do wyboru przez zamawiającego |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Ostrze shaverowe jednorazowe krtaniowe Kształt wklęsły Rurka zewnętrzna: śr. 4,0 mm Długość robocza: 270 mm |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Ostrze shaverowe jednorazowe krtaniowe Kształt wklęsły Rurka zewnętrzna: śr. 3,0 mm Długość robocza: 220 mm |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 2
Pakiet nr 2- Osprzęt do neuromonitoringu
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | Elektrody igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów / 60 sztuk. | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. |  | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, (śr. 3mm, dł. robocza 9cm, dł. całkowita 12cm),do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze zawiera 5 osobno sterylnie pakowanych kompletów. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | Elektroda FSR-02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł:1,0m;śr.1mm; zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 5 osobno sterylnie pakowanych sztuk. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon ( dł.igły 30mm, dł. przewodu 1,5 m,zagięte 35st.), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, produkt sterylny jednorazowy, czerwono/czarny, opakowanie zbiorcze 10 par | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. |  | Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 3.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, zielona, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sterylnych sztuk | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. |  | Para elektrod igłowych (dł.igły 6mm, dł. przewodu 1.5m) pediatrycznych, wtyczka typu touchproof 1.5mm przewód przeplot czerwony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. |  | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt. | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. |  | Sonda bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzow kąta m-m (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych Sztuk. | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. |  | Sonda monopolarna bagnetowa (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 23cm, przewód 3m) do stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna dł igły 20mm, dł przewodu 3m, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. |  | 4-kanałowy interfejs EMG, przewod dł. 4mm, wtyczki touchproof 9x1.5mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. |  | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10szt | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. |  | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 1,5m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. |  | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 6-7, powierzchnia elektrody 32x29,7 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt | opak. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Dreny irygacyjne
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.3,8m do sprzętu Piezomed 30078001 posiadanego w jednostce |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.2,2m do sprzętu Implantmed 30188000posiadanego w jednostce |  | szt. | 78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0