Bydgoszcz, dn. 25.07.2019

Nr sprawy:  21 / 2019 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 1

Pytanie 1  Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty pakowanych po 250 par czyli 500 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań tj. 6 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na buty pakowanych po 250 par czyli 500 sztuk, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości opakowań tj. 6 opakowań.

Pytanie 2  Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3  Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych w rozmiarze S-XXL, gdzie bluza posiada półokrągły dekolt, całość wykonana z polipropylenowej włókniny SMS o gramaturze min. 38g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z opisem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4  Poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań wykonanych z SMS o gr. 43g/m2 w rozmiarach S-XXL lub SMS 40 g, rozmiary XS-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5  Poz. 2-4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości (bez zaokrąglania w górę)

Pytanie 6  Poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 Poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymieniony czepek przy spełnionych pozostałych wymaganiach SIWZ.

Pytanie 8  Poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 9  Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10  Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplety operacyjne wykonane 
z włókniny typu SMS? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplety operacyjne wykonane 
z włókniny typu SMS, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Pytanie 11  Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty, które są pakowane w kartonie zbiorczym po 1000 szt., a w środku w torebce foliowej po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty, które są pakowane w kartonie zbiorczym po 1000 szt., a w środku w torebce foliowej po 100 szt.

Pytanie 12  Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne z włókniny SMS, o gramaturze 35 g/m2, które przy szyi mają półokrągłe wykończenie? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplety chirurgiczne z włókniny SMS, gramatura i pozostałe parametry  zgodne z SIWZ.

Pakiet 2

Pytanie 1  Poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,5-0,8 litra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymieniony pojemnik.

Pytanie 2  Poz. 6-7

Czy zamawiający dopuści pojemniki o poj. 100 ml?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3  Poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4  Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieliszki w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 5  Poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6  Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do analiz moczu w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki do analiz moczu w op.a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 7  Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z pokrywką w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki z pokrywką w kolorze mlecznym.

Pakiet 3

Pytanie 1 Poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości (bez zaokrąglania w górę).

Pytanie 2 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 10szt. z przeliczeniem ilości (bez zaokrąglania w górę).

Pytanie 3  Poz. 3

Czy zamawiający dopuści worki posiadające kranik spustowy, bez portu do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 Poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści woreczki do próbek moczu w op.a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza woreczki do próbek moczu w op.a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pakiet 5

Pytanie 1  poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 45mm z języczkiem, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o rozmiarze 55mm x 68,2mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody o rozmiarze 55mm x 68,2mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 3 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 25 lub 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 25 lub 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie 4  Poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 50szt. z przeliczeniem ilości (bez zaokrąglania w górę).

Pakiet 6

Pytanie 1  Poz. 4-7

Czy zamawiający dopuści wąsy z drenem o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie  6 – cioma pasami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wąsy z drenem o przekroju standardowym, wzmocniony wzdłużnie  6 – cioma pasami.

Pytanie 2  Poz. 4-7

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu „wąsy” w rozmiarze uniwersalnym, o wymiarach : rozstaw pomiędzy kaniulami donosowymi ok.  1 cm, długość kaniuli ok. 13-14 mm, średnica kaniuli ok. 3-4 mm, długość drenu 200 cm?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 3  poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe nie zawierające siodełka pozycjonującego i zakrzywionych końców do nosa w rozmiarach dla noworodków, dla dzieci i dla dorosłych, zawierają ftalany pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe z drenem, wąsy tlenowe oraz dren do inhalacji czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5  poz. 1, 2, 3

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe do średniej koncentracji tlenu w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i pediatryczne do wyboru zamawiającego, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 7

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne nebulizatory z maskami aerozolowymi, niezawierające szkodliwych ftalanów, w dwóch rozmiarach: dla dorosłych i pediatryczne do wyboru zamawiającego, produkt mikrobiologicznie czysty z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 8

Pytanie 1  poz. 4

Czy zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru oryginalnego czy też dopuszcza papier kompatybilny, tj. producenta innego niż producent aparatu?

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza papieru innego niż oryginalny.

Pytanie 2  poz. 5,7

Prosimy o podanie czy powyższe papiery mają być z nadrukiem czy gładkie?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje w poz. 5 papieru gładkiego, w poz. 7 z nadrukiem.

Pytanie 3  poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza papier o rozmiarze 57 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 4  poz. 6

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły w rolce 57mm x 30m z przeliczeniem ilości na 167 rolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier termoczuły w rolce 57mm x 30m z przeliczeniem ilości na 167 rolek.

Pakiet 9

Pytanie 1  poz. 1, 2, 3,

Czy Zamawiający oczekuje aby w poz. 1,2,3 czujniki do pomiaru saturacji, posiadały dokładność pomiarową w zakresie 70-100% - 2 cyfry,  w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry potwierdzoną w dokumentach rejestracyjnych czujników dołączonych do oferty lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników dołączonych do oferty?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) wymienionych czujników.

Pytanie 2  poz. 1, 2, 3,

Czy Zamawiający oczekuje aby  w poz. 1,2,3 czujniki miały możliwość stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi czujników dołączonymi do oferty lub instrukcją obsługi zaoferowanych czujników dołączoną do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujniki o wymienionych cechach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3  poz. 1, 2, 3,

Czy Zamawiający  w poz. 1,2,3 dopuści generyczne czujniki Chińskiego producenta, których instrukcja obsługi nie zaleca ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza czujników Chińskiego producenta, których instrukcja obsługi nie zaleca ich stosowania u pacjentów pobudzonych w ruchu oraz z niską perfuzją

Pytanie 4

Czy Zamawiający przez „prawidłowa identyfikacja przez monitory pracujące w tej samej technologii”, ma na myśli funkcję wyświetlania nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli funkcję wyświetlania nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika

Pytanie 5  poz. 1- 3,

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania wolnej konkurencji, wyrazi zgodę na zaproponowanie czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, jednopacjentowego, sterylnego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, kalibrowanego cyfrowo i  analogowo, wyposażonego w moduł pamięci cyfrowej, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o przedziale wagowym identycznym, jak te opisane w SIWZ, pakowane pojedynczo, sterylne, bez zawartości lateksu, bez zawartości ftalanów, czyli o parametrach użytkowych nie gorszych niż czujniki, na które wskazuje obecny opis, stosowanych obecnie w wielu szpitalach, klinikach i zakładach opieki zdrowotnej w naszym kraju, bez żadnych zastrzeżeń, i umożliwi złożenie tym samym więcej niż jedną ofertą przetargową (jak miało to miejsce w poprzednim, prowadzonym przez Państwa postępowaniu przetargowym 21/2018/PN – jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu z kwotą ok 40% wyższą niż rozwiązanie konkurencyjne)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6  poz.  1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych. Prosimy o dopuszczenie czujników, w których funkcjonalność kalibracji cyfrowej wyraża się w dokładności pomiaru mierzonego parametru SpO2  w zakresie 70-100% SpO2 ±2% dla czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg i  ±3% dla czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze do 3 kg i powyżej 30 kg, gdzie kalibracja oznacza proces dostosowywania parametrów urządzenia do warunków pracy, a pomiar wyrażony jest w cyfrach.

Jeśli Zamawiający inaczej rozumie pojęcie kalibracji cyfrowej, prosimy o podanie definicji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7  poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujniki przeznaczone dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg.

Pytanie 8  poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujniki przeznaczone dla pacjentów o wadze od 1 do 20 kg.

Pakiet 10

Pytanie 1  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie o kroju prostym, bluza wyposażona w  3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi), dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w  1 dużą kieszeń zapinaną na nap?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3  poz. 3,

Czy Zamawiający dopuści bluzę z długim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim, rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami, bluza wyposażona w  2 duże kieszenie  na dole bluzy, wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy, rozmiar M o długości 77cm, rozmiar L o długości 78cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w bluzę.

Pytanie 4  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną w kolorze zielonym, o gramaturze 35 g/m2, z półokrągłym wykończeniem przy szyi, w rozmiarach XS-XXL? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne w kolorze zielonym, o gramaturze 35 g/m2, 
w rozmiarach XS-XXL? Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6  poz. 3,

Czy Zamawiający dopuści bluzę chirurgiczną z włókniny polipropylenowej spunbond, która jest zapinana na 5 nap? Długość dla rozmiaru M: 73 cm, długość dla rozmiaru L: 75 cm, szerokość przy szyi min. 18cm. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 13

Pytanie 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 1,2 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2  poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator  o pojemności 8 ml skalowany co 2 ml, szczelnie zakręcany z łącznikiem T do obwodów 22 mm oraz 15 mm, bez logo producenta, bez kapturka na lince i bez zastawki  drenem o przekroju wewnętrznym gwiazdkowym, niezałamującym się o długości 2m, pakowany w folia-folia, produkty są czyste mikrobiologicznie w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych oraz pediatrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3  poz. 3, 4, 5, 6,

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski anestetyczne twarzowe jednorazowe nie zawierające PCV oraz szkodliwych ftalanów, z przeźroczystą kapsułą zapewniającą doskonałą widoczność wykonaną z polietylenu,  z delikatnym, miękkim mankietem zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy, z kodem kolorystycznym na mankiecie, maski w rozmiarze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, produkt czysty mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4  poz. 3, 4, 5, 6,

Czy zamawiający wymaga, aby maski anestetyczne twarzowe jednorazowe były pozbawione szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet 14

Pytanie 1

Czy ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez firmę Masimo czujników z końcówką LNOP, Zamawiający oczekuje czujników RD?

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wycofaniem z produkcji czujników z końcówką LNOP wymaga czujników RD.

Pytanie 2

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnych czujników w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnych czujników.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści czujniki typu LNCS, w związku z wycofaniem z produkcji czujników LNOP?

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wycofaniem z produkcji czujników typu LNOP wymaga czujników RD.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze od 1-20 kg lub 10-50 kg lub <3kg i >30 kg – do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym 1-20 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujniki przeznaczone dla pacjentów w przedziale wagowym 1-20 kg

Pytanie 8 poz. 2, 3

Prosimy o podanie, z jakim monitorem będą stosowane czujniki

Odpowiedź. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 15

Pytanie 1  poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści butelki typu Redon wykonane z polietylenu medycznego?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza butelki typu Redon wykonane z polietylenu medycznego, przy spełnionych pozostałych wymogach SIWZ.

Pytanie 2  poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr wykonane ze 100% silikonu medycznego, dostępne w rozmiarach CH8 i CH10?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3  poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne 100% silikon, dostępne w rozmiarach CH8, CH10, CH12, CH14, CH15, CH18, CH20, CH21, CH24, CH26, CH27?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 19

Pytanie 1  Poz. 1-2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2.

Pytanie 2 Poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza (nie wymaga) wymienionej myjki.

Pytanie 3  Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o następującym składzie: Aqua, Propylene Glycol, Disodium Cocoamphodiacetate, Isostearamidopropyl Morpholine Lactate, Phenoxyethanol, Ethylhexyglycerin, Sodium Citrate, Diazolidinyl Urea, Cetylpyridinium Chloride, Citric Acid. Czepki zawierają Diazolidinyl Urea, który hamuje rozwór grzybów, pleśni oraz flory. Nie zawierają perfum.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków do mycia włosów bez dodatku dichlorowodorku octenidyny.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 Poz. 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie podzielenie pakietu pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a zamawiającemu na uzyskanie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 7 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za op=12szt z przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie 8 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek zawierający w swoim składzie m.in.: kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia czepek do mycia i pielęgnacji włosów oraz dekontaminacji przy zakażeniach bez użycia wody. Niewymagający spłukiwania. Zawierający w swoim składzie dimetikon, i substancje pielęgnujące. Nie zawiera barwinków. Zapachowy. Możliwość podgrzania w mikrofali. Kosmetyk.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 20

Pytanie 1  poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez zapis „maska o anatomicznym kształcie twarzy” wymaga aby Torba na wymiociny posiadała sztywny trójkątny plastikowy ustnik dopasowany do anatomicznego kształtu twarzy ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała sztywny trójkątny plastikowy ustnik dopasowany do anatomicznego kształtu twarzy.

Pytanie 2  poz. 3

Czy zamawiający wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby Torba na wymiociny posiadała opakowanie jednostkowe.

Pytanie 3  poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania worków na wymiociny wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml) – większa pojemność worka pozwala na zgromadzenie większej ilości wymiocin, co przekłada się na komfort pacjenta. Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenie powyższego, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wymienionych worków. Z uwagi na specyfikę – Szpital Dziecięcy, nie potrzeba worków o tak dużej objętości.

Pytanie 4 poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby elektrody z poz. 5 były sterylne, ponieważ elektrody tego typu niezależnie od producenta są wyrobem niesterylnym, jednorazowego użycia.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu aby elektrody były sterylne.

Pytanie 5  Poz. 3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, pakiet 20 rozpatrywany jest pozycjami.

Pytanie 6  poz. 3

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, długi zbiornik, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7  poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości (bez zaokrąglenia w górę).

Pytanie 8 poz. 5

Prosimy o podanie, czy elektrody mają być przezierne dla RTG?

Odpowiedź: Elektrody nie muszą być przezierne dla RTG.

Pakiet 23

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych do zamkniętego i bezpiecznego systemu usuwania odessanych substancji, znacznie nowocześniejszego od wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ o nieco innych parametrach, a mianowicie:

- system posiada tylko jeden port przyłączeniowy we wkładzie workowym (port w kierunku pacjenta ), drugi port przyłączeniowy (w kierunku źródła ssania) zainstalowany jest w kanistrze zewnętrznym.

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ, ponieważ w trakcie zmiany wkładu workowego, czynności personelu ograniczone są do obsługi tylko jednego przyłącza, dzięki czemu w 100% wyeliminowane jest prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co niejednokrotnie się zdarza podczas obsługi systemów, w których w pokrywie zamontowane są dwa króćce przyłączeniowe, a często bywa i tak, że nie są one w żaden sposób zróżnicowane.

- wkłady są pojemności 1000 ml i posiadają kształt spłaszczony, wobec czego mają zastosowanie szczególnie w miejscach, gdzie jest ograniczona przestrzeń jak w przypadku aparatów do znieczuleń czy inkubatorów noworodkowych.

- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe, dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować je w dowolnym kierunku bez załamywania.

- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii z poliolefiny, dzięki czemu są konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnie składowe zarówno w magazynie jak i na oddziałach. Pojedynczy wkład, fabrycznie pakowany, posiada około 3 cm grubości.

W przypadku wyboru naszej oferty, dla zapewnienia kompatybilności systemu, na czas związania umową, zobowiązujemy się do nieodpłatnego wyposażenia wszystkie dotychczasowe stanowiska w niezbędny osprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 24

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra, co pozwala na stosowanie układu przez okres 14 dni?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pakiet 27

Pytanie 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o szerokości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z mankietem o szerokości 7,5cm.

Pytanie 3  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej oraz na rękawach o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany: wewnątrz w serwetę włókninowa oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwa ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm, w rozmiarze XL 138cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch podwójnie pakowany: wewnątrz w serwetę włókninowa oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dwa ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm, w rozmiarze XL 138cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10  poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2.

Pytanie 11  poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie 12  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży zabiegowej wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem o kroju prostym, wyposażoną metkę z rozmiarem, 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi), dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści spodnie wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z materiału SMS, z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami z włókniny poliestrowej i folii polietylenowej w części przedniej: 33 g/m2, na rękawach: 40 g/m2, mankiet szerokość min. 6 cm? Dodatkowo 2 ręczniki. Dostępne rozmiary: L, LL, XL i XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio S, M, L, XL. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami z folii polietylenowej w części przedniej 46 g/m2 i na rękawach 60 g/m2? Dostępne rozmiary: L, LL. XL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, przy czym długość fartuchów wynosi: L – 121 cm, LL – 131 cm, XL – 132 cm. Pozostałe parametry są zgodne 
z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch, w dostępnych rozmiarach: L, LL, XL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, przy czym długość fartuchów wynosi: L - 127 cm, LL – 151 cm, XL – 127 cm. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18  poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet odzieży o gramaturze 49 g/m2?  Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, co pozwala na indywidualny dobór rozmiaru. Bluza posiada wycięcie w kształcie litery U. Bluzy oraz spodnie są pakowane po 12 szt. w torebkę z folii PE zaklejoną taśmą lepną, w kartonie zbiorczym po 48 szt. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 29

Pytanie 1 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w pozycji 1 dopuści dreny o długości 20-45 cm w zależności od rozmiaru; w rozmiarach 10, 12, 16, 20, 24 CH, spełniające pozostałe wymogi SIWZ? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na powyższy asortyment.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wymienione dreny.

Pakiet 30

Pytanie 1  Poz. 1

Czy w PAKIECIE Nr 30, pozycja 1, Zamawiający dopuści kateter ssący uszny, zagięty o średnicy 0,55mm (zamiast 0,6mm), pozostałe parametry katetera zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza kateter ssący uszny, zagięty o średnicy 0,55mm (zamiast 0,6mm), pozostałe parametry katetera zgodnie z SIWZ.

Pakiet 32

Pytanie 1 Poz. 9

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.

Pytanie 2  Poz. 10

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty równoważny.

Pytanie 3  Poz. 11

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty równoważny.

Pakiet 35

Pytanie 1 Poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości (bez zaokrąglenia w górę).

Pytanie 2  Poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3  Poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4  Poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5  Poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na gumkę lub troki, posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze zielonym, o gramaturze jednej warstwy ok.25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 36

Pytanie 1

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnych czujników w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnych czujników.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów w przedziale wagowym 1-20 kg

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czujniki przeznaczone dla pacjentów w przedziale wagowym 1-20 kg.

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia wymaganego oświadczenia gdy Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Wykonawca składa w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Wykonawca składa w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie 3  SIWZ – rozdział XV pkt. 1

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Odpowiedź:  Zamawiający uzna pełnomocnictwo do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Wykonawca składa w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy,

Odpowiedź:  Wykonawca składa w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów które nie dotyczą Wykonawcy.

Pytanie 7 rozdział XV, pkt 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną i solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 1  par. 3 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw na cito do 48 godz. Bardzo krótki (24 godz.) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2 par. 3 ust. 4

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 3 ust. 4 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  Zamówienie zostało określone na podstawie tegorocznych zamówień. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia określonego rodzaju asortymentu w ilości mniejszej lub większej niż wskazana w zał. nr 2, uzasadniając to zmniejszonym lub zwiększonym zapotrzebowaniem na określony rodzaj asortymentu.

Pytanie 3 par. 6 ust. 2

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4 par. 6 ust. 3

Prosimy o zmianę terminu z 3 dni na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 5 par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 7 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości brutto przedmiotu umowy.” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 6 par. 3 ust. 3

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 3 na 5 dni  i z terminu na “w trybie pilnym“ z 24 godz na 72 godz.  Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw” siły wyższe” wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego ( tak krótkiego) terminu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 7 par. 6 ust. 2, 3

W § 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy jest zapis: „2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji..... .

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia  reklamacji. ”

Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3 dni  na dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (pięciu) dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 8 Par. 8 ust.1 pkt. b i c

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
b) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dostarczył towaru objętego jednostkowym zamówieniem w terminie wskazanym w §3 ust. 3, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 48 godz., z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 5 ust. 3”
c) gdy Wykonawca co najmniej trzy kolejne razy nie dotrzymał terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad jakościowych i braków ilościowych, o którym mowa w §6 ust. 2 i ust.3, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 9 par. 3 ust. 3

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po wyrażeniu 
„3 dni” dodane zostało wyrażenie „przypadających w dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 10 par. 3 ust. 4

Zważywszy na treść § 3 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź: Zamówienie zostało określone na podstawie tegorocznych zamówień. Zamawiający nie ma możliwości określenia minimalnej ilości jaką na pewno zamówi.

Pytanie 11 par. 7 ust. 3

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 3  wzoru umowy zostało dodane zdanie 
o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski