Bydgoszcz, dnia 17.09.2019 r.

- Nr sprawy: 28/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków pomocniczych i sprzętu jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami  wystosowanym  przez wykonawców udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Pakiet 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Pakiet 6, pozycja 1-2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w gramaturę.

- Pakiet 6, pozycja 2

- Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu,

- wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z

- opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

- Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów

- kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP)

- oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem

- bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt

- sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- 4. Pakiet 10, pozycja 4

- Czy zamawiający dopuści wąsy tlenowe w rozmiarze przeznaczonym dla noworodków, posiadające bardzo miękkie, proste końcówki o gładkich zakończeniach o śladowej zawartości ftalanów, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 5. Pakiet 10, pozycje 5-7

- Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe posiadające bardzo miękkie, proste końcówki o gładkich zakończeniach o śladowej zawartości ftalanów, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 6. Pakiet 10, pozycje 4-7

- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pod określeniem „siodełko pozycjonujące”?

- Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli odpowiednio pogrubioną miękką część donosową pomiędzy kaniulą  nozdrza prawego i lewego, która pozwala utrzymać kaniulę w odpowiedniej orientacji (wywijania się z nozdrzy).

- 7. Pakiet 10, pozycje 4-7

- Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod określeniem siodełko pozycjonujące ma na myśli mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji?

- Odpowiedź: Nie.

8. Pakiet 1, poz., 1-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za mniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z

- przeliczeniem ilości (bez zaokrąglania w górę).

- 9. Pakiet 6, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a’50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych

- ilości?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjkę w opakowaniu a’50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

- 10. Pakiet 6, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a’10 lub a’12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem

- zamawianych ilości?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjkę a’10 lub a’12 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem

- zamawianych ilości.

- 11. Pakiet 7, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami

- myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania.  Zawierający w składzie m.in.

- kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowany pojedynczo, z

- możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W).  Zapachowy. Zarejestrowany jako produkt

- kosmetyczny.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 12. Pytanie – Pakiet 1                                                                                                                        Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 4 równoważnej, standardowej  elektrody do Holtera, prostokątnej z nacięciem i otworkiem do zamocowania kabla pacjenta, co zapobiega artefaktom w czasie badania. Elektroda o rozmiarze 55mm x 41mm, bez przesuniętego czujnika.  Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.                                                                                                               Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Pytanie – Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                       Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 4 równoważnej, standardowej  elektrody do Holtera, okrągłej o średnicy 55 mm , bez przesuniętego czujnika.  Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.                                                                                         Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Pytanie – Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                           Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycjach 1,2,3,4  podania ceny jednostkowej netto za opakowania 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.                                                                                                                                    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem.

15. Dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych o pojemności 1000 ml.

Dla zapewnienia kompatybilności z oferowanymi wkładami, zobowiązujemy się do nieodpłatnego wyposażenia aparatów w niezbędne pojemniki oraz mocowania

System, jaki chcielibyśmy Państwu zaoferować posiada bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne, a mianowicie:

- wkłady mają kształt spłaszczony, więc w praktyczny sposób wkomponowują się przy aparatach

- wykonane są z cienkiej poliolefiny, więc dostarczane są w postaci sprasowanej, co radykalnie zmniejszyło powierzchnię składowania w  magazynach i na oddziałach

- pokrywy wkładów mają tylko jeden króciec przyłączeniowy – w stronę pacjenta, natomiast drugi króciec przyłączeniowy - do źródła ssania, zainstalowany jest w kanistrze zewnętrznym. Rozwiązanie takie sprawia, że personel podczas wymiany wkładu, obsługuje tylko przyłącze, dzięki czemu w stu procentach wyeliminowano prawdopodobieństwo błędnego, odwrotnego połączenia, co niejednokrotnie w wielu miejscach się zdarza.

- króćce są kątowe, obrotowe, typu schodkowego dzięki czemu dopasowują się do różnego typu drenów i można je skierować w dowolnym kierunku tak, by nie powodować załamywania się drenu.                       Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Pakiet  nr 10 poz. 1, 2                                                                                                                     Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową jednorazową o anatomicznym kształcie w jednym uniwersalnym rozmiarze dla niemowlaków oraz dzieci, wykonaną z delikatnego medycznego materiału PCV, nie zawierającą szkodliwych ftalanów oraz lateksu, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 200 cm ze standardowym złączem, produkt czysty mikrobiologicznie?                                                                                                              Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Pakiet  nr 10 poz. 3                                                                                                                                                                                                                        Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową jednorazową o anatomicznym kształcie, wykonaną z delikatnego medycznego materiału PCV, nie zawierającą szkodliwych ftalanów oraz lateksu, z antyzagięciowym drenem tlenowym o dł. 200 cm ze standardowym złączem, produkt czysty mikrobiologicznie?                                                                                                                      Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Pakiet  nr 10 poz. 4, 5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Czy zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe w jednym uniwersalnym rozmiarze dla wcześniaków, niemowląt oraz dzieci, produkt czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?                                                                                                                     Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Pakiet  nr 10 poz. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Czy zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe dla dorosłych, produkt czysty mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?                                           Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Pakiet  nr 10 poz. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Czy zamawiający dopuści jako równoważny dren do inhalatorów o długości 2m ze standardowymi łączami, przekroju gwiazdkowym, antyzagięciowym, wykonanego z bardzo delikatnego medycznego PVC, nie zawierającego szkodliwych ftalanów, produkt czysty mikrobiologicznie?                                        Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Pakiet nr 7 pozycja nr 1                                                                                                                Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia czepek zawierający w swoim składzie chlorheksydynę, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?                                                                                       Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Pakiet 6 Poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.                                                                                                                                Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Pakiet 6 Poz.2.

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji ciała osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dzięki zawartości allantoiny chronią i pielęgnują skórę, o naturalnym PH, z możliwością użycia  w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m2, wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.                                                                                                                                            Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

24. Pakiet 5

Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww. przetargu.

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników 
w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?                                                                                                                                     Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga zaoferowanie w/w czujników.

- Pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej ?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Oświadczenia do oferty należy złożyć zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Oświadczenia do oferty należy złożyć zgodnie z SIWZ.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski