Bydgoszcz 08.10.2019r.

Nr sprawy 32/2019/PN

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu laparoskopowego jednorazowego użytku i innego do zabiegów operacyjnych.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1

- Czy  Zamawiający ,w pakiecie nr 1,w pozycjach 9-10, oczekuje od Wykonawco w możliwości opcjonalnego zaoferowania przedmiotowego instrumentarium w wersji z zakrzywionym pyszczkiem, typu Maryland?

Odpowiedź: tak

Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów polimerowych o wewnętrznym uzębieniu gwarantującym zwiększoną stabilność na zamykanym naczyniu. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5

- Czy Zamawiający w pozycji 1  Pakietu 5 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 200 ml, wymiary 88 x 130 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 1  Pakietu 5 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 400 ml, wymiary 110 x 210 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 2  Pakietu 5 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 300 ml, wymiary 90 x 180 mm, otwieranych przez przesunięcie rękojeści w uchwycie, zamykanych  przez przesunięcie rękojeści w uchwycie lub przy pomocy taśmy ściągającej, pojemnik półprzezroczysty z bardzo wytrzymałego materiału, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji 3  Pakietu 5 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 435 ml, wymiary 110 x 200 mm, otwieranych przez przesunięcie rękojeści w uchwycie, zamykanych  przez przesunięcie rękojeści w uchwycie lub przy pomocy taśmy ściągającej, pojemnik półprzezroczysty z bardzo wytrzymałego materiału, pozostałe właściwości jak w opisie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakietu 6, pozycji 3 i 4.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 w pozycjach 3 i 4 pętle endoskopową podwiązkową z aplikatorem, z poliestrowym plecionym powlekanym szwem niewchłanialnym o długość 53 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment w pakiecie nr 6 poz. 3 i 4.

Dotyczy Pakiet 7:

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 1 śruba Ø 1.5 mm, samogwintująca dł. 4,5,6,8,11,13mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 5 szt. w klipsie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 2 śruba awaryjna Ø 1.8 mm, samogwintująca dł. 4,5,7 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 5 szt. w klipsie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 3 śruba Ø 1.5 mm, samowiercąca, długość 3.5,4,5,6 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 5 szt. w klipsie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 4 płytkę do dna oczodołu rozmiar uniwersalny, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 5 płytkę do oczodołu, 11 otworów, grubość 0.3mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 6 płytkę adaptacyjną 20 otworów, grubość 0.6mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 7 płytkę tytanową, typ Y, 5 otworów, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 8 płytkę tytanową, typ  podwójny Y,  6 otworów, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 9 płytkę tytanową, typ X, 4 otwory, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 10 płytkę adaptacyjną 20 otworów, grubość 0.6mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 11 płytkę tytanową, typ X, 4 otwory, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 12 płytkę tytanową, typ Y, 5 otworów, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 13 płytkę do oczodołu, 11 otworów, grubość 0.5mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 14 płytkę tytanową, typ  podwójny Y,  6 otworów, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 15 płytkę adaptacyjną 20 otworów, grubość 0.6mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 16 płytkę tytanową, typ Y, 5 otworów, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 17 płytkę tytanową, typ  podwójny Y,  6 otworów, grubość 0.6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 18 płytkę adaptacyjną 20 otworów, grubość 1.0mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 19 płytkę adaptacyjną 20 otworów, grubość 1.0mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 20 płytkę tytanową mini, prostą z mostem, 3+3 otwory, grubość 1.0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 21 płytkę adaptacyjną 20 otworów, grubość 1.4mm, czysty tytan?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 23 śruby tytanowe o średnicy 2.0 mm, samogwintujące, dł. 5,6,7,9,11,13,15,17 mm, opakowanie zawiera 5 szt. w klipsie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 24 śruby tytanowe o średnicy 2.3 mm, samogwintujące, dł. 5,7,9,11,13,15,17 oraz 19 mm, opakowanie zawiera 5 szt. w klipsie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 25 śruby blokujące z nagwintowaną główką Ø 2.0 mm, długość 5,7,9,11,mm, czysty tytan, opakowanie zawiera 5szt w klipsie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 26 płytkę resorbowalną do dna oczodołu, grubość 0.6mm, sterylna, w rozmiarach śr. 23 mm oraz 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 27 szpulę z drutem do wiązania Ø 0.6 mm, długość 10m, stal nierdzewna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 28 płytkę tytanową z mostem, krótka, typu L, 3+3 otwory, prawa, lewa, grubość 0.6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 29 płytkę tytanową z mostem, średnia, typu L, 3+3 otwory, prawa, lewa, grubość 0.6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 30 płytkę tytanową z mostem, krótka, typu L, 3+3 otwory, prawa, lewa, grubość 0.6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 31 płytkę tytanową z mostem, średnia, typu L, 3+3 otwory, prawa, lewa, grubość 0.6mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 32 płytkę tytanową z mostem, krótka, typu L, 3+3 otwory, prawa, lewa, grubość 0.6mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 33 płytkę tytanową z mostem, średnia, typu L, 3+3 otwory, prawa, lewa, grubość 0.6mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 34 płytkę 1.5 do dna oczodołu, w trzech grubościach 0.3, 0.4 oraz 0.5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 35 płytkę resorbowalną, prostą, 8 otworów, grubość 1.0mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 36 piny SonicPins średnica 1.6mm, długość 4mm, sterylne, opakowanie zawiera 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 37 płytkę resorbowalną, prostą, 8 otworów, grubość 1.0mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści pozycji 38 piny SonicPins średnica 2.1mm, długość 7 mm, sterylne opakowanie zawiera 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski