## Pakiet 1
Pakiet 1 - Rękawice diagnostyczne
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: XS,S,M,L,XL | opak. /100szt./ | 11000
Wymogi :
 rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe z warstwę polimerową wewnątrz
 mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców
 grubość na palcach max 0,1mm, +/-0,01mm
 kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń
 AQL: 1,0 -1,5
 zgodnie z normami : EN 455-1-2-3 , EN 420, ASTMF 1671
Wymagane dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu rękawic:
 oznaczenie spełnianych przez rękawice norm :EN 455, EN 374,EN 420,ASTMF 1671
 znak przydatności do kontaktu z żywnością
 CE
 poziomy odporności na przenikanie minimum dwóch alkoholi o zawartości minimum 70% stosowanych w środkach dezynfekcyjnych, na poziomie 1. z informacją na opakowaniu
 podwójne oznakowanie fabryczne jako wyrób medycny i środek ochrony osobistej
 zgodnie z normą EN 420 piktogramy norm wraz towarzyszącymi im poziomami ochrony
Parametry oceniane:
 AQL: 1,0 - 1,5 - 10 pkt.
 AQL ≤ 1,0 - 20 pkt.
 przebadane na przenikalność 4 substancji chemicznych i wirusów - 10 pkt.
 przebadane na przenikalność 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów - 20 pkt.
Parametr | [5 empty] | Punktacja |  | Parametr oferowany ( zaznaczyć X )
AQL |  | 1,1 -1,5 |  |  |  | 10 pkt
|  | ≤ 1,0 |  |  |  | 20 pkt
Badania na przenikalność |  | 4 substancji chemicznych i wirusów |  |  |  | 10 pkt
|  | 5 i więcej substancji chemicznych i wirusów |  |  |  | 20 pkt
 Wszystkie powyższe parametry stanowią wymagania minimalne.
 Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
 Nieoznaczenie symbolem X oferowanych parametrów w tabeli "Parametry oceniane", będzie traktowane jako ich brak.

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Rękawice chirurgiczne CPV; 33141420-0
Lp. | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne bez pudrowe | pary | 28000
2. |  | rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii sterylne | pary | 500
3. |  | rękawice chirurgiczne - cihirurgia ogólna sterylne pudrowane | pary | 4000
4. |  | rękawice chirurgiczne do nerochirurgii sterylne,bezpudrowe | pary | 2500
Razem
Wymogi :
Poz. 1- rękawice chirurgiczne - chirurgia ogólna (od rozmiaru 6.0 do 8,5)
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń, mankiet prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana,
 powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 30 µg/g
 zgodnie z normami : EN 455-1-3; EN 374 - 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671
pozbawione tiuramów potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.
Grubość na palcu 0,220 mm, grubość na dłoni 0,200 mm grubość na mankiecie 0,200 mm długość: 290 mm,
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz sterylizacja rękawic promieniami gamma.
Poz. 2- rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii (od rozmiaru 6,0 do 8,5)
 rękawice lateksowe chirurgiczne jałowe, bezpudrowe
 rękawice o grubości na palcu 0,185 mm, grubość na dłoni 0,175 mm grubość na mankiecie 0,165 mm długość: 290 mm
 kształt anatomiczny, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń, prosty z taśmą adhezyjną
 powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z wyrazistą poprawiającą chwytność instrumentów powierzchnią, chlorowana oraz silikonowana
 powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana
 AQL: 1,0
 zawartość protein: < 50 µg/g
 zgodnie z normami: EN 455-1-2-3 , oraz ASTM F - 1671
Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz sterylizacja rękawic promieniami gamma.
Poz. 3 Rękawica chirurgiczna, lateksowa, pudrowana, sterylna o kształcie anatomicznym, kolor biały, mankiet prosty, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, grubość na palcu 0,235 mm, grubość na dłoni 0,205 mm grubość na mankiecie 0,245 mm długość: 285 mm, poziom białek poniżej 100 µg/g rękawicy, AQL co najmniej 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455, części 1, 2, 3 oraz EN 556 oraz ASTM F-1671 (od rozmiaru 6,0 do 8,5)
Poz. 4- (od rozmiaru 6,0 do 8,5) Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, syntetyczna, neoprenowa, o kształcie anatomicznym, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Grubość na palcu 0,185 mm, grubość na dłoni 0,175 mm grubość na mankiecie 0,160 mm długość: 305 mm, AQL 0,65 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; EN-374 części 1,2,3; ASTM F-1671 , EN 420. Szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic promieniami gamma.

## Pakiet 3
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe rozmiary: ,S,M,L | w opak. /50szt/ | 350
Wymogi :
Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku. Rękawice zgodne z wymaganiami normy ASTM D3577, EN 455, odporne na przenikanie wirusów, zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych oraz na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374 oraz zgodne z normą EN 420, EN 388, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane, teksturowane min na palcach, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu min 0,40mm, dłoni min 0,30mm, mankiecie min 0,20mm, długość 295-300mm, rozciągliwość przed starzeniem 900%, siła zrywająca przed starzeniem 33N.

## Pakiet 4
Pakiet 4 - Rękawice chirurgiczne przeznaczone do przygotowania cytostatyków.
Lp. | CPV | nr katalogowy, producent | rodzaj sprzętu | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 33141420-0 |  | Rękawice chirurgiczne przeznaczone do przygotowania cytostatyków, rozmiar: 5,5 - 9,0 | pary | 500
Wymogi :
Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna, o kształcie anatomicznym, kolor niebieski, mankiet prosty z listwą adhezyjną, pow. zewn. mikroteksturowana, chlorowana, silikonowana, na wewn. powierzchni dłoni pokryta poliuretanem i silikonowana, grubość na palcu 0,260 mm, długość: 290 mm, dłoń 024,mankiet 0,245 AQL 1,0 po zapakowaniu, wytrzymałość przy rozdarciu, po starzeniu 15,3 N; zgodna z normą EN-455, części:1-4, zgodna z normą EN 420 ; badana na przenikalność substancji chemicznych i wirusów zgodnie z normą EN-374, części 1-3; zarejestrowana jako środek ochrony osobistej kategoria III; Rękawica przeznaczona do przygotowywania cytostatyków.