Bydgoszcz 10.10.2019r.

Nr sprawy 35/2019/PN

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy szwów chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy I

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, Grupie I oprócz opisanych szwów szwy o następujących parametrach: monofilamentowe szwy niewchłaniale wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6, niebarwione lub barwione na niebiesko lub czarno. Wyżej wymienione szwy z igłami wykonane są z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 302, 455 oraz Surgalloy  odpornej na odkształcanie i wyginanie w zależności od kodu katalogowego nici.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 2 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy I, Pozycji 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie I, Pozycji 9 długości igły wynoszącej 24 mm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy I, Pozycji 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie I, Pozycji 9 długości igły wynoszącej 26 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 4 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy II

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, Grupie II oprócz opisanych szwów szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego sięz glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczepienia. Wyżej wymienione szwy z igłami wykonane są z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 302, 455 oraz Surgalloy  odpornej na odkształcanie i wyginanie w zależności od kodu katalogowego nici.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy II, Pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie II, Pozycji 1 długości nici wynoszącej 45 mm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy II, Pozycji nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji 7 igły o wymiarze 37 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 7 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III oprócz opisanych szwów, szwy o następujących parametrach : szwy wchłanialne wykonane z tworzywa Lactomer ( syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktydu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu. Wyżej wymienione szwy z igłami wykonane są z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 302, 455 oraz Surgalloy  odpornej na odkształcanie i wyginanie w zależności od kodu katalogowego nici.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 8 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III, Pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji nr 1 igły o wymiarze 6,3 mm .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 9 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III, Pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji nr 2 igły o wymiarze 6,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 10 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III, Pozycji nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji nr 3 igły o wymiarze 12 mm oraz długości nici 45 cm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III, Pozycji nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji nr 4 długości nici wynoszącej 45 cm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III, Pozycji nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji nr 16 długości nici wynoszącej 75 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 13 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy III, Pozycji nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie III, Pozycji nr 20 igły konwencjonalnie tnącej.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy IV

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie IV oprócz opisanych, także szwy z igłami wykonanymi z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 302, 455 oraz Surgalloy odpornej na odkształcanie i wyginanie w zależności od kodu katalogowego nici.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 15 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy IV, Pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie IV, Pozycji nr 1 igły o rozmiarze 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 16 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy IV, Pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie IV, Pozycji nr 2 igły o rozmiarze 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 17 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy IV, Pozycji nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie IV, Pozycji nr 3 długości nici wynoszącej 120 cm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy IV, Pozycji nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie IV, Pozycji nr 9 igły o rozmiarze 37 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 19 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy IV, Pozycji nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie IV, Pozycji nr 12 długości nici 75 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 20 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy V

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, Grupie V oprócz opisanych szwów szwy o następujących parametrach: monofilamentowe szwy niewchłaniale wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6, niebarwione lub barwione na niebiesko lub czarno. Wyżej wymienione szwy z igłami wykonane są z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 302, 455 oraz Surgalloy  odpornej na odkształcanie i wyginanie w zależności od kodu katalogowego nici.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie nr 21 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy V, Pozycji nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie V, Pozycji nr 1 igły o rozmiarze 6,3 mm i grubości 9/0.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy V, Pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie V, Pozycji nr 2 igły o rozmiarze 6,3 mm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy: Pakietu nr 2, Grupy V, Pozycji nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, Grupie V, Pozycji nr 3 igły o rozmiarze 6,3 mm.

Odpowiedź: nie, parametry zgodnie z SIWZ.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski