Bydgoszcz, dn. 2019-10-25

Nr sprawy:  33/2019/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2 dopuści wycenę strzykawki skalowanej do 2,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 9 dopuści wycenę strzykawki z dokładniejszą skalą, co 1ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza strzykawkę ze skalą co 1ml.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 8 dopuści wycenę strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2-5 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 1,  poz.  2. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z przedłużoną skalą do 2,2ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 1,  poz.  3. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z przedłużoną skalą do 5,5ml, pozostałe warunki  zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 1,  poz.  4.  Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml z przedłużoną skalą do 11ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 1,  poz.  5. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z przedłużoną skalą do 22ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 1 poz. 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z   możliwością jednocześnie przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

PAKIET NR 3

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 16 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 18 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 20 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x75mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 3, wszystkie pozycje. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 3, poz. 12 – 15. Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie

- Pakiet 3, wszystkie pozycje. Czy Zamawiający dopuści igły trzypłaszczyznowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 3, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,55 x 90?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 3, poz. 18. Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7 x 40?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet 3, poz. 20. Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9 x 50?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu jednego producenta i umożliwienie złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania – igły w rozmiarze 30G dł. 1/2’’

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania – igły w rozmiarze 23G dł. 1 1/4’’

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania – igły w rozmiarze 22G dł. 1 1/4’’

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Poz. 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania – igły bezpiecznej w rozmiarze 23G dł. 1 1/4’’

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Poz. 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego rozwiązania – igły bezpiecznej w rozmiarze 22G dł. 1 1/4’’

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Poz. 12-15. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy igły bezpieczne mają być wyposażone w jednoelementowe ramię ruchome w zakresie 180˚ , które nie zasłania miejsca iniekcji. Ramię w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, co ułatwia wybór rozmiaru igły (zgodnie z normą ISO 6009).

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacja SIWZ.

- Poz. 12-15. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe igły bezpiecznej ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacja SIWZ.

- Poz. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 23G lub 25G x 90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet 3 poz.1. Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji igłę w rozmiarze 03 x12.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 3 poz. 16-20. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

- Pakiet 3 poz. 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,5 x 88

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet 3 poz. 18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,7 x 40

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet 3 poz. 20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji igły do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 0,9 x 75

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 3  poz. 16-20. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na igły do punkcji lędźwiowej od innego producenta niż igły iniekcyjne i igły iniekcyjne bezpieczne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 4

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3-7 dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE, z koreczkiem domykanym standardowo, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki; w rozmiarze i przepływie odpowiednio: 0,9/25mm przepływ 36ml/min., 1,1/32mm przepływ 56ml/min., 1,3x45mm przepływ 90ml/min, 1,5/45mm przepływ 142ml/min., 1,7/45mm przepływ 200ml/min ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8-10 dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki; ze standardowym plastikowym zatrzaskiem/zabezpieczeniem przed zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 12 dopuści wycenę kranika z przedłużaczem z optycznym indykatorem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 13, 14 dopuści wycenę koreczków w opakowaniach x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 4, poz. 13-14.   Czy zamawiający wydzieli poz.13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

- Pakiet 4, poz. 13-14.  Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w wycenę.

- Pakiet 4 poz. 3-7, 8, 9, 10.  Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z min. pięcioma paskami kontrastującymi Rtg?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet 4 poz. 15.  Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 15 z pakietu nr 4 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 4: Poz. 13-14. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu tego samego producenta, z uwagi na znormalizowanie połączenia i dopuszczenie koreczków do kaniul pakowanych pojedynczo, zapewniających szczelne zabezpieczenie wkłucia i kompatybilnych ze wszystkimi kaniulami na rynku, zgodnych z normą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. 15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z koreczkiem domykanym ręcznie w kolorze białym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. 15. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Pakiet 4, poz. 1, poz.2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej, obwodowej, wykonanej z FEP w rozmiarach :

| 26 G | 0,6 x 19 | 13 |
| --- | --- | --- |
| 24 G | 0,7 x 19 | 13 |

PTFE tak jak i FEP są to polimery szeroko stosowane w medycynie.  PTFE i FEP są teflonami o podobnym składzie chemicznym.  Wskazując w opisie przedmiotu zamówienia na PTFE Zamawiający w sposób znaczy ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcą.   Dlatego, też prosimy o dopuszczenie proponowanych przez nas kaniul, które jakościowo nie odbiegają od proponowanych przez firmę Becton Dickinson a cenowo są konkurencyjne. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 4, poz. 3-7. Proszę o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z biokompatyblinego poliuretanu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 4, poz. 8-10. Czy Zamawiający dopuści kaniulę bez plastikowej osłonki w systemie kapilarnym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 4, poz. 11-12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach karnika trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 4, poz. 13. Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji koreczka do venflonów z trzpieniem poniżej krawędzi, co gwarantuje Państwu aseptykę pracy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 4. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby kraniki, koreczki i mini spike pochodziły od jednego producenta. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 5

- Pakiet 5, poz. 1-7. Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kolorowe, nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 5, poz. 11-22. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Pakiet 5, poz. 23-3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewniki Nelaton posiadały powierzchnię zmatowioną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet nr 5: Poz.1-7. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania z dróg oddechowych posiadających nieprzeźroczyste konektory, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. Nadmieniamy, iż półprzeźroczyste konektory nie mają znaczenia klinicznego, gdyż cewniki są podłączane do drenów łączących do ssaka, które posiadają nieprzezroczyste łączniki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania Ch4 dł. 33.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz.11. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co ułatwia obserwację barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz.11. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

PAKIET NR 6

- Pakiet 6, poz. 1,poz.4. Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i poz.4 z pakietu 6. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

- Pakiet 6, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 1. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 1. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 1. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 4. Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3,  powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 4. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 4. Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 4. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 6, poz. 6-7. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu

- Pakiet 6, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komora kroplową wolną od PVC 
o długości 62 mm, z igłą biorczą trójpłaszczyznowa dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą  producenta na przyrządzie .Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 6, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem  z komora kroplową wolną od PVC o długości 62 mm, z igłą biorczą  trójpłaszczyznowa dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą  producenta na przyrządzie .Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 6, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, który jest pakowany osobno.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 6 poz.3. Proszę o dopuszczenie precyzyjnego regulatora przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń sterylny, komora kroplowa wyposażona w otwór wentylacyjny,  z filtrem 210 mikronów z przezroczystym przewodem zacisk rolkowy , z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, zakres regulacji prędkości przepływu od 0ml/h do 380 ml/h , dren długości 180 cm wolny od latex i DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 6, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z komora kroplową wolną od PVC 
o długości 90 mm, z igłą biorczą trójpłaszczyznowa dwukanałową, całość wolna od ftalanów, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie kolorystyczne folia-papier z nazwą producenta na przyrządzie. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta, co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 7

- Dotyczy pakietu nr 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł o długości 80 mm lub 100 mm jako równoważnych do wymaganych 88 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

PAKIET NR 8

- Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści przewód łączący balonik kontrolny wtopiony w mankiet rurki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 8, poz. 1-7. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przewód łączący balonik kontrolny wtopiony był w korpus rurki i dopuści wtopiony w mankiet rurki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet nr 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi.

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 9

- Dotyczy Pakietu nr 9  poz. I, 1. Czy Zamawiający dopuści filtr o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej,  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? W przeciwnym wypadku, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż w obecnej konstrukcji SIWZ możliwość złożenia oferty ograniczona zostanie do jednego wykonawcy, niekoniecznie na korzystnych dla Zamawiającego warunkach,  poprzez wyjątkowo szczegółowy opis wskazującego na jeden, konkretny produkt, tak, jak miało to miejsce w poprzednim prowadzonym postępowaniu przez Państwa jednostkę (sprawa 30/2018/PN).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 9  poz. I, 2. Czy Zamawiający dopuści filtr o wyłącznej filtracji mechanicznej, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? W przeciwnym wypadku, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż w obecnej konstrukcji SIWZ możliwość złożenia oferty ograniczona zostanie do jednego wykonawcy, niekoniecznie na korzystnych dla Zamawiającego warunkach,  poprzez wyjątkowo szczegółowy opis wskazującego na jeden, konkretny produkt, tak, jak miało to miejsce w poprzednim prowadzonym postępowaniu przez Państwa jednostkę (sprawa 30/2018/PN).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 9  poz. II, 1. Czy Zamawiający dopuści filtr o filtracji mechanicznej i elektrostatycznej, z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 26 ml, masa 18 g, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo? W przeciwnym wypadku, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż w obecnej konstrukcji SIWZ możliwość złożenia oferty ograniczona zostanie do jednego wykonawcy, niekoniecznie na korzystnych dla Zamawiającego warunkach,  poprzez wyjątkowo szczegółowy opis wskazującego na jeden, konkretny produkt, tak, jak miało to miejsce w poprzednim prowadzonym postępowaniu przez Państwa jednostkę (sprawa 30/2018/PN).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 9  poz. II, 2. Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia? W przeciwnym wypadku, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż w obecnej konstrukcji SIWZ możliwość złożenia oferty ograniczona zostanie do jednego wykonawcy, niekoniecznie na korzystnych dla Zamawiającego warunkach,  poprzez wyjątkowo szczegółowy opis wskazującego na jeden, konkretny produkt, tak, jak miało to miejsce w poprzednim prowadzonym postępowaniu przez Państwa jednostkę (sprawa 30/2018/PN).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 9  poz. III poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH2O przy Vt=50 ml, waga 9 g, przestrzeń martwa 8 ml, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer? W przeciwnym wypadku, wnosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż w obecnej konstrukcji SIWZ możliwość złożenia oferty ograniczona zostanie do jednego wykonawcy, niekoniecznie na korzystnych dla Zamawiającego warunkach,  poprzez wyjątkowo szczegółowy opis wskazującego na jeden, konkretny produkt, tak, jak miało to miejsce w poprzednim prowadzonym postępowaniu przez Państwa jednostkę (sprawa 30/2018/PN).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet nr 9: Poz. I /1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dzieci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci , medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 22 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. I /2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego HEPA dla dorosłych, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999 %, p/wirusowej: >99,9999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeni martwej 54 ml, oporach przepływu: 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 200-1200 ml, waga 27 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. II /1  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego dla dzieci o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 26 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. II /2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, utracie wilgotności 8,0 g H2O przy Vt 500 ml, przestrzeni martwej 85 ml, oporach przepływu 2,0 cm H2O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe, waga 47 g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany radiacyjnie, z portem kapno z korkiem luer-lock na uwięzi, z możliwością stosowania do 48 godzin, z wyraźnym zaznaczeniem na obudowie filtra strony pacjenta, opakowanie typu blister pack.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. III. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H20 przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

PAKIET NR 10

- Pakiet 10, poz. 1-8. Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

PAKIET NR 11

- Pakiet 11, pozycja III. Czy Zamawiający dopuści  podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch kresek w miejsce pierścieni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie

- Pakiet nr 11, I Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego (z łącznikiem).

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki co 1 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet nr 11, III Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym (z łącznikiem)

Czy Zamawiający dopuści dwa znaczniki głębokości w kształcie półpierścienia nad mankietem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet nr 11, V Prowadnice do trudnych intubacji typu BOUGIE

Czy Zamawiający dopuści prowadnice dla niemowląt o długości 535 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Pakiet nr 11, V Prowadnice do trudnych intubacji typu BOUGIE

Czy Zamawiający dopuści skalowane co 1 cm lub co 5 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skalowania co 1 cm.

- Pakiet nr 11, V Prowadnice do trudnych intubacji typu BOUGIE

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wyłącznie jednorazową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Pakiet nr 11, V Prowadnice do trudnych intubacji typu BOUGIE

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Pakiet nr 11: Poz. I-III 1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagane rurki intubacyjne mają być wolne od DEHP oraz posiadać zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegajacym odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz. I/1-8  1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz. II/1-13  1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz. III/1-9  1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz. IV/1  1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej , prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowej, pokrytej przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarze CH06 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2,0 mm.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz. IV/2   1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej , prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowej, pokrytej przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarze CH10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. VI/1  1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu w harmonijkowym aplikatorze z oznaczeniem składu oraz daty ważności produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- Poz. VI/1  2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania oraz wprowadzania narzędzi endoskopowych posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie powodując objawy alergiczne, są tez rozważane jako czynnik mutagenny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Poz. VI/2    1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednoczęściowej opaski do rurek intubacyjnych - delikatny materiał zapobiegający odleżynom, laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania, nie przykleja się do skóry pacjenta, łatwa w ponownym dopasowaniu, może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów, w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę, aby opaska była pewnie zamocowana, bez lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

PAKIET NR 12

- Pakiet 12, poz. 1-9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet nr 12.  1/Czy Zamawiający wymaga ostrza w rozmiarze 11P do każdorazowego wyboru w trakcie składania zamówienia?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

PAKIET NR 13

- Pakiet 13, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści dreny 9x6x1500 mm z łącznikiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o średnicy 6 mm o długości 2000 mm jako równoważnych do wymaganych 5,6 mm o długości 1500 mm po stronie wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1 i 2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o średnicy 6 mm jako równoważnych do wymaganych 5,6 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet 13, pozycja 2, 3. Czy Zamawiający dopuści dreny do ssaka z rozszerzanymi końcówkami?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ

PAKIET NR 17

- Pakiet nr 17: Pozycja 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w postępowaniu portów naczyniowych niskoprofilowych, o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności: obudowa wykonana z polisulfonu w dwóch rozmiarach: 1. 29,9 x 12 mm, waga portu 6g, objętość wypełnienia 5g, wyposażony w cewnik silikonowy o rozmiarach: 5F, 6,5 F, 8,5F, 9F oraz cewnik poliuretanowy o rozmiarach 5F, 6F, 8,5F, do wyboru przez zamawiającego, o przepływie 16-40ml/min, 2. 25,5 x 10,4 mm, waga portu 4,55g, wyposażony w cewnik silikonowy o rozmiarach: 5F, 6,5F, 8,5F, 9,3F oraz cewnik poliuretanowy o rozmiarach: 5F, 6F, 8,5F do wyboru przez zamawiającego, reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet nr 17: Pozycja 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w postępowaniu portów naczyniowych niskoprofilowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności: o wysokości 10,8m, ciężar 9,5g, z odłączalnym cewnikiem poliuretanowym 6,6F(1,0 x 2,2mm)/55cm, w skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,4ml, membrana o średnicy 10,2mm, z prowadnicą z oznaczeniem długości, tunelizatorem, strzykawką 10ml, igłą wprowadzającą 18Ga, igłą punkcyjną 22Ga, igłą tępą, prowadnicą typu J o długości 500mm, igłą do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przeciwko zakłuciu, mechanizmem mocującym cewnik z kaniulą, narzędziem do unoszenia żyły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Pakiet nr 17: pozycja 3. ze wzgledu na uzycie w opisie przedmiotu zamówienia patentu ( poczwórne skrzydełka ) czy zamawiający uzna za równowazny i wyrazi zgode na igły o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności medycznej zamiast poczwórnych skrzydełek dogodny uchwyt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie 17 pozycji 2 dopuści ten sam port z cewnikiem silikonowym  rozmiarze 4Fr(1,3mm) pozostawiając pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

PAKIET NR 18

- Pytanie 1 – dotyczy pakietu 18 pozycja 1 i 2. Prosimy o dopuszczenie dwóch układów do MRI (do wyboru Zamawiającego) z workami oddechowym w składzie (jedno opakowanie): Układ do MRI dla dzieci długości 3,6 m, dodatkową gałęzią 120 cm z workiem 0,5 l, ze złączami niszowo-zatrzaskowymi oraz układu: Układ do MRI dla dzieci o długości 4,8m z kolankiem z portem kapno i zatyczką zabezpieczającą, dodatkowa linia monitorująca, dodatkową gałęzią rozciągliwą do 3,2 mi workiem 1 L, ze złączami niszowo-zatrzaskowymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 19

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającego wymianę termiczną, z kolankiem z portem kapno, długości 1,5 m, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe lub układu oddechowego jednorurowego, koaksjalnego, typu rura w rurze, zapewniającego wymianę termiczną, dł. 3 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni lub układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającego wymianę termiczną, z kolankiem z portem kapno, długości 2,4 m, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. W zestawie linia do próbkowania gazu długości 3 m z łącznikami typu męskiego, wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Do każdorazowego wyboru przez Zamawiającego podczas składania procesu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

PAKIET NR 20

- Pakiet nr 20, pozycje 2-3

Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z silikonu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 21

- Dotyczy Pakietu nr 21, pozycja 1– Prosimy o doprecyzowanie o jakie nakłuwacze chodzi Zamawiającemu? Czy ma to być nakłuwacz automatyczny, bezpieczny? Jeśli tak, to jaką głębokość nakłucia wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 21, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy o głębokości nakłucia 1,2mm w kolorze żółtym z białą końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 21, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy w kolorze ciemna zieleń z białą końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy w kolorze ciemna zieleń z białą końcówką, pozostałe warunki zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

PAKIET NR 23

- Pakiet nr 23: Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy 0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz.2.  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

PAKIET NR 24

- Pakiet nr 24: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga cewnika z możliwością stosowania do 90 dni, z informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgonie ze specyfikacją SIWZ.

- Pakiet nr 24: Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza w/w rozwiązanie.

PAKIET NR 28

- Pakiet nr 28: Poz. 1. Prosimy Zamawiającego i dopuszczenie potrójnego rozwidlacza zakończonego 3 systemami bezigłowymi, całkowita długość. 15 cm, przepływ min. 165 ml/mi, objętość wypełnienia 0,47ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz.2. Prosimy Zamawiającego i dopuszczenie podwójnego rozwidlacza zakończonego 2 systemami bezigłowymi, całkowita długość 13cm, przepływ min. 165 ml/mi, objętość wypełnienia 0,4 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz.3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekiwany system bezigłowy ma posiadać neutralne ciśnienie wewnętrzne zabezpieczające przed wstecznym wpływem krwi po dokonaniu podaży, a następczo chroniący przed okluzją cewników naczyniowych?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz. 1,2,3,4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemów bezigłowych o przepływie min. 165 ml/min, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Poz.4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego o objętości wypełnienia 0,04ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją SIWZ.

- Pakiet 28 poz. 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści systemy bezigłowe o całkowitej długości ok. 10 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 28 poz. 3, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści systemy bezigłowe o objętości wypełnienia 0, 085 ml//min.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 28 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści systemy bezigłowe o objętości wypełnienia 0,42 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

- Pakiet 28 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści systemy bezigłowe o objętości wypełnienia 0,35 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

PAKIET NR 30

- Pakiet nr 30. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści dreny do aparatu HOTLINE o objętości wypełnienia 17,5ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

- Pakiet 30, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby dołączona miarka miała skalę od 0 do 15 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie

PAKIET NR 31

- dot. Pakietu nr  31 cz. I pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający złącze Y z jednym zaworem antyzwrotnym, tj. zestaw w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną „OPTIVANTAGE TM DH” o następującym składzie:

- 2 wkłady o pojemności 200 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI o długości 150 cm,

- 2 ostrza typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki)

Zestaw: sterylny, wolny od toksycznych ftalanów.

Zgoda na powyższe spowoduje, że ofertę na ww. pakiet mogłaby złożyć większa liczba wykonawców, co przyczyniłoby się do uzyskania lepszej oferty.

Zamawiający w pozostałych pozycjach wymaga pojedynczych zaworków, które spełniają wymagania procedury podawania kontrastu, dlatego tym bardziej nie powinno być problemu na wyrażenie zgody na zaproponowany skład.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- dot. Pakietu nr 31 cz. I poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem Y i zaworkami antyzwrotnymi o wytrzymałości 375 PSI o różnej długości ramion?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- dot. Pakietu nr 31 cz. II poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w 100% kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optistar Elite o następującym składzie z:

- 2 wkładów o pojemności 60 ml,

- 1 złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI o długości 250 cm,

- 2 ostrzy typu Spike

- 2 złącza szybkiego napełniania („J” rurki).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

- dot. Pakiet 31 cz. II pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm  z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym i lepszej wytrzymałości ciśnieniowej wynoszącej do 375 PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione rozwiązanie.

PAKIET NR 38

- Pakiet 38, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską równoważną rozmiarowi 3, pozostałe wartości zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ

ZAPYTANIE DO ZAPISÓW SIWZ

- Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą z jednoczesnym oświadczeniem że: w razie jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) Wykonawca zaktualizuje oświadczenie.

ZAPYTANIA DO PROJEKTU UMOWY

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 10 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: nie

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad jakościowych lub braków ilościowych w terminach wskazanych w §6 ust. 2 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowego zamówienia dotkniętego wadą jakościową lub brakiem ilościowym za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub braku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy

ZAPYTANIA OGÓLNE

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w rozwiązanie.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski