WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY 85-667 Bydgoszcz ul: Chodkiewicza 44 www.wsd.org.pl, tel. 52 32-62-100, fax. 52 32-62-101

- ZATWIERDZAM - Bydgoszcz, dn. 07.10.2019 r. Nr sprawy: 30/2019/PN Identyfikator postępowania wygenerowany przez min Portal: 97ca02ee-70d9-4513-9a21-a05ef9445d49. 84943cf5-a086-4cae-883e-84112320e512 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych o wartości powyżej kwoty 221 000 euro Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.10.2019 r.

- I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Wojewódzki Szpital Dziecięcy

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 44

85- 667 Bydgoszcz

tel. 52 32-62-100, fax. 52 32-62-101

strona internetowa:www.wsd.org.pl

- NIP  554-22-35-340,  REGON 000898946

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy  ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl , tel. 52 32 62 200

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest Pan PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI, kontakt: iod@wsd.org.pl, TEL: 513 403 201*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych,

- nr postępowania: 30/2019/PN prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu „Opis przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 2 do SIWZ), w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 459 ).

- III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych w zakresie:

Część nr 1 – Centrale wentylacyjne,

Część nr 2 – Agregat prądotwórczy,

Część nr 3 – Agregaty chłodnicze,

Część nr 4 – Klimatyzatory,

Część nr 5 – Instalacja gazów medycznych,

Część nr 6 – Kotły rezerwowe,

Część nr 7 – BMS automatyka,

Część nr 8 – Nawilżacze powietrza,

Część nr 9 – Stacje uzdatniania wody,

Część nr 10 – UPS Zasilanie bezprzerwowe

Część nr 11 – Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych,

Część nr 12 – SAP  Sygnalizacja Alarmów Pożarowych

Część nr 13 – DSO  Dźwiękowa Sygnalizacja Ostrzegawcza

Część nr 14 – System przywoławczy, System CCTV ; KD

Część nr 15 – Videodomofony,

Część nr 16 – Myjki MEIKO  TOP LINE 20

Część nr 17 – Pompy węzła cieplnego i Hydroforni,

Część nr 18 – Gaśnice i hydranty,

Część nr 19 – System BENDER i Rozdzielnice TIT

Część nr 20 – Oświetlenie awaryjne Hybryd

Szczegółowy zakres i sposób  wykonywania usługi wyspecyfikowano w Formularzu „Opis Przedmiotu zamówienia” - zał. nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne.

Zakres czynności obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń i instalacji umieszczonych w pakietach:

1 – CENTRALE WENTYLACYJNE:

- próba szczelności układów chłodnic i nagrzewnic

- czyszczenie łopatek przepustnicy

- czyszczenie mechanizmu napędowego przepustnicy

- uzupełnienie glikolu w układzie rekuperacji – sprawdzenie szczelności pompy

- sprawdzenie układów sterowania

- sprawdzenie pasków klinowych – regulacja naciągu – w razie potrzeby wymiana

- sprawdzenie systemu odprowadzenia skroplin

- sprawdzenie uszczelek miedzy sekcjami

- kontrola pracy zaworu trójdrogowego

- ocena sprawności łożysk silników wentylatorów

- kontrola dokręcenia śrub silnika wentylatora

- stan czystości wirnika – w razie zabrudzenia oczyszczenie

- mycie z kurzu nagrzewnic i wymienników ciepła

- wykonanie pomiarów elektrycznych

- wymiana filtrów

- czyszczenie czerpni

- odgrzybienie kanałów wentylacyjnych

- Wymuszenie parametru (temperatury; ciśnienia) i sprawdzenie działania automatyki

- Ustawienie parametrów

2 – AGREGAT  PRĄDOTWÓRCZY

- Kontrola płynu chłodzącego

- Kontrola poziomu oleju smarowego

- Kontrola wskaźników blokady przepływu dla filtrów powietrza

- Spuszczenie wody / osadów z górnego filtra paliwa

- Kontrola stanu i naprężenia wszystkich pasków napędowych

- Kontrola ciężaru właściwego oraz wartości pH płynu chłodniczego

- Wymiana oleju smarowego i filtra

- Czyszczenie odśrodkowego filtra paliwa

- Wyrównanie elementów mostkujących oraz kontrola luzów zaworowych

- Sprawdzenie parametrów znamionowych (napięcie, częstotliwość)

- Sprawdzenie stanu akumulatora rozruchowego – pomiar napięcia i rezystancji wewnętrznej

3 – AGREGATY  CHŁODNICZE

- Sprawdzić poziom oleju i ilość czynnika chłodniczego

- Sprawdzić ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym

- Sprawdzić zadane wartości eksploatacyjne

- Przeprowadzić kalibrację sterowników i przetwornika ciśnienia

- Sprawdzić działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa

- Sprawdzić styki i dokręcić zaciski

- Zmierzyć rezystancję izolacji uzwojeń silników sprężarek

- Przeprowadzić test szczelności

- Zanotować ciśnienie robocze; temperatury; natężenie prądu i napięcia

- Przeprowadzić analizę oleju sprężarki w celu określenia zawartości wilgoci oraz poziom kwasowości

- Sprawdzić działanie urządzenia i porównać warunki działania z oryginalnymi danymi podczas rozruchu

- Wypełnić roczny dziennik kontroli i dokonać jego przeglądu z Operatorem

- Sprawdzić i oczyścić filtr siatkowy instalacji wody lodowej

- Oczyścić filtry w klimakonwektorach

- Przegląd nawilżacza w szafach klimatyzacji precyzyjnej

- Wymiana filtrów w szafach klimatyzacji precyzyjnej

- Sprawdzenie automatyki szaf klimatyzacji precyzyjnej

4 – KLIMATYZATORY

- Kontrola pracy łożysk silnika wentylatora

- Czyszczenie i konserwację jednostek wewnętrznych, kanałowych i zewnętrznych

- Oczyszczenie i odgrzybianie filtrów powietrza

- Kontrola stanu wężyków do odprowadzania skroplin z klimatyzatora oraz sprawdzenie pompki  skroplin

- Kontrola szczelności czynnika chłodniczego i wpis do CRO

- Uzupełnienie czynnika chłodzącego

- Wpis do Centralnego Rejestru Operatorów przez serwis po wykonaniu przeglądu

5 – INSTALACJE GAZÓW  MEDYCZNYCH

- Kontrola systemu gazów medycznych

- Sprawdzenie sprężarek pod kątem wycieku oleju

- Wymiana filtrów oleju w sprężarkach

- Sprawdzenie pomp próżni pod kątem wycieku oleju

- Wymiana filtrów w pompach próżni

- Wymiana filtrów antybakteryjnych instalacji próżni – co pół roku

- Oczyszczenie olejowskazów w sprężarkach i pompach próżni

- Kasowanie komunikatów i alarmów serwisowych

- Usuwanie wycieków gazów medycznych w rurociągach instalacji

- Wymiana filtrów w osuszaczach powietrza

- Smarowanie i konserwacja rozdzielaczy powietrza w osuszaczach

- Sprawdzenie skrzynek zaworowych – przegląd manometrów; czujników ciśnienia

- Oczyszczenie miejsc lutowanych instalacji rurociągów z ewentualnymi usunięciem przebarwień w wyniku pasywacji

- Usuwanie korozji uchwytów mocowania rurociągów gazowych

- Uzupełnienie opisów

- Kontrola ciśnienia gazów – tlenu

- Kontrola ciśnienia gazów – podtlenku azotu

- Kontrola ciśnienia gazów – dwutlenku węgla

- Przegląd reduktorów ciśnienia w rozprężani gazów

- Sprawdzenie wycieków gazów za pomocą pianki do wykrywania wycieków gazu

- Przegląd tablic powtarzaczy alarmów

- Konserwacja elementów instalacji

6 – KOTŁY  REZERWOWE

- Kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających

- Kontrola urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa)

- Kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotła

- Sprawdzenie układu podwyższania temperatury wody powrotnej do kotła

- Analiza spalin

- Kontrola naczynia przeponowego

- Czyszczenie części spalinowej kotła

- Analiza parametrów fizyczno/chemicznych wody

- Test przekaźników

- Kontrola nastaw automatyki

- Kontrola stanu kotła po stronie wodnej

- Kontrola izolacji termicznej kotła

- Sprawdzenie działania czujnika płomienia

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych

- Czyszczenie palnika

- Sprawdzenie mocowania płomienicy

- Sprawdzenie mocowania wirnika wentylatora i przepustnicy powietrza

- Wymiana dysz

- Sprawdzenie i regulacja elektrod zapłonowych

- Sprawdzenie szczelności przewodów i przyłączy oleju opałowego

- Regulacja palnika

7 – BMS  AUTOMATYKA

- Sprawdzenie parametrów ustawionych wg. dokumentacji

- Sprawdzenie opisów w wizualizacji komputerowej

- Sprawdzenie czy zmiana parametru w ustawieniu powoduje zmianę w elemencie wykonawczym

- Przegląd prestostatów w centralach wentylacyjnych

- Przegląd czujników przepływu; temperatury; ciśnienia; wilgotności

- Sprawdzenie siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych

- Przegląd i konserwacja szaf sterowniczo – kontrolnych

- Kontrola oprogramowania serwera z oczyszczeniem

- Sprawdzenie nastawienia i dokręcenia elementów funkcyjnych

- Sprawdzenie poprawnego działania styczników i przekaźników

8 – NAWILŻACZE  POWIETRZA

- Kontrola instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń

- Kontrola drożności spustu wody i kondensatu

- Kontrola instalacji elektrycznej – konserwacja

- Opróżnienie cylindra i wyczyszczenie zbiornika z kamienia

- Rozebranie cylindra i wyczyszczenie zbiornika z kamienia

- Czyszczenie elementów grzejnych z kamienia

- Sprawdzenie automatyki i sterowania

- Sprawdzenie działania urządzenia – test

- Pomiary rezystancji izolacji elementów grzejnych

9 – STACJE UZDATNIANIA WODY

- Wymiana uszczelnień

- Sprawdzenie ustawienia dozowania chemii

- Wymiana filtrów

- Kasowanie błędów i alarmów

- Sprawdzenie automatyki

- Konserwacja tablicy sterowania

- Regulacja lancy

- Usuniecie ewentualnych wycieków

- Sprawdzenie działania urządzenia

10 – UPS  ZASILANIE BEZPRZERWOWE

- Sprawdzenie stanu czystości UPS i akumulatorów – oczyszczenie

- Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń elektrycznych

- Kontrola czystości filtrów powietrza – ewentualna wymiana

- Kontrola pracy wentylatora

- Pomiar napięcia baterii oraz pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów

- Pomiar napięć wyjściowych UPS

- Próby funkcjonalne działania zasilacza

- Sprawdzenie styków elementów zasilania

- Sprawdzenie ustawień

- Sprawdzenie sterowania i automatyki

11 – NAPĘDY DRZWI AUTOMATYCZNYCH I BRAM PODNOSZONYCH

- Sprawdzenie i konserwacja segmentów bram podnoszonych – stan połączeń przegubowych

- Sprawdzenie stanu mocowania i łożyskowania rolek – w razie potrzeby wymiana

- Sprawdzenie poprawności działania zamków ryglujących

- Sprawdzenie stanu zużycia uszczelek – w razie potrzeby wymiana

- Sprawdzenie wału napędowego

- Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn – sprawdzić stan techniczny – wymiana sprężyny

- Kontrola i konserwacja bębnów – osadzenie klinów, dokręcenie śrub  blokujących

- Sprawdzenie stanu technicznego lin i kółek pośrednich – w razie konieczności wymiana

- Sprawdzenie zamocowania napędu – regulacja wyłączników krańcowych

- Ocena stanu przewodów i połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie mechanizmu awaryjnego zaryglowania

- Sprawdzenie poprawnego działania mikrowyłączników

- Sprawdzenie poprawności działania fotokomórek

- Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji świetlnej

- Sprawdzenie napędów drzwi

- Sprawdzenie rolek w napędzie drzwi – w razie zużycia wymiana

- Sprawdzenie pasków napędowych

12 – SAP     SYGNALIZACJA ALARMÓW POŻAROWYCH

- Testowanie czujek pożarowych gazem testowym

- Testowanie przycisków ROP

- Sprawdzenie działania klap pożarowych

- Sprawdzenie działania okien i drzwi oddymiania COD

- Sprawdzenie działania centralek SAP  (CERBERUS – Siemens)

- Konserwacja centralek SAP

- Sprawdzenie akumulatorów w centralkach SAP – pomiar napięcia i rezystancji wewnętrznej akumulatorów

- Oczyszczenie  łopat wentylatorów oddymiania i napowietrzających

- Sprawdzenie i konserwacja zasilaczy ZSP 135 – pomiary napięć – pomiar napięć i rezystancji wewnętrznej akumulatorów

- Wykonanie testów zasilaczy ZSP 135

- Konserwacja systemu wizualizacji SAP

- Próby funkcjonalne układu SAP po konserwacji i przeglądzie

13 -  DSO    DZWIĘKOWY SYSTEM  OSTRZEGANIA

- Oczyszczenie szafy RACK oraz elementów zamontowanych

- Oczyszczenie wentylatorów wzmacniaczy

- Sprawdzenie baterii systemu DSO oraz pomiary napięć i rezystancji wewnętrznej akumulatorów

- Sprawdzenie baterii CR 2032 na płycie głównej a w razie konieczności wymienić

- Sprawdzenie poprawności nadawania komunikatów przez głośniki

- Sprawdzenie opisów – w przypadku braku opisać

- Sprawdzenie połączeń głośników

- Wykonanie pełnych testów zasilania

14 -  SYSTEM PRZYZYWOWY – SYSTEM  CCTV – SYSTEM  KONTROLI DOSTĘPU

- Znajomość obsługi programu narzędziowego VICP 4.3.0.30

- Przegląd serwisowy obejmuje sprawdzenie funkcjonalne systemu we wszystkich oddziałach szpitala

- Programowanie terminali i mapowanie całego obiektu

- Sprawdzenie funkcjonalne urządzeń

- Oczyszczenie zasilaczy, switch systemowych oraz przekaźników impulsowych

- Sprawdzenie czytelności opisów – w razie braku opisów – opisać

- Sprawdzenie akumulatorów w zasilaczach

- Pomiar napięć i rezystancji wewnętrznej akumulatorów

15 -  SYSTEM  VIDEODOMOFONOWY

- Sprawdzenie potencjometrów jasności; kontrastu; głośności

- Sprawdzenie działania przycisków

- Konserwacja – oczyszczenie

- Sprawdzenie opisów – w razie braku opisać

- Sprawdzenie napięcia zasilaczy

- Test sprawności

16 – MYJKI  MEIKO  TOP LINE 20

- Przegląd listy parametrów serwisowych

- Odpowietrzenie układu nabłyszczacza

- Odpowietrzenie układu detergentu

- Ustawianie daty i godziny

- Sprawdzenie baterii układu sterowania

- Konserwacja układu sterowania

- Sprawdzenie opisów – w razie braku – opisać

- Próby funkcjonalne

17 – POMPY WĘZŁA CIEPLNEGO I HYDROFORNI

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CO

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CT

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CO

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CWU (cyrkulacji)

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CO bud B1 i B2

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CO bud A

- Sprawdzenie i konserwacja pompy obiegowej CO bud C

- Sprawdzenie i konserwacja pomp kanalizacyjnych

- Sprawdzenie i konserwacja zestawu hydroforowego dla p.poż

- Sprawdzenie i konserwacja zestawu hydroforowego dla p.poż

- Sprawdzenie i konserwacja zestawu hydroforowego dla p.poż

- Sprawdzenie czy nie występuje wyciek z pompy

- Konserwacja pomp z uwagą na łożyska – w razie stuków wymienić

- Skontrolować parametry pomp oraz zgodność z ustawieniami przy rozruchu

- Sprawdzenie opisów – w razie braku opisów  - opisać

18 – GAŚNICE I HYDRANTY

- Sprawdzić czy jest dostateczna ilość czynnika gaśniczego – dwutlenek węgla

- Sprawdzenie gaśnic proszkowych

- Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych – oczyszczenie i konserwacja

- Sprawdzenie węży w hydrantach

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów zewnętrznych

19 – SYSTEM  BENDER I ROZDZIELNICE TIT

- Sprawdzenie nastaw elementów systemu

- Sprawdzenie nastaw wartości alarmowych

- Sprawdzenie transformatorów seperacyjnych

- Sprawdzenie stanu technicznego modułów ATICS

- Sprawdzenie nastaw kaset synoptycznych MK2430-12

- Badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń

- Sprawdzenie opisów- w razie braku – opisać

- Testowanie systemu

20 -  OŚWIETLENIE  AWARYJNE  HYBRYD

- Sprawdzenie opraw oświetleniowych zainstalowanych w systemie Hybryd

- Sprawdzenie centralki H-300 C v1.25 – konserwacja

- Sprawdzenie i konserwacja rozdzielaczy

- Wykonanie testów

- Ustalenie uszkodzonych opraw oświetleniowych

- Wykonanie przeglądu oświetlenia awaryjnego i przekazanie protokołów WSD

- IV.  OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 20 części.

- V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

- VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- Termin realizacji zamówienia: od dnia obowiązywania umowy do 31.12.2023r.

2.	Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy, Polska.

- Termin płatności 60 dni, liczony od daty doręczenia faktury VAT.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:

- Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem uprawnień – świadectw kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku; nr 89; poz. 828 z późniejszymi zmianami) następujące uprawnienia:

Część nr 1 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 2 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 4, 5, 10,

Część nr 3 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 4 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 5, 10,

Część nr 5 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 7, 10,

Część nr 6 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10. Grupa 2: 2, 3, 4, 10,

Część nr 7 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,

Część nr 8 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,

Część nr 9 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 10 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 11 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 12 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 13 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 14 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 15 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 16 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 17 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

Część nr 18 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 1,

Część nr 19 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 5, 10,

Część nr 20 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10.

-    Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym

co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji

technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z

wykazem urządzeń zawierających czynniki chłodzące, przy których do kontroli szczelności i

wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) upoważnione są osoby posiadające

Certyfikat F gazowy – zgodnie z Ustawą z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o

substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach

cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku; poz. 1567) na następujące

części:

Część nr 3 – Agregaty chłodnicze rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A

Część nr 4 – Klimatyzatory rodzaj czynnika chłodzącego R 410 A

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia.

    - Sytuacji ekonomiczno- finansowej:

Warunek zostanie spełniony jeżeli:

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w zakresie:

Części nr 1 – Centrale wentylacyjne, suma gwarancyjna polisy OC minimum 1.900.000,00 zł

Części nr 2 – Agregat prądotwórczy, suma gwarancyjna polisy OC minimum 73.000,00 zł

Część nr 3 – Agregaty chłodnicze, suma gwarancyjna polisy OC minimum 1.200.000,00 zł

Część nr 4 – Klimatyzatory, suma gwarancyjna polisy OC minimum 110.000,00 zł

Część nr 5 – Instalacja gazów medycznych, suma gwarancyjna polisy OC minimum

430.000,00 zł

Część nr 6 – Kotły rezerwowe, suma gwarancyjna polisy OC minimum 120.000,00 zł

Część nr 7 – BMS automatyka, suma gwarancyjna polisy OC minimum 80.000,00 zł

Część nr 8 – Nawilżacze powietrza, suma gwarancyjna polisy OC minimum 283.000,00 zł

Część nr 9 – Stacje uzdatniania wody, suma gwarancyjna polisy OC minimum 347.000,00 zł

Część nr 10 – UPS, suma gwarancyjna polisy OC minimum 65.000,00 zł

Część nr 11 – Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych, suma gwarancyjna

polisy OC minimum 123.000,00 zł

Część nr 12 – SAP, suma gwarancyjna polisy OC minimum 492.000,00 zł

Część nr 13 – DSO, suma gwarancyjna polisy OC minimum 123.000,00 zł

Część nr 14 – System przywoławczy, suma gwarancyjna polisy OC minimum 123.000,00 zł

Część nr 15 – Videodomofony, suma gwarancyjna polisy OC minimum 61.000,00 zł

Część nr 16 – Myjki MEIKO, suma gwarancyjna polisy OC minimum 318.000,00 zł

Część nr 17 – Pompy węzła cieplnego i hydroforni, suma gwarancyjna polisy OC minimum

135.000,00 zł

Część nr 18 – Gaśnice i hydranty, suma gwarancyjna polisy OC minimum 86.000,00 zł

Część nr 19 – TIT BENDER, suma gwarancyjna polisy OC minimum 86.000,00 zł

Część nr 20 – Oświetlenie awaryjne, suma gwarancyjna polisy OC minimum 121.000,00 zł.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA

- POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- DKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

  - Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014124/UE  w formacie pdf i xml.– zał. nr 3 do siwz, które będzie stanowiło wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako: JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

  - Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz oświadczenia podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD   http://espd.uzp.gov.pl lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ.

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji - składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Dowód wniesienia wadium. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium, w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.

- W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE ŻĄDAŁ NIŻEJ WYMIENIONYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli potwierdzających spełnianie warunków udziału, oraz brak podstaw do wykluczenia (określonych przez Zamawiającego w rozdz. VIII SIWZ), tj.:

    - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. VIII, pkt 1.1. SIWZ

      - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

      - Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1/  w pkt  2.1.1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

2/ Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3/ Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1.1.1.  i równoważnych, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4/ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.1.1.1 , składa dokument, o którym mowa w pkt 1 bieżącego akapitu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

    - W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdz. VIII, pkt 1.2. SIWZ

      - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami., zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ

      - wykazu usług (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów, określających że usługi wymienione w ww. wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są w szczególności:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej;

      - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

- W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór zał. nr 4 do SIWZ.

XI. POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz „Oferta” - zał. nr 1

- Wypełniony formularz  „Formularz cenowy” – zał. 1a

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

d)    Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

h)    Projekt umowy

- Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli ma zastosowanie).

2.	Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3  i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1010.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje  posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie przy użyciu  mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/, skrzynka podawcza /WSDBydgoszcz/zampub oraz poczty elektronicznej. (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED)(2019/S 197-479024).

- Adres poczty elektronicznej Zamawiającego email:  przetargi@wsd.org.pl.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz zawarte są w treści niniejszej SIWZ – identyfikator postępowania zawarty jest na stronie pierwszej SIWZ, a klucz publiczny, stanowi załącznik nr 8 do oferty.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- Leszek Kasprowicz (tel. 506-063-976), Łukasz Lipiński (tel. 507-071-483) w dniach od poniedziałku

do piątku w godz. od 09:00 – 13:00 w sprawach merytorycznych,

- Grzegorz Jankowski (tel. 52 32-62-104) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00

w sprawach formalno – prawnych.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Oferta musi być zabezpieczona wadium.

- Zamawiający określa następującą kwotę wadium:

2.1.   Część 1:   6.330,00 zł,

2.2.   Część 2:      238,00 zł,

2.3.   Część 3:   4.026,00 zł,

2.4.   Część 4:      360,00 zł,

2.5.   Część 5:   1.400,00 zł,

2.6.   Część 6:      400,00 zł,

2.7.   Część 7:      260,00 zł,

2.8.   Część 8:      923,00 zł,

2.9.   Część 9:   1.130,00 zł,

2.10. Część 10:    212,00 zł,

2.11. Część 11:    400,00 zł,

2.12. Część 12: 1.600,00 zł,

2.13. Część 13:    400,00 zł,

2.14. Część 14:    400,00 zł,

2.15. Część 15:    200,00 zł,

2.16. Część 16: 1.036,00 zł,

2.17. Część 17:    440,00 zł,

2.18. Część 18:    280,00 zł,

2.19. Część 19:    280,00 zł,

2.20. Część 20:    396,00 zł,

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

  - gwarancjach ubezpieczeniowych

  - gwarancjach bankowych

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r.  poz. 310).

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy  im. J. Brudzińskiego:

Santander Bank Polska SA 13 w Bydgoszczy 35 1500 1360 1213 6001 9104 0000 z zaznaczeniem „Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych, nr sprawy 30/2019/PN”.

- Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć oryginał dowodu wniesienia wadium, w formie w jakiej został ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu.

- Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, dowód wniesienia wadium niezależnie od formy wniesienia należy dołączyć do oferty przetargowej.

- Oferta Wykonawcy, nie zabezpieczona ustawową formą  wadium zostanie odrzucona.

- Zamawiający zwróci wszystkim wykonawcom wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

11.	Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.	Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku:

- gdy odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca  może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na mini Portalu.

- W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, doc, docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portalu, dostępnego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U.  z 2019 r., poz. 1010.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) według załącznika nr 3 do SIWZ. JEDZ

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na mini Portalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: do 14.11.2019 r. godz. 11:30

- Otwarcie ofert nastąpi 14.11.2019r. o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego Budynek Administracji I p. – sala  konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:

- Przedmiotu zamówienia

- Transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą

- Opłat pośrednich, np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej

- Kosztów rozładunku u odbiorcy

- Cła i odprawy celnej – o ile wystąpią

- Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik nr 1).

- Cenę należy podać w złotych polskich netto– brutto z wyodrębnieniem wartości VAT.

- Cenę należy obliczyć w następujący sposób:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto

wartość netto x stawka VAT = wartość VAT

wartość netto + wartość VAT = wartość brutto

wartość brutto: ilość = cena jednostkowa brutto

- Ofertę należy złożyć ze stawką VAT obowiązującą w dniu złożenia oferty.

- Końcowe wartości liczbowe należy określić do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Wszelkie zastrzeżenia wykonawcy niezgodne z pkt. 1 nie będą przez zamawiającego uwzględniane, a oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy).

XX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze ofert  zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 50% |
| 2. | Czas usuwania usterek (w godzinach) w dni robocze. Maksymalny czas do 24h. | 15% |
| 3. | Czas usuwania usterek (w godzinach) w dni wolne i święta. Maksymalny do 24h. | 15% |
| 4. | Długość okresu gwarancji w miesiącach | 10% |
| 5. | Skonto – Wykonawca udzieli rabatu za wcześniejszą zapłatę faktur: - Rabat 10% za płatność w terminie do 30 dni – 10 pkt. - Rabat 5% za płatność w terminie od 31 do 45 dni. – 5 pkt. - Brak rabatu – 0 pkt. | 10% |

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych  wzorów:

- Cena ( Pc)

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 50%, gdzie:

Pc- wartość % za kryterium ceny

Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert

Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena wynosi 50% = 50 pkt

- Czas usuwania usterek w dni robocze,

KCr = (An : Ab) x 100pkt. x 15%, gdzie

KCr – wartość punktowa za kryterium czas usuwania usterek w dni robocze

An – oferta z możliwie najkrótszym czasem usuwania usterek (w godzinach)

Ab – czas usuwania usterek oferty badanej (w godzinach)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium czas usuwania usterek wynosi 15 pkt - 15%

- Czas usuwania usterek w dni wolne i święta,

KCw = (Ab : An) x 100pkt. x 15%, gdzie

KCw – wartość punktowa za kryterium czas usuwania usterek w dni wolne i święta

Ab – czas usuwania usterek oferty badanej (w godzinach)

An – możliwie najkrótszy czas usuwania usterek (w godzinach)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium czas usuwania usterek wynosi 15 pkt - 15%

- Długość okresu gwarancji,

KA = (Ag : An) x 100pkt. x 10%, gdzie

KA – wartość punktowa za długość okresu gwarancji

Ag – długość gwarancji oferty badanej (w miesiącach)

An – możliwa najdłuższa wartość gwarancji (w miesiącach)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium długość okresu gwarancji wynosi 10 pkt - 10%

- Skonto (Rabat warunkowy) – Wykonawca udzieli rabatu za wcześniejszą zapłatę,

SK = (Am : An) x 100pkt x 10%, gdzie

SK – wartość punktowa za skonto (uzyskanie rabatu za wcześniejsze płatności faktur)

Am – wartość punktowa za skonto oferty badanej

An – możliwa największa liczba uzyskanych punktów za skonto

Suma poszczególnych kryteriów Pc + KCr + KCw + KA + SK = P (wartość punktowa ostateczna), maksymalna ilość punktów:  100% =100pkt.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wynikająca z wyliczenia według wzorów.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści  informacje również na stronie  internetowej www. wsd.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

3.	Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Nie dotyczy

- XXIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( WZÓR UMOWY)

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy- załącznik nr 7 do SIWZ.

- XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W   TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Zał. nr 1 – Formularz  „Oferta”

Zał. Nr 1a – Formularz cenowy

Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Zał. nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych /wykonywanych usług

Zał. nr 7 – Projekt umowy

Zał. nr 8 – Klucz publiczny