Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu  przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest dokonywanie wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów urządzeń zawierających substancje chłodnicze. Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić protokół z  zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, pomiarów oraz wymiany części zamiennych oraz potwierdzenie że instalacja i urządzenie jest dopuszczone do dalszej  eksploatacji.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia instalacji lub urządzenia podczas wykonywania przeglądu serwisowego Prowadzący niezwłocznie powiadomi Koordynatora Sekcji Technicznej WSD.

Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń technicznych

| Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową pogwarancyjną |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Producent |  | Nazwa pakietu / części zamówienia | Uwagi / zawartość pakietu |  |
| 1. | Clima Produkt |  | Centrale wentylacyjne | Centrale wentylacyjne 39 szt Centrala wentylacyjna Rosenberg 1 szt |  |
| 2. | EPS System |  | Agregat prądotwórczy | 1 szt |  |
| 3. | TRANE |  | Agregaty chłodnicze | Agregaty chłodnicze 5 szt szafy klimatyzacji precyzyjnej 2 szt |  |
| 4. | Daikin ; Midea ; Toshiba |  | Klimatyzatory | Klimatyzatory Daikin 16 szt Klimatyzatory Midea 12 szt Klimatyzatory Rotenso 2 szt Klimatyzatory Toshiba 3 szt |  |
| 5. | Samaras |  | Instalacja gazów medycznych | Sprężarki powietrza medycznego 3 szt Sprężarka powietrza tech 1 szt Pompy próżni 4 szt Skrzynki zaworowe SZKA 36 szt |  |
| 6. | Viessmann |  | Kotły rezerwowe | Kotły rezerwowe bud B1 3 szt kocioł rezerwowy bud C 1 szt |  |
| 7. | Asseco |  | Automatyka BMS | centrale wentylacyjne węzeł cieplny agregaty wody lodowej |  |
| 8. | Conbest ; Swegon |  | Nawilżacze powietrza | Nawilżacze Conbest 10 szt Nawilżacze Swegon 11 szt |  |
| 9. | Granimex ; Epuro ; Nemo |  | Stacje uzdatniania wody | Stacja Granimex 1 szt Stacja Epuro 1 szt Stacja do Hydromasażu 1 szt |  |
| 10. | EST Energy |  | UPS Zasilanie bezprzerwowe | 80 kVA 2 szt 120 kVA 2 szt 40 kVA 1 szt 20 kVA 1 szt |  |
| 11. | BESAM; DORMA ; KRISPOL |  | Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych | Besam 10 szt Dorma 15 szt GU 1 szt Bramy podnoszone 6 szt |  |
| 12. | SIEMENS |  | SAP Sygnalizacja Alarmów Pożarowych | Cerberus 4 szt Czujki pożarowe 1548 szt ROP 98 szt Klapy pożarowe 311 szt COD 29 szt |  |
| 13. | BOSCH |  | DSO Dźwiękowa Sygnalizacja Ostrzegawcza | Szafa DSO RACK 2 szt głośniki sufitowe 322 szt głośniki ścienne 80 szt |  |
| 14. | SCHRACK |  | System przyzywowy System monitoringu CCTV; KD System audio w salach chorych | Terminale KMT 15 szt Terminale ZTD – B 109 szt przyciski BT-B 217 szt kamery HD PRO 350 DN 101 szt kamery HD PRO 310 DN 27 szt Wzmacniacz- przedwzmacniacz 14 szt mikrofony 26 szt głośniki 7 szt |  |
| 15. | GENWAY |  | Videodomofony | Ekrany F-S7V3 38 szt Kamery F- S7V3 36 szt |  |
| 16. | MEIKO |  | Myjki Top line 20 | Top line 20 37 szt |  |
| 17. | GRUNDFOS |  | Pompy węzła cieplnego i Hydroforni | Zestaw 4 pomp Multi E CRIE 2 zestawy pompa kanalizacyjna SL 1.80 2 szt pompa kanalizacyjna 50PMJ 1 szt pompa kanalizacyjna Unilift AP 1 szt pompa obiegowa CO UPE 100 1 szt pompa obiegowa CT MGE 100 1 szt pompa cyrkulacji TP 25 1 szt pompa CO bud B UPE 1 szt pompa CO bud A;C Magna 25 2 szt |  |
| 18. |  |  | Gaśnice i hydranty | Gaśnice 95 szt Hydrant wewnętrzny 75 szt Hydrant zewnętrzny 4 szt |  |
| 19. | BENDER |  | System Bender i Rozdzielnice TIT | Rozdzielnice TIT 26 szt Tablice TM 800 4 szt |  |
| 20. | HYBRYD |  | Oświetlenie awaryjne Hybryd | Oprawy oświetleniowe 1734 szt rozdzielacze 35 szt centralka H 300 C |  |
| Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznym |  |  |  |  |  |
| l.p. |  | Parametr |  |  | Wymóg |
| 1. |  | # Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz DTR. Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta zgodnie z DTR. |  |  | Tak |
| 2. |  | # W ramach przeglądów technicznych użycie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie. |  |  | Tak |
| 3. |  | Dokonanie wpisów do Centralnego Rejestru Operatorów przez osoby upoważnione – posiadające certyfikat. Dotyczy wpisów o sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej. |  |  | Tak |
| 4. |  | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak |
| 5. |  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych mierników, które mają ważne świadectwo wzorcowania ; gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów eksploatacyjnych urządzeń przedstawi Zamawiającemu aktualne świadectwo wzorcowania wykorzystywanych mierników. |  |  | Tak |
| 6. |  | Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych urządzeń technicznych i przekazanie protokołów pomiarów z adnotacją że urządzenie nadaje się do dalszej eksploatacji. |  |  | Tak |
| 7. |  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak |
| 8. |  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń. Serwisanci powinny posiadać świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji grupy 1 elektroenergetycznej ; oraz grupy 2 energetycznej. |  |  | Tak |