Bydgoszcz, dnia 24.10.2019 r.

- Nr sprawy: 30/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami  wystosowanym  przez wykonawców udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

Pytania:

Pytanie 1                                                                                                                                                   Proszę o sprecyzowanie, czy składając ofertę na kilka zadań w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca może posłużyć się tymi samymi referencjami.                                                                                           Odpowiedź: Tak.

- Pytanie 2

- Proszę o potwierdzenie, że wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z  przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną stanowiącą sumę wartości dla poszczególnych zadań na które składana jest oferta.

- Odpowiedź: Tak.

- Pytanie 3

- W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał wykaz urządzeń podlegający usłudze. Proszę o uszczegółowienie tego wykazu o rodzaj typ lub model urządzeń. Sama nazwa producenta nie jest wystarczająca do wyceny powyższej usługi.

- Odpowiedź:

| - Lp. | - Nazwa części zamówienia | - Typ / model urządzeń |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Centrale wentylacyjne | - Hermes; Hygienos; Golem |
| - 2. | Agregat prądotwórczy | - GP 1100 A50 |
| - 3. | - Agregaty chłodnicze | - CGWN 210; CGAM 020 |
| - 4. | - Klimatyzatory | - Daikin; Midea |
| - 5. | - Instalacja gazów medycznych | - sprężarki powietrza KSA 15; AIRMILS 2 2,5K1 |
| - 6. | - Kotły rezerwowe | - Vitoplex 200 – 700 kW; - Vitoplex 300 – 620 kW; - Vitoplex 300 – 115 kW |
| - 7. | - Automatyka BMS | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 8. | - Nawilżacze powietrza | - MK 5; RTH 20; RTH 30; - RTH 60 |
| - 9. | - Stacje uzdatniania wody | - Granimex Grundfos OCD 164; MWG BMWG 160656B |
| - 10. | - UPS zasilanie bezprzewodowe | - Protect 3 M [80 kVA; 120 kVA]; baterie SBL 120-12i; 150-12i; ESTER DSP 320 20 kVA; bateria BC 40; ESTER DSP 340 40 kVA; bateria ELP 28 |
| - 11. | - Napędy drzwi automatycznych | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 12. | - SAP | - Centralka CERBERUS |
| - 13. | - DSO | - BOSCH Security System BU; ZDSOR 400-E; BOSCH PRS – 2B250 |
| - 14. | - System przyzywowy; system CCTV, system KD | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 15. | - Videodomofony | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 16. | - Myjki MEIKO | - Myjka – Dezynfektor TOP LINE 20 |
| - 17. | - Pompy węzła cieplnego | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 18. | - Gaśnice i hydranty | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 19. | - System Bender; rozdzielnice TIT | - informacje w przedmiocie zamówienia |
| - 20. | - Oświetlenie HYBRYD | - informacje w przedmiocie zamówienia |

Pytanie 4                                                                                                                                                          Uprzejmie proszę o szczegółowy zakres serwisu i przeglądu.                                                         Odpowiedź: Informuję, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) podzielono serwis na 20 części (pakietów) i wypisano zakresy przeglądów.

- Pytanie 5                                                                                                                                                       Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o wyjaśnienie SIWZ w cz. 10. Proszę o wskazanie

- konkretnych modeli zasilaczy wraz z akumulatorami. EST Energy to tylko nazwa producenta. Odpowiedź: Budynek A UPS 20 kVA   typ  ESTER DSP 320; bateria  EPL 12 – 12;   62 szt. Budynek C UPS 40 kVA typ ESTER  DSP 340; bateria EPL 42 – 12; 62 szt., Budynek B1  UPS  Protect 3.M  2.0 2  x  120 kVA ; bateria  SBL  150- 12i 4 x 40 szt., Budynek B1  UPS  Protect 3.M  2.0 2  x  80 kVA; bateria SBL 120- 12i  2 x 40 szt.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski