Bydgoszcz, dnia 28.10.2019 r.

- Nr sprawy: 30/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami  wystosowanym  przez wykonawców udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą pzp,

Pytanie:

„…XXXXXXXXXXXXXX  jako podmiot zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem odnośnie  pkt. IX SIWZ – Wykaz oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  udziału w postępowaniu w zakresie Części 16  Myjki  MEIKO TOP  LINE 20.

Myjnie dezynfektory  TOPLINE  20 Produkcji Meiko GmbH & Co.KG  są wyrobami medycznymi zgłoszonymi do  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stosownie do wymogów  ustawy z dnia 20 maja 210 roku o wyrobach medycznych  (tekst jednolity Dz. U. nr 175 z 2019). Prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający zgodnie z rozdziałem 11 art.90.1 cytowanej ustawy, wymaga aby serwis  myjni dezynfektorów TOPLINE 20  wykonywał podmiot upoważniony lub autoryzowany przez producenta?...”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgodnie z rozdziałem 11 art. 90.1 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 175 z 2019r.), wymaga aby serwis myjni dezynfektorów TOP LINE 20 wykonywał podmiot upoważniony lub autoryzowany przez producenta. Dotyczy części 16 – Myjki MEIKO TOP LINE 20.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje modyfikacji części VIII
(opis warunków udziału w postępowaniu) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie siwz) w punkcie 1.2.1 (Zdolności technicznej lub zawodowej) w części 16 Myjki MEIKO TOP LINE 20.

Zamawiający wprowadza następujący warunek: Zamawiający wymaga aby serwis myjni dezynfektorów TOP LINE 20 wykonywał podmiot upoważniony lub autoryzowany przez producenta. Dotyczy części 16 – Myjki MEIKO TOP LINE 20, zgodnie z rozdziałem 11 art. 90.1 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 175 z 2019r.).

Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu. W punkcie III.1.3) – Zdolność techniczna
i kwalifikacje zawodowe, Zamawiający wprowadza następujący warunek: Zamawiający wymaga
aby serwis myjni dezynfektorów TOP LINE 20 wykonywał podmiot upoważniony lub autoryzowany przez producenta. Dotyczy części 16 – Myjki MEIKO TOP LINE 20, zgodnie z rozdziałem 11 art. 90.1 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. nr 175 z 2019r.).

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 14.11.2019r. z godz. 11:30 na dzień 15.11.2019r.
na godz. 11:30. Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień 15.11.2019r. godz. 13:00.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich