Bydgoszcz, dnia 07.11.2019 r.

- Nr sprawy: 30/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami  wystosowanym  przez wykonawców udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą pzp,

Pytania:

Proszę o uzupełnienie informacji w zestawieniu urządzeń wentylacyjnych (wykaz filtrów):

Poz. 1-39, poz. 81-90 i poz. 190-191 – wykonanie poniższych filtrów, czy filtry należy wykonać w technologii minipleat (UltraPac) czy jako standardowe filtry kasetowe.

Poz. 40-80, 91-165, 168, 169, 171-191 proszę o podanie rodzaju ramki (metal czy tworzywo) oraz grubość (20 czy 25mm) oraz ilość kieszeni (można przyjąć wg normy).

Poz. 166-167 oraz 170 czy to ma być filtr tłuszczowy o grubości ramy 360 mm? Czy mają zostać wykonane ramki nierdzewne czy zastosować włókninę chłonącą także tłuszcz?

Odpowiedzi:

- poz. 1-2 ; poz. 5-8; poz. 11-15; poz. 19-24; poz. 28-33; poz. 37-39; poz. 79-84  standard Kasetonowe ramka metalowa

- poz. 3-4; poz. 9-10; poz.16-18; poz. 25-27; poz. 34-36; poz. 85-88  minipleat

- pozostałe filtry kieszeniowe ramki metalowe szerokości 22 mm; ilość kieszeni wg normy

- poz. 166-167 oraz poz. 170  ramki metalowe nierdzewne

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich