WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY 85-667 Bydgoszcz ul: Chodkiewicza 44 www.wsd.org.pl, tel. 52 32-62-100, fax. 52 32-62-101

- ZATWIERDZAM - Bydgoszcz, dn. 17.10.2019 r. Nr sprawy: 40/2019/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych o wartości poniżej kwoty 221 000 Euro Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.wsd.org.pl w dniu 18.10.2019r.

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

## Wojewódzki Szpital Dziecięcy

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 44

85- 667 Bydgoszcz

tel. 52 32-62-100, fax. 52 32-62-101

strona internetowa:www.wsd.org.pl

### NIP  554-22-35-340,  REGON 000898946

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy  ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl , tel. 52 32 62 200

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest Pan PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI, kontakt: iod@wsd.org.pl, TEL: 513 403 201*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy gazów medycznych i technicznych nr postępowania: 40/2019/PN prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  dostawy gazów medycznych i technicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ),
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwaną w dalszej części ustawą Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459).

##### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych i technicznych pogrupowanych w Formularzu asortymentowo-cenowym (Zał. nr 2) w następujących pakietach:

Pakiet nr 1- Tlen medyczny ciekły obejmujący:

- tlen medyczny ciekły (dostawy w cysternach) w ilości 28 000 kg

(CPV 24111500-0)

- dzierżawa za 2 zbiorniki na tlen medyczny ciekły (2 zbiorniki o wielkości 3000 l każdy)

Pakiet nr 2 – Azot ciekły

obejmujący:

- azot ciekły w Devarach 20 kg - w ilości 3000 kg

(CPV 24111800-3)

Pakiet nr 3 -  Podtlenek azotu

obejmujący:

- podtlenek azotu w butlach 7 kg- w ilości 28 butli (CPV 24112200-4)

Pakiet nr 4 – Dwutlenek węgla (techniczny)

obejmujący:

- dwutlenek węgla (techniczny) w butlach 7,5kg – w ilości 4 butle

(CPV 24112100-3)

Pakiet nr 5- Tlen medyczny, dwutlenek węgla medyczny

obejmujący:

- tlen medyczny w butlach:

- wielkość butli: 40l , tj. 6,4 m³ - w ilości 128,00 m³

- wielkość butli: 10l , tj. 1,6 m³ - w ilości  28,80 m³

- wielkość butli: 2l ,3l, tj. 0,3 m³ - w ilości  15,60 m³

- dwutlenek węgla gaz medyczny w butlach 26 kg - w ilości 5 butli

(CPV 24111900-4)

Pakiet nr 6 - Tlenek azotu

obejmujący:

- tlenek azotu w butlach 10 litrów - w ilości 2 butle (CPV 24112200-4)

Pakiet nr 7 – Argon

obejmujący:

- argon w butlach 5 litrów - w ilości 2 butle (CPV 24111100-6)

### IV.  OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jako ofertę częściową rozumie się złożenie oferty  na jeden lub więcej pakietów zawartych w zał. Nr 2.

##### V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

###### VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

##### VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- Termin realizacji zamówienia: od dnia obowiązywania  umowy do dnia 31.12.2020r.

- Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy..

- Okres utrzymania ceny przez 12 miesięcy.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy oddania w dzierżawę dwóch zbiorników na tlen medyczny ciekły o  wielkości do 3 000kg  , które zostaną przyłączone do istniejącej instalacji szpitalnej na terenie szpitala przy ul. Chodkiewicza 44 na koszt Wykonawcy.

Zbiorniki muszą być tak zainstalowane aby były użytkowane równolegle tj. by były jednocześnie

napełniane i opróżniane Winny posiadać wspólny przewód napełniania, wyrównawcze połączenie

gazowe, zawory zwrotne na liniach odprowadzania ciekłego tlenu z każdego zbiornika.

Zbiorniki muszą być wyposażone w system telemetrii oparty o GSM czyli system zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiorników do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej.

Termin na dostarczenie zbiorników i ich przyłączenie: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zabezpieczy dostawy tlenu ciekłego do czasu przyłączenia zbiorników.

Przeglądy techniczne zbiornika będą wykonywane na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami

Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca  zobowiązany będzie przedstawiać Zamawiającemu

zaświadczenia o aktualnych przeglądach Urzędu Dozoru Technicznego każdorazowo po przeglądzie

zbiorników. Ponadto wszelkie awarie zbiorników oraz ich przyłączy będą wykonywane na koszt

Wykonawcy. Czas usunięcia awarii nie może przekraczać 48 godzin od chwili jej zgłoszenia.

W przypadku awarii, dla zachowania ciągłości w podawaniu tlenu Wykonawca zabezpieczy w sieci

szpitala zastępcze źródło zasilania w tlen.

- Dostawy tlenu medycznego, podtlenku azotu , tlenku azotu i argon w butlach będących własnością Wykonawcy.

- Dostawy azotu ciekłego w DEVARACH 20 kg. Zamawiający dysponuje 4 sztukami DEVAR 20 kg. Wykonawca powinien dysponować przynajmniej dwiema dodatkowymi w/w DEVARAMI na wymianę.

- Dostawy sukcesywne realizowane na podstawie zamówień w maksymalnym czasie 24 godzin roboczych  od  momentu złożenia zamówienia. Godziny dostawy: między 8 ºº a 13ºº. Zamawiający wymaga, aby napełnianie zbiornika z ciekłym tlenem odbywało się w obecności upoważnionego pracownika firmy: nadzorującej  infrastrukturę techniczną Szpitala.

- Częstotliwość dostaw:

- dostawa tlenu medycznego ciekłego - zgodnie ze wskazaniem systemu telemetrii

- średnio 3 dostawy w ciągu roku dwutlenku węgla medycznego

- dostaw  tlenu medycznego w butlach – średnio 8 dostaw w ciągu roku oraz rezerwa dla zbiorników tlenu ciekłego

- średnio 3 dostawy azotu ciekłego w miesiącu

- około 4 dostaw podtlenku azotu w ciągu roku

- średnio 4 dostawy  dwutlenku węgla (gaz techniczny) w ciągu roku

- średnio 1 dostawa tlenku azotu (gaz medyczny) w ciągu roku

- średnio 2 dostawy argonu w ciągu roku

- Realizacja dostaw środkiem transportu na koszt Wykonawcy wraz z wyładunkiem i  załadunkiem do wskazanego magazynu.

- Każda dostawa winna być dostarczona ze świadectwem potwierdzającym jakość gazów medycznych.

- Butle, w których dostarczane będą gazy medyczne muszą posiadać kołpaki ochronne oraz aktualne świadectwo legalizacji.

- Termin płatności- 60 dni.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. :

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli:

- Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

  - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3a do siwz.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3b do siwz.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1.

W przypadku oferty wspólnej np.(art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) lub inne - każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi to wykazać w postępowaniu składając oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1.

W przypadku oferty wspólnej np.(art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) lub inne - oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.2. składa co najmniej jeden z jej uczestników (ten wykonawca, który warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie.

Informacje zawarte w oświadczeniach (zał. Nr 3a i 3b) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Informacja na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3c do siwz).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Dokumenty /oświadczenia składane przez wykonawcę, który uzyskał największą ilość punktów w ocenie ofert. (na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp.)

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 w zakresie  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tj.

- kopię zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r.- Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 2211.),

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 tj.:

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane wyroby medyczne posiada dokumenty    zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 10 maja 2010r.: (Dz. U. 2017, poz. 211)

- Deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004 – dla każdego z wyrobów,

- Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów medycznych – dla każdego z wyrobów,

- Potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, potwierdzonego przez urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dla każdego z wyrobów

    - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane gazy (techniczne) będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

3.2.3.    Oświadczenie Wykonawcy, że będzie dostarczał produkt w butlach posiadających aktualne

świadectwo legalizacji.

    - Karty charakterystyki produktów.

Wykonawcy załączą wyszczególnione w p. 3 dokumenty wymagane dla zaoferowanego zakresu przedmiotu zamówienia lub odpowiednio złożą  oświadczenie, że dany dokument dla danego asortymentu nie jest wymagany.

X. POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY.

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz  -„Oferta” - Zał. Nr 1,

- Wypełniony „Formularz cenowy” - Zał. nr 2

- Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli ma zastosowanie).

2.	Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3  i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Nr 1010) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje  posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są powszechnie dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub  rozporządzania nimi podjął przy  zachowaniu należytej staranności działania w celu zachowania ich poufności.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, za potwierdzeniem faktu ich otrzymania na żądanie strony; z zastrzeżeniem, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Adres e-mail Zamawiającego: zamowienia-pub@wsd.org.pl

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez wskazania źródła zapytania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl

4.	W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ.

6.	Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl.

7.	W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach.

8. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną poinformowani wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wsd.org.pl

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym: Leszek Kasprowicz (tel. 506-063-976)

W zakresie proceduralnym: Grzegorz Jankowski (tel. 52 32-62-104)

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-14.00

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca  może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Oferta powinna być wypełniona zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1  i formularzem cenowym, stanowiącym załącznik  nr 2 do niniejszej specyfikacji w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku sporządzania oferty przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4.	Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na pełny adres zamawiającego i  opisanej:

„Przetarg nieograniczony na dostawy gazów medycznych i technicznych – nr sprawy 40/2019/PN”. Nie otwierać przed  terminem: 28.10.2019 r.  godz. 1000.

5.	Wszelkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

6.	W interesie wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zabezpieczenie jej treści do czasu otwarcia.

7.	Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

8.	Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.

9.	Oferta powinna być złożona w teczce lub zszyta, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

10.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

11.	Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z    zastrzeżeniem art. 93. Ust. 4 ustawy.

13.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

14.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

15.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

16.	Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.

- Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  publicznego albo podwykonawca, w

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie mającą prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

  - Oferta musi być podpisana  w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie

  - Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Budynek Administracji „C” -  sekretariat Dyrektora I p. do dnia 28.10.2019r. do godz. 945.  Godziny pracy Sekretariatu: 7:00-14.30.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi 28.10.2019r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego Budynek Administracji I p. – sala  konferencyjna.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (Zał. Nr 1) oraz w  Formularzu cenowym (Zał. nr 2).

- Cenę należy podać w złotych polskich netto– brutto z wyodrębnieniem wartości VAT.

- Ofertę należy złożyć ze stawką VAT obowiązującą w dniu złożenia oferty.

- Cenę należy obliczyć w następujący sposób:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto

wartość netto x stawka VAT = wartość VAT

wartość netto + wartość VAT = wartość brutto,

wartość brutto: ilość = cena jednostkowa brutto

- Cena za zakres określony w ofercie wykonawcy zostanie przyjęta, jako umowna i może ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT- z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie zakres usług określonych w specyfikacji i ofercie, a jeszcze nie wykonanych.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Wszelkie zastrzeżenia wykonawcy niezgodne z pkt. 1 nie będą przez zamawiającego uwzględniane, a oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy ).

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze ofert  zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

| Lp. | Kryterium | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 |
| RAZEM |  | 100 |

- Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:

Pc = (Cn: Co) x 100 pkt. X 100%, gdzie

Pc- wartość punktowa za kryterium ceny

Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert

Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a o wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści  informacje również na stronie  internetowej www. wsd.org.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

3.	Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY –

- Nie dotyczy

- XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( WZÓR UMOWY)

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy- załącznik nr 4 do SIWZ.

- XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W   TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

1.	Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, iż odwołanie dotyczące treści ogłoszenia oraz  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków na stronie internetowej zamawiającego.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Zał. nr 1 – formularz „Oferta”

Zał. nr 2 – formularz  cenowy zał. nr 2

Zał. nr 3a – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 3b – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3c – oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej

Zał. nr 4 – projekt umowy