Bydgoszcz, dn. 21.11.2019

Nr sprawy: 41 / 2019 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843  ze zmianami).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 2

Pytanie

Firma…………... zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego w dniu 18.11.2019:

„Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistą, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazane powyżej skonstruowanie oferty dla odczynników umożliwiających wykonywanie testów wykonywanych w małych ilościach pod warunkiem, że ta kalkulacja będzie uwzględniała daty ważności odczynników.”

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy powyższa odpowiedź dotyczy również pakietu nr 6.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skonstruowanie oferty na pakiet nr 6 zgodnie z odpowiedzią jw.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski