## Pakiet nr 1
| FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | Zał. nr 2
Pakiet nr 1 - OPATRUNKI I (cpv:33141119-7)
L.p. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | KOMPRESY GAZOWE - WYJAŁOWIONE 17-N/8-W |  | KOMPRES | 5 CM x 5 CM a 2 szt. | 200000 | op./w opakowaniu 2 szt
2. | KOMPRESY GAZOWE - WYJAŁOWIONE 17-N/8-W |  | KOMPRES | 7,5 CM x 7,5 CM a 2 szt. | 100000 | op./w opakowaniu 2 szt
3. | KOMPRESY GAZOWE - WYJAŁOWIONE 17-N/8-W |  | KOMPRES | 10 CM x 10 CM a 2 szt. | 25000 | op./w opakowaniu 2 szt
Razem
Wymagania:
Poz. 1 – 3
kompresy 17-N, 8-W Kl. IIa REG.7,
Wykonane z bawełny bielonej metodą bezchlorową zgodn. Z normą EN14079
waga na j. Powierzchni minimum 23 g /m2 zgodn. Z normą EN14079
cięte brzegi, wszystkie brzegi podwijane do wewnątrz
grubość przędzy - minimum 15 TEX
Czas tonięcia ≤ 10s
Łatwość otwierania opakowania.

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 – Opaski (cpv:33141113-4)
L.p. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | OPASKA DZIANA |  | Bandaż | 5 CM x 4 M | 3500 | SZT.
2. | OPASKA DZIANA |  | Bandaż | 10 CM x 4 M | 2500 | SZT.
3. | OPASKA DZIANA |  | Bandaż | 15 cm x 4 m | 500 | SZT.
4. | Opaska dziana podtrzymująca – jałowa |  | Bandaż | 15 cm x 4 m | 50 | SZT.
5. | Opaska dziana podtrzymująca – jałowa |  | Bandaż | 10 CM x 4 M | 50 | SZT.
6. | OPASKA elastyczna tkana z ZAPINKĄ |  | OPASKA ELASTYCZNA | 10 CM x 4 M | 3500 | SZT.
7. | OPASKA elastyczna tkana z ZAPINKĄ |  | OPASKA ELASTYCZNA | 15 cm x 4 m | 1200 | SZT.
Razem
Wymagania:
opaski pakowane pojedynczo w papier lub folię
Poz. 6 i 7 – opaska elastyczna z zapinką wewnątrz opakowania
Poz. 1,2,3 – opaska wykonana w 100% z poliestru
Poz. 4 i 5 – opaska wykonana w 100 % z wiskozy

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 - OPATRUNKI II – kompresy, gaza, wata (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | GAZA BAWEŁNIANA W SKŁADKACH KL.II A, REG. 6 |  | GAZA | 90 CM 17-NITKOWA | 600 | MB
2. | Gaza oparzeniowa 17-N, jałowa |  | Kompres | 90 cm x 20 cm - 2 szt. | 60 | op.
3. | Gaza oparzeniowa 17-N, jałowa |  | Kompres | 90 cm x 40 cm - 2 szt. | 60 | op.
4. | Gaza opatrunkowa, jałowa |  | Gaza | 17-N, 1/2 m² | 1500 | op.
5. | Gaza opatrunkowa, jałowa |  | Gaza | 17-N, 1 m² | 1500 | op.
6. | Kompresy gazowe jałowe17-N/8-W |  | Kompres | 10 cm x 10 cm – 5 szt. | 800 | op.
7. | Kompresy gazowe jałowe17-N/8-W |  | Kompres | 7,5 cm x 7,5 cm – 5 szt. | 5000 | op.
8. | KOMPRESY GAZOWE - WYJAŁOWIONE 17-N/12-W z nitką radiacyjną |  | KOMPRES | 7,5 cm x 7,5 cm – 4 x 10 szt. | 600 | op. = 4 pęczki a 10 szt.
9. | KOMPRESY GAZOWE - WYJAŁOWIONE 17-N/12-W z nitką radiacyjną |  | KOMPRES | 10 cm x 10 cm – 10 szt. | 1200 | op.
10. | Kompresy gazowe jałowe17-N/8-W |  | KOMPRES | 10 cm x 10 cm – 10 szt. | 1000 | op.
11. | Kompresy gazowe jałowe17-N/8-W |  | KOMPRES | 7,5 cm x 7,5 cm – 10 szt. | 800 | op.
12. | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17 N, 8 W. |  | KOMPRES | 7,5 CM x 7,5 CM - 100 SZT. | 600 | OP.
13. | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17 N, 8 W. |  | KOMPRES | 5 CM x 5 CM - 100 SZT. | 1000 | OP.
14. | KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 17 N, 8 W. |  | KOMPRES | 10 CM x 10 CM - 100 SZT. | 600 | OP.
15. | Kompresy neurochirurgiczne bawełniane 6W, jałowe z nitką radiacyjną |  | KOMPRES | 10 mm x 10 mm – opakowanie 10 szt. x 30 | 50 | OP.
16. | Kompresy neurochirurgiczne bawełniane 6W, jałowe z nitką radiacyjną |  | KOMPRES | 25 mm x 75 mm – opakowanie 10 szt. x 30 | 50 | OP.
17. | Kompresy neurochirurgiczne bawełniane 6W, jałowe z nitką radiacyjną |  | KOMPRES | 20 mm x 90 mm – opakowanie 10 szt. x 30 | 100 | OP.
18. | Kompresy tracheotomijne włókninowe 40g/m.kw. 4 W, jałowe z wycięciem Y |  | KOMPRES | 10 cm x 10 cm – 2 szt. | 20 | OP.
19. | Kompresy włókninowe jałowe 40 g, 4w |  | KOMPRES | 7,5 cm x 7,5 cm – 5 szt. | 1000 | op.
20. | Podkład podgipsowy, naturalny |  | Podkład | 12 cm x 3 m | 100 | SZT.
21. | Podkład podgipsowy, naturalny |  | Podkład | 15 cm x 3 m | 100 | SZT.
22. | SERWETA Z WŁÓKNINY – NIEJAŁOWA, min 35 g/m² |  | SERWETA | 160 cm x 90 cm | 6000 | SZT.
23. | SERWETA Z WŁÓKNINY – JAŁOWA, min 35 g/m² |  | SERWETA | 130 cm x 80 cm - 1 szt. | 100 | op.
24. | SERWETA Z WŁÓKNINY – JAŁOWA, min 35 g/m² |  | SERWETA | 130 cm x 80 cm - 2 szt. | 50 | op.
25. | WATA CELULOZOWA – ARKUSZE (bielona) |  | WATA |  | 750 | KG.
26. | WATA CELULOZOWA – ROLKA |  | WATA | 150 G | 50 | SZT.
27. | WATA OPATRUNKOWA BAWEŁNIANO-WISKOZOWA |  | WATA | 500 G | 15 | OP.
28. | Zestaw oparzeniowy, duży |  | Zest. opatr. | Skład poniżej | 600 | op.
29. | Zestaw oparzeniowy, mały |  | Zest. opatr. | Skład poniżej | 500 | op.
30. | Zestaw do tympanostomii |  | Zest. opatr. | Skład poniżej | 100 | op.
Razem
Wymagania: poz. 6 - 18
kompresy gazowe z podwijanymi brzegami, KL.II a REG.7, kompresy włókninowe Kl. II a REG. 7
Poz.25
pakowana w papier lub folię, niepyląca, bielona
Poz. 28
Skład zestawu: kompres gaz. 90 cm x 20 cm, 6w, 17n - 6 szt., kompres gaz.. 5 cm x 5 cm, 17n,8w - 20 szt, Bandaż podtrzymujący wiskozowy 10cm x 4 m - 2 szt.
bandaż podtrzymujacy wiskozowy 15 cm x 4 m - 2 szt., miska nerka jednorazowego użytku - 1 szt., Całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m2, rozm. 90 cm x 80 cm - 1 szt.
Poz. 29
Skład zestawu: kompres gaz. 90 cm x 20 cm, 6w, 17n - 2 szt., kompres gaz.. 5 cm x 5 cm, 17n,8w - 20 szt, Bandaż podtrzymujący wiskozowy 10cm x 4 m - 2 szt.
miska nerka jednorazowego użytku - 1 szt., całość owinięta w serwetę włókninową 35g/m2, rozm. 90 cm x 80 cm - 1 szt.
Poz.30
- Serweta 150 cm x 150 cm z otworem o średnicy 7 cm, umiejscowionym w 1/3 wysokości serwety, Wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gram. min. 56 g/m²,
odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O – 1 szt.
- Fartuch jednorazowy chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki zewn. w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową,
w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo.
Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.
78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Rozmiar M - 1 szt., Rozmiar L - 1 szt.
- Kompresy gazowe - 17-N/12-W z nitką radiacyjną 7,5 cm x 7,5 cm, gram. 1 kompresu min. 1,75 g - 5 szt
- Pojemnik 250 ml – 1 szt.
- Serweta na stół instrumentarium 190 x 150 jako owinięcie zestawu

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 - OPATRUNKI III - setony, tupfery, zestawy cpv:(33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Pakiet jałowy do operacji ucha |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 250 | OP.
2. | Pakiet jałowy do operacji zatok |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 150 | op.
3. | SETON Z GAZY, JAŁOWY 17-N, 4- W |  | TAMPON | 2 CM x 2 m | 150 | SZT.
4. | SETON Z GAZY, JAŁOWY 17-N, 4- W |  | TAMPON | 1 CM x 2 m | 100 | SZT.
5. | Seton z gazy 4-w, 17-n, Rtg, jałowy |  | TAMPON | 5 cm x 2 m | 30 | SZT.
6. | Tampon do tamponady, jałowy, z dwoma trokami |  | TAMPON | 2 cm x 1,5 cm | 25 | SZT.
7. | Tampon do tamponady, jałowy, z dwoma trokami |  | TAMPON | 3 cm x 2 cm | 20 | SZT.
8. | Tupfer - Fasolka z gazy 17-n, jałowy |  | TAMPON | 15 cm x 15 cm - 3 szt. | 100 | SZT.
9. | TUPFER – KULA 17-N, JAŁOWY |  | TAMPON | 20 cm x 20 cm | 300 | SZT.
10. | TUPFER – KULA 17-N, JAŁOWY |  | TAMPON | 30 cm x 30 cm | 200 | SZT.
11. | Tupfer - kula z gazy 17-n, jałowy |  | TAMPON | 15 cm x 15 cm. | 200 | SZT.
12. | Zestaw do adenotomii |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 200 | Zest.
13. | Zestaw do cytoskopii |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 75 | Zest.
14. | Zestaw do zamykania ran |  | Zest. jał. obłożeń |  | 150 | Zest.
15. | Zestaw laparotomia (jałowy) |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 200 | OP.
16. | Zestaw przepuklina (jałowy) |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 200 | OP.
17. | Zestaw wyrostek (jałowy) |  | Zest. opatr. i obłożeń |  | 200 | op.
18. | Tupfer laryngologiczny – gaza 20-N, o chłonności min. 12,7 g/g, z nitką RTG (jałowy) |  | TAMPON | 15 cm x 15 cm – 2 szt. | 500 | SZT.
19. | Proteza kości czaszki wykonana techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, przeznaczona do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki, posiadająca zdolność odkształcania się, duża wytrzymałość mechaniczna, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, brak cieniodajności dla promieni rentgenowskich. Wyrób w wersji niejałowej, do sterylizacji przed użyciem. |  |  | Rozmiary: 130 x 125 134 x 110 75 x 75 | 6 | SZT.
Razem
Składy zestawów:
| Poz. 1 : | Serweta z wycięciem w kształcie „U” 63cmx7cm z przylepcem wokół wycięcia –min.150 x 150 -1szt
| Pak. do operacji ucha | Prześcieradło bez przylepca min.200 x 150- 1szt
Prześcieradło min. 200cmx150cm z przylepcem o szerokości 2,5cm - 1szt (klej na krótszym boku)
Obłożenie na stolik narzędziowy min. 190 x 150-1szt, Obłożenie na stolik Mayo wzmocnione min. 145 x 80cm – 1szt
Kieszeń przylepna dwukomorowa –min. 40 x 35 cm 1szt
Bandaż dziany - 10cm x 400cm-1szt, Kompres włókninowy typu seton 1,2cmx10cm - 4szt
Kompresy gazowe 7,5 x 7,5cm z nitką RTG 17nitek 12warstw-40szt (wiązane po 10 szt)
Kompresy gazowe 7,5 x 7,5cm bez nitki RTG 17 nitek 12warstw - 5szt
Kompresy gazowe 10 x 10cm bez nitki RTG17 nitek, 12 warstw – 5szt
Strzykawka 20 ml -1szt., Strzykawka wkręcana 5ml- 1 szt
Dren do ssaka dł 210 CH24, z obu stron łącznik w kształcie lejka, z możliwością docięcia końcówki – 1szt
Igły0, 6 – 1szt ; 1,2 – 1szt., Ostrza 15 - 1szt., Ostrza 21 - 1szt
Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego- 1szt
Taśma przylepna – 1szt., Ręczniki włókninowe do rąk -2szt Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny. Rozmiar L x 2 szt., rozmiar M x 1 szt.
| Poz. 2 | Serweta z otworem przylepnym ok.8/10cm od górnej strony min.200 x 150cm-1szt( otwór na krótszym boku)
| Pak. do operacji zatok | Obłożenie na stolik narzędziowy min. 190 x 150cm- 1szt, Obłożenie na stolik Mayo wzmocnione min.145 x 80cm- 1szt
Organizator przewodów typu rzep min.2x25cm-1szt, Tubus- 1szt ( na kamerę)min. wymiary 14x240cm
Kompresy gazowe 7,5 x 7,5, 17 nitek 12 warstw nitka RTG- 30szt (wiązane po 10szt)
Seton wąski z nitką RTG 1cm x 200cm -1szt, Strzykawka 20 ml-1szt, Strzykawka wkręcana10 ml-1szt
Dren jednorazowy do ssaka dł 210 CH24, z obu stron łącznik w kształcie lejka, z możliwością docięcia końcówki – 1szt
Igły 0,7-1x; 8-1szt, Blister( miska plastikowa do mycia pola operacyjnego) -1szt
Neurokompres z nitką RTG 20mmx60mm, nawinięte na kartonik – 10szt Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny. Rozmiar L x 2 szt., rozmiar M x 1 szt.
| Poz. 12 | Serweta dwuwarstwowa min. 150cmx120cm z otworem niecentralnie umieszczonym o średnicy 10cm – 1szt
| Zestaw do adenotomii | Pojemnik 250ml – 1szt, Tupfery kule 20cmx20cm – 5szt,
Kompresy gazowe 17nitek 12warstw 10cmx10cm – 10szt, Taśma medyczna 9cm x 50cm -1szt
Obłożenie na stolik narzędziowy min. 190 x 150cm- 1szt
Fartuch jednorazowy sterylny „Standard” rozmiar „M” - 1 szt.
| Poz. 13 | Serweta dwuwarstwowa min. 300x180 z otworem przylepnym ułożonym centralnie o średnicy 8cm – 1szt
| Zestaw do cytoskopii | Taśma medyczna 9cmx50cm – 1szt, Narzędzie plastikowe o dezynfekcji 24cm – 1szt
Kompresy gazowe 17nitek 12warstw przewiązywane nitką po 10szt – 20szt
strzykawka z żelem poślizgowym ze środkiem znieczulającym Lidokaina i środkiem antyseptycznym
w postaci roztworu wodnego chlorhexidine o pojemności 6ml – 1szt
osłona na przewody 15cmx250cm – 1szt, worek na stolik Mayo wzmocniony min. 145cmx80cm – 1szt
strzykawka 10ml – 1szt, aparat do przetoczeń – 1szt, serweta na stół instrumentarium min. 190cmx150cm – 1szt
| Poz. 14 | Serweta dwuwarstwowa z przylepcem o szerokości 2,5cm na krótszym boku min. 200cmx150cm 1szt.
| Zestaw do zamykania ran | Serweta dwuwarstwowa z przylepcem o szerokości 2,5cm na krótszym boku 75cmx90cm 4szt.
Serweta na stół instrumentarium min. 150cmx190cm, stanowiąca owinięcie całości– 1szt.
Kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm 17-N, 12-W, gramatura 1kompresu min. 1,75g, nitka rtg, przewiązywane po 10szt – 20szt.
Kompresy gazowe 10cmx10cm 17-N 12-W, gramatura 1kompresu min. 1,75g, nitka rtg -10szt.
Strzykawka 20ml -1szt, strzykawka 10ml – 1szt., Igły 0,6 – 1szt, igła 1,2 – 1szt.
| Poz. 15 | Kompresy gazowe 10cmx10cm 17-N 12-W gramatura 1 kompresu min. 3,02g, przewiązywane po 10szt – 60szt.
| Zestaw laparotomia | Serwety gazowe 45cmx45cm 17-N 6-W nitka rtg i tasiemka – 4szt.
Kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm 17-N 12-W gramatura 1 kompresu min. 1,75g, przewiązywane po 10szt – 20szt.
Tupfer fasolka 15cmx15cm – 5szt. (w osobnej torebce wewnątrz opakowania), Seton 5cmx1m – 1szt.
| Poz. 16 | Kompresy gazowe 10cmx10cm 17-N 12-W gramatura 1 kompresu min. 3,02g, przewiązywane po 10szt – 20szt.
| Zestaw przepuklina | Kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm 17-N 12-W gramatura 1 kompresu min. 1,75g, przewiązywane po 10szt – 20szt.
Tupfer fasolka 9,5cmx9,5cm – 10szt. (w osobnej torebce wewnątrz opakowania)
| Poz. 17 | Kompresy gazowe 10cmx10cm 17-N 12-W gramatura 1 kompresu min. 3,02g, przewiązywane po 10szt – 40szt.
| Zestaw wyrostek | Serwety gazowe 45cmx45cm 17-N 6-W nitka rtg i tasiemka – 2szt.
Kompresy gazowe 7,5cmx7,5cm 17-N 12-W gramatura 1 kompresu min. 1,75g, przewiązywane po 10szt – 20szt.
Tupfer fasolka 15cmx15cm – 5szt. (w osobnej torebce wewnątrz opakowania)
Fartuchy – opis, wymagania
Fartuch jednorazowy sterylny „Standard” rozmiar „M”,
(sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny SMS min. 35g/m2, rękawy proste zakończone
niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, tworzą dodatkową Barierę dla płynów, w części szyjnej wykończenie lamówką z materiału jednorodnego co fartuch I zapięcie na rzep – pętelki 13cm;
troki mocowane ultradźwiękowo. Złożenie typu book-folded. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia
oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Wytrzymałość na rozciąganie Na sucho min. 75N w kierunku wzdłużnym i min. 35N w kierunku poprzecznym; pylenie 1,22 log10; Odporność na przenikanie drobnoustr. na sucho 120 CFU – parametry potwierdzone kartą danych technicznych).
Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny.
Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2,
wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach O gramaturze min. 40g/m2.
Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha.
Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm.
Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O,
wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą Danych technicznych.

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 - OPATRUNKI IV – przylepce, opatrunki (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar/ dawka | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Opatr. samoprzylepny, sterylny do zaopatrywania ran pooperacyjnych, o kierunku odklejania warstwy zabezpieczającej od krótszego boku |  | PRZYLEPIEC | 15 cm x 8 cm | 900 | SZT.
2. | Opatr. samoprzylepny, sterylny do zaopatrywania ran pooperacyjnych, o kierunku odklejania warstwy zabezpieczającej od krótszego boku |  | PRZYLEPIEC | 25 cm x 10 cm | 200 | SZT.
3. | Opatr. samoprzylepny, sterylny do zaopatrywania ran pooperacyjnych, o kierunku odklejania warstwy zabezpieczającej od krótszego boku |  | PRZYLEPIEC | 10 cm x 8 cm | 3000 | SZT.
4. | Opatr. samoprzylepny, sterylny do zaopatrywania ran pooperacyjnych, o kierunku odklejania warstwy zabezpieczającej od krótszego boku |  | PRZYLEPIEC | 20 cm x 8 cm | 400 | SZT.
5. | HYDROPOLIMEROWY,JAŁOWY OPATRUNEK PIANKOWY DO MOCOWANIA SZTUCZNYCH PRZETOK |  | PRZYLEPIEC | 8 CM X 8 CM | 350 | SZT.
6. | Opatrunek na podłożu poliestrowym z obojętną maścią triglicerydową i srebrem |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 120 | SZT.
7. | Opatrunek na podłożu poliestrowym z obojętną maścią triglicerydową i srebrem |  | Opatrunek | 5 cm x 5 cm | 40 | SZT.
8. | PASKI DO ZAMYKANIA RAN (HIPOALERGICZNE, WZMOCNIONE, ELASTYCZNE) |  | PLASTER | 6 X 38 MM (50 x 6 PASKÓW) | 10 | OP.
9. | PASKI DO ZAMYKANIA RAN (HIPOALERGICZNE, WZMOCNIONE, ELASTYCZNE) |  | PLASTER | 6 X 75/76 MM (50 x 3 PASKI) | 10 | OP.
10. | PLASTER Z OPATRUNKIEM, WODOODPORNY |  | PLASTER OPATRUNK. | 6 CM x 5 M | 30 | OP.
11. | PRZYLEPIEC WŁOKNINOWY ELAST. NA ROLCE |  | PRZYLEPIEC | 5 CM x 10 M | 250 | SZT.
12. | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY ELAST. NA ROLCE |  | PRZYLEPIEC | 2,5 CM x 10 M | 400 | SZT.
13. | PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY ELAST. NA ROLCE |  | PRZYLEPIEC | 10 cm x 10 m | 50 | SZT.
14. | PRZYLEPIEC Z POROWATEJ, PRZEZROCZYSTEJ FOLII NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 5 M X 5 CM | 300 | SZT.
15. | PRZYLEPIEC Z POROWATEJ PRZEZROCZYSTEJ FOLII NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 5 M X 2,5 CM | 500 | SZT.
16. | PRZYLEPIEC Z POROWATEJ PRZEZROCZYSTEJ FOLII NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 5 m x 1,25 cm | 100 | SZT.
17. | PRZYLEPIEC Z TKANINY WISKOZOWEJ NA SZPULCE – biały |  | PRZYLEPIEC | 5 CM x 5 M | 300 | SZT.
18. | PRZYLEPIEC Z TKANINY WISKOZOWEJ NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 2,5 CM x 5 M | 200 | SZT.
19. | PRZYLEPIEC Z TKANINY WISKOZOWEJ NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 1,25 cm x 5 m | 60 | SZT.
20. | PRZYLEPIEC Z WŁÓKNINY - HIPOALERGICZNY NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 5 CM x 5 M | 30 | SZT.
21. | PRZYLEPIEC Z WŁÓKNINY - HIPOALERGICZNY NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 2,5 CM x 5 M | 100 | SZT.
22. | PRZYLEPIEC Z WŁÓKNINY - HIPOALERGICZNY NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 1,25 cm x 5 m | 40 | SZT.
23. | PRZYLEPIEC ZE SZTUCZNEGO JEDWABIU NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 5 CM x 5 M | 40 | SZT.
24. | PRZYLEPIEC ZE SZTUCZNEGO JEDWABIU NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 2,5 CM x 5 M | 300 | SZT.
25. | PRZYLEPIEC ZE SZTUCZNEGO JEDWABIU NA SZPULCE |  | PRZYLEPIEC | 1,25 CM x 9,2 M | 260 | SZT.
26. | SAMOPRZYLEPNY, JAŁOWY OPATRUNEK, WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA KANIUL, O ZAOKRĄGLONYCH BRZEGACH |  | PLASTER | 8 CM X 6 CM | 35000 | SZT.
27. | Samoprzylepny, jałowy opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną |  | PLASTER | 7 CM X 9 CM | 1000 | SZT.
28. | Opatrunek w formie amorficznego, przezroczystego hydrożelu. Sterylny, posiadający skład na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, celulozy i carbomeru. Nie zawierający glikolu polietylenowego. |  | opatrunek | 15g | 25 | SZT.
Razem
Wymagania: Poz. 11 - 25
Przylepce pakowane pojedynczo
Poz. 26
Przylepiec z nacięciem i centralnie położonym materiałem chłonnym, dodatkowo zabezpieczony w poduszeczkę
Poz. 27
Opatrunek z widocznym miejscem wkłucia
Poz. 28
Jałowy dozownik w formie strzykawki z podziałką

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 - OPATRUNKI V opaski, rękawy (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | OPASKA ELASTYCZNA, PODTRZYMUJĄCA, O ROZCIĄGLIWOŚCI MINIMUM 150 %, PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE, NIE DAJĄCA KOMPRESJI |  | OPASKA | 4 CM X 4 M | 40 | SZT.
2. | OPASKA ELASTYCZNA, PODTRZYMUJĄCA, O ROZCIĄGLIWOŚCI MINIMUM 150 %, PRZEPUSZCZAJĄCA POWIETRZE, NIE DAJĄCA KOMPRESJI |  | OPASKA | 8 CM X 4 M | 40 | SZT.
3. | OPASKA GIPSOWA |  | OPASKA GIPSOWA | 15 cm x 3 m | 20 | SZT.
4. | OPASKA GIPSOWA |  | OPASKA GIPSOWA | 10 CM x 3 M | 40 | SZT.
5. | OPASKA KOHEZYJNA |  | OPASKA | 6 CM X 20 M | 500 | SZT.
6. | OPASKA KOHEZYJNA |  | OPASKA | 8 CM X 20 M | 300 | SZT.
7. | OPASKA KOHEZYJNA |  | OPASKA | 4 CM X 4 M | 800 | SZT.
8. | RĘKAW OPATRUNKOWY, SIATKOWY, ELASTYCZNY, O DUŻYCH OCZKACH (TYPU STULPA FIX) W STANIE LUŹNYM |  | OPATRUNEK | 3 CM (nr 3) | 3000 | MB
9. | RĘKAW OPATRUNKOWY, SIATKOWY, ELASTYCZNY, O DUŻYCH OCZKACH (TYPU STULPA FIX) W STANIE LUŹNYM |  | OPATRUNEK | 2 CM (nr 2) | 2000 | MB
10. | RĘKAW OPATRUNKOWY, SIATKOWY, ELASTYCZNY, O DUŻYCH OCZKACH (TYPU STULPA FIX) W STANIE LUŹNYM |  | OPATRUNEK | 6,5 CM (nr 5) | 700 | MB
11. | RĘKAW OPATRUNKOWY, SIATKOWY, ELASTYCZNY, O DUŻYCH OCZKACH (TYPU STULPA FIX) W STANIE LUŹNYM |  | OPATRUNEK | 1 CM (nr 1) | 50 | MB
12. | RĘKAW OPATRUNKOWY, SIATKOWY, ELASTYCZNY, O DUŻYCH OCZKACH (TYPU STULPA FIX) W STANIE LUŹNYM |  | OPATRUNEK | 8,5 CM (nr 6) | 300 | MB
13. | RĘKAW OPATRUNKOWY, SIATKOWY, ELASTYCZNY, O DUŻYCH OCZKACH (TYPU STULPA FIX) W STANIE LUŹNYM |  | OPATRUNEK | 5 CM (nr 4) | 1300 | MB
Razem
Wymagania:
Poz. 8 – 13
W składzie – 60% bawełny
poz. 1 - 2, 5 - 7
pakowane pojedynczo w folię lub papier albo kartonik

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 – SERWETY OPERACYJNE, ZESTAWY (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | KIESZEŃ samoprzylepna 1 sekcja (waga podstawowa folii 74 g/m²) |  | Jałowe obłożenia pola operacyjnego | 43 cm x 38 cm | 300 | SZT.
2. | POKROWCE NA PODŁOKIETNIKI |  | SERWETA | 25 CM X 80 CM | 500 | Para
3. | Prześcieradło medyczne bibułowo-foliowe, nieprzemakalne (niesterylne) |  | SERWETA | 77 cm x 200 cm | 3000 | SZT.
4. | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA – STERYLNY |  | Zestaw jałowych obłożeń | Wymagania poniżej | 500 | OP.
5. | ZESTAW DO PODŁĄCZANIA I ROZŁĄCZANIA HEMODIALIZY – STERYLNY |  | Zestaw jałowych obłożeń | Wymagania poniżej | 20 | OP.
6. | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO – STERYLNY |  | Zestaw opatrunków | Wymagania poniżej | 150 | OP.
7. | ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW – STERYLNY |  | Zestaw jałowych obłożeń | Wymagania poniżej | 700 | OP.
8. | ZESTAW DO ZDEJMOWANIA SZWÓW – STERYLNY |  | Zestaw jałowych obłożeń | Wymagania poniżej | 1100 | OP.
9. | ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU – STERYLNY |  | Zestaw opatrunków | Wymagania poniżej | 2000 | OP.
10. | Zestaw do znieczulenia przewodowego |  | Zestaw jałowych obłożeń | Wymagania poniżej | 50 | OP.
11. | Pojemnik plastikowy 150 ml, z podziałką transparentny, jałowy, zapakowany w op. folia – papier |  | Pojemnik | 150 ml z podziałką | 144 | SZT.
12. | Pojemnik plastikowy 250 ml, z podziałką transparentny, jałowy, zapakowany w op. folia – papier |  | Pojemnik | 250 ml z podziałką | 96 | SZT.
13. | Pojemnik plastikowy 500 ml, z podziałką transparentny, jałowy, zapakowany w op. folia – papier |  | Pojemnik | 500 ml z podziałką | 96 | SZT.
14. | Miska nerkowata 250 x 130 x 50 mm, transparentna o pojemności 800 ml jałowa, zapakowana w op. folia – papier |  | Pojemnik | 250 x 130 x 50 mm, poj. 800 ml | 120 | SZT.
15. | Igła kulkowa 1,20 x 80 mm, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 80-81 mm) z końcówką „luer lock” lub "luer" . Wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej . Posiadająca znak CE, oznaczający zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EWG dla wyrobów medycznych i zaklasyfikowana do klasy I sterylna wyrobów medycznych. Okres przechowywania produktu sterylnego – 5 lat. Pakowana pojedynczo w opakowania typu „peel pouch”, umożliwiające aseptyczne pobranie produktu. Pojedynczo pakowane igły umieszczone są w dyspenserze. |  | Igła | 1,2 x 80-81 mm | 100 | SZT.
Razem
Wymagania:
Materiał serwet musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Gramatura materiału 53 g/m²
Na opakowaniach zewnętrznych obłożeń powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu
Poz. 4 - Zest.do cewnikowania: - 6 szt. - kompres gaz. jałowy 7,5 x 7,5 cm, 17-n, 8-w., 1 żel nawilżający 2,7 g niemineralny,
- 1 szt. - serweta włókninowa nieprzylepna 50 x 50 cm, 1 szt. - serweta włókninowa samoprzylepna 45 x 75 cm, z otworem centralnym,
- 1 szt. - strzykawka 20 ml + 1 szt. Igła „1,2” podskórna, 1 szt. - penseta plastikowa, 1 miska nerkowa tekturowa,
- 1 szt.- kleszczyki plastykowe 14cm (typu Kocher), 4 szt. - tupfery kuliste gazowe średniej wielkości, 1 amp ze sterylną wodą 20 ml,
- 1 para rękawic diagnostycznych bezpudrowych z wywiniętym mankietem.
Poz. 5 – Zest. Do Hemodializy - Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami na płyny.
Skład zestawu do podłączenia hemodializy:
1 para rękawic chirurgicznych rozmiar M (jałowe) z wywiniętym mankietem, 1 szt.- serweta włókninowa nieprzylepna 38cm x 45cm,
4 szt.- kompresy z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm, 2 szt. - opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7 cm (zapakowany),
.2 x 2 szt. - przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25cm x 15cm
Skład zestawu do rozłączania hemodializy,
1 para rękawic chirurgicznych rozmiar M (jałowe) z wywiniętym mankietem, 1 winylowa rękawica diagnostyczna, bezpudrowa dla pacjenta, rozmiar L–z wywiniętym mankietem
4 szt.- kompresy z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm ,2 szt.- samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwą klejoną (zapakowany)
Poz. 6 – Zest. Wkłucie centralne - 10 szt. - kompres z włókniny jałowy 7,5 x 7,5 cm, 4-w, 30 g/m², 1 szt. - serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 90 x 100 cm (op. zestawu)
- 1 szt. - serweta 100 x 150 cm z otworem decentralnym, 1 szt. - imadło chirurgiczne ze stali nierdzewnej Mayo Heger 12 cm,
- 1 szt.- kleszczyki plastykowe proste 19 cm, niebieskie, 5 szt. - tupfery z gazy nr 4 (24 x 24 cm, 20-n), 1 skalpel jednorazowy nr 11, 1 fartuch chirurg. XL,
- 1 pojemnik plastikowy 60 ml (6,2 x 2,96 cm), przezroczysty, czerwony z podziałką, 1 pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką
- 1 maska dla alergików, 1 czepek typu beret
Poz.7 – Zest. Zakładanie szwów - 1 szt.- kleszczyki plastykowe 14cm (typu Kocher), 1 szt. - penseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm,
- 6 szt. - tampony gazowe średniej wielkości kuliste, 1 szt.- metalowy igłotrzymacz 12cm, 1 szt.- nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm,
- 1 szt. - serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z otworem przylepnym 5 cm x 10 cm, 1 szt. - serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm,
- 1 szt. - strzykawka luler-lock 10 ml + 1 szt. Igła 0,8 mm x 40 mm + 1 szt. Igła 1,2 mm x 40 mm, Zawartość pakowana w tackę typu blister z 3 wgłębieniami na płyny
Poz. 8 – Zest. Zdejmowanie szwów - 1 szt. - ostrze- skalpel -6,5 cm opakowane, 3 szt,- tampony włókninowe średniej wielkości, 1 szt. - penseta metalowa typu Adson 12cm,
- 1 szt. - penseta plastikowa 12,5 cm, Zawartość pakowana w tackę typu blister z 1 wgłębieniem na płyny.
Poz. 9 – Zest. Zmiana opatrunku - 5 szt. - tupfery kuliste gazowe średniej wielkości, 8 szt. - kompres gaz. jałowy 7,5 x 7,5 cm, 17-n, 8-w, 1 szt. - penseta plastikowa 12,5 cm,
- 1 szt.- kleszczyki plastykowe 14cm (typu Kocher) niebieskie, 1 szt. - serweta włókninowa nieprzylepna 38 x 45 cm - 50g/m²
Poz. 10 – Zest. Znieczulenie przewodowe - 1 serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75 x 45 cm (opakowanie zestawu), 1 serweta 2-warstwowa nieprzylepna 50 x 50 cm,
- 1 x igła injekcyjna 25 G, 0,50 x 38 mm, 1 x igła injekcyjna 18 G, 1,20 x 38 mm, 1 x strzykawka 2 ml Luer, 2 części, biała centralna,
- 1 x strzykawka 5 ml Luer, 2 części, biała decentralna, 1 x opatrunek na ranę operacyjną 7,2 x 5 cm, 6 x tupfer z gazy nr 4, 24 x 24 cm, 20-n,
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 19 cm, niebieskie, 3 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 6-w, 30 g/m²,
- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml (9,2 x 3 cm), z podziałką, przeźroczysty, niebieski.

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8 -OPATRUNKI do mocowania kaniul i parafinowe (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny, sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik |  | Przylepiec | 8,5 cm x 11,5 cm | 100 | szt.
2. | CHLORHEXIDINACETAT - Opatrunek parafinowy z gazy nasączony 0,5% chlorheksydyną |  | Opatrunek | 0,5% - 15 x 20 cm | 650 | SZT.
3. | CHLORHEXIDINACETAT - Opatrunek parafinowy z gazy nasączony 0,5% chlorheksydyną |  | Opatrunek | 0,5% - 5 x 5 cm | 600 | SZT.
4. | CHLORHEXIDINACETAT - Opatrunek parafinowy z gazy nasączony 0,5% chlorheksydyną |  | Opatrunek | 0,5% - 10 x 10 cm | 700 | SZT.
5. | Opatrunek przezroczysty, hipoalergiczny, samoprzylepny, półprzepuszczalny |  | Przylepiec | 6 cm x 7 cm | 900 | szt.
6. | Opatrunek foliowy z wcięciem wzmocniony włókniną, do mocowania cewników (bez lateksu) |  | Przylepiec | 8,5 cm x 11,5 cm | 100 | szt.
7. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, |  | Przylepiec | 5 cm x 5,7 cm | 100 | SZT.
8. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol |  | Przylepiec | 6,5 cm x 7 cm przezroczyste okno 3,4cm x 3-4 cm | 100 | SZT.
9. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i cewnika, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol |  | Przylepiec | 8,5cm x 11,5cm przezroczyste okno 6,3cm x 5,5cm | 100 | SZT.
10. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej diamond patern o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol |  | Przylepiec | 7cm x 8,5cm przezroczyste okno 4,3cmx3-4cm | 100 | SZT.
11. | Sterylny opatrunek foliowy, przezroczysty, wodoodporny, posiadający ramkę. Wykonany z hipoalergicznego tworzywa, niezawierający lateksu. Służący do mocowania cewników centralnych i do opatrywania wkłuć centralnych. |  | Przylepiec | 10cm x 12 cm | 300 | SZT.
12. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny, sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik |  | Przylepiec | 7cm x 8,5cm | 100 | szt.
Razem
Wymagania: poz. 1, 5 – 12
niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia
z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9 – FOLIE, PRZYLEPCE (cpv:33141111-1)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Folia operacyjna, sterylna |  | Obłożenia pola oper. | 15 cm x 28 cm | 30 | SZT.
2. | Folia operacyjna, sterylna |  | Obłożenia pola oper. | 45 cm x 55 cm | 30 | SZT.
3. | Folia operacyjna, sterylna |  | Obłożenia pola oper. | 28 cm x 30 cm | 30 | SZT.
4. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy |  | Przylepiec | 8 cm x 10 cm | 150 | SZT.
5. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy |  | Przylepiec | 5 cm x 7,2 cm | 1500 | SZT.
6. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O, jałowy |  | Przylepiec | 12 cm x 14 cm | 200 | SZT.
7. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem O, jałowy |  | Przylepiec | 9 cm x 10 cm | 400 | SZT.
8. | Serweta operacyjna jałowa, 3 – warstwowa, pełnobarierowa |  | Serweta | 150 cm x 210 cm | 50 | SZT.
9. | UNIWERSALNY, jałowy przylepiec stabilizujący do drenów, cewników |  | PRZYLEPIEC | 9 cm x 3 cm | 50 | SZT.
10. | UNIWERSALNY, jałowy przylepiec stabilizujący do drenów, cewników |  | PRZYLEPIEC | 7,5 cm x 1,6 cm | 100 | SZT.
Razem

## Pakiet nr 10
| Pakiet nr 10 – SERWETY, OBŁOŻENIA II (cpv:33141110-4) | [10 empty] | 47/2019/PN
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Opatrunek do rurek tracheostomijnych, włókninowy z warstwą aluminium |  | Opatrunek | 8 cm x 9 cm | 500 | szt.
2. | Ręcznik celulozowy, jałowy |  | Ręcznik | 30 cm x 40 cm - 2 szt. | 5000 | Para (op)
3. | Serweta jałowa, dwuwarstwowa, z otworem, nieprzylepna |  | Serweta | 75 cm x 90 cm, Ø otworu 8 -10cm | 150 | SZT.
4. | Serweta jałowa, na stolik instrumentarium dwuwarstwowa |  | Serweta | 150 cm x 190 cm | 300 | SZT.
5. | Serweta na stolik Mayo |  | Serweta | 80 cm x 145 cm | 200 | SZT.
6. | Serweta operacyjna, gazowa, jałowa, 20-N/4-W, z nitką RTG |  | Serweta | 40 cm x 40 cm – 2 szt. | 1000 | OP.
7. | Serweta operacyjna, sterylna dwuwarstwowa, przylepna |  | Serweta | 175 cm x 180 cm | 85 | SZT.
8. | Serweta operacyjna,jałowa dwuwarstwowa, z otworem przylepna |  | Serweta | 75 x 90 cm Ø otworu 8 – 10 cm | 100 | Szt.
9. | SERWETA operacyjna, jałowa, pełnobarierowa, przylepna dwuwarstwowa, z możliwością dostosowania otworu |  | Serweta | 75 cm x 90 cm | 100 | SZT.
10. | Serweta operacyjna jałowa dwuwarstwowa, pełnobarierowa |  | SERWETA | 45/50 cm x 75/80 cm | 600 | SZT.
11. | Serweta operacyjna jałowa z samoprzylepnym otworem do zabiegów otolaryngologicznych |  | Serweta | 175 cm x 240 cm otwór 7,5 cm (owalny) | 50 | Szt.
12. | Uchwyty jałowe typu"rzep" do mocowania kabli video, drenów |  | Akcesoria | 2,5 cm x 20/24 cm | 100 | Szt.
13. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu 2. 2x ręcznik do rąk 30x40 cm 3. 1x fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/ 112 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 5. 2x fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68 g/m2, rozm. L, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/ 112 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 6. 1x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa z mocnej folii polietylenowej 38 x 40 cm 7. 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 8. 2x uchwyt/ rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm 9. 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną 10. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 20 ml 11. 1x miska plastikowa okrągła ze skalą 60 ml bezbarwna 12. 1x ostrze do skalpela nr 15 13. 1x ostrze do skalpela nr 11 14. 1x ostrze do skalpela nr 23 15. 1 op a’10 szt tupfer neurochirurgiczny 20 x 60 mm z nitką do mocowania na zewnątrz 16. 1 op a’10 szt tupfer neurochirurgiczny 10 x 50 mm z nitką do mocowania na zewnątrz 17. 1 op a’10 szt tupfer neurochirurgiczny 10 x 10 mm z nitką do mocowania na zewnątrz 18. 40x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG; banderolowane a’10 szt 19. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG 20. 3x serweta samoprzylepna 50 x 50 cm z folii polietylenowej do obłożenia headrestu 21. 1x serweta do kraniotomii dwuwarstwowa 225 x 280 cm z dodatkową łatą chłonną w polu operacyjnym 50 x 50 cm; z otworem 19 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowanym workiem 270º ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz z 2 zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2, w miejscu wzmocnienia łączna gramatura 109,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 405 ml/m2; odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 250/ 270 kPa. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 6 do 19 umieszczone w kartonowym pudełku bez przykrywy. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu |  | Zestaw jałowych obłożeń – do kraniotomii |  | 200 | Zest.
14. | Tupfery z gazy 24 nit. Z nitką RTG, z podwójną etykietą samoprzypeplną |  | Tupfery a 10 szt. | 5,5 x 5,5 cm | 100 | op.
15. | Zestaw pediatryczny, uniwersalny, podstawowy |  | Zestaw jałowych obłożeń | Wymagania poniżej | 100 | op.
16. | Tupfery z gazy 20 nitkowej z nitką RTG z podwójną etykieta samoprzylepną |  | Tupfery a 10 szt. | 23,5 x 23,5 cm | 100 | op.
17. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu 2. 2x ręcznik do rąk 30x40 cm 3. 1x fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/ 112 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 5. 2x fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68 g/m2, rozm. L, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/ 112 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 6. 1x folia chirurgiczna 45 x 50 cm 7. 1x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa z mocnej folii polietylenowej 38 x 40 cm 8. 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 9. 2x uchwyt/ rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm 10. 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną 11. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 20 ml 12. 2x ostrze do skalpela nr 23 13. 1x ostrze do skalpela nr 11 14. 1 op a’10 szt tupfer neurochirurgiczny 25 x 25 mm z nitką do mocowania na zewnątrz 15. 1 op a’10 szt tupfer neurochirurgiczny 10 x 10 mm z nitką do mocowania na zewnątrz 16. 40x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG; banderolowane a’10 szt 17. 4x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 75 x 90 cm z paskiem lepnym o szerokości 3 cm 18. 2x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 175 x 180 cm z paskiem lepnym o szerokości 3 cm Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 6 do 16 umieszczone w kartonowym pudełku bez przykrywy. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw jałowych obłozeń do zabiegów na kręgosłupie |  | 100 | Zest.
18. | Serweta operacyjna, jałowa , min. 2 warstwowa |  | Serweta | 75 x 90 cm | 100 | szt.
19. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu 2. 2x ręcznik do rąk 30x40 cm 3. 1x fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/ 112 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 5. 2x fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68 g/m2, rozm. L, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/ 112 kPa; mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 6. 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną 7. 1x miska plastikowa 250 ml niebieska 8. 1x igła iniekcyjna 18G 1,2 x 50 mm 9. 1x igła iniekcyjna 23G 0,6 x 30 mm 10. 1x ostrze do skalpela nr 15 11. 1x ostrze do skalpela nr 21 12. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 20 ml 13. 1x strzykawka jednorazowa 3- częściowa Luer- Lock 5 ml 14. 1x bandaż elastyczny kohezyjny/ szczepialny rozm. 10 cm x 4 m 15. 5x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy; 16. 40x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG; banderolowane a’10 szt 17. 5x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy 18. 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 19. 1x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa z mocnej folii polietylenowej 38 x 40 cm 20. 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 150 x 240 cm 21. 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125 x 150 cm z wycięciem „U” 10 x 45 cm 22. 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 190 x 225 cm 23. 2 szt. Tupfery szpiczaste z gazy z nitką RTG 6 x 8 cm Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 6 do 19 umieszczone w kartonowym pudełku bez przykrywy. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw jałowych obłożeń do operacji ucha |  | 300 | Zest.
20. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu 2. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 120 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 3. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 4. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 5. 1x osłona na kamerę 15 x 250 cm z pierścieniem z mocnej folii polietylenowej 6. 1x uchwyt/ rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm 7. 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną 8. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 20 ml 9. 1x strzykawka jednorazowa 3- częściowa Luer- Lock 10 ml centryczna 10. 1x miska plastikowa 250 ml niebieska 11. 1x igła iniekcyjna jednorazowa 21G 0,8 x 40 mm 12. 1x igła iniekcyjna jednorazowa 22G 0,7 x 30 mm 13. 4 szt. Tupfery szpiczaste z gazy z nitką RTG 6 x 8 cm i trokami 14. 1x seton gazowy 1- warstwowy 1 cm x 5 m 15. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG; banderolowane a’10 szt 16. 1x serweta dwuwarstwowa 150 x 200 cm z samoprzylepnym okrągłym otworem Ø 12 cm rozmieszonym w 1/3 odległości od górnej krawędzi dłuższego boku Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 5 do 15 umieszczone w kartonowym pudełku bez przykrywy. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw jałowych obłożeń do operacji zatok |  | 100 | Zest.
21. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x 140 cm )- owinięcie zestawu 2. 3x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 3. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 4. 1x aparat do infuzji płynów/ przetoczeń, końcówka Luer- Lock, długość drenu 180 cm 5. 1x miska plastikowa 250 ml 6. 1x zacisk tupfera plastikowy, długość 24 cm 7. 1x żel do cewnikowania w strzykawce 20 ml 8. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 10 ml 9. 20x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG, banderolowane a’10 szt 10. 1x osłona na kamerę 15 x 250 cm z mocnej folii polietylenowej 11. 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 12. 2x osłona ginekologiczna na kończynę dwuwarstwowa 75 x 120 cm 13. 1x serweta dwuwarstwowa do ginekologii/ cystoskopii 175 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15 cm Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycja 9 umieszczona w papierowej torebce. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw jalowych serwet do zamykania ran |  | 200 | Zest.
22. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x 140 cm )- owinięcie zestawu 2. 3x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 3. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 4. 1x aparat do infuzji płynów/ przetoczeń, końcówka Luer- Lock, długość drenu 180 cm 5. 1x miska plastikowa 250 ml 6. 1x zacisk tupfera plastikowy, długość 24 cm 7. 1x żel do cewnikowania w strzykawce 20 ml 8. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 10 ml 9. 20x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG, banderolowane a’10 szt 10. 1x osłona na kamerę 15 x 250 cm z mocnej folii polietylenowej 11. 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 12. 2x osłona ginekologiczna na kończynę dwuwarstwowa 75 x 120 cm 13. 1x serweta dwuwarstwowa do ginekologii/ cystoskopii 175 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15 cm Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycja 9 umieszczona w papierowej torebce. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw jałowych obłozeń do cystoskopii |  | 100 | Zest.
23. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x 140 cm )- owinięcie zestawu 2. 3x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 3. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 83 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 215 kPa 4. 1x aparat do infuzji płynów/ przetoczeń, końcówka Luer- Lock, długość drenu 180 cm 5. 1x miska plastikowa 250 ml 6. 1x zacisk tupfera plastikowy, długość 24 cm 7. 1x żel do cewnikowania w strzykawce 20 ml 8. 1x strzykawka jednorazowa 2- częściowa Luer 10 ml 9. 20x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG, banderolowane a’10 szt 10. 1x osłona na kamerę 15 x 250 cm z mocnej folii polietylenowej 11. 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 12. 1x serweta dwuwarstwowa do ginekologii/ cystoskopii 175 x 90 cm z samoprzylepnym otworem 10 x 15 cm Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycja 9 umieszczona w papierowej torebce. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw serwet do małej cystoskopii |  | 100 | Zest.
24. | 1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x 140 cm )- owinięcie zestawu 2. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 120 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio: 180/ 142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm 4. 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną 5. 1x miska plastikowa 250 ml niebieska 6. 5x tupfer gazowy z nitką RTG z gazy 20- nitkowej, wielkość wykroju gazy 23,5 x 23,5 cm- rozmiar jajka 7. 10x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17- nitkowej 12- warstwowy z nitką RTG 8. 1x uchwyt/ rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm 9. 1x serweta dwuwarstwowa 112 x 150 cm z nieprzylepnym otworem 10 x 14 cm położonym decentralnie poziomo Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,5 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 249/ 274 kPa Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | Zestaw do adenotomii |  | 200 | Zest.
25. | Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek wykonana z folii o grubości 50µm. Torba posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśma samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych. Wymiar całkowity torby 60 cm x 90 cm , wymiar górnej części z wycięciem "U" 36 cm x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkąta 56x56x60 cm. Dolna część posiada taśmę samoprzylepną 5 cm sztywnik oraz drobne sito i zawór , górna część samoprzylepne wycięcie w kształcie litery "U". Obie części worka w miejscu łączenia posiadają perforację na całej szerokości oznaczoną ciemnozieloną taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm, po której oderwaniu widoczna jest perforacja. |  | torba |  | 200 | szt.
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
Poz. 1
Opatrunek do zabezpieczenia rurek tracheostomijnych, średnica otworu 12 x 19 mm. Warstwa zewnętrzna włóknina oraz warstwa aluminium
bezpośrednio przylegająca do rany.
Poz. 2
Sterylne ręczniki o bardzo wysokiej chłonności w roz. 30 x 40 cm, wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze
min. 60 g/m2. Pakowane a' 2 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny
Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności
Poz.8
Serweta z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m², posiadająca warstwę klejącą
Laminat spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię,
datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji
Poz. 9 – 11
Serwety powinny być wykonane z laminatu dwuwarstwowego- włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa .
Na opakowaniu zewnętrznym dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta – dla potrzeb dokumentacji
Poz. 12
Jałowy samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów. Sterylny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm.
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Op. jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy,
LOT i datę ważności.
Poz. 15 - zestaw uniwersalny
Min. Skład zestawu :
Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57,5 g/m2.
Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 270 kPa. Taśma samoprzylepna o szerokości 3 cm wyposażona w „fingerlifty”, klej umożliwiający swobodne
odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału.
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 (wysokie). Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy,
LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania
w postaci piktogramów
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 - ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 taśma samoprzylepna 9x50cm, 2 samoprzylepne serwety op. 75 cm x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta op. 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm długość taśmy samoprzylepnej min. 80 cm

## Pakiet nr 11
Pakiet nr 11 – Opatrunki specjalistyczne (cpv:3314100-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Elastyczna folia poliuretanowa na zmiany/ rany w fazie epitelizacji rozmiar 10 x 12, |  | Opatrunek | 10 cm x 12 cm | 80 | SZT.
2. | Opatrunek siatkowy natłuszczony maścią na zmiany o charakterze oparzeń, odparzeń i odleżyn bez obecności ognisk martwicy, rozmiar 10 x 10, |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 40 | SZT.
3. | Opatrunek samoprzylepny z pianki poliuretanowej przeznaczony do ran z wysiękiem do długotrwałego stosowania dla ran bez ognisk martwicy, rozmiar 7,5 x 7,5 |  | Opatrunek | 7,5 cm x 7,5 cm | 80 | SZT.
4. | Opatrunek z alginianiu wapnia do stosowaniu w ranach o duzym stopniu wysięku z ogniskami martwicy, rozmiar 10 x 10 |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 80 | SZT.
5. | Opatrunek z alginianu wapnia z dodatkiem srebra o właściwościach przeciwbakteryjnych dla ran o bardzo silnym wysieku z ogniskiem martwicy , rozmiar 10 x 10 |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 40 | SZT.
6. | Opatrunek hydrokoloidowy zapewniający wilgotne środowisko gojenia dla ran o umiarkowanym i lekkim wysięku, elastyczny i dopasowujący sie do powierzchni rany, rozmiar 10 x 10 |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 80 | SZT.
7. | Opatrunek poliestrowy, warstwa spodnia z poliakrylu, służący do bezbolesnego opracowania łożyska rany |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 50 | SZT.
Razem

## Pakiet nr 12
Pakiet nr 12 - OPATRUNKI LARYNGOLOGICZNE (cpv:331411100-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | DREN do drenażu ucha środkowego z tytanu, jałowy, dł. całkowita 1,55 mm, typu Collar Button, |  | DREN | śr. wewn. 1,25 mm | 50 | SZT.
2. | SEPARATOR DO NOSA, z silikonu, bez kanału powietrznego, jałowy, pakowany w pary, z otworami do przyszycia |  | Mat. Med. |  | 40 | Para
3. | Tampon do nosa gąbkowy, z powłoką bezlateksową, jałowy |  | Tampon | 70 x 10 x 10 mm | 50 | Para
4. | Tampon do nosa gąbkowy, z powłoką bezlateksową, jałowy |  | Tampon | 50 x 20 x 10 mm | 75 | Para
5. | ZEWNĘTRZNY STABILIZATOR DO NOSA – duży |  | Mat. Med. | wys. 45 mm, dł.podstawy 66/42 mm | 50 | SZT.
6. | ZEWNĘTRZNY STABILIZATOR DO NOSA – mały |  | Mat. Med. | wys. 30 mm, dł.podstawy 56/38 mm | 10 | SZT.
Razem
Wymagania:
Poz.1
Dł. całkowita 1,55 mm, średnica wewn. 1,25 mm, średnica kołnierza 2,5 mm, dystans pomiędzy kołnierzami 1,15 mm
Poz. 3, 4
Tampon bezlateksowy z rdzeniem z miękkiej gąbki, z powłoką wodoodporną. Wkładka gąbkowa zawiera pasek kontrastowy widoczny w Rtg .
oraz nitkę mocującą o dł. 30 cm
Poz. 5, 6
Wykonany z materiału termoplastycznego z perforacją ułatwiającą wentylację skóry, zmieniający sztywność oraz kolor
po podgrzaniu z białego na przeźroczysty, tylna strona stabilizatora z powierzchnią samoprzylepną, w zestawie gąbki samoprzylepne
(trzyczęściowe). Kształt trapezoidalny wymiaach:
- duży:
Wysokość 45 mm, dł. podstawy dłuższej 66 mm, dł. podstawy krótszej 42 mm, grubość 2,4 mm.
- mały:
Wysokość 30 mm, dł. podstawy dłuższej 56 mm, dł. podstawy krótszej 38 mm, grubość 2,4 mm.

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13 - Wyroby medyczne – pasywne implanty ucha środkowego (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Proteza o zmiennej regulowanej długości 1,75-4,50mm ( w skokach co 0,25mm) wykonana z czystego tytanu i jednego polipropylenowego wielofunkcyjnego dysku z sizerami – system częściowy |  | Proteza | 1,75 – 4,50 mm | 20 | szt.
2. | Proteza o regulowanej długości3,0- 7,0mm ( w skokach co 0,25mm) wykonana z czystego tytanu i jednego polipropylenowego wielofunkcyjnego dysku z sizerami – system całkowity |  | Proteza | 3,0 – 7,0 mm | 20 | szt.
3. | Dreny wentylacyjne wykonane z czystego tytanu lub pozłacanego srebra |  | Wyr. Med. | Rozmiary: 0, 1, 2 | 60 | szt.
Razem

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14 - OPATRUNKI ZE SREBREM (cpv:33141110-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra |  | Opatrunek | 15 cm x 15 cm | 40 | SZT.
2. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra |  | Opatrunek | 5 cm x 5 cm | 200 | SZT.
3. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 200 | SZT.
4. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra |  | Opatrunek | 20 cm x 30 cm | 10 | SZT.
5. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra + włókna nylonowe |  | Opatrunek | 13 cm x 10 cm | 10 | SZT.
6. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra + włókna nylonowe |  | Opatrunek | 23 cm x 30 cm | 10 | SZT.
7. | OPATR. z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra + włókna nylonowe |  | Opatrunek | 17 cm x 15 cm | 10 | SZT.
Razem

## Pakiet nr 15
Pakiet nr 15 - INNE - ROZPATRYWANE POZYCJAMI! (cpv:33141127-6)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Cement kostny – radiocieniujący z gentamycyną |  | Proszek→Płyn | 22,4 g proszku + 10 ml cieczy | 7 | OP.
2. | Fibrinogen + Thrombin - Opatrunek chirurgiczny do szybkiej hemostazy, odtwarzania Iintegralności tkanek |  | GĄBKA | 3 CM X 2,5 CM | 50 | SZT.
3. | Fibrinogen + Thrombin - Opatrunek chirurgiczny do szybkiej hemostazy, odtwarzania Iintegralności tkanek |  | GĄBKA | 4,8 cm x 4,8 cm | 50 | SZT.
4. | Fibrinogen + Thrombin - Opatrunek chirurgiczny do szybkiej hemostazy, odtwarzania Iintegralności tkanek |  | GĄBKA | 9,5 cm x 4,8 cm | 50 | SZT.
5. | OPATR. hemostatyczny. - Gąbka żelatynowa (typu:SPONGOSTAN) |  | GĄBKA | 7 CM x 5 CM x 1 CM - 1 SZT. | 100 | SZT.
6. | OPATR. hemostatyczny. - Gąbka żelatynowa (typu:SPONGOSTAN) |  | GĄBKA | 7 CM x 5 CM x 1 MM - 1 SZT. | 300 | SZT.
7. | Preparat do usuwania przylepców (Silicone + Butane + Propane) |  | Aerozol | 50 ml Spray | 1500 | OP.
8. | Tuba wentylacyjna typu T- silikonowa sterylna tuba wentylacyjna, przeznaczona do długoterminowej wentylacji ucha środkowego dł. 12mm; średnicy wew. 1,14mm z możliwością skracania kołnierza i płaszcza. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | Mat. Med. | Typu „T” - 12 mm | 60 | SZT.
9. | Wosk kostny |  | Mat. Med. | 2,5 g | 96 | SZT.
10. | Bezpieczny szczelny pojemnik do transportu próbek biopsyjnych, o poj. 20 ml, składający się ze zbiorniczka – fiolki i nakrętki z zamkniętą w środku 4% buforowaną formaliną /typu BiopSafe/ |  | Pojemnik | Pojemność 20 ml (z 4% buforowaną formaliną). Op. = 24 szt | 35 | OP.
11. | Bezpieczny szczelny pojemnik do transportu próbek biopsyjnych, o poj. 60 ml, składający się ze zbiorniczka – fiolki i nakrętki z zamkniętą w środku 4% buforowaną formaliną /typu BiopSafe/ |  | Pojemnik | Pojemność 60 ml (z 4% buforowaną formaliną) Op. = 18 szt. | 35 | OP.
12. | Jednorazowy aplikator z preparatem dezynfekcyjnym. Zawierający w składzie 2% glukonian chlorcheksydyny, 70 % alkohol izopropylowy. Preparat typu Nex Clrex 2% PREP |  | Aplikator | 3ml | 100 | SZT.
13. | ANTYBIOFILMOWY OPATRUNEK ZE SREBREM, ZBUDOWANY Z MACIERZY GOJĄCEJ TLC-AG I WŁÓKIEN POLIAKRYLANU,TYPU URGOCLEAN AG |  | opatrunek | 6cm x 6 cm | 50 | SZT.
14. | ANTYBIOFILMOWY OPATRUNEK ZE SREBREM, ZBUDOWANY Z MACIERZY GOJĄCEJ TLC-AG I WŁÓKIEN POLIAKRYLANU,TYPU URGOCLEAN AG |  | opatrunek | 10 cm x 10 cm | 50 | SZT.
15. | ANTYBIOFILMOWY OPATRUNEK ZE SREBREM, ZBUDOWANY Z MACIERZY GOJĄCEJ TLC-AG I WŁÓKIEN POLIAKRYLANU,TYPU URGOCLEAN AG |  | opatrunek | 15cm x 20 cm | 50 | SZT.
16. | OPATRUNEK ZBUDOWANY Z WŁÓKIEN POLIAKRYLANU I MACIERZY GOJĄCEJ TLC, TYPU URGOCLEAN |  | opatrunek | 10cm x 10 cm | 50 | SZT.
17. | OPATRUNEK PIANKOWY, SKŁADAJĄCY SIĘ Z WARSTWY TLC POŁĄCZONEJ Z CHŁONNĄ WKŁADKĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ ORAZ PODŁOŻA POLIURETANOWEGO, TYPU URGO TULE ABSORB |  | opatrunek | 10cm x 10 cm | 50 | SZT.
18. | Opatrunek hydrokoloidowy, półprzeźroczysty, typu Granuflex Extra Thin, zbudowany z koloidów : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, tworzący w kontakcie z wysiękiem miękki żel, nie obramowany, samoprzylepny, cienki, wodoodporny. |  | opatrunek | 10cm x 10 cm | 50 | SZT.
19. | Folia z kauczuku silikonowego - elastyczny, dobrze tolerowany, nie powodujący odczynów alergicznych ani toksycznych sterylny materiał zachowujący swoje właściwości podczas długotrwałego stosowania: nie powoduje wzrostu filmu bakteryjnego. |  | folia | 38mm x 51mm x 0,1-013mm | 80 | SZT.
20. | Folia z kauczuku silikonowego - elastyczny, dobrze tolerowany, nie powodujący odczynów alergicznych ani toksycznych sterylny materiał zachowujący swoje właściwości podczas długotrwałego stosowania: nie powoduje wzrostu filmu bakteryjnego. |  | folia | 40mm x 40mm x 1,0mm | 30 | SZT.
21. | Protezka strzemiączka zbudowana z tłoczka wykonanego z politetrafluoroetylenu o długości 2 mm i ø 0,65 mm i prostej taśmy platynowej 0,1 mm x 0,3 mm) połączonego trwale z taśmą platynową (bez utworzonego zaczepu) przeznaczone do indywidualnego modelowania |  | protezka |  | 10 | SZT.
22. | Dren do drenażu i wentylacji ucha środkowego Paparella I – sterylny silikonowy implant tymczasowy o średnicy wew. 1,10mm; dł. 2,21mm; średnicy kołnierza wew. 2,16mm; średnicy kołnierza zew. 2,11mm; dł. pomiędzy kolnierzami 1,19mm. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. implantów |  | dren |  | 60 | SZT.
23. | Dren do drenażu i wentylacji ucha środkowego Paparella II – sterylny silikonowy implant tymczasowy o średnicy wew. 1,50mm; dł. 1,98mm; średnicy kołnierza wew. 4,45mm; średnicy kołnierza zew. 3,00mm; dł. pomiędzy kolnierzami 1,09mm Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. implantów |  | dren |  | 60 | SZT.
24. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej wykonany z politetrafluoroetylenu, sterylny, koloru białego o średnicy 1,15mm z nitką z przędzy poliamidowej. Pakowany pojedynczo w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei pakowane w torebki foliowo-papierowe . |  | przyrząd | Średnica 1,15mm | 300 | SZT.
25. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej wykonany z politetrafluoroetylenu, sterylny, koloru białego o średnicy 0,9mm. Pakowany pojedynczo w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei pakowane w torebki foliowo-papierowe . |  | przyrząd | Średnica 0,9 mm | 200 | SZT.
26. | Jałowy, lepki żel zawierający zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego, biokompatybilny i biodegradowalny, do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych poprzez iniekcję do błony podśluzowej pęcherza moczowego. Preparat w ampułkostrzykawce 1 ml zawierający Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg ; Dextranomer 50 mg ; Chlorek sodu 6,9 mg ; Woda do wstrzykiwań ad 1 ml |  | Żel |  | 20 | SZT.
27. | IGŁA Cystoskopowa jałowa do wstrzyknięć docewkowych, dopęcherzowych 3,7Fr, 23 G, 35 cm długości, cienkościenna kaniula z zakończeniem 8 mm, Luer Lock. |  | igła |  | 20 | SZT.
Razem:
Wymagania:
Poz. 5 i 6
Jałowa, nierozpuszczalna w wodzie, plastyczna, wchłanialna gąbka z żelatyny wieprzowej, porowata, w kolorze złamanej bieli Wchłanialna w ciągu 4 – 6 tygodni,
Ulegająca upłynnieniu w ciągu 2 do 5 dni
Sterylizowana suchym , gorącym powietrzem
Poz. 12 Działanie biobójcze przetestowane zgodnie z następującymi normami europejskimi: EN 12054, EN 1500, EN 12791, EN 1275
Poz.17 i 18 . Możliwość pozostawienia na ranie przez okres do 7 dni
Poz.18 Możliwość cięcia do pożądanego kształtu
Poz. 26. Produkt będący wyrobem medycznym klasy III.
Pakiet rozpatrywany na pozycje!

## Pakiet nr 16
Pakiet nr 16 – Hydrożele i inne CPV: 33631600-8, 33690000-3,33141110-4
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Vat% | Wartość vat | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Opatr. - Pianka poliuretanowa -z adhezyjną warstwą silikonową |  | Opatrunek | 10 cm x 10 cm | 10 | Szt.
2 | Opatr. - Pianka poliuretanowa -z adhezyjną warstwą silikonową |  | Opatrunek | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 | Szt.
3 | Opatr. - Pianka poliuretanowa -z adhezyjną warstwą silikonową |  | Opatrunek | 10 cm x 20 cm | 10 | Szt.
4 | Opatrunek hydrożelowy ratunkowy na twarz |  | Opatrunek | 25 cm x 25 cm | 12 | Szt.
5 | OPATRUNEK HYDROŻELOWY, STERYLNY |  | Opatrunek | 24 cm x 12 cm | 100 | Szt.
6 | OPATRUNEK HYDROŻELOWY, STERYLNY |  | Opatrunek | 12 cm x 10 cm | 100 | Szt.
7 | OPATRUNEK HYDROŻELOWY, STERYLNY |  | Opatrunek | 12 cm x 12 cm | 20 | Szt.
8 | Podchloryn sodu + Kwas podchlorawy |  | Płyn | 250 ml – atomizer | 10 | Op.
9 | Podchloryn sodu + Kwas podchlorawy |  | Płyn | 990 ml | 15 | Op.
10 | Podchloryn sodu + Kwas podchlorawy |  | Żel | 250 g | 20 | Op.
11 | Podchloryn sodu + Kwas podchlorawy |  | Żel | 120 g | 5 | Op.
12 | Silver colloid + Hyaluronic acid sodic salt |  | Aerozol | 125 ml | 10 | Op.
Razem

## Pakiet nr 17
Pakiet nr 17 - Dezynfekcja (cpv:33631600-8)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Isopropanolum + Aethanolum - do odkażania skóry przed zabiegami, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt potwierdzoną zapisem w Chpl. Bezbarwny |  | Płyn | 1 L - bezbarwny | 30 | SZT.
2. | Isopropanolum + Aethanolum - do odkażania skóry przed zabiegami, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt potwierdzoną zapisem w Chpl. Bezbarwny |  | Płyn | 250 ml - bezbarwny. Butelka z atomizerem | 400 | SZT.
3. | Isopropanolum + Aethanolum - do odkażania skóry przed zabiegami, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt potwierdzoną zapisem w Chpl. Zabarwiony |  | Płyn | 1 L - zabarwiony | 40 | SZT.
4. | Isopropanolum + Aethanolum - do odkażania skóry przed zabiegami, z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt potwierdzoną zapisem w Chpl. Zabarwiony |  | Płyn | 250 ml - zabarwiony. Butelka z atomizerem | 20 | SZT.
Razem

## Pakiet nr 18
Pakiet nr 18 – Podkłady II (cpv:33141110-4)
L.p. | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Postać | Dawka/ Rozmiar | Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Vat% | Wartość vat | Cena brutto | Wartość brutto
1 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia ,utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, .Warstwa chłonna zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 85 ± 5 g/m², niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 4000ml/m². |  | Podkład | 140 x 200 cm, warstwa chłonna min. 70 x 200 cm | 40 | Szt.
2 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, Warstwa chłonna zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m², niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 2000ml/m². |  | Podkład | 80 x 200 cm, warstwa chłonna min. 50 x 200 cm | 80 | Szt.
3 | 3-4 warstwowy ,nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy .Warstwa chłonna zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, fioletowa dolna warstwa PE 42g/m² .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Warstwa zabezpieczająca stół odporna na rozdarcia bez zawartości latexu .Niesterylny. Możliwość przenoszenia do 500kg.Grubość 0,5mm.Chłonność płynów 2600ml/m². |  | Podkład | 80 x 200 cm, warstwa chłonna min. 50 x 200 cm | 50 | Szt.
4 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, Warstwa chłonna zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia hydrofilowy PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m² dolna warstwa złoto-srebrna PET 20g/m2 izolująca termicznie i elektrycznie o grubości12 µm. Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Chłonność 2000ml/m². |  | Podkład | 140 x 230 cm, warstwa chłonna min. 50 x 230 cm | 50 | Szt.
5 | Jałowy żel poślizgowy do miejscowego znieczulania podczas zabiegów cewnikowania lub wprowadzania narzędzi endoskopowych do jam ciała. Zawierający chlorheksydynę i lignocainę |  | Amp,- strzyk. | 11 ml | 50 | Szt.
6 | Jałowy żel poślizgowy do miejscowego znieczulania podczas zabiegów cewnikowania lub wprowadzania narzędzi endoskopowych do jam ciała. Zawierający chlorheksydynę i lignocainę |  | Amp,- strzyk. | 6 ml | 80 | Szt.
7 | Sterylny żel poślizgowy pakowany w tubki z nakrętką zabezpieczającą i stożkiem otwierającym , na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g. |  | Żel – tubka | 5 g | 480 | Szt.
8 | Sterylny żel do miejscowego znieczulenia z lignokainą (2%), zapewniający optymalne smarowanie przy wstawianiu instrumentów do jam ciała. Amp.- strzyk. pakowana pojedynczo w bezpieczny blister (zabezpieczający przed uszkodzeniem) z nadrukowanym składem . |  | Amp,- strzyk. | 6 ml | 100 | Szt.
9 | Gaziki nasączane chlorheksydyną 0,5% i 70% alkoholem izopropylowy.Do dezynfekcji cewników centralnych i obwodowych.Pakowane pojedynczo. |  | Gazik | 0,5% CHG | 1000 | Szt.
10 | Gaziki nasączane chlorheksydyną 70% alkoholem izopropylowy. Do dezyfekcji. Pakowane pojedynczo. |  | Gazik | 60mm x 30 mm | 1000 | Szt.
11 | Pałeczki do nawilżania jamy ustnej.Niezawierające cukru,nasączone gliceryną . |  | Pałeczka | op. = 75 szt (różne smaki) | 10 | op.
Razem

## Pakiet nr 19
Pakiet nr 19 – PODKŁADY CHŁONNE – (cpv:331411100-4)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | PODKŁADY CHŁONNE |  | PODKŁAD | 40 CM X 20 CM | 12000 | SZT.
2. | PODKŁADY CHŁONNE |  | PODKŁAD | 60 cm x 90 cm | 7000 | SZT.
3. | PODKŁADY CHŁONNE |  | PODKŁAD | 40 CM X 60 CM | 8000 | SZT.
Razem

## Pakiet nr 20
Pakiet nr 20– Dezynfekcja II (cpv:33631600-8)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Dawka | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Chlorhexidine – roztwór w 95% alkoholu etylowym, but. ze spryskiwaczem |  | AEROZOL | 2% | 70 | SZT.
2. | Chlorhexidine – roztwór w alkoholu izopropylowym, but. ze spryskiwaczem |  | AEROZOL | 2% | 70 | SZT.
Razem
Wymagania:
Poz. 1 Przeznaczony do dezynfekcji higienicznej rąk i dezynfekcji skóry.
Poz. 2 Przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Bezpieczny dla skóry.

## Pakiet 21
Pakiet nr 21 - Hemostatyki (cpv:33141127-6)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar/ Dawka | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | TISSUE GLUE (proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju tkankowego |  | Proszek i rozp. do przyg. kleju do tkanek | Zestaw – 2 ml | 15 | OP.
2. | TISSUE GLUE (proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju tkankowego |  | Proszek i rozp. do przyg. kleju do tkanek | Zestaw – 4 ml | 30 | OP.
3. | System rozpylający fibrynowy klej tkankowy do pokrywania większych powierzchni tkankowych podczas zabiegu operacyjnego .Zestaw jednorazowego użytku Spray Set do podłączenia do posiadanego w szpitalu regulatora ciśnienia EASYSPRAY. |  | Wyr. Med. | Zestaw j. uż. | 10 | OP.
4. | System rozpylający fibrynowy klej tkankowy do pokrywania większych powierzchni tkankowych w zabiegach laparoskopowych / małoinwazyjnych. Zestaw jednorazowego użytku - AplikatorDuplospray Mis 30cm, do podłączenia do posiadanego w szpitalu regulatora ciśnienia DUPLOSPRAY MIS, wprowadzanego przez trokar o średnicy 5 – 6 mm |  | Wyr. Med. | Zestaw j. uż. | 5 | OP.
5. | Hemostatyk uszczelniający. Miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu z bydlęcej skóry właściwej |  | Opatrunek | 4,5 cm x 9 cm | 6 | SZT.
6. | Hemostatyk uszczelniający. Miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu z bydlęcej skóry właściwej |  | Opatrunek | 4,5 cm x 4,5 cm | 6 | SZT.
7. | Hemostatyk uszczelniający. Miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu z bydlęcej skóry właściwej |  | Opatrunek | 2,7 cm x 2,7 cm | 5 | SZT.
Razem
Poz. 1,2
Skład: Zestaw: - 1 fiol. proszku Tisseel – liofilizowany koncentrat białek klejących: fibrynogen ludzki 91 mg (jako białko
wykrzepiające) - 1 fiol. 1 (2) ml - rozpuszczalnik do otrzymania roztworu białek klejących: aprotynina wołowa 3000 KIU
(Kallidinogenase Inactivator Unit) - 1 fiol. proszku - liofilizowana trombina: trombina ludzka 500 j.m. - 1 fiol. 1 (2) ml - rozpuszczalnik
do otrzymania roztworu trombiny: chlorek wapnia 40 mcmol - zestaw do odtwarzania i nakładania Duploject:
4 igły dwustronne, 2 strzykawki z niebieską skalą, 2 strzykawki z czarną skalą, 1 dwuskrzydłowy uchwyt Duploject, 2 łączniki,
4 igły aplikacyjne. Uwagi: Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju do tkanek (2 ml lub 4 ml)
Poz. 3,4
Z osprzętem do rozpylania kleju

## Pakiet 22
Pakiet nr 22 - Sztuczny naskórek (cpv:33141127-6)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 18 cm x 10 cm | 70 | SZT.
2. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 9 cm x 10 cm | 100 | SZT.
3. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 5 cm x 5 cm | 30 | SZT.
4. | Sztuczny naskórek |  | Mat. Med. | 18 cm x 23 cm | 40 | SZT.
5. | Razem

## Pakiet 23
Pakiet nr 23 – taśmy/opatrunki silikonowe (cpv:33141111-1)
Lp. | Nazwa materiału | Nazwa handlowa | Postać | Rozmiar | Ilość | Jednostka | Cena netto | Wartość netto | % Vat | Kwota Vat | Cena brutto | Wartość brutto
1. | Uniwersalna, samoprzylepna, wysoceprzepuszczalna, wodoodporna taśma. Wykonana z silikonu na bazie poliuretanu. |  | taśma | 2,5 cm x 5m | 90 | szt.
2. | Uniwersalna, samoprzylepna, wysoceprzepuszczalna, wodoodporna taśma. Wykonana z silikonu na bazie poliuretanu. |  | taśma | 5cm x 5 m | 40 | szt.
3. | Silikonowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek, do zamykania oczu podczas operacji. |  | opatrunek | 2,5 cm x 10 cm | 500 | szt.
4. | Mocowanie hydrokoloidowe do drenów I cewników o kształcie owalnym, z przezroczystą zabezpieczającą osłoną zewnętrzną |  | przylepiec | 3 cm x 3 cm | 150 | SZT.
Razem
Wymagania:
Poz.1, 2
Możliwość stosowania u noworodków.
Poz. 3.
Złożony z folii bazowej z poliuretanu, pokrytej na jednej powierzchni klejem silikonowym.
Zawierający odcinek /pasek z linią odrywania, co 5cm
Poz. 4
Nie zawierający lateksu.