## Pakiet nr 1
PAKIET 1
Zamknięty system pojedynczego lub wielokrotnego pobrania krwi żylnej oraz system pobrania krwi włośniczkowej.
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA - mikrometoda (wersenian di/tripotasowy), poj. 200 µl | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 33141300-3 | GLUKOZA - mikrometoda (Na F), poj. 200 µl | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 33141300-3 | SUROWICA - mikrometoda z aktywatorem wykrzepiania poj. 200-300 µl | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA (wersenian di/tripotasowy płynny), poj.1,0 – 1,3 ml, ɸ 8-9 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA (wersenian di/tripotasowy płynny), poj.1,5 – 1,7 ml, 11-13 mm | szt. | 28000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA wersenian di/tripotasowy płynny), poj.4,0-5,5 ml, ɸ 11-13 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | 33141300-3 | HEMATOLOGIA wersenian di/tripotasowy płynny), poj. 7-10 ml, ɸ 12-15 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | 33141300-3 | GLUKOZA (fluorek sodowy), poj. 2,0 - 2,6 ml, ɸ 11-13 mm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | 33141300-3 | OB wraz z kapilarami (3,8% cytrynian sodowy) proporcje mieszania 1: 5, poj. 1 - 3 ml, ɸ 11- 13 mm | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | 33141300-3 | UKŁAD KRZEPNIĘCIA (cytrynian sodowy 0,1 mol/l), proporcje mieszania 1:10, poj. 1,2 – 1,5 ml, ɸ 8-9 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | 33141300-3 | UKŁAD KRZEPNIĘCIA (cytrynian sodowy 0,1 mol/l), proporcje mieszania 1:10, poj.1,6 – 1,8 ml, ɸ 11- 13 mm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | 33141300-3 | SUROWICA (czynnik przyspieszający wykrzepianie), poj.1 – 1,2 ml, ɸ 8- 9 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | 33141300-3 | SUROWICA (czynnik przyspieszający wykrzepianie), poj. 2 - 3 ml, ɸ 11- 13 mm | szt. | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | 33141300-3 | SUROWICA (czynnik przyspieszający wykrzepianie), poj. 4 - 6 m,l ɸ 11- 13 mm | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | 33141300-3 | SUROWICA (czynnik przyspieszający wykrzepianie), poj. 7 - 10 ml, ɸ 12- 15 mm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | 33141300-3 | OSOCZE (heparyna litowa), poj.1,0-1,2 ml, ɸ 8- 9 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | 33141300-3 | OSOCZE (heparyna litowa) poj. 7-10 ml, ɸ 12- 16 mm | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | 33141300-3 | GAZOMETRIA (heparyna zrównoważona jonami wapnia- w postaci napylonej), poj. 1 ml lub ze znacznikiem 1 ml pakowane pojedynczo, z filtrem odpowietrzającym | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | 33141300-3 | Igły motylkowe 20G-21G z drenem dł. 80 – 100 mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | 33141300-3 | Probówki z jonami Mg pozwalające na różnicowanie małopłytkowości prawdziwej od rzekomej | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | 33141300-3 | ADAPTER do połączeń z końcówką typu Luer, pojedynczo pakowany, sterylny | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | 33141300-3 | Igła z adapterem do pobrania krwi 20G – 22G do 25 mm długości | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | 33141300-3 | Igła z adapterem do pobrania krwi 20G – 22G do 40 mm długości | szt. | 22000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
Wymagania:
1. | Do pobrania krwi wymagamy dwóch kompatybilnych elementów:
- | igły zespolonej na stałe z łącznikiem;
- | probówko-strzykawek.
2. | Oferowany system zamknięty do pobierania krwi żylnej był typu aspiracyjno-próżniowego.
3. | Strzykawko-probówki muszą posiadać zakręcany (gwintowany i dwuzwojowy) korek, pole do opisu umożliwiające zapis niezbędnych informacji oraz:
- | gwarantować wytworzenie podciśnienia tuż przed pobraniem, a także umożliwiać pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka;
- | są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi,
- | zapewniją szybkie wykrzepianie krwi.
4. | Igły systemowe powinny posiadać:
- | odpowiednio ukształtowane ostrze,
- | silikonowe wnętrze eliminujące wykrzepianie krwi podczas jej pobierania do kilku probówek,
- | mały łącznik na stałe zespolony z igłą ułatwiający penetrację tkanki i zapewniający właściwy kąt wkłucia.
5. | Wymagamy, aby zarówno igly systemowe jak i łączniki były sterylne i pakowane pojedynczo.
6. | Wszystkie elementy systemu do pobierania krwi muszą pochodzić od jednego producenta.
7. | Jeżeli oferowany system zawiera elementy niezbędne do pobrania krwi, które nie są ujęte w tabeli, należy te elementy uwzględnić w ofercie.
8. | Minimalny termin ważności: OB, układ krzepnięcia min. 5 miesięcy, akcesoria zawierające w pozycjach 1 opakowanie – 12 miesięcy, pozostałe: 8 miesięcy - od dnia dostawy.
9. | Bezpłatne przeszkolenie personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu - przed pierwszą dostawą towaru oraz wg potrzeb szkolenie dodatkowe w trakcie trwania umowy (dotyczy oddziałów szpitala, izby przyjęć i punktu pobrań).
10. | Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne atesty i dopuszczenia zezwalające na stosowanie w placówkach służby zdrowia.
11. | Wielkość opakowania jednostkowego nie większa niż 100 sztuk. W przypadku oferowania OB wraz z kapilarami (poz. 4 i 8) jako dwóch odrębnych pozycji (OB i kapilary) należy to wyszczególnić w ofercie.
12. | W pozycjach zawierających zakres dopuszczalnych pojemności wymagamy podania:
a) | oferowanej objętości,
b) | w przypadku dysponowania w podanym zakresie różnymi objętościami, wyszczególnienia objętości do wyboru przez zamawiającego
przykład 1 - surowica poj 7 – 10 ml, ( 100 szt. ) – oferta surowica 9 ml
przykład 2 - surowica poj. 7 – 10 ml, ( 100 szt. ) - oferta surowica 7,5 ml, 9 ml, 10 ml do wyboru przez zamawiającego.
13. | Wymagamy załączenia prospektu informacyjnego oferowanego systemu, który zawiera opis sposobu pobierania krwi ilustrowany rysunkami lub zdjęciami, zdjęcia lub rysunki poszczególnych elementów systemu oraz opisy potwierdzające spełnienie wymagań wraz z wykazem zawierającym nr katalogowe i odpowiadające im rodzaje strzykawko-probówek (pojemności, wymiary, zastosowanie- np. surowica, osocze (heparyna litowa, hematologia)
14. | Zastrzegamy sobie możliwość prośby o przysłanie dodatkowych informacji, np. listy jednostek używających oferowany sprzęt.
15. | Spełnienie wymagań dyrektywy IV/98/79/EC - CERTYFIKAT CE.
16. | Nie dopuszczamy podziału pakietu ani wyłączenia żadnej pozycji.

## Pakiet nr 2
PAKIET 2
DOSTAWA AKCESORIÓW DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 38000000-5 | System do zagęszczania kału przy analizie parazytów składający się z części wirówkowej i części filtrującej, zawierający łopatkę do pobierania kału, filtr przesiewowy i filtr tłuszczowy oraz wszystkie niezbędne odczynniki, pozbawiony octanu etylu- przesączanie materiału podczas wirowania (pasujący do wszystkich 15 ml adapterów wirówki). | szt. | 440 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 38000000-5 | Zestaw do pobierania materiału do badań na obecność owsika ludzkiego, pakowany jednostkowo z instrukcją obsługi, szt. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 38710000-5 | Czasomierz elektroniczny,do użytku laboratoryjnego, funkcje stopera i timera, z możliwością ustawienia na stole-podstawka | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 19520000-7 | Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego na wyroby laboratoryjne, mały, o wymiarach nie większych niż 16x26x30cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | 19520000-7 | Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego na końcówki do pipet laboratoryjnych (200µl i 500µl), z przegródkami i zamknięciem | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 19520000-7 | Zamykany pojemnik do przechowywania preparatów mikroskopowych na 100 szkiełek podstawowych o grubości do 1,1mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | 33793000-5 | Szkiełka nakrywkowe (1000 szt.)
|  | a) 18 x 18 mm | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) 22 x 22 mm | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 7: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8. | 33793000-5 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane, o grubości do 1,1mm ( 50szt. ) | op. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | 33141300-3 | Kapilary do gazometrii z tworzywa sztucznego o poj. 100 µl, Ф zew. 2,3 x75 mm z heparyną litową,(1000 szt.) | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Urządzenia pomocnicze do w/w kapilar:
|  | a) zatyczki do w.w. kapilar ( 500 szt.) | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) mieszadełka do w.w. kapilar (100 szt.) | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 9: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10. | 30192125-3 | Pisaki laboratoryjne wodoodporne, długopiszące,standardowe do pisania na szkle i tworzywach o średnicy poniżej 160 mm.
|  | a) czarne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) niebieskie | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) czerwone | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 10: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. | 19520000-7 | Bagietki laboratoryjne proste z tworzywa sztucznego o śr. 4-5mm, dł.min.125mm, (100 szt.) | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | 19520000-7 | Naczyńka (pojemniki) jednorazowe osadzone (z kołnierzem), o objętości do 1 ml, z tworzywa sztucznego, do probówek o średnicy 12-13 mm, op. 1000 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | 19520000-7 | Kamery z tworzywa sztucznego do zliczania elementów komórkowych moczu pakowane po 100 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | 19520000-7 | Szalki Petriego o śr. min. 90 mm, plastikowe, aseptyczne | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | 38437100-8 | Pipeta Pasteura z PE, 1ml | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | 19520000-7 | Torebki z folii PE z zamknięciem strunowym o wymiarach:
|  | a) ( 8 – 10 ) x ( 12 - 15 ) cm | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) 12 x 18 cm | szt. | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | c) 15 x 20 cm | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 16: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMAGANIA:
1. | Opakowania jednostkowe muszą zawierać informacje: dostawcę, rodzaj towaru, ilość sztuk towaru w opakowaniu.
2. | Podane wielkości opakowań są wielkościami maksymalnymi. Dopuszczamy opakowania mniejsze z odpowiednim przeliczeniem na wymagane ilości.
3. | W przypadku, gdy wielkość opakowania jest inna niż w tabeli, to w rubryce "Ilość" trzeba wpisać: ilość oferowanego towaru w szt., wielkość opakowania jednostkowego i ilość oferowanych opakowań.
4. | Nie dopuszczamy zaoferowania torebek z folii PE o mniejszych rozmiarach niż wyszczególnione. Dopuszczamy zamiast torebek o wymiarach (8-10) x (12-15) zaoferowanie torebek o większych rozmiarach.
5. | W przypadku pozycji z podpozycjami wymagamy składania ofert na pełne pozycje.
6. | Kamera ( pkt.13) musi spełniać następujące wymagania:
- | kamera z tworzywa sztucznego z 10 kwadratowymi celkami
- | objętość siatki: 1 µl
- | łatwość obliczania ilości komórek przypadających na 1 µl próbki

## Pakiet nr 3
PAKIET 3
DOSTAWA PROBÓWEK DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 38000000-5 | Probówki ze szkła sodowego okrągłodenne
|  | a) bez skali, o poj. ok. 10 ml, wymiary 14-16 x 100 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) bez skali, o poj.16 – 20 ml, wymiary 14-16 x 140 – 180 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 1: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 38000000-5 | Probówki typu Eppendorf
2. |  | a) poj. 1,5 ml, bezbarwne,dno stożkowe,bez dodatkowego elementu zabezpieczającego probówkę przed jej przypadkowym otwarciem w górnej części probówki (1000 szt.) | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. |  | b) poj. 2,0 ml, bezbarwne, okrągłodenne, (500 szt.) | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 2: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3. | 38000000-5 | Probówki wraz z pasującymi do nich korkami
|  | a) Probówki o poj. 4 ml z PS, śr. 12 mm, okrągłodenne, (1000 szt.) lub 48 op. po 500 szt. - podać wielkość op. jednostkowego) | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) Korki plastikowe do probówek o śr.12mm, (500 szt.) | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 3: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4. | 38000000-5 | Probówki wraz z pasującymi do nich korkami
|  | a) Probówki o poj.10-11ml z PS, śr. 14-16mm,okrągłodenne,op. jedn. nie większe niż 500 szt. | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) Probówki z PS wirówkowe z dnem stożkowym o wymiarach 14-16 x 100 mm, poj. ok. 10ml, opakowanie jedn. nie większe niż 500 szt. | szt. | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | c) Korki plastikowe do probówek O śr.14-16 mm, (500 szt.) | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 4: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMAGANIA:
1. | Probówki typu Eppendorf muszą się szczelnie zamykać, a element łączący korek z probówką nie może pękać podczas otwierania i zamykania.
2. | Opakowania jednostkowe muszą zawierać informacje: dostawcę, rodzaj towaru, ilość sztuk towaru w opakowaniu.
3. | Podane wielkości opakowań są wielkościami maksymalnymi. Dopuszczamy opakowania mniejsze z odpowiednim przeliczeniem na wymagane ilości.
4. | W przypadku, gdy wielkość opakowania jest inna niż w tabeli, to w rubryce "Ilość" trzeba wpisać: ilość oferowanego towaru w szt., wielkość opakowania jednostkowego i ilość oferowanych opakowań.
5. | W przypadku pozycji z podpozycjami wymagamy składania ofert na pełne pozycje.

## Pakiet nr 4
PAKIET 4
DOSTAWA PIPET AUTOMATYCZNYCH I WYMAGANYCH AKCESORIÓW: KOŃCÓWEK I STATYWÓW - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 38437100-7 | Pipety automatyczne stało- i zmiennopojemnościowe, o wymienionych pojemnościach do wyboru przez zamawiającego, W całości autoklawowalne, certyfikat kalibracji
|  | a) Pipety stałopojemnościowe o wymienionych pojemnościach z wyrzutnikiem końcówek (wyrzutnik w obudowie) i wydmuchem, z możliwością rekalibracji o poj. o poj. do wyboru: 5μl, 10μl, 20μl, 25μl, 50 µl, 100 µl, 200 µl, 500μl, 1000μl | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) Pipety o zmiennej pojemności z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o zakresie pojemności do wyboru: (2-20) µl, 10(20) - 50(100) µl, (100-1000) µl, (500-1000) - 5000 µl | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 38437100-7 | Statyw do pipet HTL i Accumax – jednolite wzornictwo
|  | a) Statyw do pipet liniowy, 4-miejscowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) Statyw do pipet liniowy, 6-miejscowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Końcówki do pipet automatycznych
3. | 38437100-7 | Mikrokońcówki do pipet o poj. do 10 µl, bezbarwne (1000szt.), typu Crystall, pasujące do pipety MLPette-F o poj. 5 µl | op. | 24 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
4. | 38437100-7 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl (1000 szt.), typu Gilson, pasujące do pipet firmy HTL i MEDLAB PRODUCTS | op. | 40 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
5. | 38437100-7 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl ( 1000 szt.), pasujące do pipet Accumax oraz pipet firm HTL i MEDLAB PRODUCTS | op. | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
6. | 38437100-7 | Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 5000 µl ( 200 szt.) | op. | 10 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMAGANIA:
1. | Opakowania jednostkowe muszą zawierać informacje: dostawcę, rodzaj towaru, ilość sztuk towaru w opakowaniu.
2. | Podane wielkości opakowań są wielkościami maksymalnymi. Dopuszczamy opakowania mniejsze z odpowiednim przeliczeniem na wymagane ilości.
3. | W przypadku, gdy wielkość opakowania jest inna niż w tabeli, to w rubryce "Ilość" trzeba wpisać: ilość oferowanego towaru w szt., wielkość opakowania jednostkowego i ilość oferowanych opakowań.
4. | Wymagamy, aby pipety o zmiennej pojemności utrzymywały podczas pracy ustawioną objętość - brak możliwości przypadkowego przestawienia pojemności podczas pracy - oświadczenie oferenta.
5. | W przypadku pozycji z podpozycjami wymagamy składania ofert na pełne pozycje.

## Pakiet nr 5
PAKIET 5
DOSTAWA STATYWÓW DO UŻYTKU LABORATORYJNEGO - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
Statyw z drutu powlekanego tworzywem sztucznym – autoklawalny
1. | 38437110-1 | a) na 20 probówek o śr. 16 mm, 2-rzędowy,o wysokości 60-70 mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) na 30 probówek o śr. 16 mm, 3-rzędowy, o wysokości 60-70 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | c) na 50 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wysokości 60-70 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 38437110-1 | Statywy laboratoryjne z tworzywa sztucznego
|  | a) na probówki o śr. 16 mm (na 10-12 probówek w każdym rzędzie), 5-rzędowy, wysokość nie większa niż 7 cm, kolor niebieski | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | b) na 100 probówek o śr. max- 16 mm, 10-rzędowy, o wysokości 60-90 mm, | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem poz. 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMAGANIA:
1. | W przypadku pozycji z podpozycjami wymagamy składania ofert na pełne pozycje.

## Pakiet nr 6
PAKIET 6
DOSTAWA LABORATORYJNEGO SPRZĘTU POMOCNICZEGO - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 38530000-9 | Spektrofotometr spełniający warunki określone w punkcie 1 wymagań | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 42931100-2 | Wirówka laboratoryjna z wirnikiem horyzontalnym, z regulacją czasu wirowania; spełniająca warunki określone w punkcie 2 wymagań | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 38510000-3 | Mikroskop laboratoryjny z nasadką asystencką z wymaganymi obiektywami: 10x, 20x, 40x, 100x (obowiązkowa imersja) spełniający warunki określone w punkcie 3 wymagań | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0
WYMAGANIA:
1. | MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE SPEKTROFOTOMETRU
| lp. | opis |  |  |  | parametr oferowany (opis)
| 1. | zasilanie max. 230V, 150 VA
| 2. | praca w systemie otwartym
| 3. | monochromator – siatka dyfrakcyjna
| 4. | żródło światła – lampa halogenowa
| 5. | automatyczne ustawienie długości fali
| 6. | zakres widma: dowolna fala od min. 330 – 900 nm
| 7. | błąd ustawienia długości fali: max.1 nm
| 8. | błąd pomiaru: max. 1%
| 9. | minimalny zakres pomiarów: a. transmitancja: 0,5 – 100 % b. absorbancja: 0,3 – 2,5 A c. stężenie: 0,0 – 99999
| 10. | gniazdo pomiarowe: możliwość stosowania standardowych kuwet makro i pół-mikro z PS oraz kuwet szklanych o drodze optycznej 10 nm
| 11. | wbudowana drukarka termiczna
| 12. | urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2019),kompletne, posiadające wszystkie konieczne akcesoria potrzebne do pracy bez dokonywania dodatkowych zakupów
| 13. | wyrób zgodny z obowiązującymi normami (certyfikaty jakości, odpowiednie dokumenty dołączyć do oferty)
| 14. | instrukcja obsługi w języku polskim
WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
| 15. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: wpisać pełne dane kontaktowe oraz techniczne i środki łączości
| 16. | długość udzielanej gwarancji (podać)
| 17. | dostarczenie przez oferenta harmonogramu wymaganych czynności serwisowych (w trakcie i po gwarancji)
| 18. | szczegółowy opis wszystkich czynności higienicznych i konserwacyjnych z określeniem ich częstotliwości
| 19. | określenie przez oferenta dopuszczalnych sposobów i metod dezynfekcji elementów wyposażenia lub tych części urządzenia, które tego wymagają
| 20. | szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi
2. | WYMAGANIA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE WIRÓWKI LABORATORYJNEJ
| lp. | opis |  |  |  | parametr oferowany (opis)
| 1. | zasilanie 230V i 50/60Hz
| 2. | silnik bezszczotkowy, cichy (poniżej 60dB),
| 3. | możliwość programowania obrotów i regulacji czasu wirowania
| 4. | wyświetlacz obrotów, czasu wirowania
| 5. | możliwość regulacji prędkości wirowania od minimum 1 000 obr/min
| 6. | pamięć minimum 10 programów
| 7. | komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej
| 8. | rotor horyzontalny o maksymalnym przyspieszeniu do 4300 x g lub lepszy
| 9. | ilość wirowanych próbek jednocześnie minimum 26 o Średnicy od 8 mm do 15 mm
| 10. | uniemożliwienie wirowania przy niedomkniętej pokrywie
| 11. | klawiatura odporna na zalewanie i łatwa w dezynfekcji
| 12. | zabezpieczenie przed niezrównoważeniem rotora
| 13. | awaryjne otwieranie pokrywy
| 14. | maksymalne wymiary urządzenia: szerokość: poniżej 45 cm wysokość: poniżej 40 cm głębokość: poniżej 55 cm
| 15. | urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2019) kompletne,posiadające wszystkie konieczne akcesoria potrzebne do pracy bez dokonywania dodatkowych zakupów
| 16. | wyrób zgodny z obowiązującymi normami (certyfikaty jakości, odpowiednie dokumenty dołączyć do oferty)
| 17. | instrukcja obsługi w języku polskim
WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
| 18. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: wpisać pełne dane kontaktowe oraz techniczne i środki łączości
| 19. | długość udzielanej gwarancji (podać)
| 20. | dostarczenie przez oferenta harmonogramu wymaganych czynności serwisowych (w trakcie i po gwarancji)
| 21. | szczegółowy opis wszystkich czynności higienicznych i konserwacyjnych z określeniem ich częstotliwości (dopuszczalna jest instrukcja obsługi, o ile zawiera ten opis)
| 22. | określenie przez oferenta dopuszczalnych sposobów i metod dezynfekcji elementów wyposażenia lub tych części urządzenia, które tego wymagają ((dopuszczalna jest instrukcja obsługi, o ile zawiera te wytyczne)
| 23. | szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi
| lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE- OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
| 1. | Maksymalna możliwość regulacji prędkości wirowania: a. do 17 500 obr/min – 0 pkt. b. powyżej 17 500 obr/min – 10 pkt.
| 2. | Skok ustawiania regulacji prędkości wirowania: a. do 10 – 10 pkt. b. 10 i więcej – 0 pkt.
| 3. | Rotor horyzontalny o maksymalnym przyspieszeniu: a. do 4 300 x g – 0 pkt. b. powyżej 4 300 x g - 10 pkt.
| 4. | Gwarancja: a. do 24 miesięcy - 0 pkt. b. powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.
3. | WYMAGANIA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE MIKROSKOPU DWUSTANOWISKOWEGO
| lp. | opis |  |  |  | parametr oferowany (opis)
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji min. 2019)
| 2. | Stabilny statyw o nowoczesnej budowie modułowej zapewniający możliwość rozbudowy o ciemne pole i kontrast fazowy.
| 3. | System optyczny korygowany do nieskończoności.
| 4. | Zasilacz i oświetlacz LED wbudowany w statyw mikroskopu.
| 5. | Oświetlenie wg systemu Kohlera.
| 6. | Regulowana przysłona polowa.
| 7. | Oddzielne pokrętło regulacji natężenia oświetlenia.
| 8. | Nasadka binokularowa.
| 9. | Okulary szerokokątne 10x o dużym polu widzenia min. 20 mm z możliwością montażu mikrometrów okularowych.
| 10. | Obiektywy o długości optycznej 60 mm.
| 11. | Obiektywy klasy minimum PLAN Achromat: 10x, 20x, 40x, 100x wolne od aberracji chromatycznej, o dużych odległościach roboczych.
| 12. | Ruch mikro / makro w jednej osi.
| 13. | Sprężynujący stolik z systemem automatycznego powrotu do płaszczyzny ostrości umożliwiającym szybką wymianę preparatów.
| 14. | Pokrętła stolika x-y w jednej osi.
| 15. | Kondensor Abbego z przysłoną aperturową, z wyskalowanymi pozycjami dla danego obiektywu, N.A. min. 1,25, z ruchem pionowym.
| 16. | Nasadka asystencka typu side by side.
| 17. | Wskaźnik projektowany na obraz sterowany dźwignią.
| 18. | Wskaźnik widoczny jednocześnie przez obu obserwatorów.
| 19. | Regulacja natężenia światła wskaźnika.
| 20. | Oświetlenia wskaźnika typu LED.
| 21. | Nasadka okularowa z fototubusem.
| 22. | Okulary o powiększeniu 10x.
| 23. | Nasadka kompatybilna z posiadanymi mikroskopami Eclipse E200.
| 24. | Certyfikat in Vitro.
| 25. | Urządzenie kompletne,posiadające wszystkie konieczne akcesoria potrzebne do pracy bez dokonywania dodatkowych zakupów.
| 26. | Instrukcja obsługi w języku polskim.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
| 27. | Długość udzielanej gwarancji (podać).
| 28. | Określenie przez oferenta dopuszczalnych sposobów i metod dezynfekcji elementów wyposażenia lub tych części urządzenia, które tego wymagają.
| 29. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.
| lp. | PARAMETRY TECHNICZNE OCENIANE (kryterium o wadze 40%) |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE- OPIS (podać bezwzględnie oferowany parametr)
| 1. | Odłączany kabel zasilający: NIE – 0 pkt. TAK - 10 pkt.
| 2. | Uchwyt na dwa preparaty: NIE – 0 pkt. TAK - 10 pkt.
| 3. | Włącznik ON / OFF: NIE – 0 pkt. TAK - 10 pkt.
| 4. | Gwarancja: a. do 24 miesięcy - 0 pkt. b. powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.

## Pakiet nr 7
PAKIET 7
DOSTAWA MATERIAŁÓW KONTROLNYCH DLA KONTROLI ZEWNĄTRZLABORATORYJNEJ - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696200-7 | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem lub zaświadczeniem oceniający rozmaz krwi obwodowej (min. 2 x w roku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 33696200-7 | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem lub zaświadczeniem oceniający obecność i idntyfikację pasożytów w kale (min. 2 x w roku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 33696200-7 | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem lub zaświadczeniem dla diagnostyki autoimmunologicznej – interpretacja IFA (min. 1 x w roku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 33696200-7 | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem lub zaświadczeniem dla OB (min. 2 x w roku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | 33696200-7 | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem lub zaświadczeniem diagnostyki przeciwciał Borrelii burgdorferi ( min. 2 x w roku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 33696200-7 | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zakończonej certyfikatem lub zaświadczeniem diagnostyki narkotyków i substancji uzależniających – tzw. dopalaczy (min. 2 x w roku) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | x | 0 | x | 0