Bydgoszcz, dnia 31.12.2019 r.

- Nr sprawy: 56/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy testów i sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniem  wystosowanym  przez wykonawcę udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą pzp,

Pytanie: Dotyczy pakietu nr 4

„…W związku z toczącym się postępowaniem na dostawy testów i sprzętu jednorazowego do diagnostyki mikrobiologicznej zwracamy się z zapytaniem w zakresie pakietu nr 4 – Inne odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pozycję 1-3 w ramach pakietu lub wydzieli te pozycje do osobnego pakietu? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź …”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 pkt. 4 pzp, modyfikuje formularz cenowy w pakiecie nr 4 – Inne odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej w następujący sposób: Było, Pakiet nr 4 - Inne odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej:

| L.p. | Kod CPV | Nazwa krążka | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 5 |
| 2. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 5 |
| 3 | 33696500-0 | rozcieńczalnik (bufor) |  | op. | 5 |
| 4 | 33696500-0 | Testy do wykrywania oocyst P.carinii (P. jirovecii) w materiale klinicznym (BAL, plwocina) metodą immunofluorescencji pośredniej | 60 ozn. | op. | 5 |
| 5 | 33696500-0 | Testy do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w materiale biologicznym metodą immunofluorescencji pośredniej | 50 ozn. | op. | 1 |
| 6 | 33696500-0 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale | 40 ozn. | op. | 1 |

Powinno być: Diagnostyka mikrobiologiczna patogenów niehodowlanych

| L.p. | Kod CPV | Nazwa krążka | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 5 |
| 2. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 10 |
| 3. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Chlamydia pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | op. | 5 |
| 4. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Chlamydia penumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | op. | 5 |
| 5. | 33696500-0 | rozcieńczalnik (bufor) |  | op. | 10 |
| 6. | 33696500-0 | Testy do wykrywania oocyst trofozoitów P. jirovecii w materiale klinicznym (BAL, plwocina) metodą immunofluorescencji pośredniej | 25 ozn. | op. | 12 |
| 7. | 33696500-0 | Testy do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w materiale biologicznym metodą immunofluorescencji pośredniej | 50 ozn. | op. | 1 |

W pakiecie nr 8 – Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów do aparatu VITEK firmy Merieux będącego własnością Zamawiającego w pozycji 4 – testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych – odczyt automatyczny, modyfikuje formularz cenowy w następujący sposób; było:

| L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 80 |

Powinno być:

| L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 120 |

Do pakietu nr 12 – Zestaw barwników do barwienia metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu Zamawiający dodaje opis parametrów technicznych aparatu do barwienia GRAMA metodą automatyczną.

|  | Parametry techniczno funkcjonalne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do barwienia GRAMA metodą automatyczną |  |  |
| I | Aparat - 1 szt. | Wartość wymagana | Wartość oferowana (TAK/Podać) |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa, typ i model urządzenia | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. | TAK |  |
| II | Parametry wymagane: |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy - wcześniej nieużywany, posiadający znak CE, IVD. | TAK |  |
| 2. | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu, zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu personelu pracowni z barwnikami) | TAK |  |
| 3. | Aparat wyposażony w filtr węglowy | TAK |  |
| 4. | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu max 10 | TAK |  |
| 5. | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowanie domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika | TAK |  |
| 7. | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów | TAK |  |
| 8. | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów, wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości | TAK |  |
| 9. | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie | TAK |  |
| 10. | Możliwość zakupu odczynników w zestawach | TAK |  |
| 11. | Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy | TAK |  |
| 12. | Zanurzeniowa metoda barwienia | TAK |  |
| 13. | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników) | TAK |  |

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 14.01.2020r. z godz. 09:45 na dzień 15.01.2020r.
na godz. 09:45.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich