## Pakiet 1 i 1a
FORMULARZ CENOWY | [10 empty] | Zał. 2
Pakiet 1 - Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej Nr postępowania: 56/2019/PN
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Test do oznaczania szczepów MRSA za pomocą aglutynacji latexowej |  | ozn. | 50
2 | 33696500-0 | Test do oznaczania grup serologicznych Streptococcus |  | ozn. | 200
3 | 33696500-0 | Testy do szybkiej identyfikacji gronkowców |  | ozn. | 250
4 | 33696500-0 | Test do oznaczania Noro wirusóww kale |  | ozn. | 500
5 | 33696500-0 | Test do oznaczania Streptococcus pneumoniae |  | ozn. | 100
6 | 33696500-0 | Test do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie mózgowo-rdzeniowym w oparciu o aglutynację latexową |  | ozn. | 100
7 | 33696500-0 | Testy do wykrywania obecności antygenu RSV wirusa bezpośrednio z popłuczyn nosogardzieli, aspiratów z nosogardła lub wymazów z nosogardła (szybkie testy diagnostyczne) |  | ozn. | 240
8 | 33696500-0 | Podłoże transportowe (dwufazowe) do moczu z możliwością oznaczania liczby drobnoustrojów |  | szt. | 2000
9 | 33696500-0 | Bulion tryptozowo-sojowy do izolacji bakterii o niewysokich wymaganiach odżywczych - probówki |  | szt. | 500
10 | 33696500-0 | Test do oznaczania Rota/ Adeno wirusów w kale |  | ozn. | 800
11 | 33696500-0 | Testy do oznaczania Enterowirusów w kale |  | ozn. | 240
12 | 33696500-0 | Test CARBA |  | ozn. | 50
13 | 33696500-0 | Test RESIST 4 O.K.N |  | ozn. | 40
14 | 33696500-0 | Testy do wykrywania obecności antygenu INFLUENZA A/B wirusa bezpośrednio z wymazów z nosogardła i gardła (szybkie testy diagnostyczne) |  | ozn. | 120
15 | 33696500-0 | Woreczki do hodowli w warunkach beztlenowych bez dodatku wody(saszetka ) |  | szt. | 100
16 | 33696500-0 | Bulion Todd -Hewitta z dodatkiem antybiotyku do izolacji GBS |  | szt. | 200
17 | 33696500-0 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale |  | ozn. | 40
18 | 33696500-0 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z nosogardła |  | ozn. | 40
19 | 33696500-0 | Wskaźnik warunków beztlenowych |  | szt. | 100
RAZEM: | [9 empty] | ---------
Pakiet nr 1a
Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej.
1a | 33696500-0 | Test do oznacznia Clostridium difficile w kale GDH-TOXA-TOXB |  | szt. | 40
Wymagania:
1. | Podłoża mikrobiologiczne muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię certyfikatu oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty)
2. | W odniesieniu do poz. 6 wymagamy, aby szybki test lateksowy do identyfikacji drobnoustrojów z płynu mózgowo- rdzenioweg, surowicy krwi, moczu oraz potwierdzenia z hodowli pozwalał na bezpośrednią identyfikację antygenów: N.meningititis B/ E.coli K1, A/Y, C/ W 135; H.infulenzae typu b, Spneumoniae, Streptococcus gr. B
Zestaw powinien zawierać bufor rozcieńczający dla próbek surowicy oraz moczu.
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 2
Pakiet 2 Nr postępowania: 56/2019/PN
Podłoża i testy do oznaczania wartości MIC wg procedur
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Podłoża agarowe niskopeptonowe z dodatkiem 5% krwi końskiej + NAD do oznaczania wartości MIC bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych |  | szt. | 1500
2 | 33696500-0 | Podłoża agarowe niskopeptonowe do oznaczania wartości MIC bakterii |  | szt. | 5000
3 | 33696500-0 | Podłoże agarowe do oznaczania wartości MIC grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych |  | szt. | 1000
4 | 33696500-0 | Podłoże agarowe do izolacji Haemophilus i Neisseria, agar czekoladowy z POLIVITEXEM |  | szt. | 3000
5 | 33696500-0 | Podłoża płynne 9-10ml do jednoczesnego oznaczania ureazy i indolu |  | szt. | 200
6 | 33696500-0 | Testy do identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae i innych nie wymagających Gram (-) pałeczek |  | szt. | 600
7 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae i innych nie wymagających pałeczek Gram (-) |  | szt. | 4000
8 | 33696500-0 | Podłoża do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych |  | szt. | 200
9 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Campylobacter spp. |  | szt. | 150
10 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Yersinia spp. |  | szt. | 150
11 | 33696500-0 | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych |  | szt. | 200
12 | 33696500-0 | Podłoże do identyfikacji GBS |  | szt. | 150
13 | 3369500-0 | Podłoże do hodowli grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych agar Sabouraud |  | szt. | 2000
14 | 3369500-0 | Podłoża stałe z krwią baranią do hodowli drobnousrojów nie wymagających specjalnych warunków hodowlanych |  | szt. | 5000
15 | 33696500-0 | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella, Shigella |  | szt. | 200
16 | 33696500-0 | Podłoże do hodowli Clostridium difficile |  | szt. | 40
17 | 33696500-0 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida spp. |  | szt. | 250
18 | 33696500-9 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów ESBL |  | szt. | 200
19 | 33696500-0 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów OXA-48 |  | szt. | 200
20 | 33696500-0 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów VRE |  | szt. | 200
21 | 33696500-0 | Podłoże chromogenne CARBA |  | szt. | 200
Testy do oznaczania wartości MIC:
22 | 33696500-0 | TAZOCIN PTC 256 WWB30 |  | szt. | 30
23 | 33696500-0 | AMPICYLINAAM 256WWB30 |  | szt. | 60
24 | 33696500-0 | BENZYLPENICIL PG 256 WW B30 |  | szt. | 60
25 | 33696500-0 | CEFOTAXIME CTL 32 WW B30 |  | szt. | 60
26 | 33696500-0 | CEFUROKSYM CXM 32WW B30 |  | szt. | 60
27 | 33696500-0 | CEFTAZYDYM CAZ 32WWB30 |  | szt. | 30
28 | 33696500-0 | TEIKOPLANINA TEC256WWB30 |  | szt. | 30
29 | 33696500-0 | AMFOTERYCYNA |  | szt. | 30
30 | 33696500-0 | ANIDULAFUNGINA |  | szt. | 30
31 | 33696500-0 | ITRAKONAZOL |  | szt. | 30
32 | 33696500-0 | FLUOROCYTOZYNA |  | szt. | 30
33 | 33696500-0 | KASPOFUNGINA |  | szt. | 30
34 | 33696500-0 | POSAKONAZOL |  | szt. | 30
35 | 33696500-0 | WORIKONAZOL |  | szt. | 30
36 | 33696500-0 | VANCOMYCIN VA 256 WW B30 |  | szt. | 30
37 | 33696500-0 | ESBL (+) |  | szt. | 30
38 | 33696500-0 | CIPROFLOKSACYNACI32WWB30 |  | szt. | 30
39 | 33696500-0 | TOBRAMYCYNA TM256 WWB30 |  | szt. | 30
40 | 33696500-0 | AMIKACYNA AK 256WWB30 |  | szt. | 30
41 | 33696500-0 | MBL IP/IPI 256/64 WW B30 |  | szt. | 30
42 | 33696500-0 | IMIPENEM IP256WWB30 |  | szt. | 30
43 | 33696500-0 | KPC MRP/MBO8/2 WW B30 |  | szt. | 30
44 | 33696500-0 | METRONIDAZOL 256WWB30 |  | szt. | 30
45 | 33696500-0 | LEWOFLOKSACYNA 32WWB30 |  | szt. | 30
46 | 33696500-0 | CEFEPIM FEP 256WWB30 |  | szt. | 30
47 | 33696500-0 | AUGMENTIN AMC256WWB30 |  | szt. | 30
48 | 33696500-0 | ERYTROMYCYNA E256WWB30 |  | szt. | 30
49 | 33696500-0 | KLINDAMYCYNA CD 256WWB30 |  | szt. | 30
50 | 33696500-0 | MEROPENEM MP 256WWB30 |  | szt. | 30
51 | 33696500-0 | KOLISTYNA |  | ozn. | 30
RAZEM
WYMAGANIA:
1. | Paski do oznaczania wartości MIC pakowane w blistrach lub pojedyńczo po 30 szt.
2. | Paski do oznaczania mechanizmów lekooporności pakowane w blistry lub pojedynczo po 30 szt.
3. | Paski do oznaczania MIC wykonane z plastiku z trwałym, czytelnym nadrukiem, zawierające min 30 rozcieńczeń antybiotyku.
4. | Wszystkie paski do oznaczania wartości MIC pochodzące od jednego producenta
5. | Wszystkie podłoża pochodzące od jednego producenta
6. | Termin ważności podłoży stałych min. 4 tygodnie od daty dostawy.
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 3
Pakiet 3 Nr postępowania: 56/2019/PN
Płynne i stałe podłoża namnażające do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów tlenowych dla dorosłych pacjentów poddanych antybiotykoterapii z krwi i płynów ustrojowych |  | 300
2 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów beztlenowych dla dorosłych pacjentów poddanych antybiotykoterapii z krwi i płynów ustrojowych |  | 300
3 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych z krwi i płynów ustrojowych |  | 100
4 | 33696500-0 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów tlenowych, drożdży dla pacjentów pediatrycznych poddanych antybiotykoterapii |  | 600
5 | 33696500-0 | Podłoża stałe z krwią baranią do hodowli drobnoustrojów nie wymagających specjalnych warunków hodowlanych, używanych do kontroli wymienionych powyżej butelek |  | 1000
RAZEM
Dzierżawa automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość miesięcy | Cena jedn. netto dzierżawy/1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy/12 miesięcy | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto dzierżawy/1 miesiąc | Wartości brutto dzierżawy/ 12 miesięcy
3a | Dzierżawa systemu |  |  | 12
3a | materiały zużywane niezbędne dla prawidłowej pracy analizatora |  |  | 1
Razem: |  |  |  |  | -------- |  |  |  | ----------
Wartość pakietu razem:
odczynniki i aparat muszą pochodzić od jednego producenta
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
Załącznika nr 2a do SIWZ (Parametry systemu)
Pakiet nr 3 |  |  | Nr postępowania: 56/2019/PN
PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO POSIEWU KRWI
PARAMETRY GRANICZNE |  |  | Wartość wymagana |  |  | Wartość oferowana (TAK/Podać)
1. Ilość miejsc w aparacie 50-60 |  |  | TAK
2. Podłoża pediatryczne- przystosowane do małych objętości materiału |  |  | TAK
3. Podgląd zmian zachodzących w podłożu bez konieczności wyjmowania butelki z aparatu |  |  | TAK
4. Rejestracja próbek badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych |  |  | TAK
5. Aparat wyposażony w oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób: |  |  | TAK
a) imię i nazwisko pacjenta |  |  | TAK
b) identyfikator szpitala |  |  | TAK
c) identyfikator butelki i miejsca inkubacji w aparacie |  |  | TAK
d) typ butelki |  |  | TAK
e) data/godzina włożenia próbki do aparatu, wyjęcia i ostatniego odczytu butelki |  |  | TAK
f) wynik testu |  |  | TAK
6. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora: |  |  | TAK
a) dla całego rodzaju podłoży (np. wszystkie pediatryczne) |  |  | TAK
b) dla pojedynczej butelki |  |  | TAK
7. Uzyskiwanie wyniku bez konieczności konfiguracji danych o pacjencie dla poszczególnych butelek |  |  | TAK
8. Butelki przystosowane do pobierania materiału przy użyciu strzykawki (próżniowe wnętrze butelki, na butelce informacja o ilości pobranego materiału) |  |  | TAK
Do oferty należy dołączyć opis w języku polskim butelek oraz instrukcję techniczną aparatu wraz z oprogramowaniem - potwierdzające powyższe informacje |  |  | TAK
Możliwość podłączenia do systemu informatycznego ASSECO INFO MEDICA +moduł laboratorium będącego właśnością zamawiającego+ referencje o podłączenie aparatu w 1 miejsca w Polsce |  |  | TAK
WARUNKI SERWISOWE
1. Termin ważności stosowanych podłoży (podać w miesiącach) |  |  | Podać
2. Termin realizacji dostaw |  |  | Podać
3. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia |  |  | Podać
4. Dane dotyczące serwisu - adres,telefon, itp..(podać) |  |  | Podać
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 4
Pakiet 4 Nr postępowania: 56/2019/PN
Diagnostyka mikrobiologiczna patogenów niehodowlanych
L.p. | Kod CPV | Nazwa krążka | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 5
2. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 10
3. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Chlamydia pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | op. | 5
4. | 33696500-0 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Chlamydia penumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | op. | 5
5. | 33696500-0 | rozcieńczalnik (bufor) |  | op. | 10
6. | 33696500-0 | Testy do wykrywania oocyst trofozoitów P. jirovecii w materiale klinicznym (BAL, plwocina) metodą immunofluorescencji pośredniej | 25 ozn. | op. | 12
7. | 33696500-0 | Testy do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w materiale biologicznym metodą immunofluorescencji pośredniej | 50 ozn. | op. | 1
RAZEM: | [9 empty] | ---------
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 5
Pakiet 5 Nr postępowania: 56/2019/PN
Krążki diagnostyczne
L.p. | Kod CPV | Nazwa krążka | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | GENTAMYCYNA 120 μg. Krążki do oznaczania wrażliwości enterokoków na wysokie stężenia gentamycyny | szt. | 300 | 0.12 | 36 | 8% | 2.52 | 0.13 | 38.52
1 | 33696500-0 | Krążki z OPTOCHINĄ do różnicowania Streptococcus pneumoniae | szt. | 2000
2 | 33696500-0 | Krążki do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus
|  | czynnik X | szt. | 300
|  | czynnik V | szt. | 300
|  | czynnik XV | szt. | 300
3 | 33696500-0 | Krążki do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od Neisseria | szt. | 200
4 | 33696500-0 | Krążki do różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | szt. | 200
RAZEM: | [8 empty] | -----------
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 6
Pakiet 6 Nr postępowania: 56/2019/PN
Podłoża i testy mikrobiologiczne inne - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Podłoża transportowe do hodowli grzybów drożdżopodobnych oraz dermatofitów |  | szt. | 100
2 | 33696500-0 | surowica do aglutynacji szkiełkowej poliwalentna dla Salmonella (HM) |  | ozn. | 50
3 | 33696500-0 | podłoża do hodowli Trichomonas vaginalis |  | szt. | 50
4 | 33696500-0 | podłoże płynne do hodowli bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym pediatryczne o pojemności 5ml |  | szt. | 50
5 | 33696500-0 | Bufor rozcieńczający, chlorek sodowy 0,9% buforowany PBS (ph 7,0) o pojemności 500ml |  | szt. | 10
6 | 33696500-0 | Błękit Metylenowy Loefflera o pojemności 100ml |  | szt. | 4
7 | 33696500-0 | Odczynnik mukolityczny do rozpuszczania wydzielin i popłuczyn oskrzelowych |  | ozn. | 1500
RAZEM | [9 empty] | -------
UWAGA!
Możliwość składania ofert na poszczególne pozycje
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 7
Pakiet 7 Nr postępowania: 56/2019/PN
Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | J.m. | Ilośc | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 33696500-0 | Ampicylina 10 μg | szt. | 1000
2. | 33696500-0 | Amoksycylina+kw. klaw. 30 μg | szt. | 1000
3. | 33696500-0 | Amikacyna 30 μg | szt. | 1250
4. | 33696500-0 | Ampicylina 2 μg | szt. | 500
5. | 33696500-0 | Cefaleksyna 30 μg | szt. | 1000
6. | 33696500-0 | Cefepim 30 μg | szt. | 1000
7. | 33696500-0 | Cefaklor 30 μg | szt. | 500
8. | 33696500-0 | Cefotaksym 5 μg | szt. | 1250
9. | 33696500-0 | Ceftazidim 10 μg | szt. | 1250
10. | 33696500-0 | Cefuroksym 30 μg | szt. | 1250
11. | 33696500-0 | Ciprofloksacyna 5 μg | szt. | 1000
12. | 33696500-0 | Tetracyklina 30 μg | szt. | 250
13. | 33696500-0 | Erytromycyna 15 μg | szt. | 1250
14. | 33696500-0 | Gentamicyna 10 μg | szt. | 1250
15. | 33696500-0 | Imipenem 10 μg | szt. | 1000
16. | 33696500-0 | Klindamycyna 2 μg | szt. | 1000
17. | 33696500-0 | Amoksycylina+kw. klaw. 3 μg | szt. | 500
18. | 33696500-0 | Oxacylina 1 μg | szt. | 500
19. | 33696500-0 | Nitrofurantoina 100 μg | szt. | 750
20. | 33696500-0 | Benzylopenicylina 1UI | szt. | 500
21. | 33696500-0 | Gentamicyna 30 μg | szt. | 200
22. | 33696500-0 | Cefotaksym 30 μg | szt. | 500
23. | 33696500-0 | Ceftazidim 30 μg | szt. | 500
24. | 33696500-0 | Teicoplanina 30 μg | szt. | 200
25. | 33696500-0 | Meropenem 10 μg | szt. | 1000
26. | 33696500-0 | Wankomycyna 5 μg | szt. | 200
27. | 33696500-0 | Trimethoprim/Sulfamat. 125+23,75 μg | szt. | 1500
28. | 33696500-0 | Mupirocyna 200 μg | szt. | 100
29. | 33696500-0 | Piperacylina + tazb. 30+6 μg | szt. | 1000
30. | 33696500-0 | Tobramycyna 10 μg | szt. | 500
31. | 33696500-0 | Norfloksacyna 10 μg | szt. | 250
32. | 33696500-0 | Cefoksytyna 30 μg | szt. | 500
33. | 33696500-0 | Doripenem 10 μg | szt. | 250
34. | 33696500-0 | Cefinaza | szt. | 100
35. | 33696500-0 | Linezolid 10μg | szt. | 250
36. | 33696500-0 | Chinupristyna/Dalfopristyna 15 μg | szt. | 250
37. | 33696500-0 | Levofloksacyna 5 μg | szt. | 250
38. | 33696500-0 | Tigecyklina 15 μg | szt. | 200
39. | 33696500-0 | Ertapenem 10 μg | szt. | 250
| RAZEM: |  |  |  | --------- |  |  |  | ---------
Wymagania:
1. | Krążki antybiotykowe muszą być kompatybilne z dyspenserami firmy Becton Dickinson (laboratorium posiada w/w/ dyspensery na własność.)
2. | Każdy pojedynczy krążek musi posiadać dwustronne, trwale wydrukowane oznaczenie oraz stężenie antybiotyku (w µg), zgodnie z zaleceniami CLSI (dawniej NCCLS).
3. | Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x" , pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek i zabezpieczajacy dyspenser przed pracą z pustymi kasetami (uszkodzeniem).
4. | Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie z folii aluminiowej, tzw. „blister pack” z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny).
5. | Krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię certyfikatu oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty).
6. | Krązki antybiotykowe muszą być sprawdzone i zaopiniowane przez EUCAST .
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 8
Pakiet 8 Nr postępowania: 56/2019/PN
Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów do aparatu VITEK firmy bio Mérieux będacego właśnością Zamawiającego
L.p. | Kod CPV | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii Gram-dodatnich na podstawie oznaczania min 40 cech biochemicznych - odczyt automatyczny |  | szt. | 100
2. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 100
3. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych na podstawie oznaczania min 40 cech biochemicznych - odczyt automatyczny |  | szt. | 120
4. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 120
5. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii z grupy Neisseria-Haemophilus - odczyt automatyczny |  | szt. | 20
6. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych - odczyt automatyczny |  | szt. | 60
7. | 38437000-7 | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 60
8. | 38437000-7 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz Corynebacterium - odczyt automatyczny |  | szt. | 20
RAZEM | [9 empty] | --------
9 | 38437000-7 | Akcesoria i odczynniki dodatkowe do wykonania testów |  | w/ g zapotrzebowania na testy
Razem poz. 1 - 9 | [9 empty] | -------
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 9
Pakiet 9 Nr postępowania: 56/2019/PN
Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 38437000-7 | Sterylne pałeczki z wacikami dakronowymi w probówkach do wymazów („wymazówki”) | szt. | 3000
2 | 38437000-7 | Podłoże transportowe Stuart z pałeczką plastikową i wacikiem bawełnianym lub z wiskozy | szt. | 1500
3 | 38437000-7 | Sterylne probówki okrągłodenne z korkiem, obj. 4 ml | szt. | 2000
4 | 38437000-7 | Sterylne probówki okrągłodenne z korkiem, obj. 11 ml | szt. | 4000
5 | 38437000-7 | Sterylne wymazówki do antybiogramów pakowane indywidualnie | szt. | 3000
6 | 38437000-7 | ezy bakteriologiczne o poj. 1ul, sterylne, pakowane po 20 szt. | szt. | 2000
7 | 38437000-7 | ezy bakteriologiczne o poj. 10ul, sterylne, pakowane po 20 szt. | szt. | 5000
8 | 38437000-7 | szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie cięte | szt. | 2000
9 | 38437000-7 | szkiełka nakrywkowe o wym. 22 x 22 mm | szt. | 3000
10 | 38437000-7 | końcówki do pipet o poj.do 200 ul sterylne | szt. | 500
11 | 38437000-7 | końcówki do pipet o poj.do 1000 ul sterylne | szt. | 1000
12 | 38437000-7 | Saszetki do transportu i przechowywania próbek biologicznych wymiary 167x265mm | szt. | 25
13 | 38437000-7 | Saszetki do transportu i przechowywania próbek biologicznych wymiary 181x270mm | szt. | 25
14 | 38437000-7 | Wymazówki do nosogardzieli +fiolki z roztworem (RSV wirusy) | szt. | 200
15 | 38437000-7 | Zestawy do pobierania wymazów w kierunku Chlamydia trachomatis | szt. | 50
RAZEM: | [8 empty] | ----------
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
7. |  |  | szt. | 6000
4. | 24496500-2 | testy do wykrywania obecnosci antygenu RSV wirusa bezpośrednio z popłuczyn nosogardzieli, aspiratów z nosogardła lub wyazów z nosogardła (szybkie testy diagnostyczne) | 20 ozn. | 1 op. | 28.08 | 1404.28 | 7% |  |  | 1509.98

## Pakiet 10
Pakiet 10 Nr postępowania: 56/2019/PN
Drobny sprzęt laboratoryjny/Materiały wielokrotnego użytku
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 38437000-7 | Wytrząsarka typy Vortex Mixer + zestaw adapterów dla probówek o śr. 12mm-20mm | szt. | 1
2 | 38437000-7 | Densytometr , zakres pomiarowy 0,5-10,0 McF,rozdzielczość wyświetlacza 0,1McF | szt. | 1
3 | 38437000-7 | Statyw do probówki typu Eppendorf 20 miejscowy | szt. | 4
4 | 38437000-7 | Statyw z drutu powlekany na probówki o średnicy 12mm,20-miejscowy | szt. | 4
5 | 38437000-7 | Statyw z drutu powlekany na probówki o średnicy 20mm ,50-miejscowy | szt. | 1
6 | 38437000-7 | Zestaw pipet automatycznych o pojemności stalej 1000ul ,500ul,200ul,100ul | szt. | 4
7 | 38437000-7 | Zestaw pipet automatycznych o pojemności regulowanej 5-50ul,10-100ul. | szt. | 2
8 | 38437000-7 | Statywy do pipet automatycznych ,6-miejscowy | szt. | 1
9 | 38437000-7 | Statywy do pipet automatycznych ,3-miejscowy | szt. | 2
RAZEM: | [8 empty] | ---------
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
7. |  |  | szt. | 6000
4. | 24496500-2 | testy do wykrywania obecnosci antygenu RSV wirusa bezpośrednio z popłuczyn nosogardzieli, aspiratów z nosogardła lub wyazów z nosogardła (szybkie testy diagnostyczne) | 20 ozn. | 1 op. | 28.08 | 1404.28 | 7% |  |  | 1509.98

## Pakiet 11
Pakiet 11 Nr postępowania: 56/2019/PN
Zestaw szczepów kontrolnych do kontroli jakościowych i ilościowych w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie
zgodnie z zaleceniami EUCAST i CLSI.
L.p. | Kod CPV | Rodzaj szczepów | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33696000-5 | Szczepy w formie liofilizowanych tabletek i KWIK-STIK, zawierające szczepy z kolekcji ATCC, NTCC, z drugiego i trzeciego pasażu. | komplet | 10
2 | 33696000-5 | Zestaw podłoży do przechowywania ożywionych szczepów podłoża "Mikrobanki" do przechowywania szczepów w warunkach zamrożenia w temperaturze od - 50oC do - 20oC | opak. | 2
RAZEM: | [8 empty] | ---------
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Pakiet 12
Pakiet 12 Nr postępowania: 56/2019/PN
A - Zestaw barwników do barwienia metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu do barwienia
L.p. | Kod CPV | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | 33696500-0 | Odczynnik do barwienia metodą Grama-fiolet krystaliczny (pojemność 500ml) | szt. | 12
2 | 33696500-0 | Odczynnik do barwienia metodą Grama-lugol (pojemność 500ml) | szt. | 12
3 | 33696500-0 | Odczynnik do barwienia metodą Grama -fuksyna karbolowa lub safranina (pojemność 500ml) | szt. | 12
4 | 33696500-0 | Odbarwiacz -roztwór alkohol/aceton (pojemność 500ml) | szt. | 12
RAZEM: | [8 empty] | ---------
B - Dzierżawa aparatu do barwienia metodą Grama wraz z kosztem serwisu
L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość miesięcy | Cena jedn. netto dzierżawy/1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy/12 miesięcy | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto dzierżawy/1 miesiąc | Wartości brutto dzierżawy/ 12 miesięcy
1 | Dzierżawa systemu |  |  | 12
2 | Koszt serwisu |  |  | 12
RAZEM:
odczynniki i aparat muszą pochodzić od jednego producenta
[6 empty] | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
RAZEM: Zestaw barwników (A) plus dzierżawa systemu i koszt serwisu (B) za 12 miesięcy:
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
Parametry techniczno funkcjonalne
Aparat do barwienia metodą automatyczną
I | Aparat - 1 szt. |  |  |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana (TAK/Podać)
1. | Wykonawca/Producent |  |  |  | Podać
2. | Nazwa, typ i model urządzenia |  |  |  | Podać
3. | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać
4. | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. |  |  |  | TAK
II | Parametry wymagane:
1. | Aparat fabrycznie nowy - wcześniej nieużywany, posiadający znak CE, IVD. |  |  |  | TAK
2. | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu, zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu personelu pracowni z barwnikami) |  |  |  | TAK
3. | Aparat wyposażony w filtr węglowy |  |  |  | TAK
4. | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu max 10 |  |  |  | TAK
5. | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkielek o różnej grubości |  |  |  | TAK
6. | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowanie domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika |  |  |  | TAK
7. | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów |  |  |  | TAK
8. | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów, wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości |  |  |  | TAK
9. | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie |  |  |  | TAK
10. | Możliwość zakupu odczynników w zestawach |  |  |  | TAK
11. | Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy |  |  |  | TAK
12. | Zanurzeniowa metoda barwienia |  |  |  | TAK
13. | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników) |  |  |  | TAK
….....................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)