Bydgoszcz, dnia 08.01.2020 r.

- Nr sprawy: 56/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy testów i sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do diagnostyki mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 pkt. 4 pzp, modyfikuje formularz cenowy w pakiecie nr 3 – Płynne i stałe podłoża namnażające do automatycznego systemu hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu w następujący sposób: Zamawiający do pakietu 3 dodaje załącznik nr 2a Parametry systemu (do pakietu nr 3).

Załącznik nr 2a do SIWZ (Parametry systemu)

Pakiet nr 3

Nr postępowania: 56/2019/PN

PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO POSIEWU KRWI

PARAMETRY GRANICZNE

Wartość wymagana

1. Ilość miejsc w aparacie 50-60

TAK

2. Podłoża pediatryczne- przystosowane do małych objętości

materiału

TAK

3. Podgląd zmian zachodzących w podłożu bez konieczności

wyjmowania butelki z aparatu

TAK

4. Rejestracja próbek badanych za pomocą czytnika kodów

kreskowych

TAK

5. Aparat wyposażony w oprogramowanie umożliwiające

przeglądanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób:

TAK

a) imię i nazwisko pacjenta

TAK

b) identyfikator szpitala

TAK

c) identyfikator butelki i miejsca inkubacji w aparacie

TAK

d) typ butelki

TAK

e) data/godzina włożenia próbki do aparatu, wyjęcia i ostatniego

odczytu butelki

TAK

f) wynik testu

TAK

TAK

6. Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora:

TAK

a) dla całego rodzaju podłoży (np. wszystkie pediatryczne)

TAK

b) dla pojedynczej butelki

TAK

Podać

2. Termin realizacji dostaw

Podać

3. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia

Podać

7. Uzyskiwanie wyniku bez konieczności konfiguracji danych o

pacjencie dla poszczególnych butelek

TAK

8. Butelki przystosowane do pobierania materiału przy użyciu

strzykawki (próżniowe wnętrze butelki, na butelce informacja o

ilości pobranego materiału)

TAK

Do oferty należy dołączyć opis w języku polskim butelek oraz

instrukcję techniczną aparatu wraz z oprogramowaniem -

potwierdzające powyższe informacje

TAK

Wartość oferowana

(TAK/Podać)

WARUNKI SERWISOWE

4. Dane dotyczące serwisu - adres,telefon, itp..(podać)

Podać

Możliwość podłączenia do systemu informatycznego ASSECO

INFO MEDICA +moduł laboratorium będącego właśnością

zamawiającego+ referencje o podłączenie aparatu w 1 miejsca w

Polsce

1. Termin ważności stosowanych podłoży (podać w miesiącach)

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich