Bydgoszcz, dnia 10.01.2020 r.

- Nr sprawy: 56/2019/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawy testów i sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami  wystosowanym  przez wykonawców udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Pakiet nr 1a – Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej:

  - Czy w poz. 1a Zamawiający wymaga szybkiego kasetkowego testu immunoenzymatycznego z ciekłą kontrolą dodatnią w zestawie?                                                                                          Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża  zgodę.

  - Czy w poz. 1a Zamawiający wymaga testu, którego czułość i swoistość została wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej i tkankowej?                              Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 3 wymaga testu identyfikującego na podstawie 3 cech: koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1a wymaga testu charakteryzującego się minimalnymi czułościami dla GDH 0,4 ng/ml, dla toksyny A 0,5 ng/ml, dla toksyny B 0,78 ng/ml ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 1 dopuści podłoże od innego producenta, ale tego  samego dostawcy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycjach 3, 5 oraz 19 dopuści podłoża od innego

producenta, ale tego samego dostawcy?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 22 - 50 dopuści paski wykonane z bibuły posiadające

pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 51 wymaga testów do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozieńczeń?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 3 dopuści paski diagnostyczne do różnicowania bakterii należących do Moraxella i Neisseria?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w pakiecie 7 wymaga do krążków antybiotykowych dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wymaga aby krążki antybiotykowe zostały poddane badaniu EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści krążki antybiotykowe , które nie są oznaczone na ostatnim krążku znakiem „x”, a funkcję kontroli napełnienia fiolki, przy pracy z dyspenserami oraz funkcje zabezpieczające przed uszkodzeniem spełnia dyspenser wyposażony w blokadę, która uniemożliwia dozowanie przy pustej fiolce i pełni funkcję kontroli napełnienia fiolki. W przypadku dopuszczenia takiego rozwiązania  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie wymaganej ilości dyspenserów, którą Dostawca dostarczy na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści. 8 dyspenserów:4, 6-cio  pozycyjne,4 8-io pozycyjne

12.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 3 dopuści objętość 5 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

13.Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 4 dopuści objętość 10 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 9 dopuści wymiary 24x24 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

15.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 9 pozycji 12 oraz 13 i utworzenie dla nich oddzielnego pakietu, co umożliwi przystąpienie większej liczbie oferentów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

16.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 10 pozycji 1 oraz 2 i

utworzenie dla nich oddzielnego pakietu, co umożliwi przystąpienie większej liczbie

oferentów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

17.Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycji 1 wymaga szczepów wzorcowych z wymazówką do

posiewu w zestawie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

18.Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycjach 1-4 dopuści zaoferowanie zestawu barwników o

pojemnościach 4x200 ml, który umożliwia wybarwienie do 500 preparatów miesięcznie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

19.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szacunkowe podanie ilości barwionych

preparatów na miesiąc w celu zaoferowania odpowiedniej ilości barwników

Odpowiedź: 300 preparatów.

20.Czy Zamawiający w pakiecie 12 dopuści  zanurzeniową metodę barwienia gdzie grubość przygotowanego preparatu nie ma wpływu na jakość barwienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

21.Czy Zamawiający w pakiecie 12 wymaga systemu zamkniętego w którym barwniki są zamknięte wewnątrz aparatu, a Użytkownik nie jest narażony na bezpośredni kontakt z barwnikami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

22. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja nr 7:

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu zgodnego z załączoną

metodyką.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

23. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 13:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o możliwość zaoferowania we wskazanej pozycji testu

kasetowego do wykrywania karbapenemaz zawierającego minimum 5 klas karbapenemaz.

Pragniemy zauważyć, iż we wskazanej pozycji Zamawiający wyspecyfikował nazwę handlowa

testu firmy Coris, którego dystrybutorem jest firma Argenta, co jednoznacznie świadczy o tym, że

Zamawiający wybrał już Wykonawcę jeszcze przez otwarciem ofert, takie postępowanie w sposób

jawny narusza ustawę o zamówieniach publicznych oraz o uczciwej konkurencji. Zwracamy się do

Zamawiającego z prośbą o usunięcie nazwy handlowej z pozycji 13 a na jej miejsce wpisanie:

„Test kasetowy do wykrywania i różnicowania karbapenemaz w tym - KPC, OXA-48, IMP, VIM,

NDM”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

24. Dotyczy pakietu 1 pozycja 14:

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu zgodnego z

załączoną metodyką.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

25. Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 15:

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania torebki wytwarzającej gaz składającej się z

torebki z odczynnikiem, zawierającej węglan nieorganiczny, węgiel aktywowany, kwas

askorbinowy i wodę. Torebki nie wymagają dodawania wody w celu ich aktywacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Dotyczy pakietu nr 3 zapis pod tabelą: „wszystkie odczynniki i aparat musza pochodzić od jednego    producenta”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o rezygnacje z tego wymogu. Asortyment jaki stanowią

butelki do systemu oraz podłoża hodowlane na płytkach petriego (pozycja nr 5 w formularzu) to

zupełnie inny asortyment, procedura kontroli butelek – czyli przesiewu nie wymaga jednego

producenta a jest jedynie próba ograniczenia konkurencji co jest sprzeczne z ustawa o

zamówieniach publicznych. Zwracamy się o możliwość zaoferowania płytek hodowlanych z pozycji

5 od innego producenta niż producenta systemu do hodowli i monitorowania posiewów krwi i

płynów ustrojowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

27. Dotyczy pakietu nr 3:

W związku z przeznaczeniem systemu –„podłoża namnażające do automatycznego systemu do

hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu” czy Zamawiający

wymaga aby wszystkie oferowane podłoża (pozycje 1-4) były zwalidowane przez producenta do

krwi i płynów ustrojowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

28. Dotyczy pakietu nr 3:

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane podłoża były kompletne – tzn. nie

wymagały suplementacji? W przypadku braku takiego wymogu czy Zamawiający wymaga

zaoferowania suplementu rekomendowanego przez producenta w ilości zapewniającej dostęp do

suplementu przez cały okres trwania umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 w przedmiotowym

postępowaniu:

- Prosimy o wyłączenie pozycji 4, 5, 7, 10, 14, 17, 18 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 1 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”                                                                                                            Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Formularz ofertowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z formularza ofertowego

zapisów dotyczących pakietów na które wykonawca nie będzie składał oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

31. Pakiet 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 podłoża uniwersalnego gdzie

następuje wzrost grzybów i grzybów drożdżopodobnych z badanej próby?

Uzasadnienie – tylko jeden producent na rynku polskim firma Becton Dickinson ma w swej ofercie

specjalne podłoża do grzybów. Według metodyk i publikacji firmy Becton Dickinson wzrost

grzybów w podłożach tlenowych - uniwersalnych oraz specjalnych podłoży do hodowli grzybów

jest porównywalny. Wymóg więc stosowania specjalnego podłoża do hodowli grzybów jest

wyłącznie wskazaniem na jednego dostawcę firmę Becton Dickinson.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

32. Pakiet 3 - Zamawiający określił przedmiot zamówienia w pakiecie 3 jako „Płynne stałe podłoża

namnażające do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

wraz z dzierżawą systemu”. Czy w związku z tym, Zamawiający wymaga, aby produkty

zaoferowane w Szczegółowej specyfikacji cenowej przedmiotu Zamówienia, były przeznaczone

zarówno do hodowli krwi jak i innych płynów ustrojowych, co powinno zostać potwierdzone

metodyką/instrukcją techniczną Wytwórcy? Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z

dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów

medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzanym na podstawiem.in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej

wyrobów medycznych) &8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi

zawierać, punkt 6/ rodzaj próbki, jakiej należy użyć, oraz specjalne warunki jej pobierania,

wstępnego przygotowania oraz, jeżeli to niezbędne, warunki przechowywania i instrukcje

przygotowania pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

33. Pakiet 3 - Czy Zamawiający wymaga, aby Producent podłoży posiadał zwalidowaną, zgodną z

EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodanej próbki (RAST – Rapid

Antimicrobial Susceptibility testing)?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę

34. Pakiet 8 oraz §3 ust. 7 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z minimalnym

terminem ważności 4 -6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę

35. Pakiet 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz. 4 z pakietu? Oferent nie posiada

koncesji na sprzedaż alkoholu, wydzielenie pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie firm?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę

36. Pakiet 12 - Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki z odczynnikami do barwienia były przez cały

czas zamknięte, również w trakcie prac aparatu, co zdecydowanie przekłada się na zwiększenie

poziomu bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości uwalnianych toksycznych związków lotnych?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę

37. Pakiet 12 - Czy Zamawiający wymaga metody natryskowej barwienia preparatów?

Odpowiedź:, Zamawiający dopuszcza tą metodę

38. Pakiet 12 - Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do barwienia posiadał możliwość rozbudowy o

cytowirówkę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

39. Pakiet 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o pozycje

umożliwiające wycenę odczynników dodatkowych i akcesoriów wymaganych do prawidłowej pracy

aparatu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

40. Pakiet 12 oraz §3 ust. 7 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników z

minimalnym terminem ważności 4 -6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?               Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

41. Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na rozszerzenie tabeli asortymentowej w

poz.6 i umożliwienie zaoferowania odczynników do Testów do identyfikacji pałeczek

Enterobacteriacae i innych nie wymagających Gram (-) pałeczek ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

42. Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający w poz.9 wymaga zaoferowania podłoża chromogennego

zwalidowanego do próbek klinicznych ?                                                                                  Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

43. Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający w poz.16 wymaga zaoferowania podłoża chromogennego ? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

44. Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 26 i 27 paski do oznaczania wartości MIC ze stężeniami antybiotyku 256 mikrogramów /ml tzn. : w poz.26 CEFUROXIME XM 256 WW S30  oraz w poz.27 CEFTAZIDIME TZ 256 WW S30 ?                                                       Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

45. Dotyczy Pakietu 3, poz. 3: Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycji 3 – podłoża (butelki) do hodowli grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych z krwi i płynów ustrojowych - wymaga wybiórczych podłoży do hodowli drożdżaków i grzybów o specyficznym składzie z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli grzybów (nawet do 44h) -możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii)?                                                     Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

46. Pytanie 3, dotyczy Pakietu 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pakiecie 3 o pozycję suplementu, zalecanego przez Producenta do płynów ustrojowych i małych objętości krwi.                                                              Wymóg dotyczący suplementacji podłoży z niewielkich ilości krwi, poniżej 0,5ml oraz w przypadku pobierania materiału takiego, jak płyny ustrojowe jest wymagany również w przypadku innych producentów oferujących takie rozwiązania na rynku. Suplementacja podnosi odzysk w przypadku bakterii pozbawionych substancji odżywczych niezbędnych do wzrostu, a obecnych we krwi.                                                                                                                                             Producenci podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych, którzy umieszczają w ulotkach technicznych informację o potrzebie suplementacji np. w rozdziale „Ograniczenia metody” nie zezwalają na posiew płynów ustrojowych bez dodatku suplementu. Dlatego też w sytuacji braku suplementu, w jednostce diagnostycznej posiew płynów ustrojowych nie jest zgodny z procedurami określonymi w instrukcjach technicznych przez Producenta, a za uzyskanie wyników fałszywie ujemnych odpowiada jednostka przeprowadzająca badania.                                                           Prosimy o podanie szacunkowej ilości posiewanych na podłoża płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi.                                                                                                                             Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 500 prób pediatrycznych, 200 prób z płynami ustrojowymi.

47. Pytanie 4, dotyczy Pakietu 3: Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, to czy wymaga suplementu opartego o procedurę producenta opisaną w ulotce technicznej produktu i posiadał certyfikat CE/IVD?                                                                                                                                      Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

48. Pytanie 5, dotyczy Pakietu 7: Czy Zamawiający w tabeli asortymentowo-cenowej w pakiecie 7   wyrazi zgodę na zmianę ilości w:

Poz. 3 z 1250 na 1500, Poz. 8 z 1250 na 1500, Poz. 9 z 1250 na 1500, Poz. 10 z 1250 na 1500,              Poz. 12 z 250 na 500, Poz. 13 z 1250 na 1500, Poz. 14 z 1250 na 1500, Poz. 19 z 750 na 1000, 
Poz. 21 z 200 na 500, Poz. 24 z 200 na 500, Poz. 26 z 200 na 500, Poz. 31 z 250 na 500, 
Poz. 33 z 250 na 500, Poz. 37 z 250 na 500?

Prośba ta wynika z formy pakowania krążków po 10 x50 szt.

Na mocy Załącznika nr 1, Część I, pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. ws. wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą być opakowane w sposób uniemożliwiający pogorszenie ich właściwości na skutek warunków transportu i składowania, z uwzględnieniem instrukcji i informacji dostarczanych przez wytwórcę. Stwierdzić należy, że warunki te mogą zostać spełnione wyłącznie przy zachowaniu oryginalnego opakowania zbiorczego producenta. W przeciwnym wypadku, rozpakowane pojedyncze sztuki tracą certyfikat kontroli jakości i ewentualna reklamacja nie może zostać uznana.                                                                                                                                Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę

49. W związku z dodaniem przez Zamawiającego załącznika 2a do pakietu nr 3 po ustawowym terminie na złożenie wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ, firma XXXXXXXX Sp. z o.o. zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące ww. załącznika 2a do pakietu nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu modułowego z 40 miejscami inkubacyjnymi, z możliwością rozbudowy o kolejne moduły i zmieni zapis w parametrach granicznych w załączniku 2a pkt. 1 na „Ilość miejsc w aparacie 40-60” lub „Ilość miejsc w aparacie 50-80” (w zależności od potrzeby Zamawiającego)? Taki zapis umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a co za tym idzie - może spowodować większą atrakcyjność cenową ofert.                                                                                                         Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

50.   Dotyczy załącznika 2a do pakietu nr 3:                                                                                                Czy Zamawiający wymaga aparatu fabrycznie nowego?                                                       Odpowiedź: Nie

51. Dotyczy załącznika 2a do pakietu nr 3:

Dotyczy parametru granicznego „Możliwość podłączenia do systemu informatycznego ASSECO INFO MEDICA +moduł laboratorium będącego własnością zamawiającego+ referencje o podłączenie aparatu w 1 miejsca w Polsce”:

Biorąc pod uwagę, że podłączenie aparatu do systemu informatycznego wykonuje firma zaopatrująca jednostkę w tenże system, a oferent pokrywa jedynie koszty podłączenia, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu. Prośbę motywujemy faktem, że zapis ten z powyższych względów nie dotyczy samego wykonawcy składającego ofertę, a podłączenie de facto nie stanowi przedmiotu zamówienia – Zamawiający wspomina jedynie o możliwości podłączenia aparatu do systemu informatycznego. Referencje dotyczyć będą w takim przypadku firmy podłączającej system informatyczny do aparatu, a nie samego wykonawcy składającego ofertę na system do hodowli drobnoustrojów.                                                                                  Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

52. W związku z toczącym się postępowaniem na dostawy testów i sprzętu jednorazowego do diagnostyki mikrobiologicznej zwracamy się z zapytaniem w zakresie pakietu nr 4 - Inne odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pozycje 1-3 w ramach pakietu lub wydzieli te pozycje do osobnego pakietu? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania dotyczące umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego  w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź: Tak.

- Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5 % NIEZREALIZOWANEJ wartości Umowy w przypadku odstąpienia ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytania dotyczące projektu umowy zał. 4 do SIWZ. §3a ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża

zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wady i usterki przedmiotu dzierżawy w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia wady (usterki) przez Zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- §4 ust. 1 zdanie ostatnie – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia

umownego na:

,,Zapłata następować będzie na podstawie faktur VAT (częściowych), dostarczanych z każdą jednostkową dostawą, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres: ………………”?                                                                                                          Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 1, dotyczy Pakietu 3: W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji do przedmiotowego postępowania brakuje załącznika nr 2a do Pakietu 3, o którym mowa w SIWZ oraz wzorze umowy. Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze opublikowanie załącznika, aby wykonawcy mieli możliwość zapoznania się z nim i ewentualnego zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie jego zapisów w ustawowym terminie. W przypadku braku możliwości niezwłocznego opublikowania załącznika, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania do tego załącznika zadane poza ustawowym terminem.                                                                                                                    Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ i dodaje do Pakietu 3 załącznik nr 2a

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 15.01.2020r. z godz. 09:45 na dzień 17.01.2020r. na godz. 09:45.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski