Nr sprawy: 01/2020/PN									Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu  przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

3. Obowiązkiem prowadzącego serwis jest sporządzanie protokołu z zakresu przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych, pomiarów oraz wymiany części zamiennych oraz potwierdzenie że instalacja i urządzenie jest dopuszczone do dalszej  eksploatacji.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia instalacji lub urządzenia podczas wykonywania przeglądu serwisowego Prowadzący niezwłocznie powiadomi Koordynatora Sekcji Technicznej WSD.

Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń technicznych

| Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową pogwarancyjną |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Producent |  | Nazwa pakietu / części zamówienia | Uwagi / zawartość pakietu |  |
| 1. | Granimex |  | Stacje uzdatniania wody bytowej | Grundfos generator dwutlenku chloru OCD 164 |  |
| 2. | Epuro |  | Stacje uzdatniania wody grzewczej | Epurotech 50/150DF Espendos 15WZ80 |  |
| 3. | Nemo |  | Stacje uzdatniania wody do Hydroterapii | Stacja uzdatniania wody do Hydroterapii |  |
| 4. | Hydrolab |  | Stacje uzdatniania wody DEMI | Hydrolab Spring 100 |  |
| 5. |  |  | Gaśnice i hydranty | Gaśnice 95 szt. Hydrant wewnętrzny 75 szt. Hydrant zewnętrzny 4 szt. |  |
| Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznym |  |  |  |  |  |
| l.p. |  | Parametr |  |  | Wymóg |
| 1. |  | # Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz DTR. Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta zgodnie z DTR. |  |  | Tak |
| 2. |  | # W ramach przeglądów technicznych użycie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie. |  |  | Tak |
| 3. |  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych mierników, które mają ważne świadectwo wzorcowania ; gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów eksploatacyjnych urządzeń przedstawi Zamawiającemu aktualne świadectwo wzorcowania wykorzystywanych mierników. |  |  | Tak |
| 4. |  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak |
| 5. |  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń. |  |  | Tak |