Bydgoszcz, dnia 12.02.2020 r.

- Nr sprawy: 1/2020/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części III – Opis przedmiotu zamówienia.

Było:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń
i instalacji technicznych w zakresie:

Część nr 1 – Stacje uzdatniania wody,

Część nr 2 – Gaśnice i hydranty,

Szczegółowy zakres i sposób  wykonywania usługi wyspecyfikowano w Formularzu „Opis Przedmiotu zamówienia” - zał. nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne.

Zakres czynności obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń i instalacji umieszczonych
w pakietach:

1 – STACJE UZDATNIANIA WODY

- Wymiana uszczelnień

- Sprawdzenie ustawienia dozowania chemii

- Wymiana filtrów

- Kasowanie błędów i alarmów

- Sprawdzenie automatyki

- Konserwacja tablicy sterowania

- Regulacja lancy

- Usuniecie ewentualnych wycieków

- Sprawdzenie działania urządzenia

2 – GAŚNICE I HYDRANTY

- Sprawdzić czy jest dostateczna ilość czynnika gaśniczego – dwutlenek węgla

- Sprawdzenie gaśnic proszkowych

- Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych – oczyszczenie i konserwacja

- Sprawdzenie węży w hydrantach

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów zewnętrznych

- IV.  OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 2 części.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:

- Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem uprawnień – świadectw kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku; nr 89; poz. 828 z późniejszymi zmianami) następujące uprawnienia:

Część nr 1 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

-    Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym

co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji

technicznych.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia.

    - Sytuacji ekonomiczno- finansowej:

Warunek zostanie spełniony jeżeli:

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w zakresie:

Część nr 1 – Stacje uzdatniania wody, suma gwarancyjna polisy OC minimum 347.000,00 zł

Część nr 2 – Gaśnice i hydranty, suma gwarancyjna polisy OC minimum 86.000,00 zł

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Zamawiający określa następującą kwotę wadium:

1.1. Część 1:   1.130,00 zł,

1.2. Część 2:      280,00 zł.

Powinno być:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MODYFIKACJA: 12-02-2020)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń
i instalacji technicznych w zakresie:

Część nr 1 – Stacje uzdatniania wody w tym:

Część nr 1a – Stacja uzdatniania wody bytowej,

Część nr 1b – Stacja uzdatniania wody grzewczej,

Część nr 1c – Stacja uzdatniania wody do hydroterapii,

Część nr 1d – Stacja uzdatniania wody DEMI.

Część nr 2 – Gaśnice i hydranty,

Szczegółowy zakres i sposób  wykonywania usługi wyspecyfikowano w Formularzu „Opis Przedmiotu zamówienia” - zał. nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne.

Zakres czynności obsługi serwisowej poszczególnych urządzeń i instalacji umieszczonych
w pakietach:

1 a – STACJA UZDATNIANIA WODY BYTOWEJ:

- Wymiana uszczelnień

- Sprawdzenie ustawienia dozowania chemii

- Wymiana filtrów

- Kasowanie błędów i alarmów

- Sprawdzenie automatyki

- Konserwacja tablicy sterowania

- Regulacja lanc

- Usuniecie ewentualnych wycieków

- Sprawdzenie działania urządzenia

1b – STACJA UZDATNIANIA WODY GRZEWCZEJ:

- Wymiana wkładów filtracyjnych

- Sprawdzenie działania głowic sterujących filtrów jonowymiennych  i ich konserwacja

- Przeprowadzenie cyklu regeneracji filtrów jonowymiennych, dokonanie ewentualnej korekty

- Sprawdzenie poprawności działania filtra korekty chemicznej

- Sprawdzenie nastaw filtra korekty chemicznej – wykonanie kalibracji

- Zarejestrowanie wskazań wszystkich wodomierzy i manometrów przed i po zakończeniu czynności przeglądowych

- Miejscowa analiza wody

1c – STACJA UZDATNIANIA WOPDY DO HYDROTERAPII:

- Uruchomienie stacji z myciem, dezynfekcją i regulacją parametrów

- Wymiana sondy do pH z buforami

- Wymiana sondy Rx z buforami

- Wymiana wkładów filtrów UKP

- Wymiana złoża do filtra Artic Plus 950

- Uzupełnienie chemii do mycia i uruchomienie stacji

- Wymiana promiennika UV do lampy AMI

1d – STACJA UZDATNIANIA WODY DEMI:

- Wymiana filtra osadowego 5 µm 10”

- Wymiana filtra węglowego GAC 10” blokowy

- Wymiana filtra osadowego 20 µm 10”

- Wymiana promiennika UV 254 nm przemysłowego 463RL

- Wymiana promiennika lampy UV 254 nm

- Sprawdzenie działania

- Konserwacja tablicy sterowania – kasowanie alarmów

2 – GAŚNICE I HYDRANTY

- Sprawdzić czy jest dostateczna ilość czynnika gaśniczego (gaśnice z CO2)

- Sprawdzenie gaśnic proszkowych

- Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych – oczyszczenie i konserwacja

- Sprawdzenie węży w hydrantach

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów zewnętrznych

- Wymiana środka gaśniczego

Uprawnienia do pakietu 2 Gaśnice i Hydranty:

- Uprawnienia do wykonywania przeglądów gaśnic i hydrantów

- Uprawnienia do wykonywania prób ciśnieniowych

- Uprawnienia UDT

- IV.  OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 5 części:

Część nr 1a – Stacja uzdatniania wody bytowej,

Część nr 1b – Stacja uzdatniania wody grzewczej,

Część nr 1c – Stacja uzdatniania wody do hydroterapii,

Część nr 1d – Stacja uzdatniania wody DEMI.

Część nr 2 – Gaśnice i hydranty,

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - Zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje:

- Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji technicznych. Pracownik Wykonawcy musi posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z wykazem uprawnień – świadectw kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 roku; nr 89; poz. 828 z późniejszymi zmianami) następujące uprawnienia:

Część nr 1 – Rodzaj i zakres uprawnień: Grupa 1: 2, 10,

-    Co najmniej 1 pracownikiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe, mającym

co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług serwisu urządzeń i instalacji

technicznych.

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) realizował lub realizuje co najmniej 1 usługę serwisu pogwarancyjnego urządzeń i instalacji technicznych zgodnej z przedmiotem zamówienia.

    - Sytuacji ekonomiczno- finansowej:

Warunek zostanie spełniony jeżeli:

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w zakresie:

Część nr 1 – Stacje uzdatniania wody, suma gwarancyjna polisy OC minimum:

Część nr 1a – Stacja uzdatniania wody bytowej, polisa OC na kwotę 40.000,00 zł,

Część nr 1b – Stacja uzdatniania wody grzewczej, polisa OC na kwotę 20.000,00 zł,

Część nr 1c – Stacja uzdatniania wody do hydroterapii, polisa OC na kwotę 242.000,00 zł

Część nr 1d – Stacja uzdatniania wody DEMI, polisa OC na kwotę 45.000,00 zł.

Część nr 2 – Gaśnice i hydranty, suma gwarancyjna polisy OC minimum 86.000,00 zł

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Zamawiający określa następującą kwotę wadium: (MODYFIKACJA: 12-02-2020)

1.1. Część 1a:    440,00 zł,

1.2  Część 1b:    180,00 zł,

1.3  Część 1c: 2.400,00 zł,

1.4  Część 1d:    490,00 zł,

1.5. Część 2:      280,00 zł.

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 26.02.2020r. z godz. 09:45 na dzień 05.03.2020r.
na godz. 09:45.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich