Bydgoszcz, dnia 02.03.2020 r.

- Nr sprawy: 1/2020/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części III – Opis przedmiotu zamówienia.

Było:

2 – GAŚNICE I HYDRANTY

- Sprawdzić czy jest dostateczna ilość czynnika gaśniczego – dwutlenek węgla

- Sprawdzenie gaśnic proszkowych

- Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych – oczyszczenie i konserwacja

- Sprawdzenie węży w hydrantach

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów zewnętrznych

- Wymiana środka gaśniczego

Powinno być:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MODYFIKACJA: 02-03-2020)

2 – GAŚNICE I HYDRANTY

- Sprawdzić czy jest dostateczna ilość czynnika gaśniczego (gaśnice z CO2)

- Sprawdzenie gaśnic proszkowych

- Sprawdzenie hydrantów wewnętrznych – oczyszczenie i konserwacja

- Sprawdzenie węży w hydrantach, sprawdzenie i badanie ciśnieniowe węży w hydrantach (MODYFIKACJA 02-03-2020)

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów wewnętrznych

- Wykonanie próby ciśnieniowej gaśnic próba ciśnieniowa hydrantów zewnętrznych

- Wymiana środka gaśniczego

Uprawnienia do pakietu 2 Gaśnice i Hydranty:

- Uprawnienia do wykonywania przeglądów gaśnic i hydrantów

- Uprawnienia do wykonywania prób ciśnieniowych

- Uprawnienia UDT

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich