Znak sprawy: ZP 21/2020/PN                                                                                      Załącznik nr 2a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej – zasilaczy UPS oraz automatyki BMS. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu  przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

Usługi serwisowe – przegląd zasilaczy UPS   oraz  automatyki  BMS

| Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa pakietu / części zamówienia |  | Uwagi / zawartość pakietu |  |
| 1. | Zasilacze UPS |  | Protect 3M 80 kVA 2 szt Protect 3M 120 kVA 2 szt Ester DSP 340 40 kVA 1 szt Ester DSP 320 20 kVA 1 szt |  |
| 2. | Automatyka BMS |  | Centrale wentylacyjne 39 szt Agregaty chłodnicze 5 szt Dry coolery (chłodnie wentylacyjne 3 szt Węzeł cieplny |  |
| Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznym |  |  |  |  |
| l.p. |  | Parametr |  | Wymóg |
| 1. |  | # Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz DTR. Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta zgodnie z DTR. |  | Tak |
| 2. |  | # W ramach przeglądów technicznych użycie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie. |  | Tak |