Bydgoszcz, dnia 23.04.2020 r.

- Nr sprawy: 21/2020/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (automatyka BSM i zasilacze UPS) dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniem  wystosowanym przez wykonawcę udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

„…Dzień dobry,

Dotyczy: Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych  (Automatyka BMS i zasilacze UPS)

Znak sprawy: 21/2020/PN

Proszę o podanie nazwy producenta systemu BMS (wraz z wersją oprogramowania) zamontowanego na obiekcie, objętego zakresem postępowania…”.

Odpowiedź: Program obsługujący BMS to ICONICS GraphWorX 32.

Dyrektor                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego                                                                     im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

mgr Edward Hartwich