Bydgoszcz, dnia 23.04.2020 r.

- Nr sprawy: 21/2020/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (automatyka BSM i zasilacze UPS) dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniem  wystosowanym przez wykonawcę udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

„…Dzień dobry, Dotyczy: Serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych  (Automatyka BMS i zasilacze UPS), Znak sprawy: 21/2020/PN. Proszę o podanie ilości oraz modeli sterowników systemów BMS zamontowanych w szafach sterowniczo-kontrolnych …”.

Odpowiedź: W  szafach sterowniczych central wentylacyjnych zainstalowane są sterowniki WAGO model 750 – 881. Central wentylacyjnych mamy 39 szt.

.

Dyrektor                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego                                                                     im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

mgr Edward Hartwich