Bydgoszcz, dn.15.05.2020

Nr sprawy: 22 / 2020 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odtworzenia stanu jakościowego narzędzi chirurgicznych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Pytanie 1

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że usunie n/w produkty z postępowania, potwierdzając, że są one w chwili obecnej serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta i nie jest wymagana ich regeneracja lub wymiana.

W przypadku pozostałych narzędzi, o których mowa w pytaniu, nie wyrażamy zgody na wydzielenie ich z przedmiotowego postępowania.

Produkty podlegające wycofaniu z formularza oferty cenowej:

| Lp. | Nazwa | Model/Typ | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | MAGNETIC RACK, LARGE, 200X200X60MM | STORZ-239227 | 1 |
| 26. | KONTENER DO STERYLIZACJI | SPIGGLE-10-840-01 | 1 |
| 27. | ZESTAW DO MYCIA NARZĘDZI PANETTI | SPIGGLE-10-845-01 | 2 |
| 28. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopów o dł. rob. > 390 mm |  | 1 |
| 29. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopów o dł. rob. > 390 mm |  | 1 |
| 30. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopów o dł. rob. > 390 mm |  | 1 |
| 49. | POJEMNIK PLASTIKOWY 321 X 90 X 45 MM | STORZ-39301AS | 5 |
| 102. | LID FOR WIRE TRAY 240 X 250 MM | STORZ-39502LH | 2 |
| 104. | LID FOR WIRE TRAY 240 X 250 MM | STORZ-39502LH | 1 |
| 105. | MAGNETIC RACK WITH LID, 180X105MMX20MM | STORZ-239222 | 1 |
| 117. | KLIPS OŚWIETLAJĄCY,KRÓTKI,DO OŚWIET.PROK | STORZ-497AC | 1 |
| 216. | PŁYTKA TEFLONOWA 85X55X10MM | FENTEX-169405FX | 1 |
| 479. | PĘTLE, STAL NIERDZ. ZAMK.0,4MM, 100 SZT. | FENTEX-446300FX | 2 |
| 1044. | Taca perforowana perforowane z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, do wetrikuloskopu, z uchwytami silikonowymi stabilizującymi torakary i optyki endoskopowe | FF358R | 1 |
| 1045. | Taca perforowana perforowane ze stelażem, wykonane ze stali nierdzewnej, do wetrikuloskopu, z uchwytami silikonowymi stabilizującymi instrumentarium oraz matą silikonową typu "jeż" | FF359R | 1 |
| 1081. | PILA DRUTOWA OLIVECRONA 500MM | FH405 | 1 |
| 1085. | ERGONOMICZNY ŁĄCZNIK CHWYTNY DO OPERACJI PRZEZNOSOWYCH PRZYSADKI Z PRZYCISKIEM IRYGACYJNYM | FH615 | 1 |
| 1187. | DERMATOM ACCULAN 3 TI | GA670 | 1 |
| 1188. | PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA ACCULAN 3TI | GA674 | 1 |
| 1189. | OSTRZA DO DERMATOMU STERYLNE 10 SZT. | GB228R | 1 |
| 1190. | ECCOS MOCOWANIE DO GA668/GA670 | GB256R | 1 |
| 1191. | STOPKA STERNOTOMU DO GC624R | GB436R | 1 |
| 1192. | ECCOS MOCOWANIE DO BRZESZCZOTÓW DUŻYCH | GB481R | 1 |
| 1193. | ECCOS MOCOWANIE DO GA675 | GB487R | 1 |
| 1194. | ECCOS MOCOWANIE DO GA678 | GB488R | 1 |
| 1195. | ECCOS MOCOWANIE DO ACCULAN 3TI MASZYNEK | GB495R | 1 |
| 1196. | STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY OLEJNY | GB600 | 2 |
| 1197. | ECCOS MOCOWANIE DO GB266R/GB266M | GB686R | 1 |
| 1198. | ECCOS MOCOWANIE DO BA720R | GB688R | 1 |
| 1199. | BRZESZ.PIŁY WZDŁUŻ.43/7,5/0,7/0,9MM STER | GC761R | 5 |
| 1261. | SYSTEM ROZWIERACZA BUDDE-HALO | INTEGRA-A1040 | 1 |
| 1262. | WSPORNIK BOCZNY DO ROZWIWERACZA MÓZGOWEG | INTEGRA-A1067 | 1 |
| 1358. | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7mm; kącie patrzenia 0° i długosci 180 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | PE184A | 4 |
| 1359. | OPTYKA SZEROKOKATNA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM TYPU HOPKINS, ŚR.2,7MM KĄT PATRZENIA 30 ST. DŁ. 180MM | PE204A | 4 |
| 1360. | OPTYKA ENDOSKOPOWA DO OPERACJI PRZYSADKI KĄT PATRZENIA 0° PROSTA ŚR:4MM DŁ. 195MM | PE487A | 3 |
| 1361. | OPTYKA ENDOSKOPOWA DO OPERACJI PRZYSADKI KĄT PATRZENIA 30° PROSTA ŚR:4MM DŁ. 195MM | PE507A | 1 |
| 1362. | OPTYKA SZEROKOKATNA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM TYPU HOPKINS, ŚR. 4MM KĄT PATRZENIA 70 ST. DŁ. 150MM | PE526A | 1 |
| 1379. | ZESTAW DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z LUER LOCK | PG131 | 8 |
| 1380. | RURKĄ SSASA WEWN ŚR.7MM ZA METR | GF573 | 24 |
| 1381. | MOCOWANIE GŁOWICY KAMERY | PV884 | 1 |
| 1382. | RURKĄ DO INSUFLACJI Z WSTEP.OGRZ.GAZ. | PG082 | 6 |
| 1383. | NIST POŁĄCZENIE DO FLOW40 | PG083 | 2 |
| 1384. | OPTYKA LAPAROSKOPOWA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM TYPU HOPKINS AUTOKLAWOWALNA, FULL HD, KĄT PATRZENIA 0 ST., ŚR. 5 MM, DŁ. 310MM | PE590A | 1 |
| 1385. | OPTYKA LAPAROSKOPOWA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM TYPU HOPKINS AUTOKLAWOWALNA, FULL HD, KĄT PATRZENIA 30 ST., ŚR. 5 MM, DŁ. 310MM | PE610A | 6 |
| 1386. | OPTYKA LAPAROSKOPOWA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM TYPU HOPKINS AUTOKLAWOWALNA, FULL HD, KĄT PATRZENIA 0 ST., ŚR. 10 MM, DŁ. 310MM | PE889A | 1 |
| 1387. | OPTYKA LAPAROSKOPOWA Z WAŁECZKOWYM UKŁADEM OPTYCZNYM TYPU HOPKINS AUTOKLAWOWALNA, FULL HD, KĄT PATRZENIA 30 ST., ŚR. 10 MM, DŁ. 310MM | PE909A | 2 |
| 1388. | KOSZOSITO Z POKRYWĄ, PERFOROWANE, WYKONANE Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ, Z UCHWYTAMI STABILIZUJĄCYMI OPTYKĘ LAPARASKOPOWĄ O WYM.455X85X40MM (+/-3MM) | JF431R | 10 |
| 1389. | TROKAR LAPAROSKOPOWY Z KRZYŻOWYM SYSTEMEM USZCZELNIAJĄCYM, PRZYŁĄCZEM DO INSUFLACJI ZAOPATRZONYM W KRANIK, TULEJA TROKARA GWINTOWANA, OBTURATOR TRÓJGRANIASTY, ŚR. 5 MM, DŁ. 60MM | EK012R | 12 |
| 1390. | TROKAR LAPAROSKOPOWY Z KRZYŻOWYM SYSTEMEM USZCZELNIAJĄCYM, PRZYŁĄCZEM DO INSUFLACJI ZAOPATRZONYM W KRANIK, TULEJA TROKARA GWINTOWANA, OBTURATOR TRÓJGRANIASTY, ŚR. 5 MM, DŁ. 110MM | EK016R | 10 |
| 1391. | KOLEC TROKAR TRÓJKĄTNY 5/110MM | EK052R | 10 |
| 1392. | TROKAR LAPAROSKOPOWY Z KRZYŻOWYM SYSTEMEM USZCZELNIAJĄCYM, PRZYŁĄCZEM DO INSUFLACJI ZAOPATRZONYM W KRANIK, TULEJA TROKARA GWINTOWANA, OBTURATOR TRÓJGRANIASTY, ŚR. 5 MM, DŁ. 150MM | EK018R | 4 |
| 1393. | KOLEC TROKAR TRÓJKĄTNY 5/150MM | EK053R | 4 |
| 1394. | TROKAR LAPAROSKOPOWY Z KRZYŻOWYM SYSTEMEM USZCZELNIAJĄCYM, PRZYŁĄCZEM DO INSUFLACJI ZAOPATRZONYM W KRANIK, TULEJA TROKARA GWINTOWANA, OBTURATOR TRÓJGRANIASTY, ŚR. 10 MM, DŁ. 150MM | EK026R | 8 |
| 1395. | KOLEC TROKAR TRÓJKĄTNY 10/110MM | EK062R | 4 |
| 1396. | KSZTAŁT ZAWÓR DO TROKAR 10/12MM Z KONW. | EK083P | 4 |
| 1397. | TROKAR LAPAROSKOPOWY Z KRZYŻOWYM SYSTEMEM USZCZELNIAJĄCYM, PRZYŁĄCZEM DO INSUFLACJI ZAOPATRZONYM W KRANIK, TULEJA TROKARA GWINTOWANA, OBTURATOR TRÓJGRANIASTY, ŚR. 10 MM, DŁ. 150MM | EK028R | 4 |
| 1398. | KOLEC TROKAR TRÓJKĄTNY 10/150MM | EK063R | 4 |
| 1399. | KSZTAŁT ZAWÓR DO TROKAR 10/12MM | EK086P | 4 |
| 1400. | TROKAR LAPAROSKOPOWY Z KRZYŻOWYM SYSTEMEM USZCZELNIAJĄCYM, KLAPKOWĄ REDUKCJĄ 10/5 PRZYŁĄCZEM DO INSUFLACJI ZAOPATRZONYM W KRANIK, TULEJA TROKARA GWINTOWANA, OBTURATOR TRÓJGRANIASTY, ŚR. 12 MM, DŁ. 110MM | EK036R | 4 |
| 1401. | KOLEC TROKAR TRÓJKĄTNY 12/110MM | EK072R | 4 |
| 1402. | KANIULA INSUFLACYJNA TYPU VERESS ŚR. 2,1MM, DŁ. 120MM | PG008 | 1 |
| 1403. | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU ŚR.5/310MM | PO004R | 4 |
| 1404. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY 5/310MM | PO102R | 4 |
| 1405. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE, JELITOWE TYPU DORSEY, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, OKIENKOWE, POPRZECZNIE ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ ŚR.5/310MM | PO112R | 4 |
| 1406. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA, ROZBIERALNA, DWUCZĘŚCIOWA (ERGONOMICZNA OSIOWA RĘKOJEŚĆ Z PRZYŁĄCZEM DO HF, WYMIENNA CZĘŚĆ ROBOCZA W KSZTAŁCIE LITERY J) WIELORAZOWEGO UŻYTKU ŚR. 5MM DŁ 330MM | GK372R | 4 |
| 1407. | MONOP.ELEKTR, DŁ. ROBOCZAOD HACZYK TYLK KON TĘP | GK383R | 4 |
| 1408. | IMADŁO LAPAROSKOPOWE, BRANSZE ZAKRZYWIONE W LEWO, ERGONOMICZNA RĄCZKA - UCHWYT W OSI NARZĘDZIA, ZAPINKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZAKTYWACJI, WZMOCNIONE BRANSZE CHWYTNE, DLA NICI OD 0/0 DO 7/0, ŚR. 5MM, DŁ. 310 | PL408R | 4 |
| 1409. | IMADŁO LAPAROSKOPOWE, BRANSZE ZAKRZYWIONE W PRAWO, ERGONOMICZNA RĄCZKA - UCHWYT W OSI NARZĘDZIA, ZAPINKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZAKTYWACJI, WZMOCNIONE BRANSZE CHWYTNE, DLA NICI OD 0/0 DO 7/0, ŚR. 5MM, DŁ. 310 | PL413R | 4 |
| 1410. | IGŁA INJEKCYJNA, Z PRZYŁĄCZEM LUER-LOCK, ŚR. IGŁY 0,8-1,0 MM ŚREDNICA TULEI 5MM, DŁ. ROBOCZA 370-380MM | SR554R | 2 |
| 1411. | KLIPSOWNICA POJEDYŃCZA ŚR.10/330MM NA KLIPSY ŚREDNIE (MEDIUM), NIEROZBIERALNA, WYPOSAŻONA W KANAŁ DO PŁUKANIA, JAK TEŻ OBROTOWE RAMIĘ | PL504R | 4 |
| 1412. | KLIPSOWNICA POJEDYŃCZA ŚR.10/330MM NA KLIPSY ŚREDNIO-DUŻE (MEDIUM-LARGE), NIEROZBIERALNA, WYPOSAŻONA W KANAŁ DO PŁUKANIA, JAK TEŻ OBROTOWE RAMIĘ | PL503R | 4 |
| 1413. | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM, ZĄBKOWANE, KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, BIPOLARNE OBROTOWE, ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR.5/310MM | PM400R | 4 |
| 1414. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, DELIKATNIE ROZWARTE NA ZEWNĄTRZ, OKIENKOWE, POPRZECZNIE ZĄBKOWANE, BIPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ 5/310MM | PM401R | 4 |
| 1415. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, OKIENKOWE, BIPOLARNE OBROTOWE ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5/310MM | PM403R | 4 |
| 1416. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, BIPOLARNE OBROTOWE ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5/310MM | PM408R | 4 |
| 1417. | NOŻYCZKI HACZYKOWE TĘPE, MONOPOLARNE, OBROTOWE ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5/310MM | PO001R | 4 |
| 1418. | KLESZCZE BIOPSYJNE Z ZĘBEM, JEDNA BRANSZA RUCHOMA, PYSZCZEK W KSZTAŁCIE PEŁNEJ MISECZKI, MONOPOLARNE, OBROTOWE ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5/310MM | PO505R | 4 |
| 1419. | RETRAKTOR WĄTROBOWY PIĘCIOPALCZASTY Z ROZSUWANYMI ELASTYCZNYMI KOŃCÓWKAMI RETRAKCYJNYMI, CHOWANYMI ZA POMOCĄ PRZYCISKU NA RĘKOJEŚĆ NA NARZĘDZIA ŚR.10/400MM | PL680R | 2 |
| 1420. | SONDA EKSPLORATACYJNA Z FUNKCJĄ ZATRZYMANIA W OKREŚLONEJ POZYCJI ORAZ PODZIAŁKĄ, ŚR.5/400MM | BN320R | 2 |
| 1421. | NARZĘDZIE PROWADZACE DO WĘZŁÓW 5/310MM | PL432R | 2 |
| 1422. | RETRAKTOR TRÓJRAMIENNY Z ZAMKIEM, ASYSTUJĄCY USUWANIE TKANEK DO TROAKARA 10MM, DŁ. BRANSZ 55MM | BV941R | 2 |
| 1423. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE CHWYTNE JAJNIKOWE, ATRAUMATYCZNE MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR. 5/310MM | PO129R | 4 |
| 1424. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X4 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO132R | 4 |
| 1425. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO TKANEK TYPU BABCOCK, PROSTE, OBIE SZCZĘKI RUCHOME , MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO212R | 4 |
| 1426. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO TKANEK TYPU BABCOCK, PROSTE, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA , MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO113R | 4 |
| 1427. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE CROCE/OLMI, DO ZABIEGÓW NA PĘCHERZYKU ŻÓŁCIOWYM, OBIE SZCZĘKI RUCHOME , MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO186R | 4 |
| 1428. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, SZCZĘKI 20MM ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE , ZĄBKOWANE MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO216R | 4 |
| 1429. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE CHWYTNE, ATRAUMATYCZNE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR. 5/310MM | PO101R | 4 |
| 1430. | KLESZCZYKI UNIWERSALNE, CHWYTAJĄCE OKIENKOWE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO191R | 4 |
| 1431. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO221R | 2 |
| 1432. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE ZĘBY GŁADKIE, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO134R | 2 |
| 1433. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY, JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 10/310MM | PO117R | 4 |
| 1434. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE DO TKANEK TYPU BABCOCK, PROSTE, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 10/370MM | PO196R | 2 |
| 1435. | ATRAUMATYCZNE KLESZCZE MIĄŻSZOWE TYPU DUVAL, OBIE SZCZĘKI RUCHOME, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 10/370MM | PM612R | 4 |
| 1436. | TUBUS ZEWNĘTRZNY 10/10MM DO NARZ.370MM | PM977R | 4 |
| 1437. | JEDNOBIEGUNOWY UCHWYT Z BLOKADA | PO959R | 4 |
| 1438. | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE, 4 -CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR. 5/310MM | PO128R | 4 |
| 1444. | IMADŁO LAPAROSKOPOWE, BRANSZE PROSTE, ERGONOMICZNA RĄCZKA - UCHWYT W OSI NARZĘDZIA, ZAPINKA Z MOŻLIWOŚCIĄ DEZAKTYWACJI, WZMOCNIONE BRASZE CHWYTNE DLA NICI OD 0/0 DO 7/0, ŚR. 5/310MM | PL407R | 4 |
| 1445. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE PRECYZYJNE TYPU PSALMON, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE - 4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, OBIE BRANSZE RUCHOME, WYGIĘTE POD KĄTEM 90 ST., POPRZECZNIE ZĄBKOWANE, ŚR. 5/310MM | PO187R | 4 |
| 1446. | ENDOSKOPOWY APLIKATOR KLIPSÓW DO APPENDEKTOMII X-LARGE O ŚR. 12MM I DŁ. 310-315MM, ROZBIERALNY OBROTOWY, AUTOKLAWOWALNY | PL475SU | 1 |
| 1448. | KOLEC TROKAR TRÓJKĄTNY 5/60MM | EK051R | 12 |
| 1449. | CO? FILTR JEDNORAZOWY STERYL. | PG019 | 2 |
| 1450. | TROKAR OPERACYJNY WENTRIKULOSKOPU Z 2 KANAŁAMI IRYGACYJNYMI O ŚR. 1,4-1,5MM, JEDNYM KANAŁEM ROBOCZYM O ŚR. NIE WIĘKSZEJ NIŻ 2,2MM I KANAŁEM OPTYKI ŚR. 2,7-2,8MM, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA NIE WIĘKSZA NIŻ 6,0MM., DŁ. ROBOCZA 150MM, AUTOKLAWOWALNY | FF399R | 1 |
| 1451. | TROKAR DIAGNOSTYCZNY WENTRIKULOSKOPU Z 2 KANAŁAMI IRYGACYJNYMI O ŚR. 0,7-0,8MM I KANAŁEM OPTYKI ŚR. 2,7-2,8MM, ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA NIE WIĘKSZA NIŻ 4,6MM, DŁ. ROBOCZA 150MM AUTOKLAWOWALNY | FF398R | 1 |
| 1452. | TROKAR DIAGNOSTYCZNY OSŁONY OPTYKI NEUROENDOSKOPOWEJ O ŚREDNICY NIE WIĘKSZEJ NIŻ 3,2MM, Z KANAŁEM OPTYCZNYM (Z ZASTOSOWANIEM ROBOCZYM) O ŚR. 2,7-2,8MM, DŁ. ROBOCZA 150MM, AUTOKLAWOWALNY | FF397R | 1 |
| 1453. | OPTYKA ENDOSKOPOWA SZTYWNA O ŚR.2,7MM KĄCIE PATRZENIA 30 ST. I DŁUGOŚCI 180MM, AUTOKLAWOWALNA, PRZEZNACZONA DO TRANSMISJI OBRAZU W TORZE WIZYJNYM O ROZDZIELCZOŚCI FULL HD | PE204A | 1 |
| 1462. | ELEKTRODA MONOPOLARNA TĘPO ZAKOŃCZONA O ŚR.1,1MM DŁ. ROBOCZEJ 255, AUTOKLAWOWALNA | GK361R | 1 |
| 1463. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA O ŚR.2,2MM DŁ. ROBOCZEJ 255, AUTOKLAWOWALNA | GK362R | 1 |
| 1464. | ELEKTRODA MONOPOLARNA IGŁOWA O ŚR.1,1MM DŁ. ROBOCZEJ 255, AUTOKLAWOWALNA | GK363R | 1 |
| 1465. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA O ZAKOŃCZENIU WYGIĘTYM POD KĄTEM 45ST., ŚR.2,2MM DŁ. ROBOCZEJ 255, AUTOKLAWOWALNA | GK364R | 1 |
| 1466. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA O ZAKOŃCZENIU WYGIĘTYM POD KĄTEM 70ST., ŚR.2,2MM DŁ. ROBOCZEJ 255, AUTOKLAWOWALNA | GK365R | 1 |
| 1467. | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA O ZAKOŃCZENIU WYGIĘTYM POD KĄTEM 180ST., ŚR.2,2MM DŁ. ROBOCZEJ 255, AUTOKLAWOWALNA | GK366R | 1 |
| 1468. | ELEKTRODA BIPOLARNA WIDEŁKOWA O ŚR. 2,1MM I DŁ. ROBOCZEJ 255MM, AUTOKLAWOWALNA | GK360R | 1 |
| 1469. | TACA PERFOROWANA Z POKRYWĄ, WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DO WETRIKULOSKOPU, Z UCHWYTAMI SILIKONOWYMI STABILIZUJĄCYMI TROKARY I OPTYKI ENDOSKOPOWE | FF358R | 1 |
| 1470. | TACA PERFOROWANA ZE STELAŻEM, WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DO WETRIKULOSKOPU, Z UCHWYTAMI SILIKONOWYMI STABILIZUJĄCYMI INSTRUMENTARIUM ORAZ MATĘ SILIKONOWĄ TYPU "JEŻ" | FF359R | 1 |
| 1473. | ŚWIATŁOWÓD AUTOKLAWOWALNY, ŚR.4,8MM DŁUGOŚĆ 250MM | OP923 | 1 |
| 1474. | LEKTRAFUSE GENERATOR HF DWUBIEGUNOWY | GN200 | 1 |
| 1475. | UCHWYT DO OPTYKI 3D 10MM Einstein 2.0 | RT079R | 1 |
| 1476. | RETRAKTOR KELLEGO O WYM. 63X50MM | RT140R | 1 |
| 1477. | UCHWYT WZIERNIKA ŚR.3,0-7,5MM | RT046P | 1 |
| 1478. | RETRAKTOR CORYLLOS O WYM. 115X65MM | RT153R | 1 |
| 1479. | PEEK WKLAD DO RT081R WEWNETRZN.ŚR.10,0MM | RT086P | 1 |
| 1480. | RAMIE UNITRAC Z 3 PRZEG.I ADAPTEREM RT | RT040R | 1 |
| 1481. | UCHWYT PODTRZYMUJACY I MOCUJĄCY HAK DO STOŁU OPERACYJNEGO | RT090R | 1 |
| 1482. | IMADŁO DO RELINGU Z PRZEG. KULIST. 10X25MM | FF280R | 1 |
| 1483. | RETRAKTOR MIKULICZA O WYM. 85X35MM | RT150R | 1 |
| 1484. | UNITRAC MOCOWANIE ENDOSK.ŚR.WEWN.10MM | RT081R | 1 |
| 1485. | UNITRAC SZYBKOZŁĄCZKA | RT020R | 1 |
| 1486. | UCHWYT WZIERNIK.PRZEGUB KUL.ŚR.5,5/110MM | RT093R | 1 |
| 1487. | UCHWYT WZIERNIKA PRZEGUB KUL.ŚR.10/110MM | RT087R | 1 |
| 1488. | RETRAKTOR RICHARDSONA O WYM. 38X37MM | RT138R | 1 |
| 1489. | ELAN 4 ELECTRO JEDNOSTKA STEROWNICZA | GA800 | 1 |
| 1490. | ELAN 4 ELECTRO STEROWANIE NOŻNE | GA808 | 1 |
| 1491. | ELAN 4 ELECTRO KABEL SILN.DO STEROW.NOŻ. | GA806 | 1 |
| 1492. | ELAN 4 ELECTRO SILNIK TREPANACYJNY | GA822 | 1 |
| 1493. | ELAN 4 ELECTRO KRANIOTOM 2 PIERŚCIENIE | GA849 | 1 |
| 1494. | ELAN 4 OSŁONA OPONY STAŁA STANDARD | GB942R | 1 |
| 1495. | ELAN 4 OSŁONA OPONY STAŁA DŁUGA | GB943R | 1 |
| 1496. | 1/1 KOSZ DRUC.PERFOROWANY 540X253X56MM | JF222R | 1 |
| 1497. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS SILNIK TREPAN.GA822 | GB076R | 1 |
| 1498. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS 3 UCHWYTÓW | GB083R | 1 |
| 1499. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS KRANIOTOM GA849 | GB085R | 1 |
| 1500. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS KABEL SILNIKA | GB073R | 1 |
| 1501. | ELAN 4 ECCOS 12 FREZÓW | GB718R | 1 |
| 1502. | ELAN 4 ECCOS 3 NASADKÓW KRANIOTOMU | GB719R | 1 |
| 1503. | ECCOS WĘZŁA NAWIJACA DO KABLE I WĄŻÓW | GB072R | 1 |
| 1504. | ECCOS MOCOWANIE DO GB300R-GB308R | GB572R | 1 |
| 1505. | ELAN 4 ELECTRO 1 PIERŚCIEŃ UCHWYT L7 | GA862 | 1 |
| 1506. | ELAN 4 ELECTRO 1 PIERŚCIEŃ UCHWYT L10 | GA863 | 1 |
| 1507. | ELAN 4 ELECTRO 1 PIERŚCIEŃ UCHWYT L13 | GA864 | 1 |
| 1508. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ GWOŹDZI ŚR.1,0 | GP190R | 3 |
| 1509. | ELAN 4 2 PIERŚC.FREZ KRANIOTOMU STAND. | GP342R | 12 |
| 1510. | ELAN 4 2 PIERŚC.FREZ KRANIOTOMU DŁUGI | GP343R | 5 |
| 1511. | TREPAN CZASZKI 6/9MM KOŃCÓWKA HUDSON | GB300R | 1 |
| 1512. | TREPAN CZASZKI 9/12MM KOŃCÓWKA HUDSON | GB302R | 1 |
| 1513. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.6,0 | GP129R | 2 |
| 1514. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.4,5 | GP127R | 2 |
| 1515. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.3,5 | GP125R | 2 |
| 1516. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.3,0 | GP124R | 2 |
| 1517. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.2,3 | GP120R | 2 |
| 1518. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.1,8 | GP117R | 2 |
| 1519. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.1,4 | GP115R | 2 |
| 1520. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ ROZETOWY ŚR.1,0 | GP113R | 1 |
| 1521. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.6,0 | GP158R | 1 |
| 1522. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.4,5 | GP156R | 1 |
| 1523. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.3,5 | GP154R | 2 |
| 1524. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.3,0 | GP153R | 1 |
| 1525. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.2,3 | GP149R | 1 |
| 1526. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.1,8 | GP147R | 1 |
| 1527. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.1,4 | GP145R | 1 |
| 1528. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ DIAMENTOWY ŚR.1,0 | GP143R | 1 |
| 1529. | ELAN 4 1 PIERŚC.FREZ OSTEOFITU ŚR.4,0 | GE405R | 1 |
| 1530. | MICRO-LINE UCHWYT PIŁY WZDŁUŻ. B.BRZESZ. | GB130R | 1 |
| 1531. | MICRO-LINE UCHWYT KĄTOWY 1:2 2,35X70MM | GD455M | 1 |
| 1532. | MICRO-LINE UCHWYT PROSTY 1:1 DO 2,35X70 | GD450M | 1 |
| 1533. | 1/1 KOSZ DRUC.PERFOROWANY 540X253X56MM | JF222R | 1 |
| 1534. | ECCOS WĘZŁA NAWIJACA DO KABLE I WĄŻÓW | GB072R | 1 |
| 1535. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS SILNIK INTRA GA824 | GB077R | 1 |
| 1536. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS KABEL SILNIKA | GB073R | 1 |
| 1537. | 1/1 KOSZ DRUC.PERFOROWANY 540X253X56MM | JF222R | 1 |
| 1538. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS 3 UCHWYTÓW | GB083R | 1 |
| 1539. | ELAN 4 ELECTRO ECCOS KABEL SILNIKA | GB073R | 1 |
| 1540. | ELAN 4 ECCOS 12 FREZÓW | GB718R | 1 |
| 1541. | ECCOS WĘZŁA NAWIJACA DO KABLE I WĄŻÓW | GB072R | 1 |
| 1542. | ECCOS MOCOWANIE DO MICRO-LINE UCHWYTÓW | GB682R | 1 |
| 1543. | ECCOS MOCOWANIE DO GB109/GB110 ITD. | GB681R | 1 |
| 1544. | ELAN 4 ELECTRO KABEL SILN.DO STEROW.NOŻ. | GA806 | 1 |
| 1545. | ELAN 4 ELECTRO SILN.LOWSPEED INTRA | GA824 | 1 |
| 1546. | BRZESZCZOT DO GB130R/GB391R 25/0,4/0,6MM | GC912R | 1 |
| 1547. | BRZESZCZOT DO GB130R/GB391R 27/0,25/0,35 | GC906R | 1 |
| 1548. | RASZPLA KOŚCI/GB130R/GB391R WĄSKI 10X5MM | GC919R | 1 |
| 1549. | ELAN 4 ELECTRO 1 PIERŚCIEŃ UCHWYT L4 | GA861 | 1 |
| 1550. | ZMIENNOOGNISKOWA GŁOWICA KAMERY CMOS FULL HD | PV472 | 1 |
| 1551. | FLOW40 INSUFLATOR | PG080 | 2 |
| 1552. | KSZTAŁT ZAWÓR DO TROKAR 10/12MM Z KONW. | EK083P | 4 |
| 1553. | KLIPSOWNICA WIELORAZOWA DO KL.POLIM. M/L | GRENA-0301-04MLE | 2 |
| 1554. | KLIPSOWNICA WIELORAZOWA DO KL.POLIM. L | GRENA-0301-04LE | 2 |
| 1555. | KLIPSY POLIM.NIEWCHŁ.R.L MAG.6SZT/120SZT | GRENA-0301-03L | 1 |
| 1556. | KLIPSY POLIM.NIEWCHŁ.R.L MAG.4SZT/80SZT | GRENA-0301-03L04 | 1 |
| 1557. | CYSTOSKOP OPER. 8 FR.,130MM,K.INST. 5FR. | STORZ-27030KA | 1 |
| 1558. | PORT INSTRUMENTOWY, 2 KANAŁY | STORZ-27001GF | 1 |
| 1559. | KOSZ DRUC.NA URETERORENOSKOP DO 270MM | STORZ-39501XK | 1 |
| 1562. | ELEKTRODA KULKOWA, MONOP., 3 FR.,530MM | STORZ-27770AA | 1 |
| 1563. | NÓŻ, KONIEC TRÓJKĄTNY,3FR. | STORZ-27030M | 1 |
| 1564. | IGŁA INIEKCYJNA, SZT., 3 FR., SU,6SZT. | STORZ-27030N | 1 |
| 1565. | CYSTOSKOP OPER. 9,5FR.,130MM,K.INST.6FR. | STORZ-27030KB | 1 |
| 1566. | KOSZ DRUC.NA URETERORENOSKOP DO 270MM | STORZ-39501XK | 1 |
| 1567. | PORT INSTRUMENT.,2 KANAŁY | STORZ-27001GH | 1 |
| 1570. | ELEKTRODA KULKOWA, MONOP., 3 FR.,530MM | STORZ-27770AA | 1 |
| 1571. | NÓŻ, KONIEC TRÓJKĄTNY,3FR. | STORZ-27030M | 1 |
| 1572. | IGŁA INIEKCYJNA, SZT., 3 FR., SU,6SZT. | STORZ-27030N | 1 |
| 1573. | OPTYKA HOPKINS 30°, ŚR. 1,9 MM, AUTOKL. | STORZ-27301BA | 1 |
| 1574. | POJEMNIK PLASTIKOWY 321 X 90 X 45 MM | STORZ-39301AS | 1 |
| 1577. | KL. CHWYT., GIĘTKIE,3FR.,280MM | STORZ-27071TJ | 1 |
| 1578. | KL. BIOPSYJNE, GIĘTKIE,3FR.280MM | STORZ-27071ZJ | 1 |
| 1579. | OPTYKA MINI. 0°,1,2MM,200MM, AUTOKL. | STORZ-27033AA | 1 |
| 1585. | IGŁA INIEKCYJNA, SZT., 3 FR., SU,6SZT. | STORZ-27030N | 1 |
| 1586. | POJEMNIK PLASTIKOWY 446 X 90 X 45 MM | STORZ-39301BS | 1 |
| 1587. | ELEKTRODA KULKOWA, MONOP.,5 FR.,530MM | STORZ-27770B | 1 |
| 1588. | OPTYKA MINI. 0°,1,2MM,200MM, AUTOKL. | STORZ-27033AA | 1 |
| 1589. | POJEMNIK PLASTIKOWY 446 X 90 X 45 MM | STORZ-39301BS | 1 |
| 1590. | ELEMENT PRACUJĄCY RESEKTOSKOPU, BIERNY | STORZ-27033EH | 1 |
| 1592. | PĘTLA TNĄCA, ZAG.DO ZAST.Z PŁASZCZ.9FR. | STORZ-27033EG | 3 |
| 1593. | ELEKTRODA KOAGULACYJNA, ZAGIĘTA, TĘPA | STORZ-27033EL | 3 |
| 1595. | ELEMENT PRACUJĄCY URETROTOMU, BIERNY | STORZ-27033EK | 1 |
| 1596. | NÓŻ OKRĄGŁY, DO URETROTOMU | STORZ-27033V | 2 |
| 1597. | OPTYKA HOPKINS 30°, 1,9/2,1MM,180MM | STORZ-27017BA | 1 |
| 1600. | KL. CHWYT., GIĘTKIE,3FR.,280MM | STORZ-27071TJ | 1 |
| 1601. | KL. BIOPSYJNE, GIĘTKIE,3FR.280MM | STORZ-27071ZJ | 1 |
| 1602. | POJEMNIK PLASTIKOWY 321 X 90 X 45 MM | STORZ-39301AS | 1 |
| 1603. | OPTYKA HOPKINS 0°, 2,7MM,180MM | STORZ-27018AA | 1 |
| 1604. | POJEMNIK PLASTIKOWY 321 X 90 X 45 MM | STORZ-39301AS | 1 |
| 1605. | ELEMENT PRAC.RESEKTOSK.PEDIAT.-ZESTAW | STORZ-27145EB | 1 |
| 1609. | OPTYKA HOPKINS II 12°,ŚR. 2,9 MM,AUTOKL. | STORZ-27020FA | 1 |
| 1611. | KL. GIĘTKIE, DO USUW.CIAŁ OBCYCH, 400MM | STORZ-27034FK | 1 |
| 1612. | KL. GIĘTKIE, BIOPSYJNE, 5 FR.400MM | STORZ-27034FL | 1 |
| 1613. | NOŻ. GIĘTKIE, 5 FR., 400MM | STORZ-27034S | 1 |
| 1614. | POJEMNIK PLASTIKOWY 446 X 90 X 45 MM | STORZ-39301BS | 1 |
| 1615. | POJEMNIK PLASTIKOWY DO STER. | STORZ-39360BK | 6 |
| 1616. | ŚWIATŁOWÓD, ŚR. 2,5 MM, 2300MM | STORZ-495NTA | 4 |
| 1617. | ŚWIATŁOWÓD, ŚR. 3,5 MM, DŁ. 3000MM | STORZ-495ND | 3 |
| 1618. | RETRAKTOR CUSCHIERI, ŚR.5MM, DŁ. 360MM | STORZ-30623U | 2 |
| 1619. | RAMIE PRZEDLUZAJACE KRÓTKI | PV875 | 1 |

W załączeniu zmieniony Formularz cenowy – Załącznik nr 2

Z poważaniem

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

mgr Edward Hartwich