Bydgoszcz, dnia 14.05.2020 r.

- Nr sprawy: 23/2020/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
serwis pogwarancyjny urządzeń i instalacji technicznych (agregat prądotwórczy) dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniem  wystosowanym przez wykonawcę udzielam wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

„…Dzień dobry, bardzo proszę o podanie marki i modelu agregatu prądotwórczego, którego dotyczy przetarg (wydaje się, że brak tej informacji w SIWZ)…”.

Odpowiedź: Agregat prądotwórczy TYPU  GP 1100 A50  produkcji EPS System

.

Dyrektor                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego                                                                     im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

mgr Edward Hartwich