Nr sprawy: 24/2020/PN                                                                                                Załącznik nr 2a

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu  przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń technicznych

| Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową pogwarancyjną |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Producent |  | Nazwa pakietu | Uwagi / zawartość pakietu |  |
| 11. | BESAM; DORMA ; KRISPOL |  | Napędy drzwi automatycznych i bram podnoszonych | Besam 12 szt Dorma 15 szt GU 2 szt Bramy podnoszone 6 szt |  |
| Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznym |  |  |  |  |  |
| l.p. |  | Parametr |  |  | Wymóg |
| 1. |  | # Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony czasokres pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz DTR. Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga, aby były to części zalecane przez producenta zgodnie z DTR. |  |  | Tak |
| 2. |  | # W ramach przeglądów technicznych użycie części fabrycznie nowych, nieużywanych, oryginalnych, pochodzących od producenta lub dopuszczone przez producenta do użycia w danym urządzeniu dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Uwaga: Nie jest dozwolone dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, zgody lub dopuszczenia producenta sprzętu do jej zastosowania przy naprawie lub przeglądzie. |  |  | Tak |
| 3. |  | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. |  |  | Tak |
| 4. |  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych |  |  | Tak |