Bydgoszcz, dn. 2020.07.06

Nr sprawy:  28/2020/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na serwis gwarancyjny zasilaczy UPS – 4 lata

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.)

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 Czy Zamawiający w przetargu na serwis zasilaczy UPS chce żeby podana za przegląd cena jednostkowa zawierała tylko dojazd serwisu i robociznę, czy ma też zawierać koszt części zamiennych dla UPSów uległych amortyzacji lub uszkodzonych w trakcie użytkowania?

Odpowiedź: W ogłoszonym przetargu podstawową częścią jest wykonywanie przeglądów zgodnie z zakresem.

Koszty przeglądów muszą zawierać koszty części eksploatacyjnych  (filtry , części zużywające się – uszczelki) – koszty przeglądów corocznych powinny zostać podane w formularzu cenowym.

Inną sprawą jest podanie roboczogodziny za usługi dodatkowe

W razie awarii  wymiana podzespołu lub elementu elektronicznego rozliczana będzie zgodnie ze stawką roboczogodziny.  Roboczogodzina musi zawierać koszty dojazdu

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego

w Bydgoszczy

Edward Hartwich