## Pakiet 1
FORMULARZ CENOWY | [9 empty] | 29/2020/PN
Pakiet nr 1- Pokrowiec na kamerę 3D i ostrza wymienne do dermatomu
L.p. | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | Umowa depozyt
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem (w opak. 16szt.) |  | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 opak. /16szt.
2. | Ostrza wymienne do dermatomu typu Goulian, niesterylne, kompatybilne z szablonami dermatomu umożliwiającymi pobranie wycinka o grubości 0,2 mm, 0,25 mm i 0,3 mm, (pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.) |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi do pozycji 1:
1. | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym
2. | Sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem.
3. | Kąt patrzenia optyki 30°.
4. | Dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu.
5. | Zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery.
6. | Nie zawiera latexu.
7. | Pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany.
8. | W pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 - Sprzęt do chirurgii szczękowej | [8 empty] | 29/2020/PN
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | ilosc | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | wartość VAT | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | Śruba Ø 1.5 mm, samogwintująca dł. 4,5,6,8,10,12mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
2. | Śruba awaryjna Ø 1.8 mm, samogwintująca dł. 4,5,6,8,10mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
3. | Śruba Ø 1.5 mm, samowiercąca, długość 3,4,5,6 mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
4. | Płytka do dna oczodołu mała, duża, prawa, lewa, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
5. | Płytka do oczodołu , 12 otworów, grubość 0.4mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
6. | Płytka adaptacyjna 20 otworów, grubość 0.4mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
7. | Płytka Y 3 otwory, grubość 0.4mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
8. | Pytka podwójny Y 6 otworów, grubość 0.4mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
9. | Płyka X 4 otwory, grubość 0.4mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
10. | Płytka adaptacyjna 20 otworów, grubość 0.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
11. | Płyka X 4 otwory, grubość 0.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
12. | Płytka Y 3 otwory, grubość 0.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
13. | Płytka do oczodołu , 12 otworów, grubość 0.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
14. | Płytka Y podwójna 6 otworów, grubość 0.5mm czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
15. | Płytka adaptacyjna 20 otworów, grubość 0.7mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
16. | Płytka Y 3 otwory, grubość 0.7mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
17. | Płytka Y podwójna 6 otworów, grubość 0.7mm czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
18. | Płytka adaptacyjna 20 otworów, grubość 0.8mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
19. | Płytka adaptacyjna 20 otworów, grubość 1.25mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
20. | Minipłytka naciskowa, wąska część centralna, 3+3 otwory, grubość 1.0mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
21. | Płytka prosta 20 otworów, grubość 1.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
22. | Płytka adaptacyjna 20 otworów, grubość 1.0mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
23. | Śruba Ø 2.0 mm, samogwintująca, długość 5,6,8,10,12,14,16,18mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
24. | Śruba Ø 2.4 mm, samogwintująca, długość 5,6,8,10,12mm, stop tytany (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
25. | Śruba blokująca z nagwintowaną główką Ø 2.0 mm, samowiercąca, długość 6,8,10,12mm, stop tytanu (TAN), opakowanie zawiera 1szt w klipsie. |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
26. | Płytka resorbowalna 1.5 do dna oczodołu, rapid sorb, grubość 0,5mm, sterylna w trzech rozmiarach S Ø 24mm,M Ø 30mm,L Ø 35mm, |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
27. | Szpula z drutem do wiązania Ø 0.6 mm, długość 8m, stal nierdzewna |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1szt.
28. | Płytka krótka typu L, 3+3 otwory, obustronna, grubośc 0.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
29. | Płytka średnia typu L, 3+3 otwory, obustronna, grubośc 0.5mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
30. | Płytka krótka typu L, 3+3 otwory, obustronna, grubośc 0.7mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
31. | Płytka średnia typu L, 3+3 otwory, obustronna, grubośc 0.7mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
32. | Płytka krótka typu L, 3+3 otwory, obustronna, grubośc 0.8mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
33. | Płytka średnia typu L, 3+3 otwory, obustronna, grubośc 0.8mm, czysty tytan |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
34. | Płytka 1.5 do dna oczodołu, grubość 0,8mm, sterylna w trzech rozmiarach S 24x24mm,M 30x30mm,L 35x35mm, |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
35. | płytka adaptacyjna resorbowalna 1.5, rapid sorb, 8 otworów, grubość 0.8mm, sterylna |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
36. | Śruba korowa RapidSorb Ø 1.5 mm, długość 4mm, sterylna, opakowanie zawiera 4szt |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
37. | płytka adaptacyjna resorbowalna 2.0, rapid sorb, 8 otworów, grubość 1.2mm, sterylna |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
38. | Śruba korowa RapidSorb Ø 2.0 mm, długość 6mm, sterylna, opakowanie zawiera 4szt |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2szt.
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Osprzęt do neuromonitoringu | [8 empty] | 29/2020/PN
Lp. | rodzaj sprzętu | nr katalogowy, producent | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Elektrody igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0.6mm, przewód długości 1m, wtyczka touchproof 1.5mm, komplet 6 elektrod (czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna i biała); produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kompletów / 60 sztuk. |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, (śr. 3mm, dł. robocza 9cm, dł. całkowita 12cm),do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze zawiera 5 osobno sterylnie pakowanych kompletów. |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda FSR-02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave dł:1,0m;śr.1mm; zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 5 osobno sterylnie pakowanych sztuk. |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. |  | opak. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Para elektrod igłowych typu Trygon ( dł.igły 30mm, dł. przewodu 1,5 m,zagięte 35st.), wtyczka typu touchproof 1,5 mm, produkt sterylny jednorazowy, czerwono/czarny, opakowanie zbiorcze 10 par |  | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Elektroda igłowa referencyjna typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 3.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, zielona, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 sterylnych sztuk |  | opak. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Para elektrod igłowych (dł.igły 6mm, dł. przewodu 1.5m) pediatrycznych, wtyczka typu touchproof 1.5mm przewód przeplot czerwony/czarny, produkt sterylny jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 par. |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt. |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Sonda bipolarna, koncentryczna offsetowa do guzow kąta m-m (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 24cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych Sztuk. |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Sonda monopolarna bagnetowa (dł.robocza 13cm, dł.całkowita 23cm, przewód 3m) do stymulacji implantów, w komplecie igłowa elektroda neutralna dł igły 20mm, dł przewodu 3m, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 osobno sterylnie pakowanych kompletów |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec ( dł. robocza 4.5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10szt |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 kolorowych par elektrod. |  | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 15mm, dł. przewodu 2.0m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. |  | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Para elektrod igłowych typu Trygon (dł.igły 20mm, dł. przewodu 1,5m) z płaskim atraumatycznym uchwytem, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy,opakowanie zbiorcze 10 czerwono-czarnych par elektrod. |  | opak. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 6-7, powierzchnia elektrody 32x29,7 w komplecie elektroda neutralna, opakowanie zbiorcze 10szt |  | opak. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Sonda monopolarna do stymulacji śródoperacyjnejnerwów, długość całkowita 16cm, długość robocza 45mm, kąt 30°. Produkt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Kaniula jednorazowego użytku prosta, ostra, rozmiar 22G x 100 x 5. {rodukt sterylny, jednorazowy. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | opak. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 4
Pakiet nr 4-Dreny irygacyjne | [8 empty] | 29/2020/PN
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat % | cena jedn. Brutto | wartość brutto
1. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.3,8m do sprzętu Piezomed 30078001 posiadanego w jednostce |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dren irygacyjny jednorazowy do pompy płuczącej dł.2,2m do sprzętu Implantmed 30188000 posiadanego w jednostce |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5- Gwoździe tytanowe do kości długich | [9 empty] | 29/2020/PN
L.p | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa | jedn. Miary | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT% | wartość Vat% | cena jedn. Brutto | wartość brutto | depozyt
1. | System tytanowych gwozdzi elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kosci długich kończyn u dzieci oraz złaman kosci konczyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależnosci od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegajacy perforacji sciany kosci, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdz i gładką zewnetrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, Średnica: 1,5mm o dł. 300mm, śr.2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; śr 3.5mm i 4mm Rozmiar do wyboru przez zamawiającego |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | po 2szt z kazdego rozmiaru
2. | Zaślepka do gwoździ tytanowych : dwie srednice zaslepki – mała dla gwozdzi o średnicy od 1,5 do 2,5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5mm o dł. 300mm, śr.2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; śr 3.5mm i 4mm o dł. 440mm.; |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | po 2szt z każdego rozmiaru
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymogi:
1. | Instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwożdzia,
2. | Instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o dł. 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o dł. 17 cm do zaślepek zakończone: cięciem płąskim i ukośnym w zalezności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o dł. 10 cm zakończony cięciem płąskim w dwóch wersjach dla zaślepek 1.5-2.5 i 3- 4mm; wbijak do gwożdzi zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatibilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o dł. 22,5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o dł. 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwozdzia.
3. | Instrukcje w języku polskim w ilości 3 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
4. | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
5. | Implanty sterylne pakowane pojedyńczo w pudełka
6. | Wykonawca dostarczy w języku polskim wytyczne, co do mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium.