Bydgoszcz, dn.22.07.2020

Nr sprawy: 29 / 2020 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dostawy osprzętu do zabiegów operacyjnych.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 5.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z wymogów pkt 5 traktującego o sterylności implantu, dopuszczając zgodnie z pierwotnym zapisem w formularzu cenowym tabeli zaoferowanie implantów niesterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Formularza cenowego poprzez usunięcie punktu 5 w zakresie wymogów pakietu nr 5 i dopuszcza zaoferowanie implantów niesterylnych.

|  | Wymogi: |
| --- | --- |
| 1. | Instrumentarium musi być wyposażone w: - przycinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, |
| 2. | Instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o dł. 33,6 cm; dwa różne wbijaki o dł. 17 cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o dł. 10 cm zakończony cięciem płaskim w dwóch wersjach dla zaślepek 1.5-2.5 i 3- 4mm; wbijak do gwoździ zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatybilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o dł. 22,5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o dł. 24 cm zakończone dwoma ramionami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. |
| 3. | Instrukcje w języku polskim w ilości 3 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą. |
| 4. | Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. |
| 6. | Wykonawca dostarczy w języku polskim wytyczne, co do mycia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentarium. |

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski