Bydgoszcz, dnia 29.07.2020 r.

- Nr sprawy: 31/2020/PN

- Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na serwis pogwarancyjny wentylatorów napowietrzających i oddymiających p. poż. – przez 4 lata dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, modyfikuje formularz cenowy w postępowaniu na serwis pogwarancyjny wentylatorów napowietrzających i oddymiających p. poż. – przez 4 lata.
W punkcie ilość przeglądów w roku;

było; ilość przeglądów w roku 2,

powinno być; ilość przeglądów w roku 1.

W punkcie; ilość przeglądów w okresie 4 lat;

było; ilość przeglądów w okresie 4 lat – 8,

powinno być; ilość przeglądów w okresie 4 lat – 4.

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt III – Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

„…Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych (Zamawiający wymaga 2 przeglądów w roku) z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta…”.

Powinno być:

„…Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych (Zamawiający wymaga 1 przeglądu w roku) z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta…”.

Zamawiający przesuwa terminu składania ofert na dzień 04.08.2020r. godz. 09:45.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Edward Hartwich