Bydgoszcz, dn.06.08.2020

Nr sprawy: 32 / 2020 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakup sprzętu medycznego.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

PYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

PAKIET NR 1

Pytanie 1 (Pkt 25) Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor bez możliwość synchronizacji z bezprzewodowym skanerem kodów kreskowych z certyfikacją MRI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  kardiomonitor bez możliwość synchronizacji z bezprzewodowym skanerem kodów kreskowych z certyfikacją MRI.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego

w Bydgoszczy

Edward Hartwich