## Arkusz1
Zadanie nr 1 - Zestaw stymulatora nerwu błędnego do leczenia padaczki lekoopornej metodą VNS – 4 szt.
l.p | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Generator do stymulacji nerwu błędnego z detekcją pracy serca | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elektroda do stymulacji nerwu błednego, długość 43 cm | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Tunelizator | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Magnesy dla pacjenta komplet 2 szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Programator do stymulatora nerwu błędnego wraz z bezprzewodowym pilotem programującym | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
(podpis osoby upoważnionej)
Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |  |  | DEPOZYT
1 | Możliwość dostarczenia stymulatora z automatyczną detekcją napadów i monitorowaniem pracy serca | [6 empty] | 1 sztuka
2 | Możliwość przeprowadzenia bezpośredniego bezprzewodowego programowania stymulatora za pośrednictwem urządzenia zdalnie sterującego
Stymulator programowany jest za pomocą komputera do programowania, który łączy się przezskórnie ze stymulatorem za pomocą bezprzewodowego pilota programującego.
3 | Możliwość wyboru jednej spośród dwóch rodzajów elektrod:
Elektroda o zwiększonej elastyczności - długość przewodu elektrody 43 cm, średnica konektora 3,2 mm, średnica przewodu 2 mm, powleczenie przewodu silikon
Elektroda o zwiększonej trwałości - długość przewodu elektrody 43 cm, średnica konektora 3,2 mm, średnica przewodu 2 mm, powleczenie przewodu silikon
4 | Możliwość wykonania badań MRI do 3,0 T u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia stymulatora
5 | Maksymalna grubość stymulatora nie większa niż 7mm
6 | Obecność kompetentnego przedstawiciela producenta systemu stymulatora podczas operacji oraz przy pierwszym ustawieniu parametrów stymulatora.
7 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania stymulatora
8 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu Kliniki dotyczącego stosowanego systemu (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne)
9 | Udzielenie gwarancji na stymulator na okres minimum 2 lat.
Uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin
Lp. | PARAMETRY OCENIANE |  |  |  | PARAMETRY OFEROWANE - opis (strony folderu, ulotki) |  |  | PUNKTY (wpisuje Wykonawca)
1 | Możliwość doboru wielu parametrów ustawień stymulatora impulsów za pośrednictwem pilota.
TAK - 20 pkt
NIE-0 pkt
2 | Możliwość odczytywania historii pracy i programowania stymulatora
TAK - 20 pkt
NIE-0 pkt
Parametry wyspecyfikowane w kolumnie „Parametry wymagane” - stanowią wymagania minimalne. Nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie „Parametry oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie.
W części „Parametry oceniane” Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość punktów ( 0 lub 20 ) oraz wypełnia kolumnę „Parametry oferowane”. Brak opisu w tejże kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym zestawie ( O punktów ).
................................... dnia ......................... |  |  |  |  | pieczęć i podpis osoby upoważnionej