Bydgoszcz, dn. 2020-10-05

Nr sprawy:  36/2020/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy preparatów i testów chemicznych, opakowań sterylizacyjnych, oraz innych materiałów stosowanych w procesach sterylizacyjnych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

- Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu? Umożliwi to łatwiejszą i dokładniejszą interpretację wyniku

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga , aby substancja wskaźnikowa umieszczona była na całej długości testu.

- Dotyczy pakietu r 3, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki chemiczne umieszczone na teście chemicznym do sterylizacji plazmowej przebarwiały się w identyczny sposób jak wskaźniki do sterylizacji plazmowej umieszczone na rękawach, tzn. np. z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 3, pozycja 2-4: Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 74,6g/m2? Wyższa gramatura gwarantuje wyższą jakość produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawy o gramaturze 74,6g/m2

- Dotyczy Pakietu 7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów wsadu w opakowaniach po 500 sztuk + przyrząd PCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy zwalniania wsadu w opakowaniach po 500 sztuk + przyrząd PCD.

- Dotyczy Pakietu 7: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości ok.1,5m i średnicy ok.2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt zgodnie z opisem w SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był

samoklejący.

- Dotyczy pakietu nr 9:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 9:  Wnosimy o odstąpienie od wymogu poświadczenia zgodności testów do kontroli dezynfekcji z normą ISO 15883, gdyż norma ta dotyczy wyłącznie testów do kontroli procesu mycia Normy stanowią katalog zamknięty i jasno określają do jakich produktów się odnoszą, a wymieniona przez Zamawiającego norma w żadnym razie nie odnosi się do testów do kontroli dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testu, który kontroluje każdy etap procesu mycia , włącznie z procesem dezynfekcji, dlatego podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 10, pozycji nr 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt nie zawierał w swoim składzie 2-aminoetanolu, substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna.

Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP00) zatwierdzonym przez Unię Europejską, substancja ta powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu, jest szkodliwa po połknięciu, jest szkodliwa w kontakcie ze skórą i jest szkodliwa w przypadku wdychania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 12:  Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 20min. kompatybilne z innym autoczytnikiem niż opisany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 12:  Czy Zamawiający dopuści testy szybkiego odczytu, bez wewnętrznego systemu kruszenia, w przypadku gdy użyczony autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 12:  Czy Zamawiający dopuści pląsy o wymiarach ok.4cm x 2,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy: pakiet nr 15: Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie ulotek informacyjnych do składanej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia ulotek informacyjnych zgodnie z SIWZ

Rozdz. IX , pkt.3, ppkt.3.1 g

- Pakiet nr 23 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny

- wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2

- dostępny w rozmiarze: L (120cm x 10cm)

- zgodny z normą EN 14126

- zgodny z normą EN 13795-1:2019

- spełnia poziom 2 ochrony AAMI – bariera na płyny/ bariera hydrostatyczna

- NIESTERYLNY

- fartuch posiada podwójną parę troków w pasie oraz zapięcie typu rzep przy szyi

- rękaw zakończony mankietem z dzianiny

- szerokość rękawa od góry do 28cm zwężane ku dołowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

- Pakiet nr 23 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny

- wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2

- dostępny w rozmiarze: XL (135cm x 150cm)

- zgodny z normą EN 14126

- zgodny z normą EN 13795-1:2019

- spełnia poziom 2 ochrony AAMI – bariera na płyny/ bariera hydrostatyczna

- NIESTERYLNY

- fartuch posiada podwójną parę troków w pasie oraz zapięcie typu rzep przy szyi

- rękaw zakończony mankietem z dzianiny

- szerokość rękawa od góry do 30cm zwężane ku dołowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą z jednoczesnym oświadczeniem, że w razie jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) Wykonawca zaktualizuje oświadczenie.

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał  certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.

- Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

- W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Postępować zgodnie z zasadami matematyki.

- Pytanie do SIWZ, rozdział IX, pkt. 3, ppkt. 3.1. b) - Prosimy o dopuszczenie opinii eksperckiej w zakresie normy EN 17126 na potwierdzenie działania sporobójczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opinię ekspercką w zakresie normy EN 17126 na

potwierdzenie działania sporobójczego.

Dotyczy projektu umowy:

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad jakościowych lub braków ilościowych w terminach wskazanych w §6 ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowego zamówienia dotkniętego wadą jakościową lub brakiem ilościowym  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub braku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy dotkniętej brakami ilościowymi lub wadami jakościowymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski