Bydgoszcz, dn. 28.10.2020

Nr sprawy: 40 / 2020 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury medycznej.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.).

ODPOWIEDZI Cz.I

Pytania do pakietu nr 1:

1. Czy zamawiający dopuszcza analizator, który posiada zdefiniowane kolory moczu przez użytkownika? Kolory moczu mogą być wybrane za pomocą przycisku odpowiadającego koloru na ekranie dotykowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ODPOWIEDZI Cz.II

Bardzo proszę o odpowiedź dotyczącą postępowania nr  40/2020/PN  pozycja 5a w której podane jest ilość testów 3. Czy jest to właściwa ilość: gdyż testy występują w pudełkach po 25 sztuk.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDZI Cz.III

Pytanie 1: Dotyczy: Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 7, Pozycja I Materiały kontrolne dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Pakiet 7 pozycja I pkt 1. Parametry wymagane: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie złożenia oferty nie pokrywającej całego zapotrzebowania (wszystkich parametrów) wymienionych 
w załączniku A pakietu 7, oferta nie pokrywałaby wszystkich testów w ilości nie przekraczajacej 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: Dotyczy: Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 7, Pozycja I Materiały kontrolne dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Pakiet 7 pozycja I pkt 5. Parametry wymagane: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprogramowanie 
w formie online oraz gwarantujące przesył danych z LIMS, a nie bezpośrednio z analizatorów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: Dotyczy: Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 7, Pozycja I Materiały kontrolne dla kontroli wewnątrzlaboratoryjnej

Pakiet 7 Pozycja I pkt 4. Parametry oceniane: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie posiadające funkcję optymalizacji procesów wewnętrznej kontroli jakości poprzez automatyczny dobór optymalnych reguł Westgarda bez wykorzystania kart OPS i zechce przyznać 10 punktów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Dotyczy: Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet nr 7, Pozycja II Materiały kontrolne dla kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (na 2 lata)

Pakiet 7 pozycja II pkt G.: Czy Zamawiający dopuści uczestnictwo w zewnętrznym, międzynarodowym programie oceny jakości z zakresu chemii klinicznej raz na dwa tygodnie przez 24 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ODPOWIEDZI Cz.IV

Dotyczy pakietu 10: 1. Czy Zamawiający dopuści analizator backup wyposażony w jedną igłę do pipetowania zarówno próbek jak i odczynników?

Odpowiedź. Zamawiający  wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator backup bez możliwości przebijania korków?

Odpowiedź. Zamawiający  wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator backup bez możliwości identyfikowania odczynników i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści analizator backup bez wyposażenia w automatyczne układy kompensacji zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy lipemicznych, zhemolizowanych, żółtaczkowych)?

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuści analizator backup bez możliwości wykonania testów w opcji reflex test lub rerun.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ODPOWIEDZI Cz.V

- Załącznik nr 1 oferta – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?

Odpowiedź: tak

- Pakiet nr 2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie dokumentów, o których mowa w SIWZ IX.3.5 w wersji elektronicznej na CD?

Odpowiedź: Oświadczenie należy przesłać w wersji elektronicznej z podpisem na wezwanie zamawiającego, natomiast dokumenty po podpisaniu umowy można będzie przesłać na płycie CD.

- Wadium – czy Zamawiający wyraża zgodę w związku z ograniczoną ilością miejsca na przelewach
 - w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej na opisanie przelewu – „wadium nr sprawy 40/2020/PN – pakiet …..” ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 2

- Dot. Tabeli ofertowej: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zaproponowanej liczby opakowań, w przypadku, jeśli z kalkulacji Wykonawcy (konfekcjonowanie, terminy ważności) wynikałaby konieczność zaoferowania innej liczby opakowań niż sugerowana w tabeli?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników, zużywanych przez Zamawiającego w mniejszych ilościach, zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez Wykonawcę mniejszych opakowań? Takie rozwiązanie umożliwiałoby bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoliłoby na bardziej ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ wydajności analizatorów biochemicznych są wydajnościami podanymi zgodnie z materiałami marketingowymi producentów analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wpis o wydajności analizatorów jest oparty na informacji zawartej w materiałach marketingowych producenta analizatorów.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na brak zaoferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji elektrody referencyjnej pod warunkiem, że  serwis producenta analizatora zobowiąże się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych tej elektrody.

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiej liczby lamp fotometru, która wynika z najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta pod warunkiem, iż nie będzie to ilość większa niż odpowiednie ilości wskazane w instrukcji aparatu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 14 odczynników i dedykowanych im kalibratorów pochodzących od innego Dostawcy z odpowiednią aplikacją na oferowany analizator?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistą, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne wyliczenie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o potwierdzenie czy w ilości zamawianych oznaczeń zostały wliczone oznaczenia na kalibracje i kontrole.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do umowy:

- §3a ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur w postaci PDF na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191) Wykonawcy nie są obowiązani do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: Przesyłanie faktur drogą elektroniczną jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Wykonawcy, Zamawiający akceptuje formę przesyłania faktur zgodnie z wyborem wykonawcy.

- §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta” ? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy.

- §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: 
„Z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu: „Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy”?

Odpowiedź: w razie konieczności zamawiający wprowadzi zmiany na podstawie § 9ust.1 umowy.

ODPOWIEDZI Cz.VI

1. Dotyczy Formularz Oferty – Załącznik nr 1:

Czy w celu większej przejrzystości formularza Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Tak

2. Dotyczy Formularz cenowy – Załącznik nr 2 (Pakiet 9)

Prosimy o usunięcie z Tabeli 1 Dostawa odczynników do diagnostyki hematologicznej wraz z dzierżawą  dwóch analizatorów podanej ilości 40 op. kontroli, wykonawca sam oszacuje ilość potrzebnej kontroli na podstawie wymagań, które Zamawiający zamieścił po tabelą.

Prosimy również na wyrażanie zgody na wyszczególnienie w osobnych wierszach wszystkich kontroli dla krwi obwodowej oraz płynów z jam ciała.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Formularz cenowy – Załącznik nr 2 (Pakiet 9) Tabela 1 – Wymagania Odczynniki pkt 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności dla krwi kontrolnej wynosił min. 2 miesiące? Prosimy o modyfikacje zapisu:

„Krew kontrolna jednego rodzaju dla wszystkich oznaczanych parametrów dla krwi obwodowej systematycznie dostarczana zgodnie z harmonogramem o terminie ważności min. 2 miesiące, a po otwarciu opakowania jednostkowego min. 2 tygodnie.”

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy SIWZ, Rozdział VII Realizacja zamówienia – wymagania Zamawiającego pkt 7 (Pakiet 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy?

Zamawiający będzie zamawiał odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy Projekt umowy – Załącznik nr 5 (Pakiet 9)

§3a ust. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji gdy Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń? Jeżeli tak proponujemy zapis:

„Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianego urządzenia od wszystkich ryzyk leży po stronie Wydzierżawiającego (Wykonawcy).”

Odpowiedź: §3a ust. 18 określa wartość dzierżawionego przedmiotu umowy.

§3b ust. 4

Prosimy o rozszerzenie zakresu przetwarzanych danych o zapis „wyniki badań”.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „wyniki badań”.

§4 ust. 9

Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„do zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z  ustawą o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia 
w zapłacie.”

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

§7 ust. 1b

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

ODPOWIEDZI Cz.VII

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania następujących alergenów wymaganych w punkcie 1: malina i pektyna?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu 10 alergenowego, w którym na pasku znajduje się Mix piór (kura, gęś, kaczka)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półilościowych zestawów do diagnostyki alergii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do oznaczania alergii, w których inkubację przeprowadza się z wykorzystaniem 175 ul surowicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Zamawiający w pozycji nr 1, podpunkt c) „Dzierżawa aparatu zgodnie z warunkami podanymi w wymaganiach w punkcie 4 i 5” wymaga metody chemiluminescencji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych wykonywanych metodą immunoenzymatyczną za pomocą kołyski i skanera wraz z oprogramowaniem do ich odczytu, interpretacji i archiwizacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umożliwienia jednoczesnego oznaczenia kontroli dodatniej i ujemnej dla każdego naniesionego alergenu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych, w których na każdym pasku znajduje się linia kontrolna wybarwiająca się po prawidłowo przeprowadzonej inkubacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania metodyki oznaczeń opierającej się na wyznaczaniu stężeń IgE specyficznego za pomocą minimum 6-cio punktowej krzywej kalibracyjnej? Czy Zamawiający dopuści testy paskowe, które są oceniane w klasach od 0 do 6 (system EAST)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie profili/paneli zawierających więcej niż 11 alergenów na pasku?

Odpowiedź :Zamawiający wyraża zgodę.

ODPOWIEDZI Cz.VIII

- Prosimy o wyłączenie pozycji 1,2, 5a, 5b, 6 a-c, 7, 8 a-c, 9 a-h z pakietu 13 utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 2 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 
1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 
3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zarówno w specyfikacji, jak i w nazwie pakietu oraz w punkcie 2 wymagań zawarta jest informacja o możliwości składania ofert na poszczególne pozycje. Nie wyrażamy zgody na  dzielenie pozycji i składanie ofert na PODPOZYCJE.

- Obecnie przygotowany pakiet asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada zarówno testy immunochromatograficzne, lateksowe oraz testy do diagnostyki metodą immunofluorescencji pośredniej. Czy Zamawiający podzieli pakiet 13 w następujący sposób :

- testy imunochromatograficzne

- Testy do diagnostyki metodą immunofluorescencji pośredniej

- testy lateksowe?

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny przetargowe.

Skutkować to będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się na otrzymanie korzystnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zarówno w specyfikacji, jak i w nazwie pakietu oraz w punkcie 2 wymagań zawarta jest informacja o możliwości składania ofert na poszczególne pozycje. Nie wyrażamy zgody na  dzielenie pozycji i składanie ofert na PODPOZYCJE.

- Czy Zamawiający w pakiecie 13 dopuści w pozycji 3 test immunochromatograficzny o wyższej czułości (10 ng/ml) niż wymagany w formularz?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 13 pozycji 4 a szybkiego immunochormatograficznego testu kasetkowego do wykrywania Giardia Lamblia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zaoferowania testu o czułości i swoistości minimum 99%.

- Prosimy o wyjaśnienie ile testów poszczególnych rodzajów może być zaoferowanych w poz. 5b pakietu 13? Opis wymagań zawartych w SIWZ jest bardzo niejasny w tej kwestii. Jeśli w pozycji 5b zaoferowane mogą być 3 rodzaje testów wieloparametrowych, jaką liczbę poszczególnych testów należy zaoferować?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ każda z wyszczególnionych substancji ma być zoferowana w ilości 400 sztuk.

- Prosimy o dopuszczenie takich testów, w których „dopalacze” i narkotyki są wykrywane na tym samym panelu. Nie istnieją merytoryczne ani medyczne podstawy żeby oddzielać narkotyki od tzw. dopalaczy – obie grupy substancji są substancjami psychoaktywnymi używanymi szkodliwie w celu wywołania określonych reakcji organizmu. Ze względu na znaczne podobieństwa działania różnych grup substancji, personel medyczny nie jest w stanie ocenić „na oko” czy badany pacjent jest akurat pod wpływem klasycznych narkotyków, czy też dopalaczy, w związku z czym wykonując test powinien celować w jak najszerszą grupę substancji wywołujących określone objawy. Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści test wykrywający oksykodon zamiast ketaminy? W praktyce ketamina jest używana jako substancja psychoaktywna znacznie rzadziej niż związki opioidowe, do których należy oksykodon.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDZI Cz.IX

Dotyczy pakietu nr 5 ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI IMMUNOCHEMICZNEJ

| 1 | Jakie badania i jaki ich %/ ilość Zamawiający zamierza wykonywać na analizatorze back up? Odpowiedź: Zamawiający planuje wykonywanie na analizatorze back up wszystkich badań z pozycji 7-9. |
| --- | --- |
| 2 | Czy Zamawiający dopuści taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność zgodnie z rekomendacjami producenta? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. |
| 3 | Czy Zamawiający dopuści analizatory podstawowy i back up'owy posiadające spójny system pomiarowy, pracujące na tych samych odczynnikach, kalibratorach i kontrolach, różniące się konfekcjonowaniem materiałów eksploatacyjnych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. |
| 4 | Czy Zamawiający wymaga całkowitego, 100% braku kontaminacji przy dozowaniu próbek badanych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. |
| 5 | Jak często Zamawiający zamierza wykonywać kontrole wewnątrzlaboratoryjną? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów kontrolnych dla poz. 4-9, 11-12,16-17, 22-23, 28-29 i 36-37 minimum dwa razy w tygodniu. |

Dotyczy Zał. nr 5 Projekt umowy

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?
W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką formę podpisania umowy, sprawa do ustalenia po wyborze ofert.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:
Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość  zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności  o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczona w czasie.
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

- Odpowiedź: jeśli zajdzie konieczność zmiana zostanie wprowadzona na podstawie art. 15 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

- par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację postanowień projektu umowy. Zamawiający dokonał szacowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na podstawie zużycia za miniony okres oraz bieżących potrzeb i zamierza zrealizować umowę w całości. Jednak określona ilość w załączniku nr 2 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową, a zużycie uzależnione jest od liczby przyjętych pacjentów, nadto umowa będzie zawarta w okresie 24 miesięcy  a nie na przykład na dostawę jednorazową,  więc nie można oczekiwać, że Zamawiający jest w stanie określić dokładnie ilość towaru, który zobowiąże się zamówić. Wykonawcy, z datą początku obowiązywania umowy, nie mają obowiązku zarezerwowania całości asortymentu.

- par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:
Nie jest do końca jasne, czy w postanowieniu tym mowa o maksymalnym terminie przydatności przewidzianym przez producenta, co byłoby wymaganiem zbyt wygórowanym, czy też o dowolnym terminie przydatności w ramach terminu dopuszczalnego przez producenta. Zaproponowane doprecyzowanie pozwoli na uniknięcie wątpliwości w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis projektu umowy w sposób następujący:	„Zamawiający wymaga, aby materiały zużywalne/odczynniki posiadały trwałość materiałowo-użytkową nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia dostawy.”

- par. 3a ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis projektu umowy w sposób następujący: „Wykonawca dostarczy aparat, będący przedmiotem dzierżawy do miejsca instalacji, tj. Laboratorium  w terminie do 21 dni od dnia obowiązywania umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności zapewni transport i ubezpieczenie na czas transportu a instalacji dokona w terminie  7 dni od daty dostarczenia. Wykonawca pokrywa również koszty instalacji aparatu i szkolenia.”

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż przeszkolonych ma zostać 15 osób.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by ostatnie zdanie postanowienia brzmiało: "Wykonawca zainstaluje aparat oraz przeprowadzi szkolenia w ramach czynszu dzierżawnego"

Odpowiedź: tak.

- par. 3a ust. 4 i 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,na jego koszt’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: tak.

- par. 3a ust. 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:
Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- par. 3a ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż przeszkolonych ma zostać 15 osób.

- par. 3a ust. 17, par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- par. 3b ust. 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu aparatu była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy

- par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad aparatu była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy

- par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: 
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy,

- par. 7 ust. 1 lit b-c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia  / rozwiązania od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy,

ODPOWIEDZI Cz.X

Dotyczy pakietu 10.

- Prosimy o wyjaśnienie - jaka powinna być minimalna wydajność oferowanych analizatorów?

Dpowiedź: Zamawiający wymaga minimalnej wydajności 100 oznaczeń na godzinę.

- Prosimy o wyjaśnienie - jako powinna być pojemność pokładu analizatora, jeśli chodzi o próbki badane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimalnej ilości miejsc na próby badane w liczbie 20.

- Czy Zamawiający wymaga, aby jakość testu do D-Dimerów pozwala na bezpieczne wykluczanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej a przeznaczenie testu do tego celu, było potwierdzone odpowiednim certyfikatem FDA lub innej jednostki notyfikowanej, niezależnej od producenta testu?

Odpowiedź:TAK.

- Czy wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek badanych powinien być w pełni automatyczny pozwalający na automatyczny odczyt wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich indywidualnego, kolejnego skanowania przez użytkownika?

Odpowiedź: TAK.

- Czy oferowane odczynniki mają być tego samego producenta, co producent analizatora?

Odpowiedź: TAK.

ODPOWIEDZI Cz.XI

Dotyczy Pakietu nr 5

- Dotyczy formularza cenowego

Czy w Kolumnie Cena jedn. brutto wykonawca ma podać cenę jedn. brutto za opakowanie?

Odpowiedź:Zamawiający wyjaśnia, że w pakiecie piątym w formularzu cenowym należy podać cenę  jednostkową brutto opakowania.

- Dotyczy pkt. 4 par. 3 projektu umowy

Prosimy o  jednoznaczne potwierdzenie, iż niniejszy zapis SIWZ, nie będzie stanowił podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem, gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, umowa ulega zakończeniu w momencie wyczerpana wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 4ust.1 albo z końcem okresu obowiązywania umowy - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Dotyczy pkt. 8 par. 3a

Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odpowiedź: Zamawiający jest również ubezpieczony.

- Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

-wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

- Dotyczy PAKIET  5 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI  IMMUNOCHEMICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW (PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO).  Formularz cenowy  poz. 6 TRAB, 7 Osteokalcyna,  poz. 21 ACTH,  poz. 28 IGF-1.

Zwracamy się  z prośbą  o możliwość  wyceny   tych  badań  i wykonania  na  innym aparacie  immunochemicznym  znajdującym się  w  laboratorium  Zamawiającego. Oferent  wyceni w  tabeli asortymentowo – cenowej  odpowiednią liczbę opakowań  testów  niezbędną  do wykonania  wyspecyfikowanej ilości badań  przez  Zamawiającego w trakcie  trwania kontraktu  oraz niezbędne kalibratory  oraz  kontrole  wymagane  do wskazanej ilości testów ? 	Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy PAKIET  5 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI  IMMUNOCHEMICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW (PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO).  Formularz cenowy  poz. 8. total  P1NP, 9. B-CrossLaps, poz 29. IGF BP3.

Zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o możliwość  zlecenia wykonania  wskazanych badań   przez  Oferentów  w  zewnętrznym laboratorium?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy: WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE  ANALIZATORA

IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO.  Pkt. 1

Zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o  możliwość  zaoferowania  aparatu  backupowego wolnostojącego o kompaktowych  wymiarach  nie przekraczającego  1,39 m2 powierzchni ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy: WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE  ANALIZATORA

IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO.  Pkt.  7.

Zwracamy się  z prośbą  do Zamawiającego o możliwość  zaoferowania  analizatora w którym  dla kilku badanych parametrów,  które nie są parametrami „cito”   czas wydania  wyniku  od momentu zaaspirowania  badanej próbki   wynosi  36 min lub 42 min.

W przypadku oferowanego systemu  diagnostycznego  czas  całkowitego wydania  wyniku od momentu  włożenia próbki do aparatu  jest  znacznie skrócony  niż  w przypadku pozostałych systemów oferowanych na   rynku dzięki  zaprojektowanemu  zautomatyzowanemu systemowi zarządzania  badanymi próbkami oraz odczynnikami (  RSM – Reagent and Sample Manager), co pozwala   na   bardzo szybkie przetransportowanie badanych próbek w „rackach”   z miejsca  wkładania próbek do aparatu  do miejsca rozpoczęcia  wykonywania badania i aspiracji badanego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy: WYMAGANE  PARAMETRY  TECHNICZNE  ANALIZATORA

IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO PODSTAWOWEGO I ZAPASOWEGO.  Pkt.  7.

" Wymagana dla pojedynczego oznaczenia aspirowana objętość próbki nie większa niż 50 µl."

Zwracamy się  z prośbą  do Zamawiającego o  możliwość wykonania  pojedynczego oznaczenia   dla  wybranych parametrów z  aspirowanej próbki większej niż  50ul – objętości nie przekraczającej 100-150 ul.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

ODPOWIEDZI Cz.XII

1. Pakiet 12, pozycja 1: Prosimy o podanie ilości planowanych badań dla pozycji a, b, c i d.

Chcielibyśmy zaoferować testy, w których 1 oznaczenie = 1 zbadana próbka bez konieczności

zużywania oznaczeń na kontrole i kalibratory.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników do następujących ilości badań:

Borelia w sur.: łącznie 3 400 ozn.

Borelia w pmr.: łącznie 640 ozn.

jednocześnie zaznaczając, iż nie dopuszcza dzielenia pozycji 1 na podpozycje oraz spełnienia odpowiednich wymagań.

2. Pakiet 12, pozycja 4: Prosimy o podanie ilości planowanych badań dla pozycji a i b. Chcielibyśmy zaoferować testy, w których 1 oznaczenie = 1 zbadana próbka bez konieczności zużywania oznaczeń na kontrole i kalibratory.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników do ilości  łącznie 320 oznaczeń w kierunku Yersinii jednocześnie zaznaczając, iż nie dopuszcza dzielenia pozycji 4 na podpozycje oraz spełnienia odpowiednich wymagań.

3. Pakiet 13, pozycja 9: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji f i g do odrębnej

pozycji i zaoferowanie testów wykrywających przeciwciała przeciw gangliozydom GM1, GM2,GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b i sulfatydom wraz z programem do ewaluacji danych?

Odpowiedź .Zgodnie z SIWZ.

W załączeniu zmieniony projekt umowy.

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski