Bydgoszcz, dn.13.11.2020

Nr sprawy: 43 / 2020 / PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

PYTANIA DOTYCZĄCE FORMULARZA CENOWEGO

Pakiet nr 1 Strzykawki jednorazowego użytku.

Pytanie 1

pozycje 2-5

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały podwójną kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem? Zastosowanie podwójnej kryzy znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki posiadające podwójną kryzę zabezpieczającą tłok przed wypadaniem.

Pytanie 2

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml z przedłużoną skalą do 2,2ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5ml z przedłużoną skalą do 5,5ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml z przedłużoną skalą do 11ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml z przedłużoną skalą do 22ml, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20ml w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Pozycja 2-5

Czy zamawiający dopuszcza strzykawki z czytelną, trwałą i niezmywalną skalą w kolorze czarnym, bez rozszerzenia, długość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Pozycja 2-5

Czy zamawiający dopuści tłok w kolorze mlecznym, cylinder natomiast przezierny aby dobrze uwidocznić zawartość strzykawki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Pozycja 7

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Pozycja 7

Czy zamawiający dopuści czytelną i trwałą skalę w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czytelną i trwałą skalę w kolorze czarnym.

Pytanie 11

Pozycja 7

Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skalę co 1 ml.

Pytanie 12

Pozycja 6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu.

Pytanie 13

Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej posiadającą czytelną podwójną czarną skalę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki cewnikowe posiadające czytelną podwójną czarną skalę.

Pytanie 14

Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej wykonaną w całości polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem na formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki dwuczęściowe poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem na formularzu cenowym

Pytanie 16

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki skalowanej do 2,5ml?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki wykonanej w całości z polipropylenu; z dokładniejszą skalą (co 1ml); ze standardowo ściętym stożkiem do cewnika; z czarną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Pozycja 2 - 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 3 - Igły iniekcyjne

Pytanie 1

Pozycja 12-15

Czy Zamawiający dopuści igły w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 2

Wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuści igły trzypłaszczyznowe?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,55 x 90?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,7 x 40?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,7 x 40.

Pytanie 5

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9 x 50?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu jednego producenta i umożliwienie złożenia oferty przez większe grono wykonawców.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,3 x 12,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,3 x 12,5mm.

Pytanie 8

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,4 x 18,5mm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,5 x 32mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 32mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 0,7 x 32mm.

Pytanie 11

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 0,6 x 32.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły bezpieczne w rozmiarze 0,6 x 32

Pytanie 12

Pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 0,7 x 32.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły bezpieczne w rozmiarze 0,7 x 32

Pytanie 13

Pozycja 12-15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy igły bezpieczne mają być wyposażone w jednoelementowe ramię ruchome w zakresie 180˚, które nie zasłania miejsca iniekcji. Ramię w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, co ułatwia wybór rozmiaru igły (zgodnie z normą ISO 6009).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły bezpieczne wyposażone w jednoelementowe ramię ruchome w zakresie 180˚, które nie zasłania miejsca iniekcji. Ramię w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym.

Pytanie 14

Pozycja 12-15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe igły bezpiecznej ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie jednostkowe igły bezpiecznej, które ma wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne).

Pytanie 15

Pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania igieł do punkcji lędźwiowej w rozmiarze 23G lub 25G x 90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm

Pytanie 17

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Pozycja 1

Czy Zamawiający w dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19

Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igły w rozmiarze 0,5x88mm.

Pytanie 20

Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x40mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę igły w rozmiarze 0,7x40mm

Pytanie 21

Pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,9x75mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 4 - Kaniule dożylne - typ: Venflon

Pytanie 1

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 1-10 i stworzy z nich oddzielny pakiet lub pozycji 1-10 oraz 13-14?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: wysokiej jakości kaniule dożylne bez portu bocznego, bez zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzanie kaniuli, wykonane z teflonu FEP lub biokompatybilnego poliuretanu, posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi, z 3 paskami kontrastującymi w RTG, rozmiary: 24G dł. 19mm przepływ 29 ml/min, 26G dł. 19mm przepływ 19 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w poz. 3-7 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, biokompatybilność poliuretanu potwierdzona badaniami laboratoryjnymi, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, w następujących rozmiarach:

• 22G (0,90) - dł. 25mm;	przepływ		42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm;	przepływ		59 ml/min
• 18G (1,30)- dł. 32mm;	przepływ		103 ml/min
• 17G (1,50)- dł. 45mm;	przepływ		155 ml/min
• 16G (1,75)- dł. 45mm;	przepływ		225 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w poz. 8-10 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły bez systemu kapilar, wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi, biokompatybilność poliuretanu potwierdzona badaniami laboratoryjnymi, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, w następujących rozmiarach:

• 22G (0,90) - dł. 25mm;	przepływ		42 ml/min
• 20G (1,00)- dł. 32mm;	przepływ		59 ml/min
• 18G (1,30)- dł. 32mm;	przepływ		103 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Pozycja 3 - 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul wykonanych z PTFE, z koreczkiem domykanym standardowo, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki; w rozmiarze i przepływie odpowiednio: 0,9/25mm przepływ 36ml/min., 1,1/32mm przepływ 60ml/min., 1,3x45mm przepływ 90ml/min, 1,5/45mm przepływ 142ml/min., 1,7/45mm przepływ 200ml/min ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pozycja 8 - 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki; ze standardowym plastikowym zatrzaskiem/zabezpieczeniem przed zakłuciem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Pozycja12

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika z przedłużaczem, z optycznym indykatorem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Pozycja13, 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniach x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę koreczków w opakowaniach x 100szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 9

Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządu o parametrach:

„Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych  (ogólnego stosowania):

- ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania);

- filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,01µm;

- port posiadający końcówkę luer-lock;

- korek portu;

- obsługiwany jedną ręką;

- posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami.

(op. x 100szt)”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul bezpiecznych z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki; z przezroczystą komorą ułatwiającą wizualne potwierdzenie wkłucia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 5 - Cewniki

Pytanie 1

pozycja 11

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika silikonowanego? Cewnik Foley CH6 100% silikon znajduje się w pakiecie 24, pozycja 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie sugerował się spełnianiem przez oferentów wymagań znajdujących się w wyjaśnieniu pod formularzem cenowym? Czy też jedynym kryterium oceny produktów (100% według SIWZ) będzie cena oferowanego sprzętu?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryterium oceny produktów jest 100% cena. Wymogi pod tabelą są wymaganiami minimalnymi, które cewniki muszą spełniać. Nie spełnienie któregokolwiek wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 3

pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a dwudrożny 100%-silikono o przekroju 6Fr sterylny bez prowadnicy ułatwiającej cewnikowanie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12- 20 z Pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające kolorowe, nieprzezroczyste konektory oznaczające rozmiar cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

pozycja 11-22

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki Foley’a w podwójnym opakowaniu folia / folia-papier

Pytanie 8

poz. 23-31

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby cewniki Nelaton posiadały powierzchnię zmatowioną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

poz. 1-7, 23-31

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały numeryczne oznaczenie i skróconą nazwę producenta na cewniku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby cewniki posiadały numeryczne oznaczenie i skróconą nazwę producenta na cewniku.

Pytanie 10

poz. 8-10

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały znacznik RTG na całej długości, były skalowane i posiadały zatyczkę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby cewniki posiadały znacznik RTG na całej długości, były skalowane i posiadały zatyczkę

Pytanie 11

poz. 11-22

Czy Zamawiający dopuści pakowanie cewnika w podwójne opakowanie wewnątrz folia, zewnętrznie folia – papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie cewnika w podwójne opakowanie wewnątrz folia, zewnętrznie folia – papier.

Pytanie 12

Pozycja 1-7

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania z dróg oddechowych posiadających nieprzeźroczyste konektory, spełniających pozostałe wymogi SIWZ. Nadmieniamy, iż półprzeźroczyste konektory nie mają znaczenia klinicznego, gdyż cewniki są podłączane do drenów łączących do ssaka, które posiadają nieprzezroczyste łączniki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania Ch4 dł. 33.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki do odsysania Ch4 dł. 33.

Pytanie 14

Pozycja 11

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przeźroczyste, co ułatwia obserwację barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Pozycja 11

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewniki wyposażone w oryginalnym opakowaniu producenta w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną 10% roztworem gliceryny dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania

Pakiet nr 6 - Przyrządy do przetaczań

Pytanie 1

pozycja 6 - 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na ten asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 2

pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komora o dł. 62 mm, bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu.

Pytanie 4

pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów bursztynowy, z workiem do ochrony leków osobno?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu

Pytanie 6

pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z komora o dł. 62 mm, bez wzmocnienia włóknem szklanym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania krwi posiadający logo umożliwiające identyfikację wyrobu.

Pytanie 8

pozycja 1, 2, 4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczań z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu, aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy, w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 8 - Jednorazowa maska krtaniowa

Pytanie 1

pozycja 1 – 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby przewód łączący balonik kontrolny wtopiony był w korpus rurki i dopuści wtopiony w mankiet rurki?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, aby przewód łączący balonik kontrolny wtopiony był w korpus rurki i dopuszcza wtopiony w mankiet rurki.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi.

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienioną maskę krtaniową.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych sterylnych, w rozmiarach przez państwa wymaganych tj. 1; 1,5; 2; 2,5; 3, 4, 5, z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki drenem, wykonanej z PCV, posiadającej mankiet oraz balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione maski krtaniowe.

Pytanie 4

pozycja 1 – 7

Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych ze 100 % silikonu, ale z drenem nie wtopionym w tubus.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione maski krtaniowe.

Pytanie 5

pozycja 1 – 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, renomowanego producenta, z przewodem łączącym balonik kontrolny połączony z rurką na krótkim odcinku, umożliwiając odsunięcie go od zgryzy pacjenta, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienioną maskę krtaniową.

Pytanie 6

pozycja 1 – 7

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym w mankiet maski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione maski krtaniowe.

Pytanie 7

pozycja 1 – 7

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu i rozmiaru maski na korpusie oraz opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione maski krtaniowe.

Pakiet nr 9 - Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego

Pytanie 1

Pozycja I - 1, 2 Zamawiający wymaga:

Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego CPV 33100000

| Dla pacjentów z pojemnością oddechową od 30 ml - bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kaponografii - sterylne |  |
| --- | --- |
| Pediatryczne - z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem do kaponografii - sterylne |  |
| I Filtr mechaniczny BVF do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii – sterylne |  |
| - | oddechowe, p/ bakteryjne, p/ wirusowe, |
| - | zakres objętości oddechowych: od 200 do 1500ml - dorośli; od 150 do 1200ml - dzieci |
| - | kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu) |
| - | nieprzepuszczalne dla cieczy, |
| - | niskie opory przepływu gazów (0,8 cm wody dla przepływu 30 l./min- dorośli, 1,2 cm wody dla przepływu 30 l./min.- pediatryczne) |
| - | skuteczność filtracji bakterii i wirusów; 99,9999 % - dorośli, 99,999 % - pediatryczne (udokumentowane), |
| - | wydajność nawilżania min. 21 mgH20/l przy VT500 - dorośli; min. 16 mgH2O/l przy VT500 - dzieci |
| - | utrata wilgotności (15 mgH2O/l ptzy VT500 - dorośli; 17 mg H2O/l przy VT500 - dzieci) |
| - | port do kapnografii |
| - | mała przestrzeń martwa (max. 66ml, - dorośli, max. 42 ml. – pediatryczne) |
| - | niska waga (poniżej 40g - dorośli; poniżej 25g - dzieci) |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 9. Poz. 2. sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o typowej dla dzieci objętości oddechowej 75-300ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o objętości oddechowej 150-1500ml, waga 29g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pozycja II - 1

- Zamawiający wymaga:

II Filtr mechaniczny BVF z wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego – sterylne

| II Filtr mechaniczny BVF z wymiennikiem ciepła i wilgotności do układu oddechowego – sterylne |  |
| --- | --- |
| - | filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej, sterylny |
| - | wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci |
| - | kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu) |
| - | nieprzepuszczalne dla cieczy, |
| - | niskie opory przepływu gazów (1,1 cmH2O przy 30 l/min; 2,5 cmH2O przy 60 l/min |
| - | skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,9999% (udokumentowane) |
| - | mała przestrzeń martwa, niska waga (przestrzeń martwa: max. 96 ml; waga poniżej 50g) |
| - | wysoka skuteczność nawilżenia (min. 34 mg wody/1Lt., przy VT 500 ml) |
| - | niska utrata wilgoci max 6 mg/l przy VT 500ml |
| - | do stosowania przez 24h (lub więcej) |
| - | powierzchnia filtracji nie mniejsza niż 500cm² |
| - | higroskopijna membrana celulozowa |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny:

sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, mniejszej powierzchni filtracji, ale wykonanym w innej technologii zapewniającej lepsze parametry skuteczności nawilżania, przestrzeni martwej, wadze? W przeciwnym wypadku prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

I Filtr mechaniczny BVF, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- pediatryczny,

- sterylny,

- oddechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy,

- zakres objętości oddechowej 70 – 250 ml,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- skuteczność filtracji bakterii 99,9999% i wirusów 99,999%,

- wydajność nawilżania 33,6 mg/l przy VT = 250 ml,

- niskie opory przepływu gazów 2,4 cm H2O przy 30 l/min,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 30 ml,

- niska waga 21 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

I Filtr mechaniczny BVF, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- pediatryczny,

- sterylny,

- oddechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy,

- zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%,

- powierzchnia filtrująca 25 cm2,

- niskie opory przepływu gazów 0,5 cm H2O przy 30 l/min,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 33 ml,

- niska waga 21 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

I Filtr mechaniczny BVF, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- dla dorosłych,

- sterylny,

- oddechowy, p/bakteryjny, p/wirusowy,

- zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%,

- wydajność nawilżania 37 mg/l przy VT = 500 ml,

- niskie opory przepływu gazów 0,82 cm H2O przy 30 l/min,

- port do kapnografii luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem,

- mała przestrzeń martwa 55 ml,

- niska waga 35,6 g??

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

II Filtr mechaniczny BVF, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny do układu oddechowego z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- dla dorosłych,

- sterylny,

- filtr p/bakteryjny, p/wirusowy, z osobną warstwą celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci oraz warstwy filtrującej

- wyraźnie wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- niskie opory przepływu gazów (0,82 cm H2O przy 30 l/min, 2,14 cm H2O przy 60 l/min)

- skuteczność filtracji bakterii >99,9999% i wirusów >99,999%,

- mała przestrzeń martwa 55 ml, niska waga 35,6 g,

- wysoka skuteczność nawilżania 37 mg/l przy VT = 500 ml,

- zakres objętości oddechowej 150 – 1500 ml,

- port do kapnografii luer-lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem,

- do stosowania przez 24 h,

- higroskopijna membrana celulozowa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

III Filtr elektrostatyczny BVF, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny dla pacjentów z pojemnością oddechową od 30 ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- sterylny,

- zakres pojemności oddechowej 20 – 70 ml,

- oddechowe, p/ bakteryjne, p/ wirusowe,

- kompatybilne z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- niskie opory przepływu gazów (0,6 cm H2O przy przepływie 30 l/min),

- skuteczność filtracji: bakterii - 99,9999% oraz wirusów 99,999%,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 10 ml,

- lekki 15 g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

III Filtr elektrostatyczny BVF, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny pediatryczny z wymiennika ciepła i wilgoci z portem do kapnografii, o następujących parametrach:

- sterylny,

- zakres pojemności oddechowej od 70 - 250ml,

- oddechowy, p/ bakteryjny, p/ wirusowy,

- kompatybilny z układem oddechowym (respiratora, aparatu do znieczuleń, układem Kühna, aparatem Ambu),

- niskie opory przepływu gazów (4,4 cm H2O dla przepływu 30 l/min),

- skuteczność filtracji: bakterii - 99,9999 % oraz wirusów 99,999 %,

- port do kapnografii luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym,

- mała przestrzeń martwa 30 ml,

- lekki 21g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

pozycja I

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczo – mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak

- Przestrzeń martwa: 35ml

- Waga: 22g

- Objętość oddechowa: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy

- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

pozycja II

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczo – mechaniczny o parametrach:

•	Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

•	Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

•	Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

•	Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

•	Przestrzeń martwa: 40ml

•	Waga: 30g

•	Objętość oddechowa: 150-1500ml

•	Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500

•	Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

•	Złącza: 22M/15F-22F/15M

•	Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

•	Opakowanie: papier/folia

•	Jałowy: tak?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

pozycja II 1, 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczo – mechaniczny pediatryczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%

- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%

- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy

- Przestrzeń martwa: 12ml

- Waga: 15g

- Objętość oddechowa: 150-300ml

- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500

- Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką

- Opakowanie: papier/folia

- Jałowy: tak?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 10 - Rurki ustno-gardłowe sterylne

Pytanie 1

pozycja 1 – 8

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurki ustno – gardłowe z oznakowaniem rozmiaru na rurce.

Pakiet nr 11 - Rurki intubacyjne sterylne

Pytanie 1

część VI, pozycje 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić te pozycje do odrębnego pakietu? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Część III

Czy Zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch kresek w miejsce pierścieni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch kresek w miejsce pierścieni

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne grupy w pakiecie lub wyłączy do osobnego pakietu grupy V i VI? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby rurki z grupy I VI? II były silikonowane, bez zawartości DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby rurki z grupy I VI? II były silikonowane, bez zawartości DEHP

Pytanie 5

Pozycja I-III

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagane rurki intubacyjne mają być wolne od DEHP oraz posiadać zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegającym odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby rurki intubacyjne były wolne od DEHP oraz posiadały zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegającym odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji.

Pytanie 6

Pozycja I (1-10)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej bez mankietu, wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowo na łączniku ISO 15 mm, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos. Podłużny boczny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki długości 1 cm dla rozmiarów 2,0 - 3,0; długości 2 cm dla rozmiarów 3,5 - 6,0. Powyżej dodatkowe 3 poprzeczne znaczniki głębokości intubacji: dla rozmiarów 2,0 - 3,0 na wysokości 1cm, 2 cm i 3 cm od zakończenia rurki, a dla rozmiarów 3,5 - 6,0 na wysokości 2 cm, 3 cm i 4 cm od zakończenia rurki. Łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, w rozmiarach od 2,0 do 6,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienioną rurkę intubacyjną.

Pytanie 7

Pozycja II (1-13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem  Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony nisko profilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienioną rurkę intubacyjną.

Pytanie 8

Pozycja III (1-11)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem  Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony nisko profilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Pozycja IV (1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowej, pokrytej przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarze CH06 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednorazową, sterylną, prowadnicę do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowej, pokrytej przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarze CH06 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2,0 mm.

Pytanie 10

Pozycja IV (2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowej, pokrytej przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarze CH10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednorazową, sterylną, prowadnicę do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowej, pokrytej przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP w rozmiarze CH10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3,3 mm.

Pytanie 11

Pozycja V

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Pozycja VI (1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego żelu w harmonijkowym aplikatorze z oznaczeniem składu oraz daty ważności produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylny żel w harmonijkowym aplikatorze z oznaczeniem składu oraz daty ważności produktu.

Pytanie 13

Pozycja VI (1)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania oraz wprowadzania narzędzi endoskopowych posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymieniony żel do cewnikowania oraz wprowadzania narzędzi endoskopowych.

Pytanie 14

Pozycja VI (2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednoczęściowej opaski do rurek intubacyjnych - delikatny materiał zapobiegający odleżynom, laminowane rzepy zapewniające pewność mocowania, nie przykleja się do skóry pacjenta, łatwa w ponownym dopasowaniu, może być ucięta w celu dopasowania długości, jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów, w zestawie z dwustronna taśmą z rzepem i klejem do naklejenia na rurkę, aby opaska była pewnie zamocowana, bez lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienioną opaskę do rurek intubacyjnych.

Pytanie 15

Pozycja III

Czy Zamawiający wymaga rurek z fabrycznie założoną prowadnicą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Pozycja IV

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 4,0 mm co odpowiada 12Ch?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadnicę o średnicy 4,0 mm co odpowiada 12Ch.

Pytanie 17

Pozycja VI

Prosimy o wyłączenie pozycji VI z pakietu nr 11.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 12 Ostrza do skalpela.

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie ostrzy o nr 12d.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 13 - Dreny do ssaka jednorazowego użytku – sterylne

Pytanie 1

pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o średnicy 6mm i długości 200cm jako równoważnych do wymaganych o średnicy 5,6mm i długości 150cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenów o średnicy 6mm jako

równoważnych do wymaganych o średnicy 5,6mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego produktu Zamawiający oczekuje tzn. czy faktycznie

ma to być łącznik o długości 20 cm, czy być może wkradła się omyłka pisarska i dotyczy to drenu o długości 200 cm?

Odpowiedź: Wkradła się omyłka pisarska, dotyczy to drenu o długości 200 cm

Pytanie 4

Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie drenu w wymiarach 8,3 x 6,2 x 2100 z łącznikiem, czyli 25CH / 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie drenu w wymiarach 8,3 x 6,2 x 3000, czyli 25CH / 300 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie drenu w wymiarach 10 x 7,4 x 2100, czyli 30CH / 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 15 - Zestawy do wkłuć centralnych I

Pytanie 1

pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju:

- Pozycja 1- dwuświatłowy o przekroju 4Fr o długości 8cm, 13cm

- Pozycja 2- dwuświatłowy o przekroju 5Fr o długości 8cm, 13cm

- Pozycja 3- trójświatłowy o przekroju 5Fr o długości 8cm, 13cm

w gotowych zestawach, w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu ‘J’ oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 17- Porty naczyniowe

Pytanie 1

Pozycja 1

W kolumnie trzeciej Specyfikacji asortymentowo-cenowej Zamawiający podał opis:

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu, minimum w 4 rozmiarach. *31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarach 7,2F i 9,5F. Przepływ 5ml/sek.*26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy lub poliuretanowy cewnik w rozmiarze 6,5Fr oraz 7, 2Fr.Przepływ 3ml/sek *22x17x9mm i wadze 2,9g, objętość wypełnienia 0,2ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5F. Przepływ 5ml/sek.

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność:

Port z komorą tytanową, obudowa wykonana z polisulfonu w dwóch rozmiarach: 1. 29,9 x 12 mm, waga portu 6g, objętość wypełnienia 5g, wyposażony w cewnik silikonowy o rozmiarach: 5F, 6,5 F, 8,5F, 9F oraz cewnik poliuretanowy o rozmiarach 5F, 6F, 8,5F, do wyboru przez zamawiającego, o przepływie 16-40ml/min, 2. 25,5 x 10,4 mm, waga portu 4,55g, wyposażony w cewnik silikonowy o rozmiarach: 5F, 6,5F, 8,5F, 9,3F oraz cewnik poliuretanowy o rozmiarach: 5F, 6F, 8,5F do wyboru przez zamawiającego, reszta parametrów bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zaproponowany asortyment jest wykonany z innego materiału, parametry znacznie odbiegają od wymaganych.

Pytanie 3

Pozycja 2

W kolumnie trzeciej Specyfikacji asortymentowo-cenowej Zamawiający podał opis:

Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 8 mm i ciężarze 3,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym  6,6 Fr (1,1x2,2mm)/80 cm. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 19mm i objętości wypełnienia 0,17ml, membrana o śrenicy 8 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność :

Port w całości tytanowy (komora i obudowa) o wysokości 10,8m, ciężar 9,5g, z odłączalnym cewnikiem poliuretanowym 6,6F(1,0 x 2,2mm)/55cm, w  skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,4ml, membrana o średnicy 10,2mm, z prowadnicą z oznaczeniem długości, tunelizatorem, strzykawką 10ml, igłą wprowadzającą 18Ga, igłą punkcyjną 22Ga, igłą tępą, prowadnicą typu J o długości 500mm, igłą do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przeciwko zakłuciu, mechanizmem mocującym cewnik z kaniulą, narzędziem do unoszenia żyły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Parametry znacznie odbiegają od wymaganych.

Pytanie 5

Pozycja 3

W kolumnie trzeciej Specyfikacji asortymentowo-cenowej Zamawiający podał opis:

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przeźroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do  przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pozbawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł do portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność :

Bezpieczna igła do portów naczyniowych, z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem zagięta pod kątem 90º, niskoprofilowa z charakterystycznym "klikiem" sygnalizującym pozycję bezpieczną, z poczwórnymi skrzydełkami z ergonomiczną konstrukcją która w pełni pozwala kontrolować widoczność i dostęp miejsca wkłucia, z drenem PVC o długości 20cm, zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, igła niskoprofilowa co ułatwia założenie opatrunków, Igła dostępna w rozmiarach 19, 20 i 22G oraz długościach13, 19, 25 i 38mm. Max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (300psi), Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.  Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź: Parametry znacznie odbiegają od wymaganych.

Pakiet nr 18 - Osprzęt do aparatury" Fabiusa" MRI

Pytanie 1

pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie układu do MRI złożonego z rur o średnicy 15mm, 2 rury o długości 3,6 m, worek bezlateksowy 0,5 L oraz dodatkowe ramię worka 120 cm, układ zabezpieczony kapturkiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ do MRI złożony z rur o średnicy 15mm, 2 rury o długości 3,6 m, worek bezlateksowy 0,5 L oraz dodatkowe ramię worka 120 cm, układ zabezpieczony kapturkiem.

Pytanie 2

pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego Jackson Rees 15 mm składającego się z:

• gałęzi dodatkowej 0,4 m

• worka o pojemności  0,5L z otwartą końcówką

• łącznika kolankowego z portem Luer lock

• kapturka zabezpieczającego

• łączników 6-9mm -15 F oraz 15 F-22 F

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje układ oddechowy jednorurowy z dzieloną membraną (dzielącą rurę na wdech i wydech z funkcją ogrzewania powietrza) o dł. 3m uniwersalny dla pacjentów od 4,5 kg wzwyż, z dodatkową rurą do worka o dł. 150 cm, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ oddechowy jednorurowy z dzieloną membraną (dzielącą rurę na wdech i wydech z funkcją ogrzewania powietrza) o dł. 3m uniwersalny dla pacjentów od 4,5 kg wzwyż, z dodatkową rurą do worka o dł. 150 cm, nie zawierający lateksu

Pytanie 4

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny worek do sztucznego oddychania, dla noworodków o objętości 0,5 litra, bez lateksu, nie zawierający w zestawie rury do worka, gdyż układ oddechowy z poz. 1 go posiada? o zmiennej regulowanej długości w zakresie 60 - 180 cm oraz dodatkowej gałęzi o długości 150 cm, dodatkowego złącza 22M-22M, worka bezlateksowego 1L, czysty mikrobiologicznie, rury, lekkie, z pamięcią kształtu, zakończenia elastycznym materiałem EVA umożliwiającym pewne połączenie np. z przestrzenią martwą, maską anestetyczną, itd.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 21 - Nakłuwacze

Pytanie 1

pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie o jakie nakłuwacze chodzi Zamawiającemu? Czy ma to być nakłuwacz automatyczny, bezpieczny? Jeśli tak, to jaką głębokość nakłucia wymaga?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy o głębokości nakłucia 1,2mm w kolorze żółtym z białą końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz igłowy w kolorze ciemna zieleń z białą końcówką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 23 – Układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy z workiem (do aparatu do znieczulenia) oraz do respiratora

Pytanie 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającego wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,18 cm H2O i wydechowy  0,22 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. Układ  dla pacjentów powyżej 5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającego wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł.  1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe. Układ  dla pacjentów powyżej  5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 24 - Cewniki Foleya 100% sylikonu

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby cewnik Foley był przeznaczony do stosowania do 90dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik Foley przeznaczony do stosowania do 90dni.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby do cewnika 100% silikon dołączona była  strzykawka z 10% roztworem gliceryny, co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby do cewnika 100% silikon dołączona była strzykawka z 10% roztworem gliceryny, co gwarantuje bezpieczeństwo wypełnienia balonu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Urologiczny sterylny dwudrożny cewnik wykonany z biokompatybilnego miękkiego i elastycznego materiału, 100% silikonu z plastikową zastawką zapewniającą szczelność balonu z atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówką, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Balon o pojemności 6Ch-1,5ml, 8Ch-3ml, 10Ch-5ml, pozostałe rozmiary 10ml, łatwy do napełnienia i opróżnienia odporny na rozrywanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony cewnik.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pak 24 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Urologiczny sterylny dwudrożny cewnik wykonany z biokompatybilnego miękkiego i elastycznego materiału, 100% silikonu z plastikową zastawką zapewniającą szczelność balonu z atraumatyczną, lekko zaokrągloną końcówką, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Balon o pojemności 6Ch-1,5ml, 8Ch-3ml, 10Ch-5ml, pozostałe rozmiary 10ml, łatwy do napełnienia i opróżnienia  odporny na rozrywanie, dostępne cewniki z balonami 30 ml wykonane z termoplastycznego PCV w zakresie 14-18Ch?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawiony cewnik.

Pakiet nr 27 -Filtry do płynów i żywienia pozajelitowego

Pytanie 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr noworodkowy o powierzchni 1,6cm2, membrana 0,2um, wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii, czas stosowania 96h. Łączna długość drenów 6  cm (po 3 cm z każdej ze stron) , łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >2ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy transparentny. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia pozajelitowego dla noworodków i małych dzieci o powierzchni 1,6cm2, membrana 1,2um wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego; zaczas stosowania 24h, długość drenów 6  cm (po 3 cm z każdej ze stron), łączna długość zestawu 12,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, przepływ >30ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiajaca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii.Kolor obudowy niebieski. Średnica wewnętrzna drenu 0,9mm, zewnętrzna 2mm. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia pozajelitowego dla dzieci o powierzchni 4,5cm2, membrana 1,2um membrana wykonana z PES (polieterosulfon). Filtr przystosowany do podaży lipidów i żywienia pozajelitowego.  czas stosowania 24h, krótki dren przed i za filtrem o długości ok. 1 cm, na końcach męski i żeński luer lock, objętość wypełnienia 0,75 ml, przepływ >90ml/min. Kolor obudowy niebieski. Bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra bakteryjnego do płynów dla dorosłych o powierzchni 10cm2, membrana 0,2um membrana wykonana z PES (polieterosulfon). W dystalnej części drenu zastawki antyzwrotne zapobiegające cofaniu się krwi w kierunku od pacjenta do linii. Czas stosowania 96h, długość drenów 5 cm przed filtrem i 20 cm za filtrem, objętość wypełnienia 3,8 ml, przepływ >20ml/min. zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca pewne i bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie drenu bez ryzyka skażenia linii. Kolor obudowy transparentny. Dren z PCV, zestaw bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści filtr do żywienia o powierzchni filtrowania 1,5 cm2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 28 -Systemy bezigłowe

Pytanie 1

Pozycja 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w trosce o bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka omyłki, zamknięte systemy dostępu naczyniowego z przedłużaczem ma chronić przed refluksem krwi do światła cewnika bez względu na zastosowaną sekwencję klemowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z 3 bezigłowymi zaworami dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z potrójnym przedłużaczem  o długości 15 cm, z czterema  zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,47 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Każdy z drenów przedłużająchych zakończony bezigłowym zaworem. Zawór kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta  przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łączniki posiadają przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z podwójnym przedłużaczem  o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml,  średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez  700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wielofunkcyjnego akcesorium do infuzji (system bezigłowy) – przeźroczysta obudowa i membrana, umożliwia kontrolę wzrokową, nie zawiera części metalowych.

objętość wypełnienia 0,04ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 30. Sprzęt pozostały

Pytanie 1

pozycja 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści dreny do aparatu HOTLINE o objętości wypełnienia 17,5ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dreny do aparatu HOTLINE o objętości wypełnienia 17,5ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

pozycja 3

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dołączona miarka miała skalę od 0 do 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby dołączona miarka miała skalę od 0 do 15 cm.

Pakiet nr 31 - Wkłady do strzykawek automatycznych oraz osprzęt

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści:

1. TOMOGRAFIA KOMPUTROWA.

Poz. 1. - wkłady do strzykawki automatycznej pakowane pojedyńczo lub podwójnie - dwie strzykawki 200ml ładowane od przodu z drenem Y z podwójnym zaworem zwrotnym 60cali, 350 PSI?

Poz. 2. – dren Y 152cm, 400 PSI z podwójnym zaworem zwrotnym, odgałęzienie długości 5 cali?

Poz. 3. - pojedynczy dren zwinięty 60 cali, 400 PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązania we wszystkich wyszczególnionych pozycjach.

2. REZONANS MAGNETYCZNY.

Poz. 1. - wkłady do strzykawki automatycznej pakowane pojedyńczo lub podwójnie – 2 x strzykawka 60 ml, 2 x kolce do napełniania, 1 x zwijany przewód Y 90” z pojedynczym zaworem zwrotnym - 300 PSI?

Poz. 2. – dren Y Opistar. MR, zwijany przewód Y 90” z pojedynczym zaworem zwrotnym - 300 PSI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązania we wszystkich wyszczególnionych pozycjach.

Pytanie 2

pozycja 1

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny zestaw pakowany podwójnie (Dualpack) – dwie strzykawki 200 ml ładowane od przodu, z drenem o długości 150 cm, z trójnikiem Y, z podwójnym zaworem zwrotnym, dwa złącza szybkiego napełniania typu „J”, jedno ostrze typu spike, 350 PSI, model strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE TM DH?

UZASADNIENIE:

Wstrzykiwacz kontrastu OptiVantage DH, do którego nabywane są artykuły opisane w Pozycji 1 Pakietu 31 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, wytwarza podczas iniekcji ciśnienie maksymalne wynoszące 325 PSI. Po przekroczeniu wartości 325 PSI następuje automatyczne, samoczynne rozbrojenie aparatu, poprzez wyłączenie lub zawieszenie procedury podawania kontrastu, a więc wspominana w Pytaniu wytrzymałość ciśnieniowa sprzętu na poziomie 350 PSI, w zupełności zapewnia pełne bezpieczeństwo prowadzonych badań diagnostycznych.

Zestawy, o których mowa w Pytaniu, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 800 kompletów były przedmiotem zrealizowanej już umowy nr …….., zawartej w dniu …….. roku i aktualnej do …….. roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania zestawów, o których mowa, nigdy nie budziły

najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od ponad 12 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy OptiVantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Ich jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania nie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników, do których grona należą m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi, Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, Centrum Onkologii Instytut w Krakowie, Centrum Onkologii Instytut w Gliwicach, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny zestaw pakowany podwójnie (Dualpack) – dwie strzykawki 200 ml ładowane od przodu, z drenem o długości 150 cm, z trójnikiem Y, z podwójnym zaworem zwrotnym, dwa złącza szybkiego napełniania typu „J”, jedno ostrze typu spike, 350 PSI, model strzykawki automatycznej OPTIVANTAGE TM DH.

Pytanie 3

pozycja 2

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści złożenie oferty na dobrze sobie znany, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny dren Y, 350 PSI, z pojedynczym zaworem zwrotnym, odgałęzienia ramion trójnika Y 10 i 25 cm?

UZASADNIENIE:

Dreny Y, o których mowa, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 100 sztuk były przedmiotem zrealizowanej umowy już umowy nr …….., zawartej w dniu …….. roku i aktualnej do …….. roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania drenów, o których mowa, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu dreny dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od ponad 12 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy OptiVantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny dren Y, 350 PSI, z pojedynczym zaworem zwrotnym, odgałęzienia ramion trójnika Y 10 i 25 cm

Pytanie 4

pozycja 3

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści złożenie oferty na dobrze sobie znany, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny pojedynczy dren zwinięty 150 cm, 350 PSI?

UZASADNIENIE:

Dreny, o których mowa w Pytaniu, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w ilości 50 sztuk są przedmiotem zrealizowanej już umowy nr 45/2019, zawartej w dniu 07.01.2019 roku i aktualnej do 31.12.2019 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania drenów, o których mowa, nigdy nie budziły

najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Tomografii Komputerowej WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu dreny dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od ponad 12 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy OptiVantage DH na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny pojedynczy dren zwinięty 150 cm, 350 PSI

Pytanie 5

pozycja 1

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści złożenie oferty na dobrze sobie znany, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny zestaw pakowany pojedynczo – dwie strzykawki 60 ml MR, z drenem o długości 250 cm, z trójnikiem Y, z jednym zaworem zwrotnym, dwa ostrza typu spike, 350 PSI, model strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE?

UZASADNIENIE:

Zestawy, o których mowa w Pytaniu, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 300 kompletów są przedmiotem zrealizowanej już umowy nr ……/2019, zawartej w dniu ………… roku i aktualnej do ……………. roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania zestawów, o których mowa w Pytaniu 4, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego WSD w Bydgoszczy. Ponadto, opisane w pytaniu zestawy dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od ponad 12 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy Optistar Elite na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników. Ich jakość, budowa, parametry, ani specyfika zastosowania nie budzą najmniejszych zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników, do których grona należą m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Centrum Onkologii Instytut Oddział w Krakowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi, Szpital Specjalistyczny w Tarnowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny zestaw pakowany pojedynczo – dwie strzykawki 60 ml MR, z drenem o długości 250 cm, z trójnikiem Y, z jednym zaworem zwrotnym, dwa ostrza typu spike, 350 PSI, model strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE

Pytanie 6

pozycja 2

Czy, zgodnie z art. 29 ust. 2, 3 PZP, Zamawiający dopuści złożenie oferty na dobrze sobie znany, posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny dren Y do strzykawki automatycznej Optistar MR, długość 250 cm, 350 PSI?

UZASADNIENIE:

Dreny, o których mowa w Pytaniu 5, są artykułami dobrze znanymi Zamawiającemu, ponieważ ich dostawy w łącznej ilości 100 sztuk są przedmiotem zrealizowanej już umowy nr 45/2019, zawartej w dniu 07.01.2019 roku i aktualnej do 31.12.2019 roku.

Jakość, budowa, parametry oraz specyfika zastosowania drenów, o których mowa w Pytaniu, nigdy nie budziły najmniejszych zastrzeżeń ze strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego WSD w Bydgoszczy.

Ponadto, opisane w pytaniu dreny dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od ponad 12 lat, do

Użytkowników wstrzykiwaczy Optistar Elite na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza posiadający certyfikat CE i atestowany przez producenta, jednorazowy, sterylny dren Y do strzykawki automatycznej Optistar MR, długość 250 cm, 350 PSI.

Pytanie 7

pozycja 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 2 drenu Y  o długości 150 cm z dwoma zaworkami antyzwrotnymi o długości ramion 10cm i  25cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren Y o długości 150 cm z dwoma zaworkami antyzwrotnymi o długości ramion 10cm i 25cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

Pytanie 8

pozycja 3 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 3 dren pojedynczy zwinięty o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren pojedynczy zwinięty o długości 150 cm i wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

Pytanie 9

pozycja 1 REZONANS MAGNETYCZNY

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 1  zestawu składającego się z:

2 x strzykawka 60 ml, 1 złącze Y o dł. 250 cm z zaworkiem antyzwrotnym, 2 x złącze typu J -rurka, 2 x ostrze spike, o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z:

2 x strzykawka 60 ml, 1 złącze Y o dł. 250 cm z zaworkiem antyzwrotnym, 2 x złącze typu J -rurka, 2 x ostrze spike, o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI.

Pytanie 10

pozycja 2 REZONANS MAGNETYCZNY

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 2 drenu Y o dł. 250 cm  z dwoma zaworami antyzwrotnymi i o wytrzymałości do 375 PSI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren Y o dł. 250 cm z dwoma zaworami antyzwrotnymi i o wytrzymałości do 375 PSI.

Pakiet nr 38- Resuscytator jedn. użytku

Pytanie 1

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską równoważną rozmiarowi 3, pozostałe wartości zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora dla dorosłych bez zastawki, z maską 5.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

pozycja 1

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora jednorazowego (dla jednego pacjenta) do wentylacji niemowlęcia/noworodka, o maksymalnej objętości oddechowej 150 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z zaworem ciśnieniowy bezpieczeństwa 40 cm H2O, z rezerwuarem tlenu o objętości 300 ml umożliwiającym podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz drenie do pododawania tlenu, z maską twarzowa z powietrznym mankietem dla niemowląt, ze złączem umożliwiającym podłączenie manometru do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora jednorazowego (dla jednego pacjenta) do wentylacji dzieci, o objętości oddechowej 450 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem, posiada pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalny, z rezerwuarem tlenu o objętości 2600 ml umożliwiającym podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz drenem do pododawania tlenu, z maską twarzowa z powietrznym mankietem dla małych dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora jednorazowego (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych, o objętości oddechowej 1100 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z portem do podawania leków, z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O z możliwością blokady, z obrotowym połączeniem zaworu pacjenta z workiem, posiada pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem samorozprężalny, z rezerwuarem tlenu o objętości 2600 ml umożliwiającym podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz drenem do pododawania tlenu, z maską twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza resuscytator z maską w rozmiarze 1.

Pytanie 7

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z maską w rozmiarze 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza resuscytator z maską w rozmiarze 2.

Pakiet nr 39

Pytanie 1

pozycja 1

Prosimy Zamawiającego czy oczekuje aby nasadka igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków odróżniała się kolorystycznie – kolor czerwony- w celu łatwej identyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby nasadka igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków odróżniała się kolorystycznie – kolor czerwony- w celu łatwej identyfikacji.

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY

Pytanie 1

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 3 § 3 o treści (cyt.):

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego

i nada mu proponowany zapis:

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę w ciągu 3 dni roboczych, oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. w dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

UZASADNIENIE:

Bez doprecyzowania, że chodzi tu o dni robocze, spełnienie obowiązku dostawy towaru w ciągu 3 dni lub/i, incydentalnie w trybie pilnym, w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego jest fizycznie niemożliwe (np. w sytuacji gdyby przedmiotowe zamówienie miało wpłynąć do wykonawcy w piątek lub inny dzień poprzedzający święto ustawowe). Magazyn Zamawiającego czynny jest w dni robocze, w godzinach od 700 do 1400 i jest to jedyne wskazane przez Zamawiającego w treści projektu umowy miejsce dostaw i wyładunku zamawianego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 3

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1)	Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2)	Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Na pytania przesłane po terminie odpowiedzi nie są udzielane.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski