- Bydgoszcz, dn. 20.01.2021

Nr sprawy: 43/2020/PN

Informacja o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

Na postawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert  złożonych w przedmiotowym postępowaniu odrzucono ofertę

SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp. J., Ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne, info@sonda.com.pl, zsolarek@sonda.com.pl

w zakresie:

Pakiet nr 30. Sprzęt pozostały: Poz. nr 5

Uzasadnienie: Zamawiający w Formularzu cenowym wymagał zaoferowania:

FILTR DLA NOWORODKÓW I MAŁYCH DZIECI OD 3-20 KG

– Oferent zaoferował:

FILTR DLA DZIECI POWYŻEJ 7 KG;

Reasumując – zaoferowany wyrób nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanemu w SIWZ.

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski