Bydgoszcz, dn. 2020-10-27

Nr sprawy:  46/2020/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazów medycznych i technicznych

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Pytanie 1 do pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tlenku azotu w butlach o pojemności wodnej 11 litrów i stężeniu 800 ppm?

Pozwoli to większej ilości Wykonawców przystąpić do postępowania, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zgoda na butle 11 litrowe  o gęstości gazu 800 ppm

Pytanie 2 do wzoru umowy

Prosimy o zmianę sposobu składania zamówień z formy telefonicznej na mailową, ewentualnie dodanie zapisu że zamówienia telefoniczne będą każdorazowo potwierdzane drogą mailową.

Odpowiedź:  podtrzymuję zapis projektu umowy

Pytanie 3 do wzor umowy, prosimy o dodanie do umowy poniższego zapisu:

„Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy wypożyczać, udostępniać, przekazywać butli ani nimi rozporządzać. Za wszelkie uszkodzenia butli, nie wynikłe z zaniedbania ze strony Wykonawcy, Zamawiający zostanie obciążony karami umownymi w wysokości wynikającej z aktualnych stawek Wykonawcy. Za każdą niezwróconą butlę Zamawiający zostanie obciążony karą umowną za utraconą butlę w wysokości wartości odtworzeniowej butli wynikającej z aktualnych stawek Wykonawcy dostępnych na witrynie internetowej Wykonawcy”

Odpowiedź:  podtrzymuję zapis projektu umowy

Pytanie 4 do wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy poniższego postanowienia:

"Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające Wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszone na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres."

Odpowiedź podtrzymuję zapis projektu umowy

- Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:  Zamawiający wydłuża termin dostaw na trzy dni robocze

Załączeniu zmieniony projekt umowy

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
                                                                                    Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski