## Pakiet 1
Pakiet nr 1 - Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej I - kod CPV 33696500-0 | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1 | Test do oznaczania szczepów MRSA za pomocą aglutynacji latexowej |  | ozn. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Test do oznaczania grup serologicznych Streptococcus |  | ozn. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Testy do szybkiej identyfikacji gronkowców |  | ozn. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Test do oznaczaniaNoro wirusóww kale |  | ozn. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Test do oznaczania Streptococcus pneumoniae |  | ozn. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Test do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie mózgowo-rdzeniowym w oparciu o aglutynację latexową |  | ozn. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Testy do wykrywania obecności antygenu RSV wirusa bezpośrednio z popłuczyn nosogardzieli, aspiratów z nosogardła lub wymazów z nosogardła (szybkie testy diagnostyczne) |  | ozn. | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Podłoże transportowe (dwufazowe) do moczu z możliwością oznaczania liczby drobnoustrojów |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Bulion tryptozowo-sojowy do izolacji bakterii o niewysokich wymaganiach odżywczych - probówki |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Test do oznaczania Rota/ Adeno wirusów w kale |  | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Testy do oznaczania Enterowirusów w kale |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Test CARBA |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Test kasetkowy do wykrywania i róznicowania karbapenemaz KPC,OXA48,IMP,VIM,NDM |  | ozn. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Testy do wykrywania obecności antygenu INFLUENZA A/B wirusa bezpośrednio z wymazów z nosogardła i gardła (szybkie testy diagnostyczne) |  | ozn. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Woreczki do hodowli w warunkach beztlenowych bez dodatku wody(saszetka ) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Bulion Todd -Hewitta z dodatkiem antybiotyku do izolacji GBS |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale |  | ozn. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Testy kasetkowe do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z nosogardła |  | ozn. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Wskaźnik warunków beztlenowych |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
1. | Podłoża mikrobiologiczne muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych
2. | W odniesieniu do poz. 6 wymagamy, aby szybki test lateksowy do identyfikacji drobnoustrojów z płynu mózgowo- rdzenioweg, surowicy krwi, moczu oraz potwierdzenia z hodowli pozwalał na bezpośrednią identyfikację antygenów: N.meningititis B/ E.coli K1, A/Y, C/ W 135; H.infulenzae typu b, Spneumoniae, Streptococcus gr. B
3. | Zestaw powinien zawierać bufor rozcieńczający dla próbek surowicy oraz moczu.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 - Testy i odczynniki do diagnostyki mikrobiologicznej II - kod CPV 33696500-0 | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1 | Test do oznacznia Clostridium difficile w kale GDH-TOXA-TOXB |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Podłoża i testy do oznaczania wartości MIC wg procedur- kod CPV 33696500-0 | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Podłoża agarowe niskopeptonowe z dodatkiem 5% krwi końskiej + NAD do oznaczania wartości MIC bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych |  | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podłoża agarowe niskopeptonowe do oznaczania wartości MIC bakterii |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Podłoże agarowe do oznaczania wartości MIC grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Podłoże agarowe do izolacji Haemophilus i Neisseria,agar czekoladowy z POLIVITEXEM |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Podłoża płynne 9-10ml do jednoczesnego oznaczania ureazy i indolu |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Testy do identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae i innych nie wymagających Gram (-) pałeczek |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Enterobacteriacae i innych nie wymagających pałeczek Gram (-) |  | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Podłoża do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Campylobacter spp. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Podłoże do identyfikacji pałeczek Yersinia spp. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Podłoże do identyfikacji GBS |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Podłoże do hodowli grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych, agar Sabouraud |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Podłoża stałe z krwią baranią do hodowli drobnousrojów nie wymagających specjalnych warunków hodowlanych |  | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella, Shigella |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Podłoża do hodowli Clostridium difficile |  | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów z rodzaju Candida spp. |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Podłoże chromogenne do oznaczania szczepów ESBL |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Podłoża chromogenne do oznaczania szczepów OXA-48 |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Podłoża chromogenne do oznaczania szczepów VRE |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Podłoże chromogenne CARBA |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Testy do oznaczania wartości MIC:
22 | TAZOCIN PTC 256 WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | AMPICYLINAAM 256WWB30 |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | BENZYLPENICIL PG 256 WW B30 |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | CEFOTAXIME CTL 32 WW B30 |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | CEFUROKSYM CXM 32WW B30 |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | CEFTAZYDYM CAZ 32WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | TEIKOPLANINA TEC256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | AMFOTERYCYNA |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | ANIDULAFUNGINA |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | ITRAKONAZOL |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | FLUOROCYTOZYNA |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | KASPOFUNGINA |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | POSAKONAZOL |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | WORIKONAZOL |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | VANCOMYCIN VA 256 WW B30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | ESBL (+) |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | CIPROFLOKSACYNACI32WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | TOBRAMYCYNA TM256 WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | AMIKACYNA AK 256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
41 | MBL IP/IPI 256/64 WW B30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | IMIPENEM IP256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | KPC MRP/MBO8/2 WW B30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 | METRONIDAZOL 256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
45 | LEWOFLOKSACYNA 32WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
46 | CEFEPIM FEP 256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
47 | AUGMENTIN AMC256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | ERYTROMYCYNA E256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | KLINDAMYCYNA CD 256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | MEROPENEM MP256WWB30 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | KOLISTYNA |  | ozn. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
WYMAGANIA:
1. | Paski do oznaczania wartości MIC pakowane w blistrach lub pojedyńczo po 30 szt.
2. | Paski do oznaczania mechanizmów lekooporności pakowane w blistry lub pojedynczo po 30 szt.
3. | Paski do oznaczania MIC wykonane z plastiku z trwałym, czytelnym nadrukiem, zawierające min 30 rozcieńczeń antybiotyku.
4. | Wszystkie paski do oznaczania wartości MIC pochodzące od jednego producenta
5. | Wszystkie podłoża pochodzące od jednego producenta
6. | Termin ważności podłoży stałych min. 4 tygodnie od daty dostawy.

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 - Płynne i stałe podłoża namnażające do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą systemu - kod CPV 33696500-0 | [8 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość brutto
1 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów tlenowych dla dorosłych pacjentów poddanych antybiotykoterapii z krwi i płynów ustrojowych |  | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów beztlenowych dla dorosłych pacjentów poddanych antybiotykoterapii z krwi i płynów ustrojowych |  | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Podłoża (butelki)do hodowli grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych z krwi i płynów ustrojowych |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Podłoża (butelki) do hodowli drobnoustrojów tlenowych, drożdży dla pacjentów pediatrycznych poddanych antybiotykoterapii |  | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Podłoża stałe z krwią baranią do hodowli drobnoustrojów nie wymagających specjalnych warunków hodowlanych, używanych do kontroli wymienionych powyżej butelek |  | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dzierżawa automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
L.p. |  |  | Ilość miesięcy | Cena jedn. netto dzierżawy/1 miesiąc | Wartość netto dzierżawy/24 miesiące | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto dzierżawy/1 miesiąc | Wartości brutto dzierżawy/ 24 miesiące
1 | Dzierżawa systemu |  | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wartość pakietu razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
odczynniki i aparat muszą pochodzić od jednego producenta
PARAMETRY GRANICZNE APARATU DO POSIEWU KRWI (Aparat nie starszy niż 5 lat) | [6 empty] | rok prod. aparatu
Nazwa i typ:
PARAMETRY GRANICZNE | [6 empty] | Parametry oferowane
1. | Ilość miejsc w aparacie 40-60
2. | Podłoża pediatryczne - przystosowane do małych objętości materiału
3. | Podgląd zmian zachodzących w podłożu bez konieczności wyjmowania butelki z aparatu
4. | Rejestracja próbek badanych za pomocą czytnika kodów kreskowych
5. | Aparat wyposażony w oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i drukowanie danych dla poszczególnych prób:
a/ | imię i nazwisko pacjenta
b/ | identyfikator szpitala
c/ | identyfikator butelki i miejsca inkubacji w aparacie
d/ | typ butelki
e/ | data/godzina włożenia próbki do aparatu, wyjęcia i ostatniego odczytu butelki
f/ | wynik testu
6. | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora:
a/ | dla całego rodzaju podłoży (np. wszystkie pediatryczne)
b/ | dla pojedynczej butelki
7. | Uzyskiwanie wyniku bez konieczności konfiguracji danych o pacjencie dla poszczególnych butelek
8. | Butelki przystosowane do pobierania materiału przy użyciu strzykawki (próżniowe wnętrze butelki, na butelce informacja o ilości pobranego materiału)
9. | Butelki przeznaczone do posiewu krwi i płynów ustrojowych, z wyjątkiem butelek przeznaczonych do hodowli niewielkiej ilości materiału.
10. | Butelki wykonane z trwałego, lekkiego plastiku.
11. | Opis na etykiecie w języku polskim informujący o rodzaju danego podłoża
12. | Możliwość podłączenia do systemu informatycznego ASSECO INFO MEDICA + moduł
13. | Do oferty należy dołączyć opis w języku polskim butelek oraz instrukcję techniczną aparatu wraz z oprogramowaniem - potwierdzające powyższe informacje (dopuszcza się dostarczenie instrukcji w wersji elektronicznej)
WARUNKI SERWISOWE
1. | Termin ważności stosowanych podłoży (podać w miesiącach) (min. 6 miesięcy)
2. | Termin realizacji dostaw (max. - 7 dni roboczych)
3. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia (max. 3 dni robocze )
4. | Dane dotyczące serwisu - adres,telefon, itp. (podać)

## Pakiet 5
Pakiet 5 - Diagnostyka mikrobiologiczna patogenów niehodowlanych I - kod CPV 33696500-0 | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto
1 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Mycoplasma pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x5 | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Chlamydia pneumoniae IgM metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Testy do oznaczania poziomu przeciwciał Chlamydia pneumoniae IgA metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy krwi | 10x3 | op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | rozcieńczalnik (bufor) |  | ozn. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna patogenów niehodowlanych II - kod CPV 33696500-0 | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Nazwa krążka | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Testy do wykrywania oocyst trofozoitów P. jirovecii w materiale klinicznym (BAL, plwocina) metodą immunofluorescencji pośredniej | 25 ozn. | op. | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Testy do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis w materiale biologicznym metodą immunofluorescencji pośredniej | 50 ozn. | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 - Krążki diagnostyczne - kod CPV 33696500-0 | [8 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Nazwa krążka | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | GENTAMYCYNA 120 μg. Krążki do oznaczania wrażliwości enterokoków na wysokie stężenia gentamycyny | szt. | 300 | 0.12 | 36 | 8% | 2.52 | 0.13 | 38.52
1 | Krążki z OPTOCHINĄ do różnicowania Streptococcus pneumoniae | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Krążki do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus
| czynnik X | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| czynnik V | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| czynnik XV | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Krążki do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od Neisseria | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Krążki do różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 8
Pakiet nr 8 - Podłoża i testy mikrobiologiczne inne - kod CPV 33696500-0 UWAGA: MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | podłoża transportowe do hodowli grzybów drożdżopodobnych oraz dermatofitów |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | surowica do aglutynacji szkiełkowej poliwalentna dla Salmonella (HM) |  | ozn. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | podłoża do hodowli Trichomonas vaginalis |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | podoże płynne do hodowli bakterii w płynie mózgowo-rdzeniowym pediatryczne o pojemności 5ml |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Bufor rozcieńczający ,chlorek sodowy 0,9% buforowany PBS (pH7,0); (opakowanie - 500 ml) |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | BŁĘKIT METYLENOWY LOEFFLERA (opaowanie - 100ml) |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Odczynnik mukolityczny do rozpuszczania wydzielin i popłuczyn oskrzelowych |  | ozn. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9 - Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności - kod CPV 33696500-0 | [8 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | J.m. | Ilośc | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Ampicylina 10 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Amoksycylina+kw. klaw. 30 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Amikacyna 30 μg | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Ampicylina 2 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Cefaleksyna 30 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Cefepim 30 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Cefaklor 30 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Cefotaksym 5 μg | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | Ceftazidim 10 μg | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Cefuroksym 30 μg | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Ciprofloksacyna 5 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Tetracyklina 30 μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Erytromycyna 15 μg | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Gentamicyna 10 μg | szt. | 1250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Imipenem 10 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Klindamycyna 2 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Amoksycylina+kw. klaw. 3 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Oxacylina 1 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Nitrofurantoina 100 μg | szt. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Benzylopenicylina 1UI | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Gentamicyna 30 μg | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22. | Cefotaksym 30 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | Ceftazidim 30 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. | Teicoplanina 30 μg | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. | Meropenem 10 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. | Wankomycyna 5 μg | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27. | Trimethoprim/Sulfamat. 125+23,75 μg | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. | Mupirocyna 200 μg | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29. | Piperacylina + tazb. 30+6 μg | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30. | Tobramycyna 10 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31. | Norfloksacyna 10 μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32. | Cefoksytyna 30 μg | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
33. | Doripenem 10 μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34. | cefinaza | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35. | Linezolid 10μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36. | Chinupristyna/Dalfopristyna 15 μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
37. | Levofloksacyna 5 μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38. | Tigecyklina 15 μg | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
39. | Ertapenem 10 μg | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Wymagania:
1. | Krążki antybiotykowe muszą być kompatybilne z dyspenserami firmy Becton Dickinson (laboratorium posiada w/w/ dyspensery na własność.)
2. | Każdy pojedynczy krążek musi posiadać dwustronne, trwale wydrukowane oznaczenie oraz stężenie antybiotyku (w µg), zgodnie z zaleceniami CLSI (dawniej NCCLS).
3. | Każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x", pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek i zabezpieczajacy dyspenser przed pracą z pustymi kasetami (uszkodzeniem).
4. | Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie z folii aluminiowej, tzw. „blister pack” z pochłaniaczem wilgoci (środek higroskopijny).
5. | Krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię certyfikatu oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty).
6. | Krązki antybiotykowe muszą być sprawdzone i zaopiniowane przez EUCAST .
7. | Jeżeli oferent dysponuje krążkami innej firmy, spełniającej pozostałe wymogi, musi zoobowiązać się do dostarczenia dyspenserów kompatybilnych.

## Pakiet 10
Pakiet nr 10 - Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów do aparatu VITEK firmy bio Mérieux będacego właśnością Zamawiającego - kod CPV 38437000-7 | [9 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1. | Testy do identyfikacji bakterii Gram-dodatnich na podstawie oznaczania min 40 cech biochemicznych - odczyt automatyczny |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Testy do identyfikacji bakterii Gram-ujemnych na podstawie oznaczania min 40 cech biochemicznych - odczyt automatyczny |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Testy do identyfikacji bakterii z grupy Neisseria-Haemophilus - odczyt automatyczny |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych - odczyt automatyczny |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych - odczyt automatyczny. * Wykonawca winien wymienić WSZYSTKIE rodzaje testów będące w ofercie wg stanu na dzień składania ofert |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz Corynebacterium - odczyt automatyczny |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Akcesoria i odczynniki dodatkowe do wykonania testów |  | w/ g zapotrzebowania na testy |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 - Drobny sprzęt laboratoryjny / Materiały zużywalne - kod CPV 38437000-7 | [8 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Sterylne pałeczki z wacikami dakronowymi w probówkach do wymazów („wymazówki”) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Podłoże transportowe Stuart z pałeczką plastikową i wacikiem bawełnianym lub z wiskozy | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sterylne probówki okrągłodenne z korkiem, obj. 4 ml | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sterylne probówki okrągłodenne z korkiem, obj. 11 ml | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylne wymazówki do antybiogramów pakowane indywidualnie | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | szkiełka podstawowe z matowym polem do opisu, krawędzie cięte | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | szkiełka nakrywkowe o wym. 22 x 22 mm | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | końcówki do pipet o poj.do 200 ul sterylne | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | końcówki do pipet o poj.do 1000 ul sterylne | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Saszetki do transportu i przechowywania próbek biologicznych wymiary 167x265mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Saszetki do transportu i przechowywania próbek biologicznych wymiary 181x270mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Zestawy do pobierania wymazów w kierunku Chlamydia trachomatis | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 12
Pakiet nr 12 -Drobny sprzęt laboratoryjny / Materiały wielokrotnego użytku. - kod CPV 38437000-7 UWAGA - MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE | [8 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Rodzaj sprzętu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Palnik laboratoryjny Bunsena zasilany nabojami gazowymi o temp.płomienia 1200*C-1700*C wraz z nabojami i adapterami(100 godzin palenia na rok) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Densytometr , zakres pomiarowy 0,5-10,0 McF,rozdzielczość wyświetlacza 0,1McF | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Statyw do probówki typu Eppendorf 20 miejscowy | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Statyw z drutu powlekany na probówki o średnicy 12mm,20-miejscowy | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Statyw z drutu powlekany na probówki o średnicy 20mm ,50-miejscowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw pipet automatycznych o pojemności stalej 1000ul ,500ul,200ul,100ul | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw pipet automatycznych o pojemności regulowanej 5-50ul,10-100ul. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Statywy do pipet automatycznych, 6-miejscowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Statywy do pipet automatycznych, 3-miejscowy | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Pakiet 13
Pakiet nr 13 - Zestaw szczepów kontrolnych do kontroli jakościowych i ilościowych w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z zaleceniami EUCAST i CLSI. |  |  |  | 45/2020/PN
Szczepy w formie liofilizowanych tabletek i KWIK-STIK,zawierające szczepy z kolekcji ATCC, NTCC, z drugiego i trzeciego pasażu .
Zestaw podłoży do przechowywania ożywionych szczepów
Podłoża "Mikrobanki"do przechowywania szczepów w warunkach zamrożenia temp eratura -50 *C - -20*C
Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
|  | 0 | 0

## Pakiet 14
Pakiet nr 14 - Zestaw barwników do barwienia metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu do barwienia - Kod CPV 33696500-0 | [7 empty] | 45/2020/PN
L.p. | Szczegółowa specyfikacja | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Odczynnik do barwienia metodą Grama-fiolet krystaliczny (pojemnik 500ml) | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Odczynnik do barwienia metodą Grama-lugol (pojemnik 500ml) | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Odczynnik do barwienia metodą Grama -fuksyna karbolowa lub safranina (pojemnik 500ml) | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dzierżawa aparatu do barwienia metodą Grama wraz z kosztem serwisu
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
1 | Dzierżawa systemu | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Razem pakiet: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Odczynniki i aparat muszą pochodzić od jednego producenta
Parametry techniczno - funkcjonalne | [7 empty] | Pakiet nr 14
Aparat do barwienia GRAMA metodą automatyczną
I | Aparat – 1 szt. |  |  |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana (TAK/Podać)
1 | Wykonawca / Producent |  |  |  | Podać
2 | Nazwa, typ i model urządzenia |  |  |  | Podać
3 | Kraj pochodzenia |  |  |  | Podać
4 | Aparat posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. |  |  |  | TAK
II | Parametry wymagane
1 | Aparat fabrycznie nowy- wcześniej nieużywany, posiadający znak CE, IVD |  |  |  | Tak
2 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu, zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu personelu pracowni z barwnikami) |  |  |  | Tak
3 | Aparat wyposażony w filtr węglowy |  |  |  | Tak
4 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu max 10 |  |  |  | Tak
5 | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości |  |  |  | Tak
6 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika |  |  |  | Tak
7 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów |  |  |  | Tak
8 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów, wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości |  |  |  | Tak
9 | Monitorowanie terminów ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie |  |  |  | Tak
10 | Możliwość zakupu odczynników w zestawach |  |  |  | Tak
11 | Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy |  |  |  | Tak
12 | Zanurzeniowa metoda barwienia |  |  |  | Tak
13 | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących (brak konieczności zakupu dodatkowych odczynników ) |  |  |  | Tak