Bydgoszcz, dn. 01.12.2020r.

Nr sprawy: 49/2020/PN

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku i zamkniętego systemu pobrania krwi.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Wykonawców udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ

- Pakiet nr 1 wymagania do systemu pkt. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez usunięcie słowa: „był”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pakiet nr 1 wymagania do systemu pkt. 10

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 26 i 27 Pakietu nr 1 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani żaden inny dokument dopuszczający do obrotu. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych.

Dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w pkt. 10 na: „oferowane wyroby medyczne muszą posiadać aktualne testy… (…)”, co będzie jednocześnie ujednoliceniem zapisów zawartych w Umowie § 4 pkt. 1 i dopuszczenie złożenia stosownego oświadczenie dla produktów, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.Pakiet nr 1 wymagania do systemu pkt. 11

Zważywszy na fakt, iż wielkość opakowania igieł motylkowych (w pozycji 20) zawiera 120 sztuk a opakowanie adapterów do zwężanych probówek (pozycja 27) zawiera 250 szt., (co Zamawiający uwzględnił podczas oszacowania zapotrzebowania), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 11 i dopuszczenie opakowań 120 szt. w poz. 20 i 250 szt. w poz. 27.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne niż wskazane wielkości opakowań pod warunkiem, że całkowita ilość zaproponowanych sztuk danego asortymentu nie będzie mniejsza od wymaganej.

4. Pakiet nr 1 wymagania do systemu pkt. 11

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez usunięcie: „(poz. 4 i 8)”, gdyż probówka do OB. i kapilary znajdują się w poz. 10. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację formularza cenowego, poprzez dopisanie wiersza np. 10a, w którym będzie można podać indywidualną kalkulację dla pipet (kapilar) do OB.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z wymaganiami w przypadku oferowania zestawu do OB wraz z kapilarami jako dwóch odrębnych pozycji należy to wyszczególnić w ofercie.

5.Pakiet nr 1 wymagania do systemu pkt. 15, SIWZ rozdz. IX pkt 3.1 Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 15: „spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC – CERTYFIKAT CE (dla poz. 1-19, 21, 25) oraz dyrektywy 93/42/EEC – CERTYFIKAT CE (dla poz. 20, 23, 24).” Tak samo prosimy o poprawę zapisów w SIWZ i dopuszczenie spełnienia również dyrektywy 93/42/EEC dla wyrobów medycznych, które jej podlegają.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ

6.Pakiet 1 wymagania pkt. 7, Umowa § 4 ust. 2,

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów i modyfikację zapisów w Umowie, poprzez uwzględnienie zapisu pod Pakietem nr 1, że „minimalny termin ważności: OB, układ krzepnięcia min. 5 miesięcy, akcesoria zawierające w pozycjach 1 opakowanie – 12 miesięcy, pozostałe: 8 miesięcy - od dnia dostawy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ

7.Dot. Pakiet nr 2 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kapilar z tworzywa sztucznego o poj. 100 µl, śr. 2,05 mm, dł. 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapilar z tworzywa sztucznego o poj. 100 µl, śr. 2,05 mm,

dł. 100 mm.

8.Pakiet nr 2 poz. 9b

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mieszadełek pakowanych po 250 szt. i spełniających pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mieszadełek pakowanych po 250 szt. i spełniających pozostałe wymagania.

9. Pakiet nr 2 poz. 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zaoferowane szalki Petriego mają być z żebrami wentylacyjnymi czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ

10.Pakiet nr 3 poz. 2a

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek pakowanych po 500 szt. i spełniających pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mieszadełek pakowanych po 500 szt. i spełniających pozostałe wymagania.

11. wzoru umowy § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

12. wzoru umowy § 7

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

13.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ

14.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż wskazana w SIWZ pojemność jest wymaganą pojemnością minimalną.

15.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mieszadełka pakowane po 500szt.

16.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

17.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ

18.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza probówki o wymiarach 16x105mm,pozostale parametry bez

zmian.

19.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  zapisy SIWZ

20.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podawanie cen jednostkowych za 1szt. wyrobów z dokładnością do trzech miejsc lub czterech miejsc po przecinku.

21.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

22.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

23.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy w  § 6 pkt 2 i 3

2.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad polegających na uszkodzeniu towaru lub dostarczeniu go w asortymencie niezgodnym ze złożonym zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia innych wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni.

3.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości towaru w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacji.

W załączeniu zmieniony projekt umowy zał. nr 4

Z poważaniem

z up. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski