WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY 85-667 Bydgoszcz ul.: Chodkiewicza 44 www.wsd.org.pl, tel. 052 32-62-100, fax. 052 32-62-101

- ZATWIERDZAM - Bydgoszcz, dn. 31.12.2020r. Nr sprawy: 61 / 2020/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku o wartości nie przekraczającej kwoty 214.000 euro Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.wsd.org.pl w dniu 31.12.2020r.

# I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

## Wojewódzki Szpital Dziecięcy

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 44

tel. 052 32-62-100, fax. 052 32-62-101

strona internetowa:www.wsd.org.pl

### NIP 554-22-35-340, REGON 000898946

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul: Chodkiewicza 44, kod pocztowy 85-667, adres e-mail: sekretariat@wsd.org.pl, tel. 52 32 62 200

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego z siedzibą w Bydgoszczy jest Pan PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI, kontakt: iod@wsd.org.pl, TEL: 513 403 201;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku nr postępowania: 61 / 2020/PN prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

#### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku w ilości i asortymencie określonym w „Formularzu Cenowym” (zał. nr 2 do SIWZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. poz. 1843 ze zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1145 ze zm.)

##### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku,  w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym - zał. nr 2 do SIWZ. Asortyment pogrupowany w następujących pakietach (CPV 33141420-0):

- Pakiet 1 – Rękawice diagnostyczne

- Pakiet 2 – Rękawice chirurgiczne

- Pakiet 3 – Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

- Pakiet 4 – Rękawice chirurgiczne przeznaczone do przygotowania cytostatyków

IV.OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga złożenia oferty kompleksowej na pełen asortyment wyspecyfikowany w zał. nr 2.

### V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

###### VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

##### VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- Termin realizacji zamówienia:

3 miesiące od daty podpisania umowy – pakiet nr 1

od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. – pakiet nr 2-4

- Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, ul. Chodkiewicza 44 w Bydgoszczy.

- Dostawy sukcesywne na podstawie zamówień jednostkowych średnio trzy razy w miesiącu, realizowane w maksymalnym czasie trzech dni oraz incydentalnie w trybie pilnym w ciągu 24 godz. od złożenia zamówienia, stosownym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z wyładunkiem do wskazanego magazynu w siedzibie Zamawiającego.

- Termin płatności 60 dni.

- Termin przydatności asortymentu do użycia nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostawy.

- Okres utrzymania ceny przez cały czas trwania umowy.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.	O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

  - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3a do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1.

W przypadku oferty wspólnej np. (art. 23 ustawy Pzp - konsorcjum) lub inne - każdy z jej uczestników nie może podlegać wykluczeniu z postępowania i odrębnie musi to wykazać w postępowaniu składając oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1.

Informacje zawarte w oświadczeniu (zał. nr 3a) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- Informacja na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 3b do SIWZ.

Uwaga: Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą z jednoczesnym oświadczeniem, że w razie jakiejkolwiek zmiany sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) zaktualizuje oświadczenie.

- Dokumenty /oświadczenia składane przez wykonawcę, który uzyskał największą ilość punktów w ocenie ofert. (na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp.)

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 w zakresie potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: tj.

- -pakiet nr 1, 2, 3, 4

Aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty jednostki notyfikowanej, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175) lub oświadczenie Wykonawcy, że dokument dla danego asortymentu nie jest wymagany.

- pakiet nr 1, 2, 3, 4

potwierdzenie zgodności rękawic z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 420 lub normami równoważnymi i raport wystawiony przez Niezależne Laboratorium potwierdzający że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F 1671 (z wyłączeniem poz. 4)

- pakiet nr 3

potwierdzenie zgodności rękawic z normami: EN 388

- pakiet nr 1

kartę techniczną lub raport z badań jednostki notyfikowanej (raport testowy) potwierdzający przenikalność substancji chemicznych, wirusów oraz minimum 6 leków cytostatycznych wymienionych w zał. nr 2.

- pakiet nr 1

aktualny certyfikat w zakresie przydatności rękawic do kontaktu z żywnością.

- pakiet nr 1, 2, 3, 4

dokument potwierdzający, że oferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III.

- oryginalne ilustrowane foldery, katalogi, materiały techniczne producenta lub inne informacje o produktach potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę informacji we wszystkich dostępnych źródłach).

- Zamawiający będzie żądał następujących próbek oferowanych produktów:

- Pakiet nr 1 - Rękawice diagnostyczne – 1 opak., rozmiar M

- Pakiet nr 3 – Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka - 1 opak., rozmiar M

UWAGA! Wszystkie dokumenty składane dla potwierdzenia wymagań w poszczególnych pakietach, należy oznaczyć numerem pakietu.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

7. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OFERTY:

- Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony formularz -„Oferta” - Zał. Nr 1,

- Wypełniony „Formularz cenowy” - Zał. nr 2

- Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli ma zastosowanie).

2.	Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1010) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie/pliku z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, za potwierdzeniem faktu ich otrzymania na żądanie strony; z zastrzeżeniem, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Adres e-mail Zamawiającego: zamowienia-pub@wsd.org.pl

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z wyjaśnieniem treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez wskazania źródła zapytania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl

4.	W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ.

6.	Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.wsd.org.pl.

7.	W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian w ofertach.

8. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną poinformowani wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wsd.org.pl

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- W zakresie proceduralnym: Dorota Rucińska (tel. 52 32 62 104)

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900-1300

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Nie dotyczy.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna być wypełniona zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 i formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zaleca się, aby oferta była podpisana na każdej z zapisanych stron przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku sporządzania oferty przez osobę, której uprawnienia nie wynikają z dokumentów rejestrowych, do oferty musi być załączone upoważnienie dla takiej osoby udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4.	Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej na pełny adres zamawiającego i opisanej:

„Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych jednorazowego użytku – Nr 61/2020/PN”. Nie otwierać przed terminem: 14.01.2021r. do godz. 1000.

5.	Wszelkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

6.	W interesie wykonawcy leży, aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zabezpieczenie jego treści do czasu otwarcia.

7.	Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

8.	Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane.

9.	Oferta powinna być złożona w teczce lub zszyta, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.

10.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

11.	Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom.

12.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93. Ust. 4 ustawy.

13.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

14.	Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

15.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

16.	Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej.

- Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji podlega Wykonawca. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie mającą prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

  - W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ppz

  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie

  - Wypełniając formularz ofertowy: w miejscach: „nazwa i adres wykonawcy”, „NIP, tel. należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do 14.01.2021r. godz. 0930 w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Budynek C, I piętro, Sekretariat. Godziny pracy Sekretariatu: 7:00-14.30.

- Otwarcie ofert nastąpi 14.101.2021r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego Budynek Administracji I p. – sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:

- Przedmiotu zamówienia

- Transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- Ubezpieczenia towaru w kraju i zagranicą

- Opłat pośrednich, np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej

- Kosztów rozładunku u odbiorcy

- Cła i odprawy celnej – o ile wystąpią

- Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. nr 1).

- Cenę należy podać w złotych polskich netto– brutto z wyodrębnieniem wartości VAT.

- Cenę należy obliczyć w następujący sposób:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto

wartość netto x stawka VAT = wartość VAT

wartość netto + wartość VAT = wartość brutto

wartość brutto : ilość = cena jednostkowa brutto

- Ofertę należy złożyć ze stawką VAT obowiązującą w dniu złożenia oferty.

- Cena za zakres określony w ofercie wykonawcy, zostanie przyjęta jako umowna i może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT- z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny związana z ustawową zmianą wysokości VAT może obejmować wyłącznie zakres dostaw określonych w specyfikacji i ofercie a jeszcze nie wykonanych.

- Końcowe wartości liczbowe należy określić do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ:

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Wszelkie zastrzeżenia wykonawcy niezgodne z pkt. 1 nie będą przez zamawiającego uwzględniane, a oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy).

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

- PAKIET NR 1

| Lp. | Kryterium | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 60 |
| 2. | JAKOŚĆ | 40 |
| RAZEM |  | 100 |

Wartość punktową poszczególnych kryteriów określa się na podstawie poniższych wzorów:

- cena

Pc = (Cn : Co) x 100 pkt. x 60%, gdzie:

Pc- wartość punktowa za kryterium ceny

Cn – cena najniższa wśród złożonych ofert

Co – cena zaproponowana przez wykonawcę

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium cena: 60 pkt.

- jakość

KJ = (JO : JN) x 100 pkt. x 40%, gdzie:

KJ - wartość punktowa za kryterium jakość

JO – jakość (suma punktów z zał. nr 2- z kolumny parametrów ocenianych, oferowana przez wykonawcę

JN– możliwa najwyższa wartość punktowa

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według kryterium jakość: 40 pkt. co stanowi 40%

Suma poszczególnych kryteriów Pc + KJ = P (wartość procentowa ostateczna)

Maksymalna ilość: 100%.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wynikająca z wyliczenia według wzorów.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- PAKIET NR 2, PAKIET NR 3, PAKIET NR 4.

| Lp. | Kryterium | Ranga (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 100 |

- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów, otrzyma maksymalną ilość punktów.

- Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wynikająca z wyliczenia według wzorów.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje również na stronie internetowej www.wsd.org.pl.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- Nie dotyczy.

- XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (WZÓR UMOWY):

Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy- załącznik nr 4 do SIWZ.

- XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, iż odwołanie dotyczące treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków na stronie internetowej zamawiającego.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

Zał. nr 1 – formularz „Oferta”

Zał. nr 2 – formularz cenowy

Zał. nr 3a – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 3b – oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 4 – projekt umowy

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.