Bydgoszcz 18.01.2021r.

Nr sprawy 62/2020/PN

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy osprzęt do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięego im. J. Brudzińskiego w  Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1, pakiet nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.1 zamiast opisanego trokaru również trokar o parametrach:

Trokar optyczny bezostrzowy   11 mm, o długości 100 mm, z karbowaną kaniulą i obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek,  z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 ) całość wykonana z tworzywa, trokar posiadający samodopasowująca się uszczelkę mieszcząca narzędzia 5 -11 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2, pakiet nr 3  poz. 2

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.2 zamiast opisanego trokaru również trokar o parametrach:

Trokar optyczny bezostrzowy   12 mm, o długości 100 mm, z karbowaną kaniulą i obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek,  z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 ) całość wykonana z tworzywa, trokar posiadający samodopasowująca się uszczelkę mieszcząca narzędzia 5 -12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3, pakiet nr 3  poz. 3

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.3 zamiast opisanego trokaru również trokar o parametrach:

Trokar optyczny bezostrzowy   15 mm, o długości 100 mm, z karbowaną kaniulą i obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek,  z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 ) całość wykonana z tworzywa, trokar posiadający samodopasowująca się uszczelkę mieszcząca narzędzia 5 -15 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4, pakiet nr 3  poz. 4

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.4 zamiast opisanego trokaru również trokar o parametrach:

Trokar optyczny bezostrzowy   5 mm, o długości 100 mm, z karbowaną kaniulą i obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie w kształcie „nosa delfina”, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek,  z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym całość wykonana z tworzywa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5, pakiet nr 3  poz. 5

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.5 zamiast opisanego trokaru również trokar o parametrach:

Tępo zakończony trokar na narzędzia o średnicy 12 mm posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5 mm i 10 mm . Kaniula o dł. 100mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu posiadający balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara). Do pompowania balonika służy dołączona do zestawu strzykawka o pojemności 20 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6, pakiet nr 3  poz. 6

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.6 zamiast opisanego trokaru również trokar o parametrach:

Tępo zakończony trokar na narzędzia o średnicy 12 mm posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5 mm i 10 mm . Kaniula o dł. 100mm. Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu posiadający balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara). Do pompowania balonika służy dołączona do zestawu strzykawka o pojemności 20 ml.

W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7, pakiet nr 3  poz. 7

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.7 zamiast opisanego worka również worek o parametrach:

Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 0,78 kg/cm2). Otwór worka min. 6,1 cm , długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml. W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8, pakiet nr 3  poz. 8

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.8 zamiast opisanego worka również worek o parametrach:

Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 6,4cm x 15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę.

W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9, pakiet nr 3  poz. 9

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.9 zamiast opisanej pętli również pętle o parametrach:

Pętla laparoskopowa z aplikatorem wchłanialna 2/0 o dł. 52cm z nitką syntetyczną, plecioną, powlekaną, wchłanialną z mieszaniny glikolidu i laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz okresie wchłaniania 56-70 dni, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według norm USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła: po 14 dniach - minimum 80 %, po 21 dniach - minimum 30 %.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10, pakiet nr 3  poz. 10

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz.10 zamiast opisanej pętli również pętle o parametrach:

Pętla laparoskopowa z aplikatorem wchłanialna 0 o dł. 52 cm. z nitką syntetyczną, plecioną, powlekaną, wchłanialną z mieszaniny glikolidu i laktydu, o okresie podtrzymywania tkankowego 21-28 dni oraz okresie wchłaniania 56-70 dni, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% według norm USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła: po 14 dniach - minimum 80 %, po 21 dniach - minimum 30 %,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11, pakiet nr 5  poz. 1

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5  poz.1 zamiast opisanego worka również worek o parametrach:

Worek laparoskopowy, poliuretanowy, (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu 10mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 190 ml, wymiary worka 6,4cm x 15cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, za pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewkę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12, pakiet nr 5  poz. 2

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz.2 zamiast opisanego worka również worek o parametrach:

Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 10mm. Trzon wykonany z poliwęglanu, worek z materiału odpornego na rozerwania i pęknięcia - ripstop nylon (odporność na rozerwanie min 0,78 kg/cm2). Otwór worka min. 6,1 cm , długość robocza 35-36 cm. Pojemność 275 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13, pakiet nr 5  poz. 3

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz.3 zamiast opisanego worka również worek o parametrach:

worek laparoskopowy do ewakuacji pobranych próbek, o długości trzonu 20,9 cm, dozownik rurkowy dla ułatwienia podawania przez standardową kaniulę trokarową o średnicy 10, 11 lub 12 mm. Wymiary worka 12,7 cm x 20,3 cm pojemność 750 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14, pakietu 7 pozycja 2

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, wysokiej jakości, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i stworzenie osobnego zadania na elektrody bierne.

Posiadamy w ofercie elektrody bierne z pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni całkowitej 170,5mm x 128,5mm .

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji.

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski