Bydgoszcz 19.01.2021r.

Nr sprawy 62/2020/PN

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy osprzęt do zabiegów operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w  Bydgoszczy.

W związku z pytaniami wystosowanymi przez firmy udzielamy wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),

Zapytania do Przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1 – dot. Pakietu nr 3 – „Trokary optyczne”:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 3 do odrębnego Zadania przedmiotu zamówienia zawartego w Pozycjach 1-5 i możliwość zaoferowania jako równoważnych dla wyspecyfikowanego pierwotnie asortymentu wyrobów o podanych poniżej parametrach technicznych:

Pozycja 1 - Trokar 11 mm:

Trokar jednorazowy bezostrzowy, optyczny o średnicy 11mm ze ściętą kaniulą; tuleja żebrowana, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy

- Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10 mm,

bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji

- Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia

- Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok

- Możliwość wprowadzenia trokaru pod kontrolą optyki o różnych kątach patrzenia

- Dwustopniowy zawór do insuflacji

- Obturator bezostrzowy separujący

- Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.

- Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym

Okres ważności 60 miesięcy od daty produkcji. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

Pozycja 2 - Trokar 12 mm:

Trokar jednorazowy bezostrzowy, optyczny o średnicy 12mm ze ściętą kaniulą; tuleja żebrowana, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy

- Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10,12 mm,

bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji

- Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia

- Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok

- Możliwość wprowadzenia trokaru pod kontrolą optyki o różnych kątach patrzenia

- Dwustopniowy zawór do insuflacji

- Obturator bezostrzowy separujący

- Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.

- Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z balonem i dyskiem mocującym

Okres ważności 60 miesięcy od daty produkcji. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

Pozycja 3 - Trokar 15 mm:

Trokar jednorazowy bezostrzowy o średnicy 15mm ze ściętą kaniulą; tuleja żebrowana, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy

- Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10, 12, 15 mm, bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji

- Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia

- Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok

- Dwustopniowy zawór do insuflacji

- Obturator bezostrzowy separujący

- Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.

Okres ważności 60 miesięcy od daty produkcji. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

Pozycja 4 - Trokar 5 mm:

Trokar jednorazowy bezostrzowy, optyczny o średnicy 5mm ze ściętą kaniulą; tuleja żebrowana, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia

- Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok

- Możliwość wprowadzenia trokaru pod kontrolą optyki o różnych kątach patrzenia

- Dwustopniowy zawór do insuflacji

- Obturator bezostrzowy separujący

- Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.

Okres ważności 60 miesięcy od daty produkcji. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

Pozycja 5 - Trokar Hassana z tępym obturatorem 12mm:

Trokar Hassana jednorazowy z tępym obturatorem o średnicy 12mm ze ściętą kaniulą; tuleja, transparentna o dł. 100 mm. Trokar posiada:

- Zdejmowany korpus trokara umożliwiający łatwe wyjecie preparatu bez utraty odmy

- Uniwersalna uszczelka umożliwiająca wprowadzenie narzędzi o średnicy 5,10,12 mm,  bez potrzeby zakładania dodatkowych redukcji

- Stożkowe wejście do tulei trokara ułatwiające wprowadzenie narzędzia

- Ergonomiczny uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok

- Dwustopniowy zawór do insuflacji

- Wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na kaniuli.

Okres ważności 60 miesięcy od daty produkcji. Jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności oraz nazwa i opis w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Uwaga!!!

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy zał. nr 2 do SIWZ  dotyczy: pakietu nr 7

Z  poważaniem

z up.  Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego

im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Jarosław Cegielski